## Sheet1
G5415061703365 | IBU EFA | JL. BIDAR 4 NO.6A KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG ACUAN LOKASI BELAKANG PASAR KELAPA DUA | POSKO SERPONG | 087775031110 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | C TEMPER | 2015-06-17 20:50 | 2015-06-17 20:44 | 2015-06-17 21:22 | 1 | PELANGGAN MELAPOR ULANG SESUAI INFO PELANGGAN, HINGGA KINI BELUM ADA PENANGANAN DARI PETUGAS H0EPJ56 CC.54.DEDY_SUSANTO | Selesai | 0 00:32:07
G5415061703344 | BP EDI (KETUA RT 03) | JL PERMATA PAMULANG RT. 03/04 NO. 13 KEL. BUARAN KEC. SERPONG, TANGERANG (ACUAN : DARI JL PUSTITEK 50 METER/DEPAN PABRIK TAS) | POSKO PAMULANG | 0817192038 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (R1/1300 VA) | di cek setempat normal | 2015-06-17 20:48 | 2015-06-17 20:39 | 2015-06-17 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:30
G5415061703256 | BP WAHID | JL. TIPAR CAKUNG KEL. CAKUNG BARAT KEC. CAKUNG JAKARTA UTARA. DEKAT JEMBATAN TINGGI ARAH PABRIK SABUN | POSKO MARUNDA | 081219547475 | BEBERAPA RUMAH PADAM | UPLOPER JTR PASANG 2 BH JOINT AL 70/70 MM GARDU CK 148 | 2015-06-17 20:33 | 2015-06-17 21:04 | 2015-06-17 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:29
G5415061703257 | BP RESKY | JL TIPAR CAKUNG JEMBATAN TINGGI RT 1/9 KEL CAKUNG BARAT ACUAN LOKASI GARDU MASJID AL BAROKAH | POSKO MARUNDA | 085711747782 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PERIHAL TSB SERING TERJADI | UPLOPER JTR PASANG 2 BH JOINT AL 70/70 MM GARDU CK 148 | 2015-06-17 20:34 | 2015-06-17 20:29 | 2015-06-17 21:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:22
G5315061701013 | BP SUCI | JL PAMULANG 2 GG IMPRES RT4 RW9 NO 16 KEL BENDA BARU KEC PAMULANG/ DKT SEKOLAH TARUNA MANDIRI | POSKO PAMULANG | 085718933525 | 1 PERSIL PADAM | kabel sr lost kontak di mirtang | 2015-06-17 20:49 | 2015-06-17 20:01 | 2015-06-17 21:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:24
G5415061703202 | BP H SUHADA | JL PUSKESMAS 1 RT 4/7 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT, SETEMPAT MUSHOLLA AL HUSAENI, ACUAN LOKASI : DI BELAKANG PUSKESMAS | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215410070 | 1 MUSHOLLA PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-17 20:24 | 2015-06-17 20:50 | 2015-06-17 21:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:48
G5415061703642 | IBU RIRI | JL. TANJUNG BURUNG NO 75 RT 4/2, KEL TANJUNG BURUNG, KEC TELUK NAGA, TANGERANG, ACUAN LOKASI DEKAT PABRIK PENGGILINGAN PADI 2 | POSKO TELUK NAGA | 02195089533 | 1 RUMAH SERING PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | JARINGAN UJUNG GARDU ( TGA 5 ) | 2015-06-17 21:24 | 2015-06-17 21:14 | 2015-06-17 21:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:06:00
G5415061703515 | BP CANDRA | JL LETJEN SUPRAPTO NO 69 RT 1 RW 9 KEL BUNGUR KEC SENEN (SEBERANG SPBU TANAH TINGGI 4) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214249131 | MCB LEMAH ( DAYA 3.500 VA ) | IB/BT | 2015-06-17 21:09 | 2015-06-17 21:38 | 2015-06-17 21:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:58
G5415061703381 | IBU EVA | JL CIPINANG MUARA 2 RT 04/02 NO 5 KP SAWAH GG ROSALIA BELAKANG MASJID NURUL IMAN KEL PD BAMBU DUREN SAWIT | POSKO KALIMALANG | 083872354744 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | APP - PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 20:53 | 2015-06-17 20:48 | 2015-06-17 21:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:38
G5415061703608 | BP PADLI | PERUMANAS 1 JL DAHLIA 2 BLOK D33 | POSKO CIKOKOL | 083894597208 | KWH PRABAYAR BLANK/KEYPAD TDK RUSAK | APP PRABAYAR KEYPAD TDK BERFUNGSI ATAU RUSAK | 2015-06-17 21:20 | 2015-06-17 21:15 | 2015-06-17 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:08
G5415061703416 | BP UDIN | JL WAKAF RT 4/2 NO 04 KEL SANGIANG JAYA KEC SANGIANG JAYA KOTA TANGERANG. ( DEKAT PASAR LARIS ) | POSKO CIKOKOL | 02192419458 | 2 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-17 20:58 | 2015-06-17 20:50 | 2015-06-17 21:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:31
G5415061703616 | IBU LIDIA/ IBU SURYANAH | LOKASI : JL ISMAYA 17 RT 5 RW 7 CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 02199817110 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DENGAN NO METER : 14008187768 PADA LAYAR APP TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | DICEK STP SUDAH MENYALA | 2015-06-17 21:21 | 2015-06-17 21:15 | 2015-06-17 21:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:43
G5415061703123 | BP HENDI | PERUMAHAN KUNCIRAN INDAH BLOK A 44 NO 11 RT 2/7 JL OSKAR KEL KUNCIRAN KOTA TANGERANG | POSKO SERPONG | 081298203992 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | KBL PENGAWATAN DI OKA TERBAKAR | 2015-06-17 20:10 | 2015-06-17 20:03 | 2015-06-17 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:20
G5415061703513 | BP MUBAROK | JL MASJID AL HUSTO GG BOCOR NO 15 RT 9/7 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKTIM | POSKO KALIMALANG | 0218630885 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900VA | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 21:09 | 2015-06-17 21:03 | 2015-06-17 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:24
G5115061701240 | IBU ROSIDA / BP DEDIN | JL KEMANG 2 NO D 19 KEL SUKATANI KEC TAPOS DEPOK / DEKAT INDOMARET | POSKO CIRACAS | 089609105949 | 1 RUMAH PADAM (PRA BAYAR) MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT KE PELANGGAN DENGAN NOMOR METER 32105661733 TIDAK BISA ENTRY TOKEN TANPA KETERANGAN SISA PULSA 14.400 | MPB PERIKSA DI TEMPER NORMAL | 2015-06-17 20:49 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:30
G5415061703582 | BP ABDUL | JL RAYA LEGOK KP KELAPA DUA RT 04/01 NO 51 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA TANGERANG ACUAN 500M DARI LAMPU MERAH ISLAMIC/ALFAMART GG ASEM | POSKO CURUG | 081584916896 | 1 RUMAH PADAM (900 VA), TERKAIT : G5415061701666 | 08 VIA TELEFON KONSUMEN TIDAK ADA DI LOKASI DAN COBA TELFN ULANG TIDAK DAPAT DI HUBUNGI | 2015-06-17 21:17 | 2015-06-17 21:12 | 2015-06-17 21:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:45
G5415061703452 | IBU LISA | JL TERUSAN ALADIN GG LANGGAR TELUK GONG RT 03/06 NO.35 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 081289968021 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | ZIK TR NH 300 A phase 2 fider b putus, B 147 N | 2015-06-17 21:02 | 2015-06-17 20:57 | 2015-06-17 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:35
G5415061703488 | BP IKSAN | PERUMNAS KLENDER JL BUNGA RAMPAI 5 NO 335 RT 09/016 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN | POSKO PONDOK KOPI | 02186615617 | MCB LEMAH | KELEBIHAN BEBAN | 2015-06-17 21:06 | 2015-06-17 21:34 | 2015-06-17 21:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:51
G5415061703640 | BP FREDI | JL HOWITZER RAYA NO 6 RT 17 RW 3 KEL SUMUR BATU KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT. | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081296551707 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PAS 2 REG 1 GARDU TP 6 M SELESAI DI GANTI BARU | 2015-06-17 21:23 | 2015-06-17 21:19 | 2015-06-17 21:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:58
G5415061703572 | BP FUAD/BP NUR HALIM/IBU DEFI | JL HASYIM ASHARI KM 3 RT 01 RW 04 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG ACUAN LOKASI SAMPING POM BENSIN GANG BUNTU | POSKO CIKOKOL | 0215546147 | MCB LEMAH (DAYA 1300 VA) | MCB 6 A LEMAH | 2015-06-17 21:16 | 2015-06-17 21:10 | 2015-06-17 21:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:36
G5315061701060 | BP TATANG | JL INPRES 11A RT 5 RW 5 KEL GAGAK KEC LARANGAN KOTA TANGERANG | POSKO CILEDUK | 085885243101 | TERKAIT NO LAPOR G5115061701113 PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DIKARENAKAN SAMPAI SAAT INI PETUGASNYA MASIH BELUM DATANG DAN STATUS SELESAI. MOHON DIBANTU DAN KONFIRMASI PELANGGAN. | PENGAWATAN METER LOS KONTAK DI OK SELESAI DITOLONG | 2015-06-17 21:17 | 2015-06-17 21:46 | 2015-06-17 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:05
G5415061702600 | BP NAJI | JL KENARI RT 10/3 NO 1 KEL KENARI KEC SENEN JAKPUS | POSKO MENTENG | 081380118806 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS | aplover SR loskontak | 2015-06-17 18:07 | 2015-06-17 18:01 | 2015-06-17 21:50 | 0 |  | Selesai | 0 03:43:32
G5415061702833 | BP FERDY | JLN CIBENG TIMUR NO 36 RT - RW - KEL PETOJO UTARA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT ACUAN : DIANTARA LAMPU MERAH TARAKAN DAN LAMPU MERAH HOLAND BACKERY DAN DISEBELAH HOTEL LIN | POSKO MENTENG | 082122323880 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB,DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | perkawatan ok terbakar + uploaper SR phase 3 lost kontak. | 2015-06-17 18:47 | 2015-06-17 18:39 | 2015-06-17 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 03:04:02
G5415061703833 | IBU RAHEL | PANGKALAN BAMBU TELUK GONG GANG LANGGAR KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 0216619689 | BEBERAPA RUMAH PADAM MENYALA | ZIK TR NH 300 A phase 2 fider b putus, B 147 N | 2015-06-17 21:47 | 2015-06-17 21:41 | 2015-06-17 21:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:57
G5415061703628 | BP HENDRIK | KAVLING PEMDA 6 NO. 53 KEL. KARAWACI ( SAMPING HOTEL OLIVE ) | POSKO CIKOKOL | 081218971411 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA ( PTL PADAM ) | MCB 6 A RUSAK | 2015-06-17 21:22 | 2015-06-17 21:50 | 2015-06-17 21:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG. PELANGGAN MEMINTA SEGERA DILAKUKAN PENANGANAN.CC.54.CAHYADI. 081218971411. H0EPL8Y | Selesai | 0 00:31:18
G5415061703404 | BP YASIN | PERUM BOJONG INDAH JL BAWANG MERAH RAYA NO 7 KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG, JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215809280 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR (TG 102) | 2015-06-17 20:56 | 2015-06-17 20:52 | 2015-06-17 21:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:45
G5415061703607 | BP TONI | PT UNION YOSINDO. JL RAYA SERANG KM 18,8 DESA SUKA NEGARA KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN : DEKAT KAWASAN PURANTI BONEN/GARDU CM31) | POSKO CIKUPA | 02159402931 | 1 PABRIK PADAM | NH FUSE 300A PASHA 2 FEDER D PUTUS DI GARDU CM 31 DINORMALKAN KEMBALI DGN 1BH NH FUSE 300A CADANGAN | 2015-06-17 21:19 | 2015-06-17 21:12 | 2015-06-17 21:55 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI SETEMPAT MASIH PADAM, YBS MOHON DIPERCEPAT PENANGANANYA DIKARENAKAN PT TSB AKAN MELAKUKAN PRODUKSI.H0EPKAE 02159402931 9:38 PM 6/17/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai | 0 00:35:28
G5415061703729 | IBU AJUN | JL MANGGA BESAR 13 RT 05 RW 03 NO 10 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216268710 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AB 20A NH 250A PHS II PUTUS, SELESAI DIGANTI NH 300A | 2015-06-17 21:34 | 2015-06-17 21:30 | 2015-06-17 21:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:11
G5415061703676 | BP JOKO SUYONO | GRAHA RAFLESIA BLOK E 6 NO 11 PERUMAHAN CITRA RAYA CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 081315471982 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DIDISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | APP PRABAYAR EX TAMBAH DAYA DIBUTKAN SUDAH DI BUATKAN LAPORAN TINDAKLANJUTI BUNG | 2015-06-17 21:28 | 2015-06-17 21:24 | 2015-06-17 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:54
G5415061703686 | BP ANDI | JL RAYA MASJID JAMI NURUL IMAN KP DUA RT 005/ RW 001 NO.34 KEL JAKA SAMPURNA KEC BEKASI BARAT /ACUAN LOKASI DEPAN MASJID JAMI NURUL IMAN | POSKO PONDOK KOPI | 085319291979 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DIDISPLAY LAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | mpb tertera periksa selesai di temper normal | 2015-06-17 21:29 | 2015-06-17 21:56 | 2015-06-17 21:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:57
G5415061703443 | BP TOMI | JL. SAMANHUDI METROATOM NO.160 RT.2 RW.3 KEL.PASAR BARU KEC. SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 02197081087 | 1 RUMAH PADAM B1T / 1300 | Fauzi/Nurdin#32011503193/R1/1300VA.Aploper Tiang CB Phase Los Kontak Selesai DiPerbaiki | 2015-06-17 21:01 | 2015-06-17 20:54 | 2015-06-17 21:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:54
G5415061703121 | IBU NOVI | JL KAYU MANIS BARAT NO 8 KEL KAYU MANIS KEC MATRAMAN JAKTIM ACUAN LOKASI SAMPING REL KERETA API PRAMUKA | POSKO RAWAMANGUN | 02185912027 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DALAM OKA SELESAI DI PERBAIKI, PETUGAS : JAJANG, hADI | 2015-06-17 20:09 | 2015-06-17 20:04 | 2015-06-17 21:59 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN PERIHAL 1 RUMAH PADAM , BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.HENDI, TGL 17/6/15, ID TICKET H0EPJIB | Selesai | 0 01:49:14
G5415061703029 | IBU JASIA | JL RAYA DADAP RT 01 RW 04 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 083871513367 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A + GROUNDPLAT PHASA 1 FIDER B PUTUS | 2015-06-17 19:40 | 2015-06-17 19:36 | 2015-06-17 21:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:06
G5415061703467 | BP H BAMBANG | MESJID NURUL IKHLAS JL KEPA DURI TIMUR RT 7 RW 8 KEL DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI TOBAR) | POSKO KEBON JERUK | 08119298786 | 1 MESJID 1 PHASA PADAM DAYA 6.600 VA | IB DITINGGAL (WILAYAH GROGOL) | 2015-06-17 21:04 | 2015-06-17 20:54 | 2015-06-17 22:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:53
G5415061703693 | IBU FINA | JL RAYA MAUK KM10 PERUM SEPATAN FIOLA BLK 1 NO 11 TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 085959995969 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase 2 jur d / spt115 | 2015-06-17 21:30 | 2015-06-17 21:23 | 2015-06-17 22:02 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI UNTUK PERIHAL YANG SAMA, CC.54.OBED, 085959995969, H0EPKC2, 17/06/15 | Selesai | 0 00:31:44
G5415061703353 | BP YAYAN | GANG KOBER RT 02/07 KEL KAMPUNG MELAYU TIMUR KEC TELUK NAGA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02198231649 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AFSTAK JTR TERBAKAR PUTUS GARDU ( BC 25 B ) | 2015-06-17 20:49 | 2015-06-17 20:45 | 2015-06-17 22:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:37
G5415061703067 | BP OLOANDO ARITONANG | JL AGUNG UTARA 11 NO 4 RT5/9 KOM SEKNEK SUNTER BLOK A 24 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PERIUK, ACUAN LOKASI : KOMP TAMAN BLOK A BELAKANG RS SATYA NEGERA SUNTER | POSKO SUNTER | 081231793000 | 2 RUMAH PADAM | sr putus di tengah | 2015-06-17 19:50 | 2015-06-17 19:44 | 2015-06-17 22:04 | 1 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN SETEMPAT BELUM NORMAL(CC.54.ANDRI_FEBRIANA) | Selesai | 0 02:14:08
G5415061703680 | IBU ISNI | CEMPAKA PUTIH TIMUR 17 RT 8/3 KEL CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT MASJID AL HUDA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214262810 | BEBERAPA RUMAH PADAM MENYALA .DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR HAMPIR SETIAP HARI PADAM).YBS INGIN MINTA DIHUBUNGI PERIHAL PADAM SAAT INI DINOMOR TELEPON 0214262810 A/N IBU ISNI. | APLOPER SR LOSKONTAK SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 21:29 | 2015-06-17 21:18 | 2015-06-17 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:44
G5515061700358 | IBU MARYATI | KEL MEKAR SARI KEC NAGA SARI RT 2/2 TANGERANG, LOKASI : DEPAN APARTEMENT TAMAN SARI | POSKO TELUK NAGA | 085780209330 | 1 RUMAH PADAM, IDPEL TIDAK MENGETAHUI | KABEL SR PUTUS DI TIANG TERBAKAR GARDU ( TG 16 ) | 2015-06-17 20:23 | 2015-06-17 20:14 | 2015-06-17 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:19
G5415061703562 | BP KHAERUDIN | JL KP JAWA KEBON SAYUR RT 7 RW 10 NO 33 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 081294476081 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 1 FIDER G PUTUS,S/DIGANTI NH 300 A (GARDU B 67 N ) | 2015-06-17 21:14 | 2015-06-17 21:45 | 2015-06-17 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:56
G5415061703482 | BP ARI | KP BARU JL TIPAR CAKUNG RT 1/9 KEL CAKUNG BARAT KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR | POSKO MARUNDA | 089601541950 | BEBERAPA RUMAH PADAM | UPLOPER JTR PASANG 2 BH JOINT AL 70/70 MM GARDU CK 148 | 2015-06-17 21:06 | 2015-06-17 21:03 | 2015-06-17 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:39
G5415061703744 | IBU IIN | KP PENGODOKAN KIDUL RT 05/03 NO 105 KEL KUTA BUMI KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085210754436 | BEBEBRAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse bc putus phase 2 jur b / ma113 | 2015-06-17 21:36 | 2015-06-17 21:30 | 2015-06-17 22:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:06
G5415061703646 | BP MAHBUB | WISMA MAS PONDOK CABE BLOK A 2 NO 18 CINANGKA SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 081553331023 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH PUSE 250 A PUTUS F. B PASE 3 GARDU CN 51 | 2015-06-17 21:25 | 2015-06-17 21:21 | 2015-06-17 22:12 | 1 | LAPOR ULANG, BERDASARKA NINFORMASI PELANGGAN PTL TELAH NYALA H0EPKY6 CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai | 0 00:46:56
G5415061703777 | BP SUYONO | KK MELATI MAS RESIDENCE U4 NO.12B KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 0215373101 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM). BP SUYONO 081289347166 | C TEMPER | 2015-06-17 21:41 | 2015-06-17 21:32 | 2015-06-17 22:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:56
G5415061703226 | IBU SUSAN / BP IWAN | JL PLUIT SELATAN RAYA NO.6 RT 017 RW 06 KEC PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI: DISEBELAH CLOVER TOWER | POSKO BANDENGAN | 0216694355 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA SIMBOL TANGAN ( PTL TIDAK PADAM ) NO METER 36003346115 | DITINJAU SETEMPAT NORMAL | 2015-06-17 20:28 | 2015-06-17 20:21 | 2015-06-17 22:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:11
G5415061703841 | IBU EKA | JL HAJI SIMBANG 2 KALI ABANG TENGAH BEKASI UTARA (SETEMPAT PT.BINA KARYA PRIMA) | POSKO PONDOK UNGU | 089627318523 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUND PLAT PHASA 1 FEEDER B 400 A RUSAK GARDU KP.35 | 2015-06-17 21:48 | 2015-06-17 22:19 | 2015-06-17 22:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:27
G5415061703844 | BP YOPI | JL . SODONG RAYA NO. 48 RT. 6/11 KEL. CIPINANG RAWA MANGUN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214723230 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU K 168 P NH FUSE 250 A PHASE III FIDER A PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN YANG BARU, PETUGAS IMAM CS | 2015-06-17 21:48 | 2015-06-17 21:44 | 2015-06-17 22:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:27
G5515061700361 | BP ATIN | JL PEKAPURAN GG VII NO 37E RT 11 RW3 KEL TANAH SEREAL KEC TAMBORA LOKASI: DEKAT JEMBATAN LIMA / DIBELAKANG SEKOLAH BHINEKA TUNGGAL IKA | POSKO BANDENGAN | 08129922169 | 1 RUMAH PADAM DENGAN NO ID PEL: 542101620013 | KABEL DALAM BOK OK TERBAKAR S/DIPERBAIKI. | 2015-06-17 20:38 | 2015-06-17 20:32 | 2015-06-17 22:15 | 1 | PKL 21:44 ID TIKET H0EPKEB : IBU HENI KEMBALI MELAPOR, JIKA HINGGA SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YG TIBA DI PERSIL TSB. CC.54.HELMI | Selesai | 0 01:37:28
G5415061703922 | IBU NURLI | JL SODONG RAYA NO 1 RT 7/11 KEL CIPINANG TIMUR KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0214701226 | 2 RUMAH PADAM | GARDU K 168 P NH FUSE 250 A PHASE III FIDER A PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN YANG BARU, PETUGAS IMAM CS | 2015-06-17 21:57 | 2015-06-17 21:53 | 2015-06-17 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:49
G5415061703781 | BP M GUNTUR | JL. MUARA DALAM RT06/03 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL ACUAN LOKASI: BELAKANG KEJARI | POSKO LENTENG AGUNG | 0217811620 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | KBO TERBAKAR SELESAI DIPERBAIKI | 2015-06-17 21:41 | 2015-06-17 21:36 | 2015-06-17 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:21
G5415061703980 | BP JOKO | JL SODONG RAYA NO.30 RT12/11 KEL CIPINANG KEC PULOGADUNG | POSKO RAWAMANGUN | 02147865348 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU K 168 P NH FUSE 250 A PHASE III FIDER A PUTUS SELESAI DI GANTI DENGAN YANG BARU, PETUGAS IMAM CS | 2015-06-17 22:03 | 2015-06-17 22:34 | 2015-06-17 22:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:44
G5415061703796 | BP MARZUKI | KP TANAH 80 RT 8 RW 8 JL B KEL KLENDER DUREN SAWIT, DEKAT MUSHOLAH AL-BARKAH | POSKO KALIMALANG | 081282082347 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS LISTRIK DI PERSIL TSB, | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 21:43 | 2015-06-17 22:12 | 2015-06-17 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:46
G5415061703829 | BP WILLY | SERPONG CITY PARADISE KLASTER RASAMALA BLOK I 10 NO 16 KEL BABAKAN KEC SETU SERPONG TANGGERANG | POSKO PAMULANG | 089617066157 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse feader a phase 1 2250 a putus | 2015-06-17 21:46 | 2015-06-17 21:43 | 2015-06-17 22:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:31
G5415061704019 | BP TONI | PT UNION YOSINDO. JL RAYA SERANG KM 18,8 DESA SUKA NEGARA KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN : DEKAT KAWASAN PURANTI BONEN/GARDU CM31) | POSKO CIKUPA | 02159402931 | 1 PABRIK PADAM | DICEK STP PGC TRIP DIGARDU CM 31 S/DINORMALKAN KEMBALI | 2015-06-17 22:07 | 2015-06-17 22:03 | 2015-06-17 22:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:26
G5415061704111 | BP RAMA | KP- KRONJO RT 2/2 KEL.KRONJO KEC.KEMIRI TANGERANG | POSKO CISOKA | 085291122654 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK KE LOKASI BUKAN MILIK RAYON CISOKA | 2015-06-17 22:18 | 2015-06-17 22:45 | 2015-06-17 22:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:58
G5415061703800 | IBU NURJANAH | JL MENTENG WADAS UTARA NO 13 RT 8/3 KEL PASAR MANGGGIS KEC SETIA BUDI BELAKANG PASAR RUMPUT | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085711711695 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL DI DALAM APP TERBAKAR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | perkawatan dalam oka terbakar selesai diperbaiki. | 2015-06-17 21:44 | 2015-06-17 22:05 | 2015-06-17 22:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:35
G5415061703957 | BP STEVEN | JL TARUNA JAYA NO 23 RT 17/03 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN, DEKAT SEKOLAH SMP 59 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214212830 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | IB/BT | 2015-06-17 22:00 | 2015-06-17 22:32 | 2015-06-17 22:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:18
G5415061703694 | BP FIRMAN | JL PINUS 1 NO 27 CLUSTER PINUS PURI BETA 1 KEL LARANGAN UTARA KEC LARANGAN TANGGERANG KOTA . ACUAN : DEKAT MASJID AL IKHSAN | POSKO CILEDUK | 0217305173 | MCB LEMAH ( DAYA 2.200 VA ) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN-DISARANKAN TAMBAH DAYA | 2015-06-17 21:30 | 2015-06-17 22:00 | 2015-06-17 22:32 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.cc.54.FIRDAUS. H0EPKHS. 0217305173. TGL 17/06/15 | Selesai | 0 01:01:51
G5415061703667 | IBU LENI | JL CIPULIR 2 RT 14 RW 4 NO 6 KEBAYORAN LAMA JAKARTA DEKAT MUSHOLA AL MUTAQIN | POSKO BULUNGAN | 0217392849 | BEBERAPA RUMAH PADAM | lost kontak di tiang | 2015-06-17 21:27 | 2015-06-17 21:23 | 2015-06-17 22:33 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI PTL MASIH PADAM. H0EPL1Z/CC.54.IRWANSYAH | Selesai | 0 01:05:53
G5415061703932 | BP HADI | JL TAMAN MALAKA SELATAN BLOK B8 NO.10 RT.08/09 KEL.MALAKA SARI KEC.DUREN SAWIT KAVLING DKI | POSKO KALIMALANG | 081399086590 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | APP - PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 21:57 | 2015-06-17 22:27 | 2015-06-17 22:35 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PERIHAL 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA , BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.HENDI, TGL 17/6/15, ID TICKET H0EPL7O | Selesai | 0 00:37:36
G5415061703818 | IBU DESI | JL AREN 1 RT 09/03 KEL PONDOK BETUNG KEC PONDOK AREN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0217379206 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR GARDU CD21 DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-06-17 21:46 | 2015-06-17 21:41 | 2015-06-17 22:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:28
G5315061701124 | IBU TUTI WINANI | KK PONDOK UNGU PERMAI F 9 NO 32 KEL KALI ABANG KEC TENGAH BEKASI BARAT/POM BENGSIN BELOK KANAN /DKT MESJID NURUL IMAN | POSKO PONDOK UNGU | 0218881623 | TERKAIT NO LAPOR K5315061701219 ; PTL AKAN PADAM ALARM SUDAH BERBUNYI SEJAK PAGI. MOHON BANTUANNYA AGAR MALAM INI TIDAK PADAM SEHUBUNGAN BULAN RHAMADHAN HARI -1.TERIMAKASIH | PROSES TD 3500 - 2200 VA | 2015-06-17 21:56 | 2015-06-17 21:50 | 2015-06-17 22:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:52
G5415061704070 | BP AMIN | JL. TANJAKAN RT 03 RW 03 KEL JATIWARINGIN KEC MAUK KAB TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081293614737 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek aftak jtr terbakar / MA15 | 2015-06-17 22:13 | 2015-06-17 22:08 | 2015-06-17 22:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:40
G5415061703619 | BP BUDI | JL PONDOK SARI I NO 36 RT/011 RW/010 KEL KALI SARI KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR.ACUAN BELAKANG GOR KALISARI | POSKO CIRACAS | 02129384444 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB | APL JTR TERBAKAR DARI GARDU GD 64 S, DALAM PELAKSANAAN | 2015-06-17 21:21 | 2015-06-17 21:14 | 2015-06-17 22:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:31
G5415061703868 | BP ROBI | JL SALVIA BLOK UK NO 16 SEKTOR 12 KOMP GRIYALOKA BSD SERPONG ACUAN LOKASI : SEBERANG MASJID DARUS ISLAH. | POSKO SERPONG | 0215375275 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA LEDAKAN (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | PENGAWATAN APP TERBAKAR | 2015-06-17 21:51 | 2015-06-17 21:44 | 2015-06-17 22:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:42
G5415061703590 | IBU FITRI | JL TANJUNG 5 BLOK J NO 6 RT SEKTOR 1.1 BSD KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR MODERN BSD | POSKO SERPONG | 02193227118 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-06-17 21:18 | 2015-06-17 21:09 | 2015-06-17 22:49 | 2 | PEMBATALAN LAPORAN. SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL. CALL 09.48 TGL 17/06/15 CC.54.MADINAH | Selesai | 0 01:30:52
G5415061703866 | IBU ITA | JL CEREMAI RAYA NO 14A KOMP KEUANGAN KEL KARANG TENGAH CILEDUK | POSKO CILEDUK | 0217305353 | BEBERAPA RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar di tolong 1bh ccoh 70/70mm gardu dk 7(dalam pelaksanaan) | 2015-06-17 21:50 | 2015-06-17 21:46 | 2015-06-17 22:49 | 2 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 BULAN TERAKHIR 3 KALI PADAM). SETEMPAT TERDAPAT BAYI HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENORMALAN KEMBALI CC.54.SUJATMIKO 17/06/2015 0217305353 | Selesai | 0 00:58:51
G5415061703891 | BP IRWAN | KOMP KEUANGAN JL CIREMAI RAYA NO 9 KEL KARANG TENGAH CILEDUK | POSKO CILEDUK | 081384363087 | BEBERAPA RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar di tolong 1bh ccoh 70/70mm gardu dk 7(dalam pelaksanaan) | 2015-06-17 21:53 | 2015-06-17 21:49 | 2015-06-17 22:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:42
G5415061703848 | IBU HASTUTI | JL. H. NAMAN GG. NAMAN NO.123 RT 07/10 KEL. BINTARA JAYA KEC.BEKASI BARATACUAN LOKASI: DEKAT SMP 252 | POSKO KALIMALANG | 08129352239 | 1 RUMAH PADAM (APP PRABAYAR ) | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-17 21:48 | 2015-06-17 21:43 | 2015-06-17 22:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:53
G5415061703895 | IBU YUNI | PR DEPKEU JL H JENAN NO 11 RT 3/13 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0217318774 | BEBERAPA RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar di tolong 1bh ccoh 70/70mm gardu dk 7(dalam pelaksanaan) | 2015-06-17 21:54 | 2015-06-17 21:50 | 2015-06-17 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:58
G5415061703899 | BP TAUFIK | JL MASJID AN NUR RT 5/10 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN, ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN MASJID AN NUR. | POSKO BULUNGAN | 02196880415 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 900 VA. | sr sei lost kontak di tiang | 2015-06-17 21:54 | 2015-06-17 21:49 | 2015-06-17 22:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:02
G5415061704202 | BP ARYATMO | JL NUSANTARA 2 DESA CAKUNG KEL CILINCING KEC TANJUNG PRIUK KAWASAN BERIKAT NUSANTARA JAKARTA UTARA (SETEMPAT BTS TELKOMSEL) ACUAN LOKASI : DEKAT PERGUDANGAN KONTAINER PELABUHAN | POSKO MARUNDA | 087881644874 | 1 BTS PADAM | SETMPAT SURAT KELLOLA KBN TANJUNG PRIOKSUDAH DI INFORMASIKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-17 22:31 | 2015-06-17 22:20 | 2015-06-17 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:59
G5415061704004 | BP LOSO | IMPRES 18 RT 3 RW 8 NO.5 KEL LARANGAN SELATAN KEL LARANGAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 0217327282 | BEBERAPA RUMAH PADAM | peretakan jtr terbakar di tolong 1bh ccoh 70/70mm gardu cd96(dalam pelaksanaan) | 2015-06-17 22:06 | 2015-06-17 22:01 | 2015-06-17 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:43
G5415061703803 | BP ANDI | JL CIPINANG PULO RT 1/14 NO 4 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (ACUAN: BELAKANG PENJARA CIPINANG) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218576774 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300 A PHASE 1 & 2 JURUSAN C & A PUTUS SELESAI DIGANTI NH FUSE 1X300 A H.U= Q1 JURUSAN C 216 & Q2 JURUSAN A 150 DARI GARDU K.57 A. ULC-ALIMAN | 2015-06-17 21:44 | 2015-06-17 22:12 | 2015-06-17 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:39
G5415061704205 | BP BINTARIA | GANG LANGGAR RT 1/10 NO 36 KEL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH BUDIWARMAN | POSKO CONDET | 0218003657 | 1 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-06-17 22:32 | 2015-06-17 22:27 | 2015-06-17 23:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:42
G5415061704015 | BP AGUS | RUMAH SUSUN KARANG ANYAR KEL. KARANG ANYAR KEC. SAWAH BESAR JAK-PUS | POSKO GUNUNG SAHARI | 081388628787 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR ( PTL PADAM ) | apl jrt terbakar fase 2 dari B 248 | 2015-06-17 22:06 | 2015-06-17 22:35 | 2015-06-17 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:08
G5315061701145 | BPK. AHMAD | JL.MURSID NO.105 RT4 RW3 KEL.JAKAKARSA KEC.JAKAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN (DEKAT SEKOLAH BANGUN MANDIRI) | POSKO LENTENG AGUNG | 085774812921 | 1 RUMAH PADAM DI LPB TERTERA TULISAN ERORIDPEL: 32006533023/547400669173 | KWH TERTERA ERROR SELESAI CLEAR TAMPER | 2015-06-17 22:05 | 2015-06-17 22:34 | 2015-06-17 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:22
G5415061704063 | IBU NINGSIH | PASAR JENGKOL DESA BABAKAN JL BAKTI IBU RT 2/3 KEL BABAKAN KEC SERPONG TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN PASAR JENGKOL. | POSKO PAMULANG | 081310370587 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA. | los kontak di tiang | 2015-06-17 22:12 | 2015-06-17 22:04 | 2015-06-17 23:05 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN, BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGAS DI PERSIL TERSEBUT. CC.54.AHMAD_LUTFI | Selesai | 0 00:53:08
G5415061704493 | BP STEVEN | JL TARUNA JAYA NO 23 RT 17/03 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN, DEKAT SEKOLAH SMP 59 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214212830 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415061703957 ;PTL SUDAH NORMAL KEMBALI. | PEMBATALAN LAPORAN TERKAIT G5415061703957 ;PTL SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-06-17 23:03 | 2015-06-17 22:57 | 2015-06-17 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:22
G5415061704037 | BP AMAN | PERUM TOMANG II BLOK C KEL: KOTA BARU KEC: PASAR KEMIS TANGERANG ACUAN LOKASI: DEKAT LAPANGAN TOMANG II | POSKO SEPATAN | 02198350182 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase 2 jur c putus/FE164 | 2015-06-17 22:09 | 2015-06-17 22:04 | 2015-06-17 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:31
G5415061704124 | IBU NIDA | VILLA TOMANG BARU 2 BLOK C2 NO.17 KEL. KOTA BARU KEC. PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081384348405 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase 2 jur c putus/FE164 | 2015-06-17 22:20 | 2015-06-17 22:15 | 2015-06-17 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:29
G5515061700379 | BU ARI | JL. KENCANA TIMUR XIBLOK C2 NO.14 VILLA KEMANG BARU II KOTABARU PASAR KAMIS TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 081385350996 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase 2 jur c putus/FE164 | 2015-06-17 21:22 | 2015-06-17 21:14 | 2015-06-17 23:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PELAYANAN SETEMPAT CC.54.ALEXANDER_Y 17/6/2015 (H0EPKWT) | Selesai | 0 01:45:12
G5415061704080 | BP ZAINI | JL. DARUSALAM UTARA 1 RT.01 RW.05 DARUSALAM KEL BATU SARI KEC BATU CEPER (SEBELUM MASJID TEGAL PARANG ) | POSKO CIKOKOL | 02191870719 | BEBERAPA RUMAH PADAM | (SEBELUM MASJID TEGAL PARANG ) AREA KALI DERES | 2015-06-17 22:14 | 2015-06-17 22:08 | 2015-06-17 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:33
G5415061704154 | BP YUDI | JL DARUSALAM UTARA 2 RT 01 RW 05 KEL BATU SARI KEC BATU CEPER | POSKO CIKOKOL | 02191870719 | BEBERAPA RUMAH PADAM | (SEBELUM MASJID TEGAL PARANG ) AREA KALI DERES | 2015-06-17 22:23 | 2015-06-17 22:53 | 2015-06-17 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:33
G5415061704312 | BP IWAN | JL. RADEN SALEH NO 28 A KEL. KARANG TENGAH KEC. CILEDUK ACUAN: SEBELAH KLINIK STELA MEDIKA /SEBELAH SEKOLAH BUDI LUHUR | POSKO CILEDUK | 081314128688 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 7.700 VA | peretakan jtr terbakar di tolong 1bh ccoh 70/70mm gardu dk 8(dalam pelaksanaan) | 2015-06-17 22:41 | 2015-06-17 23:11 | 2015-06-17 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:30
G5415061704075 | BP RESKY | JL TIPAR CAKUNG JEMBATAN TINGGI RT 1/9 KEL CAKUNG BARAT JAKTIM | POSKO MARUNDA | 085711747782 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PERIHAL TSB SERING TERJADI | UPLOPER JTR PASANG 2 BH JOINT AL 70/70 MM GARDU CK 148, MASIH DALAM PELAKSANAAN | 2015-06-17 22:13 | 2015-06-17 22:40 | 2015-06-17 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:47
G5415061704172 | BP DWI | JL. KEPODANG KOMPLEK WALIKOTA KEL.SUKA PURA KEC.CILINCING JAKARTA UTARA. ACUAN:DIDEPAN RUMAH BLOK A4 NO.6 | POSKO MARUNDA | 082298366870 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI BARU 250 A DARI GARDU CK 41 | 2015-06-17 22:27 | 2015-06-17 22:58 | 2015-06-17 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:51
G5415061704011 | BP KUN | PR PARADAIS SERPONG CITY BLOK I 9 NO 20 KEL BABAKAN KEC. SETU TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 082281895009 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek sudah menyala | 2015-06-17 22:06 | 2015-06-17 22:36 | 2015-06-17 23:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:26
G5415061704002 | BP REZA | JL RAYA RTM GANG HAJI ATAP NO 84 RT 05/11 KEL TUGU KEC CIMANGGIS DEPOK ACUAN LOKASI : DI DEKAT BIDAN DIAN | POSKO CIRACAS | 082114709818 | MCB LEMAH (PTL TIDAK PADAM) DAYA 900 VA | SETEMPAT DICEK PETUGAS IMBAS VOLTAGE DROP,SDH DIJELASKAN | 2015-06-17 22:06 | 2015-06-17 21:58 | 2015-06-17 23:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:44
G5415061704349 | BP ALI | PERUM WISMA MAS PONDOK CABE BLOK C 2 NO. 15 RT 3/10 KEL CINANGKA KEC. SAWANGAN, KOTA DEPOK DEKAT POS SATPAM | POSKO CIPUTAT | 08158812234 | BEBERAPA RUMAH PADAM | MCB TURUN | 2015-06-17 22:44 | 2015-06-17 22:38 | 2015-06-17 23:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:20
G5415061704157 | BP EKO | JL PETE 6 BAWAH RT 01 RW 03 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT TANAH BRI | POSKO PONDOK INDAH | 02194739625 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | los kontak dimirtang selesai ditolong | 2015-06-17 22:24 | 2015-06-17 22:15 | 2015-06-17 23:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:17
G5415061703205 | IBU SITI | JL JEMBATAN BESI GANG 5 RT 08/5 KEL JEMBATAN BESI KEC TAMBORA ACUAN LOKASI DEKAT SEASON CITY | POSKO BANDENGAN | 08997335153 | BEBERAPA RUMAH PADAM | APL SR UNTUK 3 RUMAH S/ DI PER4BAIKI | 2015-06-17 20:25 | 2015-06-17 20:55 | 2015-06-17 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 02:56:08
G5415061704204 | BP SARDINAL | KOMPLEK WALI KOTA SUKAPURA JL KEPODANG C3 RT 06/06 NO.16 KEL SUKAPURA CILINCING JAKARTA UTARA (BELAKANG GADING ORCAT) | POSKO MARUNDA | 0214409152 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI BARU 250 A DARI GARDU CK 41 | 2015-06-17 22:31 | 2015-06-17 22:24 | 2015-06-17 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:20
G5415061704436 | IBU IRA | TEBET TIMUR DALAM 6A NO 14 KEL TEBET TIMUR KEC TEBET JAKARTA SELATAN ( DEKAT PASAR PSPT ) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0816720953 | MCB LEMAH ( DAYA 2200 VA ) | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. M1-RACHMAN 544101607196 | 2015-06-17 22:54 | 2015-06-17 22:48 | 2015-06-17 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:52
G5415061704233 | BP JAMIL | KOMPLEK WALIKOTA SUKAPURA JL PARKIT RT 07 RW 06 KEC.SUKAPURA CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081519852465 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 3 FEEDER C DIGANTI BARU 250 A DARI GARDU CK 41 | 2015-06-17 22:34 | 2015-06-17 23:05 | 2015-06-17 23:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:33
G5415061704386 | BP.ULUK | JL.PAKU HAJI KEL.PAKU HAJI KEC.PAKU HAJI KP.RAWA KALONG TANGERANG.DIPIKIR JALAN | POSKO SEPATAN | 081219544257 | MOHON PENANGANAN DAN PENGAMANAN | di padamkan pengamanan rmh kebakar/pks23 | 2015-06-17 22:47 | 2015-06-17 22:38 | 2015-06-17 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:57
G5415061704248 | BP KAMAL | MASJID JAMI NURUL IKHLAS JL KEPA NO 58 RT 003 DURI KEPA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081210480405 | 1 MASJID PADAM (APP PRABAYAR) | SETEMPAT DI CEK NORMAL | 2015-06-17 22:36 | 2015-06-17 22:28 | 2015-06-17 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:03
G5415061704277 | BP ANDIFA | JL KETAPANG II RT 07 RW 05 NO 15 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH MUHAMMADIYAH | POSKO PAMULANG | 081219851055 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA | mpb periksa | 2015-06-17 22:37 | 2015-06-17 22:33 | 2015-06-17 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:19
G5415061704328 | BP FARHAN | KS TUBUN IIIC NO 4 RT 2/7 KEL PALMERAH KEC SLIPI, ACUAN LOKASI : DI BELAKANG HOTEL SANTIKA / KANTOR POS GIRO | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087887799909 | 1 RUMAH PADAM | APLOPER SR LOS KONTAK SELESAI DI TOLONG | 2015-06-17 22:43 | 2015-06-17 23:09 | 2015-06-17 23:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:48
G5415061704178 | BP DENI | JL RAYA SEPATAN KEL / KEC PAKU HAJI SETEMPAT PASAR PAKU HAJI | POSKO SEPATAN | 081289896441 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN SEGERA, TERJADI KEBAKARAN DI WILAYAH TSB MOHON PENANGANAN DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | di padamkan pengamanan rmh kebakar/pks23 | 2015-06-17 22:28 | 2015-06-17 22:56 | 2015-06-17 23:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:42
G5415061704315 | BP INDRA | CLUSTER VALENCIA BLOK K16 NO 30 KEL PAKU JAYA KEC SERPONG UTARA TANGERANG ACUAN LOKASI : DI SEBERANG ALFAMIDI PERUMAHAN VALENCIA | POSKO SERPONG | 02195632729 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 1.300 VA | NH FUSE 25 A PUTUS DI BOX PANEL | 2015-06-17 22:41 | 2015-06-17 22:35 | 2015-06-17 23:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:42
G5415061704406 | BP RIZA | JL PULO SIRI TENGAH 7 PERUMAHAN GALAXY RT10/14 KEL PEKAYON KEC BEKASI SELATAN | POSKO PONDOK GEDE | 081345045605 | BEBERAPA RUMAH PADAM | VIA PTT SETEMPAT PELANGGAN AREA BANTAR GEBANG BEKASI | 2015-06-17 22:50 | 2015-06-17 22:45 | 2015-06-17 23:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:51
G5415061704426 | BP JOKO | JL SWADAYA 1 NO 60 RT 10/10 KEL PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU JAKSEL DEKAT LAPANGAN VOLLY | POSKO PASAR MINGGU | 087876716772 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R1 / 1300 VA) | aploper sr , selesai di perbaiki ( dodo dan johan ) | 2015-06-17 22:52 | 2015-06-17 22:47 | 2015-06-17 23:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:24
G5415061704405 | IBU TIA | PERUM SERPONG CITY PARADISE CLUSTER PARADISE BLOK G10 NO. 15 PAMULANG TANGERANG SELATAN . | POSKO PAMULANG | 08116145512 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | mpb periksa | 2015-06-17 22:50 | 2015-06-17 23:19 | 2015-06-17 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:58
G5415061704404 | BP WAHYUDIN | JL HJ SAMALI PEJATEN BARAT RT10/01 NO 53 PASAR MINGGU | POSKO PASAR MINGGU | 081311346404 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL TIDAK PADAM) | normal ( syahroni dan ahmad ) | 2015-06-17 22:50 | 2015-06-17 22:43 | 2015-06-17 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:53
G5415061703531 | BP SUGIANTORO | PR BUMI INDAH JL. DAHLIA 9 BLOK JC NO.23 KEL SUKAMANTRI KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081384877111 | BEBERAPA RUMAH PADAM. DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR SETIAP HARI PTL PADAM). | di cek nh fuse 250a phase b jur 3 padam/pe119 | 2015-06-17 21:11 | 2015-06-17 21:41 | 2015-06-17 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:27
G5415061704367 | IBU VINI | JL SULTAN AGENG TIRTAYASA NO 89 RT 04 RW 13 KEL KUNCIRAN INDAH KEC PINANG TANGERANG | POSKO SERPONG | 0217321005 | BEBERAPA RUMAH PADAM | JTR TERBAKAR PN 1 NORMAL JAM 23:25 | 2015-06-17 22:46 | 2015-06-17 22:41 | 2015-06-17 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:15
G5415061704474 | IBU EMAN SULAIMAN | JL JOMBANG RAYA KAMPUNG MASJID NO 4 RT 5/3 KEL. JOMBANG KEC. CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 08128565791 | 2 RUMAH PADAM | jtr terbakar CP.14P | 2015-06-17 23:00 | 2015-06-17 23:28 | 2015-06-17 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:04
G5415061704316 | BP HALTEN | JL SENI BUDAYA RAYA NO.6 RT05/05 TAMBORA ACUAN LOKASI: DEKAT INDOMART DAN BANK MANDIRI | POSKO KAPUK | 02183268674 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 16.500 VA | KERUSAKAN PADA BAGIAN INSTALASI (IB) | 2015-06-17 22:41 | 2015-06-17 22:32 | 2015-06-17 23:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:48
G5415061703466 | BP SURYADI | JLN DAMAI RT 003/005 KEL .JATI KARYA KEC.JATI SAMPURNA KP KALIMANGGIS BEKASI | POSKO CIRACAS | 082114748008 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA) | PETUGAS SUDAH DI LOKASI DI HUBUNGI BEBERAPA KALI TIDAK MENJAWAB | 2015-06-17 21:04 | 2015-06-17 21:35 | 2015-06-17 23:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:38:59
G5415061703600 | IBU TANTI | PERUM BUMI INDAH TAHAP 4 KEL SUKAMAANTRI KEC PASAR KEMIS | POSKO SEPATAN | 085213437109 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase b jur 3 padam/pe119 | 2015-06-17 21:19 | 2015-06-17 21:14 | 2015-06-17 23:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:58
G5415061704402 | IBU LENI | JL CIPULIR 2 RT 14 RW 4 NO 6 KEBAYORAN LAMA JAKARTA DEKAT MUSHOLA AL MUTAQIN | POSKO BULUNGAN | 0217392849 | BEBERAPA RUMAH PADAM | lost kontak di tiang | 2015-06-17 22:50 | 2015-06-17 22:46 | 2015-06-17 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:01
G5415061704385 | IBU MAYA | PERUM BUMI INDAH 4 RT 4/6 NO GD 4 KEL SUKAMANTRI KEC PASAR KEMIS TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 085266420834 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase b jur 3 padam/pe119 | 2015-06-17 22:47 | 2015-06-17 22:41 | 2015-06-17 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:46
G5415061704494 | IBU PUTRI | PERUM BUMI INDAH TAHAP 4 KEL SUKAMANTRI KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085313245264 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase b jur 3 padam/pe119 | 2015-06-17 23:04 | 2015-06-17 22:59 | 2015-06-17 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:34
G5415061704107 | BP AGUS SARIPIN | JL KRAMAT KWITANG 2 UJUNG RT 12/3 NO.17 KEL SENEN KEC KWITANG JAKARTA PUSAT ACUAN : BELAKANG GUNUNG AGUNG | POSKO MENTENG | 081398938399 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL PADAM) | irwan-ruki#541102329498/450@aploper tiang cb los kontak selesai di perbaiki | 2015-06-17 22:18 | 2015-06-17 22:09 | 2015-06-17 23:48 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN PERIHAL YANG SAMA. CC.54.ALI_M TGL 17/06/15 PUKUL 22:39 WIB | Selesai | 0 01:30:28
G5415061704468 | BP HERMAN | JL. PASAR IKAN RT 01/04 KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 081389660463 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1/ F S/ DI GANTI NH 400A GARDU B 316 | 2015-06-17 22:59 | 2015-06-17 23:30 | 2015-06-17 23:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:11
G5415061704601 | IBU EVITA | JL DAHLIA 8 BLOK IC NO 19 RT 01 RW 06 KEL SUKAMANTRI KEC PASAR KAMIS KAB TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081287777835 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase b jur 3 padam/pe119 | 2015-06-17 23:30 | 2015-06-17 23:24 | 2015-06-17 23:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:05
G5415061704611 | IBU LIKA | JL INPRES 20 RT 02/07 NO 56 KEL LARANGAN KEC LARANGAN SELATAN TANGERANG | POSKO CILEDUK | 089601293443 | 10 RUMAH PADAM ; TERKAIT G5415061704194 | NH FUSE Q2/C 250A PUTUS-SELESAI DIGANTI 250A | 2015-06-17 23:36 | 2015-06-17 23:31 | 2015-06-17 23:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:05
G5415061704131 | IBU LISA BUTAR BUTAR | JL TAMBAK MATRAMAN JAYA - - RT-9 / RW-6 NO 43 KEL PEGANGSAAN KEC MENTENG ACUAN LOKASI : DIBELAKANG RS IBU DAN ANAK | POSKO MENTENG | 081291057671 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | hadi # 01103278378 # 1300 # meter prabayar timbul periksa selesai di clear temper | 2015-06-17 22:21 | 2015-06-17 22:15 | 2015-06-17 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:59
G5415061704579 | BP NURDIN | JL ISA NO 13A RT 8/3 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKBAR ACUAN : BELAKANG PASAR KEMBANG (GARDU KL 27) | POSKO KEBON JERUK | 085100476807 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH Q3 FIDER H 300A PUTUS DI GANTI BARU NORMAL JAM 23.55 KL.27 | 2015-06-17 23:25 | 2015-06-17 23:20 | 2015-06-18 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:03
G5415061703859 | IBU TARI | KK POLRI MUNJUL RT 09/03 JL BAYANGKARI 3 NO 308 KEL MUNJUL KEC CIPAYUNG ACUAN TIANG DI SEBELAH RUMAH NO 308 | POSKO CIRACAS | 087784314002 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DI PADAMKAN) | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-17 21:50 | 2015-06-17 22:16 | 2015-06-18 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 02:12:09
G5215061700700 | Bp. Fais | Komplek Vila Raya Blok A4 No. 13 Rt 2 Rw 5 Kel. Pondok Cabe | POSKO CIPUTAT | 085695222205 | 1 Rumah padam | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-06-17 23:37 | 2015-06-17 23:29 | 2015-06-18 00:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:57
G5415061704623 | BP ADE | KP PENGARENGAN KEL KALI ABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA NO.57 RT 10/7 ACUAN DEKAT MAJID AL-AMIN | POSKO PONDOK UNGU | 081289487270 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | INSTALASI BANGUNAN RUSAK | 2015-06-17 23:40 | 2015-06-17 23:31 | 2015-06-18 00:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:14
G5415061704592 | BP WAYAN | JL KEBON MANGGA 1 RT 03/03 KEL CIPULIR KEBAYORAN LAMA | POSKO BULUNGAN | 08129420855 | BEBERAPA RUMAH PADAM | lost kontak di tiang | 2015-06-17 23:28 | 2015-06-17 23:26 | 2015-06-18 00:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:47
G5415061703890 | BP TITUS | JL BAYUR KALI RT 01/04 KEL LEBAK WANGI KEC SEPATAN TIMUR TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081286339176 | 1 BENGKEL 1 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | di cek nh fuse 250a phase 1 jur d putus/BYR | 2015-06-17 21:53 | 2015-06-17 21:47 | 2015-06-18 00:08 | 3 | SESUAI INFO PELANGGAN, BELUM ADA PENANGANAN OLEH PETUGAS DI PERSIL TERSEBUT. CC.54.AHMAD_LUTFI | Selesai | 0 02:14:46
G5415061704268 | BP AHMAD YANI | KP BAYUR KALI DESA LEBAK WANGI KEL. LEBAK WANGI KEC. SEPATAN TIMUR KAB. TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02196826471 | BEBERAPA RUMAH PADAM ;SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PADAM SEJAK 30 MENIT | di cek nh fuse 250a phase 1 jur d putus/BYR | 2015-06-17 22:37 | 2015-06-17 22:32 | 2015-06-18 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:25
G5415061704648 | BP RUDI | KAMPUNG BAYUR DESA LEBAK WANGI RT 03/4 KEC SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 087771482061 | BEBERAPA RUMAH PADAM | di cek nh fuse 250a phase 1 jur d putus/BYR | 2015-06-17 23:49 | 2015-06-17 23:45 | 2015-06-18 00:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:50
G5415061704624 | BP YAMIN | RAWA SUMUR KAWASAN PULOGADUNG. | POSKO RAWAMANGUN | 081399577568 | MOHON PENANGANAN SEGERA SKTM MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | SETEMPAT AMAN NORMAL SELESAI DI CEK PETUGAS ( IRWAN CS ) TLP. ROHMAN | 2015-06-17 23:40 | 2015-06-18 00:09 | 2015-06-18 00:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:52
G5215061700697 | Bp. David | Taman Ubud Loka II No.10 Kel.Lipo karawaci. Kec. Curung. | POSKO CURUG | 085645145483 | 1 rumah padam | 01b MCB 6A RUSAK S/DIGANTI DGN MCB 6A CADANGAN STP NORMAL KEMBALI (CRG 01 SUWOTO/SOPYAN/RAMLAN/ROHIM) | 2015-06-17 23:33 | 2015-06-17 23:26 | 2015-06-18 00:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:49
G5415061704566 | BP SUGIANTO | KOMPLEK MULYA DARMA JL D BLOK B NO.15 KEL PEJAGALAN KEC PENJARINGAN JAKUT | POSKO KAPUK | 0818189799 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PELAKSANAAN PINDAH SYSTEM GI ANGKE TRAFO 1 DAN 4 | 2015-06-17 23:21 | 2015-06-17 23:51 | 2015-06-18 00:23 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT PTL BELUM NORMAL KEMBALI CC.54.LUDIYATNO.CSOI I0EPMZC | Selesai | 0 01:01:46
G5415061704626 | IBU DINI | JL NINDI BLOK O NO 40 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 08111567120 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS PHASA 1 FEEDER A DIGANTI BARU 250 A DARI PK 117 | 2015-06-17 23:41 | 2015-06-17 23:38 | 2015-06-18 00:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:51
G5415061704393 | BP EDO | PERUM BUMI CIPTA SARANA JL GENDA BLOK H NO.16 RT 03/07 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING JAKUT. ACUAN : DEKAT SMPN 270 | POSKO SUNTER | 081388773380 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | IB RUSAK | 2015-06-17 22:48 | 2015-06-17 23:17 | 2015-06-18 00:34 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PERBAIKAN OLEH PETUGAS : TGL 17/06/2015 23:17:20 H0EPMMW CC.54.BAGUS | Selesai | 0 01:45:31
G5415061704633 | IBU DARSIH | KP DUMPIT JL PEMBANGUNAN 2 RT 02 RW 04 KEL KARANGANYAR KEC NEGLASARI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081287234143 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BTC 34. NH FUSE 315A FHASA 3/A PUTUS | 2015-06-17 23:42 | 2015-06-17 23:36 | 2015-06-18 00:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:20
G5415061704583 | BP SONI | PERUM MODERN LAND CLUSTER VENA BLOK 6 NO 20 CIPETE KEC PINANG TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081295057576 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. TERKAIT G5415061704313 DAN G5415061703827 | MCB 10A RUSAK | 2015-06-17 23:26 | 2015-06-17 23:19 | 2015-06-18 00:41 | 2 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA, SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS DAN PTL MASIH PADAM. 17/06/15, I0EPMTB, 081295057576. CC.54.ARIES_P | Selesai | 0 01:14:39
G5315061701086 | AHMADI | RUKO YAYASAN GENERASI PEDULI INDONESIA JL JATI KRAMAT RT 5/5 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 02184902171 | KABEL SR PUTUS (2 RUKO PADAM) | LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI PENANGANAN LAMA DIKARNAKAN MANUVER GARDU TERLEBIH DAHULU | 2015-06-17 21:36 | 2015-06-17 21:01 | 2015-06-18 00:42 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI SETEMPAT MASIH PADAM DAN BELUM ADA PENANGANAN PETUGAS PLN.H0EPKNO 082317428292 9:54 PM 6/17/2015 CC.54.FEBRI_KURNIA | Selesai | 0 03:06:44
G5415061704577 | BP MUHIDIN | JL. RAYA LINGKAR SELATAN. KP. JATAKE DESA KADUSIRUNG KEC PAGEDANGAN RT.02/RW.03 SERPONG, TANGERANG. ACUAN LOKASI DEKAT GI 1. LEGOK | POSKO SERPONG | 02196920099 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL JTR TERBAKAR KDS 4 OPER PERBAIKAN | 2015-06-17 23:25 | 2015-06-17 23:54 | 2015-06-18 00:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:44
G5415061704115 | BP APRIS | JL RAYA JATIWARINGIN PONDOK GEDE. ACUAN LOKASI: SEBELAH BARAYA TRAVEL / UNIV ASSAFIAH (SETEMPAT TOKO NOVEL SHOES) | POSKO PONDOK GEDE | 082324999906 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL PADAM-MENYALA) | MCB 16 A MEREK ABB RUSAK DIGANTI BARU DENGAN MEREK DAN DAYA YG SAMA | 2015-06-17 22:18 | 2015-06-17 22:12 | 2015-06-18 00:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:05
G5315061701158 | BP HARI | PERUMAHAN RAFLES HILL BLOK I6 NO 17 RT 7 RW 25 KEL SUKATANI KEC TAPOS | POSKO CIRACAS | 081281101949 | PADAM 1 RUMAH | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-17 22:10 | 2015-06-17 22:05 | 2015-06-18 00:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:35:46
G5315061701210 | BP HARI | PERUMAHAN RAFLES HILL BLOK I6 NO 17 RT 7 RW 25 KEL SUKATANI KEC TAPOS | POSKO CIRACAS | 081281101949 | 1 BANGUNAN PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-17 23:01 | 2015-06-17 23:32 | 2015-06-18 00:46 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI DAN MASIH MENUNGGU PETUGAS DATANG 23:44 17/6/2015 CC.53.SANDY LAPORAN SEBELUMNYA G5315061701158 PELANGGAN MEMINTA KEPASTIAN PETUGAS DATANG DAN INGIN DIKONFIRMASI | Selesai | 0 01:45:22
G5415061704532 | BPK TOMI | JL KELAPA SAWIT 16 BLOK BJ3 NO 1 KEL PAKULONAN BARAT PERUM GADING SERPONG | POSKO SERPONG | 0818221556 | MCB TERASA PANAS (PTL PADAM) | OPER LOAD | 2015-06-17 23:13 | 2015-06-17 23:05 | 2015-06-18 00:51 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI. SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN DARI AREA PELAYANAN TERKAIT. CC.54.NOVIYANTO - 08111218896 - I0EPMU4 - 17/06/15. | Selesai | 0 01:37:42
G5415061704499 | BP SURANA | JL. SWADAYA 1 KP JAWA RT 2/9 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 081310260713 | 2 RUMAH PADAM. SESUAI INFO PELANGGAN, TERDENGAR BUNYI LEDAKAN PADA BAGIAN ATAS TIANG LISTRIK. | aploper jtr dari gardu pm 161 , selesai diperbaiki , normal 00.45 wib ( dodo dan johan ) | 2015-06-17 23:05 | 2015-06-17 23:35 | 2015-06-18 00:51 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI UNTUK PERIHAL YANG SAMA, CC.54.OBED, 081310260713, H0EPMP0, 17/06/15 | Selesai | 0 01:46:15
G5415061704175 | BP JOHAN | JL. ELEKTROL RT 13/17 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN JAKUT | POSKO BANDENGAN | 081316879596 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1/E PUTUS S/ DI GANTI NH 400A GARDU B 392 P | 2015-06-17 22:28 | 2015-06-17 22:57 | 2015-06-18 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:27:40
G5415061704572 | BP SAYUTI | JL SUBUR RT 4/2 NO 76 KEL PD RANGGON KEC CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 081806606307 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA | MPB ERROR | 2015-06-17 23:22 | 2015-06-17 23:17 | 2015-06-18 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:09
G5415061704517 | IBU NINING | JL MUARA BARU ELEKTRO RT 6/17 KEL PENJARINGAN KEC JAKUT | POSKO BANDENGAN | 082328160838 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1/E PUTUS S/ DI GANTI NH 400A GARDU B 392 P | 2015-06-17 23:08 | 2015-06-17 23:04 | 2015-06-18 00:56 | 1 | SESUAI INFORMASI PELANGGAN SETEMPAT BELUM NORMAL(CC.54.ANDRI_FEBRIANA) | Selesai | 0 01:47:49
G5415061704528 | IBU ARIANI | PERUMAHAN SAKURA REGENCY II BLOK L NO 7 KEL BOJONG KULUR | POSKO PONDOK GEDE | 081808583077 | 1 RUMAH PADAM | VIA PTT NO TLP TDK BISA DI HUBUNGI SALAH SAMBUNG | 2015-06-17 23:12 | 2015-06-17 23:06 | 2015-06-18 00:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:00
G5415061704475 | BP MUKLIS | JL PUSKESMAS NO 59 RT 03/06 KEL KELAPA GADING TIMUR KEC KELAPA GADING JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DEKAT RS MEDIROS JL PERINTIS KEMERDEKAAN) | POSKO SUNTER | 02199190335 | MCB RUSAK DAYA 1300 VA | IB RUSAK | 2015-06-17 23:00 | 2015-06-17 22:51 | 2015-06-18 01:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:05:08
G5415061704637 | BP THALIM | JL KALI BARU BARAT 4 RT 14 RW 07 KEL KALIBARU KEC CILINCING JAK-UT | POSKO MARUNDA | 081311059880 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SETEMPAT UPLOVER KABEL JTR PASANG 2BH JOINT 70/70MM DARI GARDU PK 102 | 2015-06-17 23:44 | 2015-06-17 23:39 | 2015-06-18 01:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:24
G5315061701173 | IBU WENI | JALAN GAMPRIT 1 GG MANGGA 1 NO 24 RT01/14 KEL.JATIWARINGIN KEC.PONDOK GEDE DEKAT GIANT JATIWARINGIN DAN DEKAT APOTIK KIMIA PARMA | POSKO PONDOK GEDE | 02184971244 | 1 PERSIL PADAM (PASCABAYAR) PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DALAM KEADAAN ON | CLAM SPANING TERBAKAR SEMENTARA DI BANTU NYALA VIA MCB 20 A .PENANGANA LAMA DIKARNAKAN ADA MANUVER TERLEBIH DAHULU | 2015-06-17 22:19 | 2015-06-17 22:46 | 2015-06-18 01:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:52:01
G5415061704329 | BP RUDI | JL ANGGREK PERUMAHAN VILLA NUSA INDAH 1 BLOK K.2 NO.12 A RT 17 KEL BOJONG KULUR KEC JATI ASIH BEKASI (ACUAN LOKASI : BELAKANG SEKOLAH HARAPAN BUNDA) | POSKO PONDOK GEDE | 081316522661 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | VIA PTT PELAPOR MINTA DI DATANGI BESOK PAGI JAM 10. | 2015-06-17 22:43 | 2015-06-17 23:10 | 2015-06-18 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 02:37:43
G5415061703738 | IBU YENI | WISMA RATU RT 002/05 NO 92 KEL JATIMAKMUR KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 081808240757 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | VIA PTT BERULANG-ULANG PELAPOR TDK ADA JAWABAN TUNGGU LAPOR ULANG | 2015-06-17 21:36 | 2015-06-17 21:31 | 2015-06-18 01:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:49:08
G5415061704462 | IBU NOVI | JL CEMPAKA 4 NO 17 RT 07/03 PERUMAHAN JATI KRAMAT INDAH 1 KEL JATI MAKMUR KEC JATI ASIH PONDOK GEDE BEKASI ACUAN LOKASI : DI DEPAN MASJID AL MUHAJIRIN / DI BELAKANG SUPERINDO | POSKO PONDOK GEDE | 081298583096 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 1.300 VA | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-06-17 22:58 | 2015-06-17 22:50 | 2015-06-18 01:26 | 1 | DISPLAY APP PRABAYAR BLANK SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 17/06/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET H0EPMQ7CC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 02:28:26
G5415061704546 | BP WAMAN | GG SERVAS KP SAWAH RT-5 / RW-4 KEL JATIMURNI KEC PONDOK MELATI ( DEKAT TANJAKAN AGUNG ) | POSKO PONDOK GEDE | 02195002089 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA. PTL PADAM | APP PRABAYAR PERIKSA SELESAI DI TEAMPER NORMAL | 2015-06-17 23:16 | 2015-06-17 23:43 | 2015-06-18 01:29 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:33
G5415061704527 | BP ROJAK | JL GORDA RT 8 RW 6 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAK TIM DEKAT PERUM GORDA PAS | POSKO PONDOK GEDE | 081284537124 | 2 RUMAH PADAM | LOST KONTAK DI TIANG ,PENANGANA TERLALU LAMA DI KARNAKAN PETUGAS MENANGANI GANGUAN DAN MANUVER TERLEBIH DAHULU | 2015-06-17 23:12 | 2015-06-17 23:08 | 2015-06-18 01:35 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.cc.54.FIRDAUS. I0EPN1J. 081284537124. TGL 18/06/15 | Selesai | 0 02:22:56
G5415061703472 | IBU TITI | JL WARU RT 9/3 NO.88A KEL BAMBU APUS KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT MASJID NURUL IMAN) | POSKO PONDOK GEDE | 087880049468 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ; DAYA: 900VA | DI HUBUNGI BERULANG-ULANG PELAPOR TDK ADA JAWABAN | 2015-06-17 21:05 | 2015-06-17 20:58 | 2015-06-18 01:45 | 0 |  | Selesai | 0 04:40:47
G5415061704452 | IBU WIDYAWATI /IBU MANDA | KOMPLEK PURI GADING JL PGR NO 110 KEL: JATI MELATI KEC: PONDOK MELATI ( DEKAT SPORT CENTER / KOLAM RENANG) | POSKO PONDOK GEDE | 081319160136 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR) | APP PERIKSA DI TEAMPER NORMAL | 2015-06-17 22:55 | 2015-06-17 23:19 | 2015-06-18 01:55 | 0 |  | Selesai | 0 02:59:53
G5415061704655 | IBU LINCE | JL KALIMANTAN NO 876 LIPPO KARAWACI UTARA TANGERANG (ACUAN LOKASI BELAKANG HYPERMART) | POSKO CIKOKOL | 0811875383 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7.700 VA | NH FUSE DI BOK PANEL PUTUS | 2015-06-17 23:51 | 2015-06-17 23:44 | 2015-06-18 02:05 | 3 | PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / I0EPNNP | Selesai | 0 02:13:41
G5415061704607 | BP AMDI | JL RAYA CILANGKAP RT.6/1 KEL.CILANGKAP KEC CIPAYUNG ACUAN DEKAT AGRO WISATA | POSKO CIRACAS | 089662776242 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA PTL ( PADAM ) NO METER 14008240039 | MPB EROR DI TEMPER NORMAL JM;01.25. | 2015-06-17 23:34 | 2015-06-17 23:28 | 2015-06-18 02:35 | 0 |  | Selesai | 0 03:01:08