## Sheet1
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G5415061203869 | BP WIJAYA | PERMATA INDAH 1 BLOK PJ NO 12 PENJARINGAN PEJAGALAN RT 7 RW 12 JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0216622124 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 3 FIDER C PUTUS, B 165 | 2015-06-12 22:30 | 2015-06-12 23:01 | 2015-06-12 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:56
G5415061203798 | IBU ANDIKA | KK TMN JT SARI CLAUSTER BALI 2 BLOK BH1 NO 16 KEL JATI SARI KEC JATI ASIH BEKASI ACUAN : DEKAT SEKOLAH TRADA | POSKO PONDOK GEDE | 081322378728 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | DISPLAY PERIKSA | 2015-06-12 22:11 | 2015-06-12 22:06 | 2015-06-12 23:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:22
G5415061203592 | BP HERMAWAN SATRIO | PERUM GREEN CIBOGO PERMAI BLOK A 2 NO 4 KEL CIBOGO KEC CISAUK | POSKO SERPONG | 085769960359 | 1 RUMAH PADAM | MCB 6A RUSAK | 2015-06-12 21:35 | 2015-06-12 21:31 | 2015-06-12 23:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:02
G5415061203976 | IBU TARMUJI | PR MUNJUL PERMAI BLOK F 14 NO 26 DESA MUNJUL KEC SOLEAR TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT CERIA MART) | POSKO CISOKA | 081284470338 | MCB LEMAH DAYA 900 VA | DI CEK MCB 4A LEMAH | 2015-06-12 22:55 | 2015-06-12 23:22 | 2015-06-12 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:48
G5415061204034 | IBU MALA | JL KEPU BARAT RAYA NO 155 A RT 15 RW 3 KEL KEMAYORAN KEC KEMAYORAN, MASUK DARI JALAN GARUDA, SEBERANG SEKOLAH MUHAMMADIYAH | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214203817 | 1 RUMAH PADAM R1T 2200 VA | IB/BT | 2015-06-12 23:10 | 2015-06-12 23:02 | 2015-06-12 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:19
G5415061201724 | BP ANTON | PERUM PORIS INDAH BLOK E NO 684 A DAN B KEL CIPONDOH INDAH KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN | POSKO CIKOKOL | 02192921011 | 2 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | AFTAK JTR BERADU PAS SDH NORMAL JAM 23:30 DK142 | 2015-06-12 14:32 | 2015-06-12 14:59 | 2015-06-12 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 09:05:26
G5415061203917 | IBU ELVIRA | JL KEBANTENAN 3 RT 6 RW 7 GANG G NO 41 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214415238 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 250 A PHASE 2 FEDE B PK 81 | 2015-06-12 22:39 | 2015-06-12 22:34 | 2015-06-12 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:06
G5415061203907 | BP PRAMONO | SETEMPAT RESTORANT ICON 5 JL. BINTARO UTAMA 5 KEL. BINTARO JAYA KEC. PONDOK AREN TANGERANG | POSKO BINTARO | 08161367159 | 1 RESTO 1 PHASA PADAM DAYA 13200 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-12 22:37 | 2015-06-12 22:32 | 2015-06-12 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:10
G5415061204008 | BP WANDA | PERUM BUKIT PAMULANG INDAH BLOK F 9 NO.7 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN, ACUAN LOKASI: DEKAT LAPANGAN FUTSAL | POSKO CIPUTAT | 0217430757 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE FIDER F PHASA II 250A PUTUS,TD 126A P.PAMAN/GI GANDUL | 2015-06-12 23:01 | 2015-06-12 23:31 | 2015-06-12 23:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:33
G5415061203702 | IBU RETNO/BP HERMAWAN | PERUMAHAN GREEN BSD CIBOGO PERMAI BLOK A 2 NO 4 KEL CIBOGO KEC CISAUK KOTA TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT STASIUN KERETA API CISAUK DAN KLENTENG | POSKO SERPONG | 085769960359 | 1 RUMAH APP PRABAYAR PADAM DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK | 2015-06-12 21:50 | 2015-06-12 22:19 | 2015-06-12 23:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:51:18
G5415061203813 | BP SONY | PR VILLA ILHAMI BLOK I4 NO.4 KEL.PANUNGGANGAN BARAT KEC.CIBODAS TANGERANG | POSKO SERPONG | 08121203132 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL DI PADAMKAN ) | KABEL CLEAM SPANIG TERBAKAR SEMENTARA VIA MCB | 2015-06-12 22:14 | 2015-06-12 22:08 | 2015-06-12 23:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5415061203932 | BP MAMAN | PABUARAN BARAT RT 7/3 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 081293443544 | BEBERAPA RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-12 22:41 | 2015-06-12 23:12 | 2015-06-12 23:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:10
G5415061203925 | BP MUGROHO | ASRAMA AIRUT BLOK L NO 1 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 089610275448 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 22:40 | 2015-06-12 23:11 | 2015-06-12 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:56
G5415061203936 | BP NUGROHO | ASRAMA AIRUD BLOK L NO 1 SEMPER TIMUR CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 082114018282 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 22:42 | 2015-06-12 22:38 | 2015-06-12 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:02
G5415061203953 | IBU INE | ASRAMA AIRUD BLOK Q NO 3 RT 009/09 KEL SEMPER KEC CILINCING JAKARTA UTARA, (ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID AL HIDAYAH) | POSKO MARUNDA | 0214415884 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 22:48 | 2015-06-12 22:41 | 2015-06-12 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:36
G5415061204011 | IBU IIN | AIRUT, PERUM POLAIR CILINCING RT 02 RW 09 BLOK R NO 12 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 082111946248 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 23:03 | 2015-06-12 22:58 | 2015-06-12 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:02
G5415061203524 | BP ALFI | JL ANCOL SELATAN 2 RT 11 RW 07 NO 4 KEL SUNTER AGUNG TANJUNG PRIUK. ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH PRICILIA / POSYANDU MELATI | POSKO SUNTER | 08128054035 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | UPLOPER JTR SEDANG DALAM PENANGAN PETUGAS | 2015-06-12 20:54 | 2015-06-12 21:23 | 2015-06-12 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:51:49
G5415061203434 | IBU NIA | JL H RAIN RT 2/5 KEL CIPONDOH KEC KENANGA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08567892581 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AFTAK JTR BERADU PAS SDH NORMAL JAM 23:30 DK142 | 2015-06-12 20:37 | 2015-06-12 20:31 | 2015-06-12 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 03:09:01
G5415061203811 | IBU BULAN | JL BAKTI 6 RT 08 KEL CILINCING KEC CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081310089733 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 250 A PHASE 1 FEDER A CL 20 | 2015-06-12 22:14 | 2015-06-12 22:44 | 2015-06-12 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:42
G5415061203550 | BP MUJIATI | JL ANCOL SELATAN 2 NO 1 RT 11 RW 7 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI DEPAN SUNTER ICON) | POSKO SUNTER | 08170942678 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) | UPLOPER JTR SEDANG DALAM PENANGAN PETUGAS | 2015-06-12 20:59 | 2015-06-12 20:51 | 2015-06-12 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:13
G5415061203570 | BP MUJIATI | JL ANCOL SELATAN 2 NO 1 RT 11 RW 7 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI DEPAN SUNTER ICON) | POSKO SUNTER | 08170942678 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) | UPLOPER JTR SEDANG DALAM PENANGAN PETUGAS | 2015-06-12 21:34 | 2015-06-12 21:30 | 2015-06-12 23:47 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:07
G5415061203944 | BP ABDUL RAHMAN | JL SUNTER PERMAI JAYA RT 13/06 NO 25 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIUK JAKUT DEKAT SD 65 | POSKO SUNTER | 02165301330 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM) | UPLOPER JTR SEDANG DALAM PENANGAN PETUGAS | 2015-06-12 22:45 | 2015-06-12 22:41 | 2015-06-12 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:58
G5415061203966 | BP ALFI | JL ANCOL SELATAN 2 RT 11 RW 07 NO 4 KEL SUNTER AGUNG TANJUNG PRIUK. ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH PRICILIA / POSYANDU MELATI | POSKO SUNTER | 08128054035 | 2 RUMAH PADAM | UPLOPER JTR SEDANG DALAM PENANGAN PETUGAS | 2015-06-12 22:53 | 2015-06-12 23:21 | 2015-06-12 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:31
G5415061203526 | BP HARYANTO | KP BARU SELATAN RT 04 RW 02 KEL PAKULONAN ( SETEMPAT TOWER XL ) TANGSEL ACUAN LOKASI: SETELAH ALAM SUTRA | POSKO SERPONG | 089601400213 | MCB DAYA 13.200 VA TERASA PANAS ( PTL TIDAK PADAM ) DIPERSIL TSB. | STP LOKASI KOSONG VIA TLP TDK DI ANGKAT | 2015-06-12 20:54 | 2015-06-12 20:43 | 2015-06-12 23:48 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, DENGAN ID PEL 546201066982. CC.54.FERDIAN NO TIKET C0EMLNA | Selesai | 0 02:53:49
G5415061203934 | IBU RISTI | JL KEBANTENAN 3 RT 6/7 KEL CILINCING KEL SEMPER TIMUR JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214410371 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 250 A PHASE 2 FEDE B PK 81 | 2015-06-12 22:41 | 2015-06-12 22:36 | 2015-06-12 23:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:16
G5515061200386 | BP YANA COKRO | GADING KIRANA BARAT IV BLOK E4 NO 39 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING.RT016 RW 08. LOKASI: SEBELAH RUMAH DOKTER BUDIHARTO. | POSKO SUNTER | 087776656438 | 1 RUMAH PADAM.IDPEL: 545102235201 | SUDAH DI CEK OLEH PETUGAS SETEMPAT LOS KONTAK DI TIANG SEMENTARA PETUGAS SEDANG MENANGANI GARDU MELEDAK DI PK 239 | 2015-06-12 21:40 | 2015-06-12 21:36 | 2015-06-12 23:52 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGGANAN DARI PETUGAS.CC.54.ICHSAN_A. C0EMLJ6 | Selesai | 0 02:11:52
G5415061203717 | IBU HESTI | JL KAV PEMDA III NO 217 B RT 5/5 KEL PANUNGGANGAN BARAT KEC CIBODAS TANGERANG (ACUAN :DEKAT PERUM PALEM SEMI/LIPPO KARAWACI ) | POSKO CIKOKOL | 0215510604 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU TGR 11 BOX RAK TR TERBAKAR DALAM PELAKSANAAN PERGANTIAN BOX TR | 2015-06-12 21:52 | 2015-06-12 21:48 | 2015-06-12 23:53 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:12
G5415061203982 | BP RUDI | JL CIPUTAT RAYA PERUM BANK MANDIRI KEL.PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 0217651047 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | kabel sr kesangkut truk/selesai ditolong disambung kembali/nyala | 2015-06-12 22:57 | 2015-06-12 22:52 | 2015-06-12 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:36
G5415061204070 | BP HASBI | JL M JANI NO 30 RT 06/03 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217355014 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PERETAKAN JTR GARDU CD30N DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-06-12 23:18 | 2015-06-12 23:13 | 2015-06-12 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:29
G5415061204165 | IBU YUDITA | KOMP BUKIT PAMULANG INDAH BLOK F 9 NO 9 RT 02/013 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG | POSKO CIPUTAT | 082276249990 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | NH FUSE FIDER F PHASA II 250A PUTUS,TD 126A,P.PAMAN/GI GANDUL (G5415061204008) | 2015-06-12 23:46 | 2015-06-12 23:40 | 2015-06-12 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:00
G5415061203964 | BP VIO | ASRAMA POLANTAS TANJUNG TIMUR JL TB SIMATUPANG KEC PASAR REBO | POSKO CONDET | 081281556655 | SR PUTUS | KABEL JTR PUTUS DARI GARDU E 336 P | 2015-06-12 22:52 | 2015-06-12 23:21 | 2015-06-12 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:27
G5415061203313 | IBU UMI | JL AL BAIDO RAYA RT 03/05 NO 40 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN : DEKAT MASJID AL BAIDO | POSKO PONDOK GEDE | 02195213140 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR (PTL HAMPIR PADAM) | DISPLAY PERIKSA, PENANGANAN LAMA KARNA BANYAK MANUFER JARINGAN | 2015-06-12 20:16 | 2015-06-12 20:10 | 2015-06-12 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 03:42:21
G5415061204102 | BP ASRUL | TAMAN PERMATA LIPPO KARAWACI BLOK B7 NO.11 KEL.BINONG KEC.CURUG TANGERANG ACUAN LOKASI DIBELAKANG KANTOR PAJAK PRATAMA | POSKO CURUG | 0818900808 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 2200 ) | 02 KLEM SPANING TERBAKAR SEMENTARA DI GANTI DENGAN KWH DUMMY OPER P2TL (YUSEF, WINARNO, EKO T, NURUDIN) | 2015-06-12 23:27 | 2015-06-12 23:56 | 2015-06-12 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:40
G5415061204012 | IBU SERLI | JL CIBITUNG 2 NO 15 RT 2/5 KEL PETOGOGAN KEC KEBAYORAN BARU ( DEKAT PASAR SANTA) | POSKO BULUNGAN | 08111089034 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | PENGAWATAN METER TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-06-12 23:03 | 2015-06-12 22:58 | 2015-06-13 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:41
G5415061204157 | BP ATMA JAYA | JL PANDA RAYA RT 02/06 NO.87 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN DIBELAKANG MADRASAH NURUL FALAH | POSKO BINTARO | 087876235391 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | JTR PUTUS SELESAI DITOLONG 4 BUAH CCOH | 2015-06-12 23:44 | 2015-06-13 00:12 | 2015-06-13 00:01 | 1 | MOHON PEMBATALAN LAPORAN G5415061204157.DIKARENAKAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI. CC.54.CAHYADI. C0EMMTZ | Selesai | 0 00:16:50
G5415061204000 | IBU VIVI | JL PULE NO 95A KEL CIRACAS KEC CIRACAS DEKAT WISMA MAHKAMAH AGUNG | POSKO CIRACAS | 082111749443 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM R3T / 13.200 VA | SETEMPAT INDIKASI IB | 2015-06-12 23:00 | 2015-06-12 23:27 | 2015-06-13 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:47
G5415061204065 | BP APIT | JL KALI BARU BARAT 4 RT 7/7 KEL KALI BARU KEC CILINCING | POSKO MARUNDA | 081317653689 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A/300A PHASA 3/B PK 85 | 2015-06-12 23:17 | 2015-06-12 23:12 | 2015-06-13 00:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:45
G5415061204044 | BP ARI | CLUSTER CEVILA BLOK AHA 3 KEL.RAWAMEKAR KEC.SERPONG | POSKO SERPONG | 0812935823 | 1 RUMAH PADAM | NH FUSE 25 A | 2015-06-12 23:12 | 2015-06-12 23:42 | 2015-06-13 00:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:13
G5415061204077 | BP RIANTO | JL BATAS INDAH 6 NO.79 RT04/01 KEL PONDOK PETUNG KEC PONDOK AREN ACUAN LOKASI: DEKAT KODAM BINTARO | POSKO CILEDUK | 081289618355 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | PERETAKAN JTR GARDU CD116 DALA,M PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-06-12 23:20 | 2015-06-12 23:13 | 2015-06-13 00:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:41
G5415061204021 | BP SUDIRMAN | JL RAYA TENGAH GG RUKUN RT. 07/03 NO 29 KEL GEDONG KEC PS REBO, JAKARTA TIMUR (ACUAN : KAMPUS UNINDRA) | POSKO CONDET | 081315756845 | 1 RUMAH 1 PHASE PADAM | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-12 23:06 | 2015-06-12 22:51 | 2015-06-13 00:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:14
G5415061204032 | IBU MULYADI | JL TB SIMATUPANG RT 3/7 KEC PASAR REBO KEL GEDONG PERUM POLDA | POSKO CONDET | 081382014122 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS DARI GARDU E 336 P | 2015-06-12 23:09 | 2015-06-12 23:04 | 2015-06-13 00:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:59
G5415061204048 | BP AGUNG | JL.CUCUR BARAT 2 BLOK B2 NO.17 KEL.BINTARO SEKTOR 4 TANGERANG | POSKO BINTARO | 0217363547 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-12 23:14 | 2015-06-12 23:06 | 2015-06-13 00:12 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PELAYANAN SETEMPAT CC.54.ALEXANDER_Y 12/6/2015 (C0EMMR5) | Selesai | 0 00:58:29
G5415061204155 | BP TRI | JL BUNGA RAMPAI 10 GG 3 NO 53 RT 12/6 KEL. MALAKA JAYA KEC. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (MELALUI SMP 139) | POSKO PONDOK KOPI | 081283844746 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | MCB A RUSAK SELESAI DI GANTI MCB 4 A ABB | 2015-06-12 23:43 | 2015-06-12 23:37 | 2015-06-13 00:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:32
G5415061204087 | IBU EKA | JL CUCUR BARAT 2 B2 17 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0811981617 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-12 23:23 | 2015-06-12 23:15 | 2015-06-13 00:14 | 1 | 13/06/2015 D0EMMYXSESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.DAN YBS MENGINGINKAN DIHUBUNGI PETUGAS PERIHAL ESTIMASI WAKTU PENORMALAN PTL DI ALAMAT TSB SEGERA CC.54.SUBAGIYO | Selesai | 0 00:51:30
G5415061204115 | BP ALAN | JL MELATI RAYA BLOK C 1 NO 7 KEC SERPONG UTARA | POSKO SERPONG | 02122356128 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PELANGGAN DENGAN NOMOR ID METER : 86004088596, LAYAR DISPLAY TERTERA 9898, SISA 4 KWH (PTL HAMPIR PADAM). | STP NORMAL | 2015-06-12 23:29 | 2015-06-12 23:20 | 2015-06-13 00:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:40
G5415061204144 | IBU BAMBANG | ASRAMA AIRUD BLOK R NO. 11 SEMPER TIMUR CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0214414773 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 23:40 | 2015-06-12 23:35 | 2015-06-13 00:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G5415061204025 | BP AGUNG RIANTOKO | JL KEBANTENAN 5 RT 6/5 KEL. SEMPER TIMUR KEC. CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 02144832259 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 23:07 | 2015-06-12 23:03 | 2015-06-13 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:45
G5515061200283 | BP CAHYANI | KAMPUNG KELAPA INDAH RT003 RW05 NO 147 KEC TANGGERANG. LOKASI: DI BELAKANG MODERN LAND. NO TELP ALTERNATIVE 08888003965 | POSKO CIKOKOL | 08567302700 | 1 RUMAH PADAM. MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS. DENGAN NO METER: 32011217448. DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN / MASYARAKAT DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-12 17:33 | 2015-06-12 17:59 | 2015-06-13 00:23 | 0 |  | Selesai | 0 06:49:53
G5415061204168 | BP DODY | KOMP BANK MANDIRI JL CIPUTAT RAYA RT 05 RW 01 NO 1 KEL PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA | POSKO PONDOK INDAH | 0818175976 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | 2 rumah lost kontak di tiang | 2015-06-12 23:47 | 2015-06-12 23:39 | 2015-06-13 00:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:03
G5415061204146 | BP AGUS | GG RT NO 53 RT 001 RW 03 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 02141801250 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a phasa 1 feder a putus selesai diganti dari gardu CD66 | 2015-06-12 23:40 | 2015-06-12 23:31 | 2015-06-13 00:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:18
G5415061202769 | BP HERMAN | KP LEDUK RT 1/3 NO 19 KEL ALAM JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG BELAKANG PABRIK PANCA | POSKO CIKOKOL | 087774368899 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA TERKAIT G5415061202178 | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-12 18:49 | 2015-06-12 18:41 | 2015-06-13 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 05:36:38
G5415061202680 | IBU JANTI | PR TAMAN JAYA BLOK D8 NO 3A KEL CIPONDOH KEC CIPONDOH MAKMUR TANGERANG (ACUAN LOKASI: BELOKAN KANAN PERTAMA LURUS SAJA) | POSKO CIKOKOL | 0215549889 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3500 VA | SR SERI SERIAN LOST KONTAK DI DAK STANDAR | 2015-06-12 18:35 | 2015-06-12 18:27 | 2015-06-13 00:26 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS YBS MENGINGINKAN SEGERA DITINDAK LANJUTI OLEH PETUGASCC.54.WIKU 12/06/2015 C0EMKHS 081288799579 | Selesai | 0 05:50:51
G5415061203973 | BP SUYATNO/BP LASIM | PERUMAHAN TAMAN JAYA BLOK D8 NO 4 RT 04/11 KEL CIPONDOH MAKMUR KEC CIPONDOH TANGERANG. | POSKO CIKOKOL | 0811903716 | 1 RUMAH PADAM | SR SERI SERIAN LOST KONTAK DI DAK STANDAR | 2015-06-12 22:54 | 2015-06-12 23:21 | 2015-06-13 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:36
G5415061204152 | BP MULYADI | ASRAMA POLANTAS TANJUNG TIMUR RT.03 RW.07 KEL. GEDONG KEC. PASAR REBO JAKARTA TIMUR ACUAN : GEDUNG PP | POSKO CONDET | 08111998929 | SR PUTUS (PTL PADAM) | KABEL JTR PUTUS DARI GARDU E 336 P NORMAL JAM 00:25 | 2015-06-12 23:42 | 2015-06-12 23:37 | 2015-06-13 00:33 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.JAJA_06/06/15 | Selesai | 0 00:50:43
G5415061300029 | BP YOHANES SITOHANG | JL CENGKEH NO.50 RT 2/2 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR ACUAN LOKASI : DEKAT KORAMIL | POSKO PONDOK GEDE | 081386791517 | MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | MCB RUSAK 10A | 2015-06-13 00:10 | 2015-06-13 00:04 | 2015-06-13 00:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:49
G5415061300016 | BP BAMBANG | JL MANINJO NO 99C JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02178881713 | 2 RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-06-13 00:04 | 2015-06-13 00:01 | 2015-06-13 00:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:12
G5415061204023 | BP AMET | PR TROPICANA RESIDENCE JL KELAPA 2 PLN BLOK E7 KEL CIKOKOL KEC CIKOKOL TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 081298417289 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | PROSES TAMBAH DAYA STP SDH DI SETTING NORMAL | 2015-06-12 23:07 | 2015-06-12 23:32 | 2015-06-13 00:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:15
G5415061202908 | IBU IPAH/BP RAHMAN | JL MAULANA HASANUDIN PORIS INDAH RT 02/03 KEL PORIS JAYA KEC BATU CEPER TANGERANG DEPAN POM BENSIN (PK AL-FATIR) | POSKO CIKOKOL | 081382517095 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, TGL 12/06/15 PELANGGAN MENGINPUT TOKEN NAMUN TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT DALAM PROSES PD. | 2015-06-12 19:12 | 2015-06-12 19:01 | 2015-06-13 00:42 | 1 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.BAMBANG_I / C0EMLVP | Selesai | 0 05:29:38
G5415061204213 | BP TEDI | ASRAMA DANINTEL KOSTRAD KK EKSIPUR 7 JAGAKARSA SRENGSENG SAWAH | POSKO LENTENG AGUNG | 082111356969 | 1 RUMAH PADAM R1 / 900 | INSTALASI BANGUNAN | 2015-06-13 | 2015-06-13 00:27 | 2015-06-13 00:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:17
G5415061300040 | BP RISKI | JL H RADIN RT 14/3 KEL PETUKANGAN UTARA PESANGGRAHAN | POSKO CILEDUK | 085695380352 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE Q1/D 259A PUTUS-SELESAI DIGANTI 250A GARDU CD30N | 2015-06-13 00:13 | 2015-06-13 00:09 | 2015-06-13 00:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:51
G5415061202805 | IBU SITI HADIJAH/BP TATANG | PERUMNAS 2 KARAWACI JL MAHONI 5 NO 14 RT 5 RW 14 KEL CIBODAS BARU KEC CIBODAS BARU KARAWACI TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215914233 | 1 RUMAH NOL BETERGANGAN ARUS LISTRIK (PTL PADAM) | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-12 18:56 | 2015-06-12 18:46 | 2015-06-13 00:47 | 0 |  | Selesai | 0 05:51:10
G5415061202835 | BP ALEX | KP KANDANG KAMBING RT 4/12 KEL NUSA JAYA KEC KARAWACI ACUAN LOKASI BELAKANG PABRIK GARMEN PANINDO | POSKO CIKOKOL | 02193299337 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL HAMPIR PADAM) | SETEMPAT TERDAPAT PROSES TD (R2T/3500 VA - R1T/2200 VA) | 2015-06-12 19:02 | 2015-06-12 18:49 | 2015-06-13 00:50 | 0 |  | Selesai | 0 05:48:22
G2315061300001 | BP FAJAR | JL M JANI NO 23 C RT.001 RW.03 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN 12260, ACUAN: | POSKO CILEDUK | 085691576915 | 1 RUMAH PADAM PRABAYAR SISA 45,KWH NO.METER 32025276463 DAYA R1T/1300VA | NH FUSE Q1/D 259A PUTUS-SELESAI DIGANTI 250A GARDU CD30N | 2015-06-13 00:16 | 2015-06-13 00:11 | 2015-06-13 00:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:01
G5415061300044 | IBU SIFA / BP GINTING | JL SELAT PATINTI D RT-4 / RW-5 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT DEKAT MASJID ALFALAH | POSKO KALIMALANG | 081299152728 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA(PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA, NORMAL SETELAH DIMASUKAN CLEAR TEMPER | 2015-06-13 00:14 | 2015-06-13 00:09 | 2015-06-13 00:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:58
G5415061300020 | BP HARIF | JL RAHWANA RAYA NO 47 KEL CIBODAS, TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215915976 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PAS 3FEEDER D 355 DIGANTI 400A NORMAL JAM 0051 KC 417 | 2015-06-13 00:06 | 2015-06-13 00:36 | 2015-06-13 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:30
G5515061200385 | SALAH HUDIN | RT 02 RW 03 LUBANG BUAYA JL KRAMAT IV NO.61 KEC CIPAYUNG KAB JAKARTA TIMUR, LOKASI : DI BELAKANG PADEPOKAN TAMAN MINI | POSKO PONDOK GEDE | 081820221319 | 1 RUMAH PADAM, ID PEL : 547300124700 | APL SR LOST KONTAK, PENANGANAN LAMA KARNA MANUFER JARINGAN | 2015-06-12 21:39 | 2015-06-12 22:08 | 2015-06-13 00:56 | 0 |  | Selesai | 0 03:17:04
G5415061300007 | BP EGY | KAMPUNG KEBON TIWU RT 02/04 KEL DESA BENDA KEC SUAK MULYA TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN BOLA REVA | POSKO CISOKA | 087772328789 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DAYA 450 VA DI PERSIL TSB, | DI CEK KWH PASCABAYAR RUSAK | 2015-06-13 00:01 | 2015-06-13 00:29 | 2015-06-13 00:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:29
G5415061300010 | BP HARYANTO | KP BARU SELATAN RT 04 RW 02 KEL PAKULONAN ( SETEMPAT TOWER XL ) TANGSEL ACUAN LOKASI: SETELAH ALAM SUTRA | POSKO SERPONG | 089601400213 | MCB DAYA 13.200 VA TERASA PANAS ( PTL TIDAK PADAM ) | KELEBHAN BEBAN | 2015-06-13 00:02 | 2015-06-12 23:56 | 2015-06-13 01:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:27
G5415061300023 | BP SYAIFUL | JL LAPANGAN BOLA RT 006/04 NO 54 KEL PONDOK RANGON KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR (DEKAT TPU PONDOK RANGON ) | POSKO CIRACAS | 082123721397 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | MPB ERROR PROSES TAMBAH DAYA OPER LOKET | 2015-06-13 00:07 | 2015-06-12 23:53 | 2015-06-13 01:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:39
G5415061300105 | BP WIKE | JL H JAIDI RT 4 RW 11 NO 36A PEJATEN TIMUR PASAR MINGGUJAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEPAN LAPANGAN BADMINTON | POSKO PASAR MINGGU | 08118073486 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | DI KONFIRM ULANG VIA TLP, MINTA JAM 8 PAGI | 2015-06-13 00:44 | 2015-06-13 00:38 | 2015-06-13 01:02 | 1 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN MINTA UNTUK DI KUNJUNGI PETUGAS PUKUL 08:00 WIB CC.54. RONI?_H /08118073486/D0EMNAO/13/6/2015 | Selesai | 0 00:17:41
G5415061204009 | BP SAMUEL | JL CENDRAWASIH RAYA NO 20 RT 09 RW 07 CENGKARENG BARAT CENGKARENG. ACUAN LOKASI: RS BERSALIN BERKAH IBU | POSKO KALIDERES | 081806122406 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | DI CEK PETUGAS BERIKUT DI CARI ALAMAT TSB TIDAK KETEMU,DI HUBUNGI BERULANG TIDAK DIANGKAT | 2015-06-12 23:02 | 2015-06-12 23:30 | 2015-06-13 01:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:21
G5415061300133 | BILLIESOETAMAN | JL PANGERAN JAYAKARTA DALAM NO 31 RT 06 RW 08 JAKARTA PUSAT 10730 | POSKO GUNUNG SAHARI | 02198875010 | BEBERAPA RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | DI PTT SETEMPAT MENYALA NORMAL | 2015-06-13 00:56 | 2015-06-13 01:27 | 2015-06-13 01:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:11
G5415061204137 | BP AGUNG | JL KEBANTENAN 5 RT 6/5 KEL. SEMPER TIMUR KEC. CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 02144832259 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 23:37 | 2015-06-13 00:06 | 2015-06-13 01:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:00
G5415061204191 | BP NUGROHO | ASRAMA AIRUD BLOK L NO 1 SEMPER TIMUR CILINCING JAKUT | POSKO MARUNDA | 082114018282 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300 A PUTUS SELESAI DI GANTI BARU 300 A PHASE 3 PEDER A PK 81 | 2015-06-12 23:53 | 2015-06-13 00:24 | 2015-06-13 01:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:47
G5415061300064 | SUDARMAN / Rani Marisa Septiana | JL KAVLING DKI 1 JL H M RAIH 1 (PATOKAN DEPAN TOWER RUMAH PINK SAMPING JALAN) | POSKO CIRACAS | 081315810399 | 1 RUMAH SERING PADAM MENYALA (LAYANAN FACEBOOK) | VOLTASE DROP,DALAM PERENCANAAN PECAH BEBAN | 2015-06-13 00:25 | 2015-06-13 00:18 | 2015-06-13 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:27
G5415061204187 | BP FAIZAL | KP KRAMAT BAHAGIA RT 9/9 GROGOL JAKARTA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02196158081 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU TG 34A Q1 FEDER E NH 250A PUTUS, SELESAI GANTI BARU | 2015-06-12 23:52 | 2015-06-12 23:45 | 2015-06-13 01:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:28
G5415061204209 | BP FAISAL | KP KRAMAT BAHAGIA RT 9 RW 9 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081218656567 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU TG 34A Q1 FEDER E NH 250A PUTUS, SELESAI GANTI BARU | 2015-06-12 23:59 | 2015-06-13 00:28 | 2015-06-13 01:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:27
G5415061300046 | BP IDRIS | PERUM CILEDUK INDAH 2 BLOK E 27 NO 23 KEL PEDURENAN KEC KARANG TENGAH TANGERANG (ACUAN LOKASI MESJID DARUSALLAM) | POSKO CILEDUK | 081277567378 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERCIUM BAU HANGUS (PTL PADAM) | LOS KONTAK DIMIRTANG-SELESAI DITOLONG | 2015-06-13 00:16 | 2015-06-13 00:08 | 2015-06-13 01:16 | 1 | D0EMNB4 PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 00:59:46
G5415061202836 | BP GUGUN | JL H UDIN RT 1/4 KEL PORIS PLAWAD UTARA KEC CIPONDOH TANGERANG DEKAT RUMAH WALI KOTA, CLUSTER PAJAJARAN, SEKOLAH AL MUBAROK | POSKO CIKOKOL | 085216699471 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA LAP BERULANG | DI VIA PTT TDK DIANGKAT | 2015-06-12 19:02 | 2015-06-12 18:59 | 2015-06-13 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 06:17:39
G5415061203360 | BP IMAM | JL KP DURI DALAM GG GRINDO 58 RT009 RW 5 KEL DURI SELATANTAMBIRAN JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 02198221675 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL PADAM / TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. | KABEL JTR PHASE 2 DAN PHASE 3 BERADU,S/DIPERBAIKI (GARDU D 25 BIS) NORMAL JAM 01.10, APKT > 3 JAM AKIBAT PENGUSUTAN DARI TIANG KE TIANG. | 2015-06-12 20:23 | 2015-06-12 20:16 | 2015-06-13 01:26 | 0 |  | Selesai | 0 05:02:53
G1415061300006 | BP HENDRI | PERUM VILLA MELATI MAS BLOK SR 28 NO 12 KEL JELUPANG KEC SERPONG UTARA. | POSKO SERPONG | 08161929227 | MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN)) | IB | 2015-06-13 00:55 | 2015-06-13 00:43 | 2015-06-13 01:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:03
G5415061204173 | BP SUTOMO | JL.KS TUBUN RAYA NO.76 RT 01/01 KEL.SLIPI KEC.PALMERAH JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215481095 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | GARDU D 6 KABEL JTR TERBAKAR | 2015-06-12 23:48 | 2015-06-12 23:39 | 2015-06-13 01:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:17
G5415061204185 | BP AGUS | JL. PERTAMBURAN 1 / JL NASAR RT 03/02 NO 19 C KEL. PERTAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT ACUAN : DIBELAKANG DEALER HONDA / DIBELAKANG POS RW | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0818898244 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU D 6 KABEL JTR TERBAKAR | 2015-06-12 23:52 | 2015-06-12 23:48 | 2015-06-13 01:42 | 2 | 0818898244 13/06/2015 PKL: 01.10 D0EMNDE LAPORAN BERULANG G5415061204185. PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PTL MASIH PADAM. SESUAI INFO PELANGGAN, YBS SUDAH DATANG LANGSUNG KE POSKO YANTEK, NAMUN TIDAK ADA PETUGAS DI SANA DAN YBS KINI MENUNGGU DI GARDU PELNI. CC.54.ARDYPRA | Selesai | 0 01:50:46
G5415061300015 | IBU VIVI | JL PETAMBURAN 1 NO 6 RT 7 RW 2 TANAH ABANG GROGOL JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI DEKAT HOTEL ALAMANDA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081363265701 | 1 RUMAH PADAM | GARDU D 6 KABEL JTR TERBAKAR | 2015-06-13 00:04 | 2015-06-12 23:55 | 2015-06-13 01:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:38:13
G5415061300177 | BP HUSNI | HOTEL WIR JL AIPDA KS TUBUN NO 49 RT 004/002 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG (DEKAT RUMAH SAKIT PELNI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02153679918 | 1 HOTEL 1 PHASA PADAM | GARDU D 6 KABEL JTR TERBAKAR | 2015-06-13 01:19 | 2015-06-13 01:46 | 2015-06-13 01:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:38
G5415061300189 | BP ROBERT | JL. H. TEN 1 NO. 5 RT 3/1 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG ( DEKAT LAMPU MERAH RAWA SARI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198201943 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | METERAN PRABAYAR TIMBUL PERIKSA SELESAI DI MASUKAN NOMOR TEMPER | 2015-06-13 01:25 | 2015-06-13 01:19 | 2015-06-13 01:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:09
G5415061300196 | BP AGUSTINUS | JLN DARMABAKTI RT 05/08 KEL.KP GEDONG KEC.PASAR RABO KLINIK BUDI PRATAMA DEPAN BENGKEL MOTOR | POSKO CONDET | 081218331337 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA ) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-13 01:29 | 2015-06-13 01:23 | 2015-06-13 01:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:54
G5315061300017 | BP HENDRI | JL KAKATUA 1 BLOK E6 NO 7 KK BINTARO JAYA SEKTOR 1 RT 13 RW 8 KEL BINTARO KEC PESANGGRAHAN JAKSEL/ PINDLE VIEW RESIDENCE | POSKO BINTARO | 0816801858 | 1 PHASE PADAM SEJAK 15 MENIT YANG LALU. MOHON DIBANTU | los kontak ditiang | 2015-06-13 01:07 | 2015-06-13 00:45 | 2015-06-13 01:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:56
G5415061203940 | BP JAELANI | JL KRENDANG TENGAH 1 RT 4/3 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKBAR (BELAKANG MASJID BAITUR ROHMAH) | POSKO BANDENGAN | 0818134516 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | APL SR PHASE NOL TERBAKAR S/DIPERBAIKI. | 2015-06-12 22:43 | 2015-06-12 22:36 | 2015-06-13 01:57 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA KONFIRMASI DAN TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.SUJATMIKO 12/06/2015 0817748539 D0EMMZZ | Selesai | 0 03:14:37
G5415061300151 | BP SUHARNO | JL KRENDANG TENGAH 1 RT4 RW3 KEL KRENDANG KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 02196779939 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) | APL SR PHASE NOL TERBAKAR S/DIPERBAIKI | 2015-06-13 01:09 | 2015-06-13 01:06 | 2015-06-13 01:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:35
G5415061300181 | BP EDI | KOMP PANINGGILAN PERMAI CLAUSTER DAHLIA RESIDENCE BLOK A NO 16 KEL.PARUNG SERAP KEC. PONDOK AREN TANGERANG KOTAACUAN SEBELUM RS AKHIDAH | POSKO CILEDUK | 085773023135 | 1 RUAMH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | LOS KONTAK DIMIRTANG-SELESAI DITOLONG 1BH JOIN | 2015-06-13 01:20 | 2015-06-13 01:13 | 2015-06-13 02:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:16
G5415061204053 | BP SURYANSYAH | JL MANGGA LONTAR 3 NO 1 C TUGU UTARA KEL CILINCING KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. | POSKO MARUNDA | 02143904189 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PK 247 PERBAIKAN BUSHING TR SELESAI DIATASI PADAM DAN NORMAL SESUAI LAPORAN | 2015-06-12 23:15 | 2015-06-12 23:10 | 2015-06-13 02:05 | 1 | D0EMN3N. 02143904189. PELANGGAN MELAPOR ULANG PETUGAS BELUM DATANG CC.54.ARROZI | Selesai | 0 02:50:10
G5415061300134 | IBU SERLI | KAMPUNG KRAMAT SEMERU RT 10/9 KEL GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 083874389982 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ALAMAT MASUK SUDAH 1 JAM | 2015-06-13 00:57 | 2015-06-13 00:52 | 2015-06-13 02:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:01
G5415061300057 | IBU TINA | PORIS INDAH BLOK E 1080 RT10/05 KEL CIPONDOH INDAH DEKAT LAPANGAN BASKET | POSKO CIKOKOL | 081280467576 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | NORMAL DGN TEMPER | 2015-06-13 00:21 | 2015-06-13 00:15 | 2015-06-13 02:14 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PELAYANAN SETEMPAT CC.54.ALEXANDER_Y 12/6/2015 (D0EMNAN) | Selesai | 0 01:52:28
G5415061300197 | BP.AAN | JL.PEKAYON 1 RAGUNAN KEL.PEJATEN BARAT JAKARTA SELATAN .ACUAN:DEKAT SALON DIAN KENANGA | POSKO MAMPANG | 081380100394 | 1 RUMAH PADAM ( PRA BAYAR ) | los kontak ditiang selesai ditolong | 2015-06-13 01:30 | 2015-06-13 01:59 | 2015-06-13 02:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:07
G5415061300179 | BP NANA | JL. KEBON PALA 1 RT07/5 KEL KAMPUNG MELAYU KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (SETEMPAT SD BAITUL KHOIR)(GARDU K20) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02199224599 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN ( PTL DIPADAMKAN ) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI DENGAN 1 BUAH KONEK. M1-RENDI | 2015-06-13 01:19 | 2015-06-13 01:14 | 2015-06-13 02:16 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI TGL 13/06/15 BELUM DITINDAKLANJUTI / PTL BELUM NORMAL DAN ID TIKET D0EMNHBCC.54.AGUSTANA | Selesai | 0 00:56:32
G5415061300118 | BP ANDRI | JL KAMPUNG KRAMAT RT 010/09 NO.24 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 089615613442 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ALAMAT MASUK SUDAH 1 JAM, APKT EROR | 2015-06-13 00:50 | 2015-06-13 00:44 | 2015-06-13 02:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:02
G5415061300180 | IBU YATI | JL. KEBON PALA 1 KEL KAMPUNG MELAYU KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR. ACUAN LOKASI: DEKAT PASAR KEPON PALA MASUK KEDALAM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218572771 | MOHON PENANGANAN SEGERA TIANG LISTRIK MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI DENGAN 1 BUAH KONEK. M1-RENDI | 2015-06-13 01:19 | 2015-06-13 01:14 | 2015-06-13 02:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:26
G5415061300187 | BP TAUFIK | KEBON PALA 1 RT 7/5 NO 23 KEL KAMPUNG MELAYU JATI NEGARA (DEKAT MUSHOLA BAITUL KHOIR) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218573072 | SR TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) | LOS KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI DENGAN 1 BUAH KONEK. M1-RENDI | 2015-06-13 01:25 | 2015-06-13 01:14 | 2015-06-13 02:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:36
G5415061300173 | BP HELMI | JL K S TUBUN RAYA NO 47 RT 02/04 KEL PETAMBURAN KEC TANAH ABANG | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02153679713 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU D 6 KABEL JTR TERBAKAR | 2015-06-13 01:18 | 2015-06-13 01:10 | 2015-06-13 02:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:34
G3215061300003 | BP FARMIN | KOMP. CITRA PRIMA SERPONG 2 BLOK FF 3 NO. 12 KEL. MUNCUL KEC. SETU KOTA TANGERANG SELATAN ACUAN LOKASI GG PERTAMA DEPAN MESJID AL AMIN | POSKO SERPONG | 085888913290 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) NO. METER 14021324794 MCB ON | C TEMPER | 2015-06-13 01:04 | 2015-06-13 00:56 | 2015-06-13 02:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:06
G5415061203901 | BP PUTRO/BP.NARTO | KP CIBODAS KECIL RT 6 RW 3 KEL CIMONE KEC KARAWACI / DEPAN RS TIARA | POSKO CIKOKOL | 081392884447 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-12 22:36 | 2015-06-12 23:02 | 2015-06-13 02:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:49:08
G5415061300219 | IBU ELI | JL A GANG 5 RT 4/6 KEL KARANG ANYAR KEC SAWAH BESAR JAKPUSACUAN LOKASI DEKAT SALON HAPY/ALFAMART) | POSKO GUNUNG SAHARI | 02190329989 | 1 RUMAH PADAM - MENYALA | APLOPER SR LOST KONTAK | 2015-06-13 01:45 | 2015-06-13 01:38 | 2015-06-13 02:27 | 1 | ID TIKET D0EMNJB SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS 13/06/15 01:53 (CC.54.KHAER) | Selesai | 0 00:41:59
G5415061300156 | BP YOSUA | JL JANUR KUNING 13 WS 1 NO 12 A KELAPA GADING JAKUT ACUAN LOKASI DEKAT TAMAN JOGING KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 087702524453 | 1 RUMAH PADAM | DIDATANGI OLEH PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-06-13 01:10 | 2015-06-13 01:39 | 2015-06-13 02:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:20
G5415061300169 | IBU MARIA | JL KPBD NO 1C KEL.GROGOL SELATAN JAKARTA SELATAN. ACUAN: DEKAT SD DAN DEKAT KALI | POSKO BULUNGAN | 02153653523 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA | LOS KONTAK DITIANG SELESAI DITOLONG | 2015-06-13 01:16 | 2015-06-13 01:12 | 2015-06-13 02:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:12
G5415061300223 | IBU INDAH | JL RASAMALA RAYA NO.6 RT 9/2 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKSEL (DEPAN APOTIK FARMARIN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083807081672 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. M2-RIRUDIN14032696248 | 2015-06-13 01:48 | 2015-06-13 01:41 | 2015-06-13 02:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:32
G5415061300251 | IBU INDAH | JL RASAMALA RAYA NO.6 RT 9/2 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKSEL (DEPAN APOTIK FARMARIN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083893904158 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. M2-RIRUDIN | 2015-06-13 02:09 | 2015-06-13 02:37 | 2015-06-13 02:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:36
G5415061300175 | IBU EGA | JL RAWA MANGUNMUK SELATAN 1 NO 16 RT 1/13 KEL RAWAMANGUN KEC PULO GADUNG JAKTIMACUAN: GARDU PLN RAWA MANGUN | POSKO RAWAMANGUN | 085218100500 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | SETETMPAT LOST KONTAK DI TIANG SELESAI DIPERBAIKI PETUGAS | 2015-06-13 01:19 | 2015-06-13 01:13 | 2015-06-13 02:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:09
G5415061300205 | WIRA | JL JEMBATAN BESI RAYA NO18 RT08 RW06 JAKBAR 11320 | POSKO BANDENGAN | 081222632232 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | APL SR TERBAKAR,S/DIPERBAIKI. | 2015-06-13 01:37 | 2015-06-13 02:08 | 2015-06-13 02:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:15
G5415061300202 | BP AMBOI | JL SALAM 3 MASJID AL MADINAH NO 4 KEL SUKABUMI UTARA KEC PAL MERAH | POSKO KEBON JERUK | 082118622991 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA TERPUTUS | DI CEK NYALASETEMPAT KABEL PJU PUTUS SELESAI DI AMANKAN | 2015-06-13 01:36 | 2015-06-13 02:05 | 2015-06-13 02:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:53
G5415061300039 | BP JAY | JL KOMPLEK PINANG INDAH RT 7 RW 10 NO 76 KEL KUNCIRAN INDAH KEC CIPONDOH | POSKO CIKOKOL | 081388584348 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-13 00:13 | 2015-06-13 00:08 | 2015-06-13 02:50 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:59
G5415061300278 | IBU WINA | JL KAKA TUA 2 BLOK E 6 NO 3 BINTARO JAYA SEKTOR 1 KEC PESANGGRAHAN (BELAKANG BANK MANDIRI) | POSKO BINTARO | 02173885757 | 1 RUMAH PADAM 7700 VA | los kontak ditiang | 2015-06-13 02:32 | 2015-06-13 03:01 | 2015-06-13 03:03 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT ADA BAYI DAN ORANG TUA YANG SEDANG SAKIT STROKE. MOHON DIBANTU, CC.54.IKHSAN.CSOI | Selesai | 0 00:31:32
G5415061300138 | IBU LIA | KP JATI RT 2/3 KEC BENDA KEL BENDA TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 02194251261 | BEBERAPA RUMAH PADAM | AFTAK JTR TERBAKAR GARDU BLK 4 | 2015-06-13 00:59 | 2015-06-13 01:25 | 2015-06-13 03:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:06:54
G5315061300020 | BP. NOFRIZAL | JL. HAJI MUGENI 7 NO. 105A RT 3/1 KEL. JATIMEKAR KEC. JATIMEKAR / DARI JALAN RAYA KODAU MASUK DARI SAMPING CUCIAN MOBIL KEDAS / DEPAN CLUSTER KODAU | POSKO PONDOK GEDE | 02184978266 | 1 RUMAH PADAM, KABEL SR MENJUNTAI KE ATAP RUMAH TETANGGA | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-13 01:50 | 2015-06-13 01:01 | 2015-06-13 03:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:31
G5415061300168 | IBU LASTRI | JL DAMAI 2 RT 7/10 KUNCIRAN KOMP PINANG INDAH | POSKO SERPONG | 082110884747 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI TLP TIDAK BISA SETEMPAT TIDAK ADA YG PADAM TUNGGU LAPORAN ULANG | 2015-06-13 01:16 | 2015-06-13 01:10 | 2015-06-13 03:07 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:47
G5415061300225 | BP SUPARNO | KP RAWA BEUREUM RT 6/7 DS LEBAK WANGI SEPATAN TIMURACUAN : DEKAT MASJID AL BAROKAH | POSKO SEPATAN | 083873013071 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | pengawatan dalam ok terbakar | 2015-06-13 01:50 | 2015-06-13 01:46 | 2015-06-13 03:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:46
G5415061300283 | IBU LIANA | PERUM CENGKARENG ELOK BLOK D NO 11 JL NUSA INDAH RAYA KEL CENGKARENG KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0215414612 | 1 RUMAH PADAM ( PRA BAYAR ) | LAPORAN DI BATALKAN SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI | 2015-06-13 02:35 | 2015-06-13 03:05 | 2015-06-13 03:16 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN PTL TELAH NORMALCC.54.RIDUAN_BALI | Selesai | 0 00:40:49
G5415061300232 | BP ADE | PERUM GLATINOS CLUSTER CENTRO APANA BLOK 9 NO.15 KEL RAWABUNTU KEC SERPONG | POSKO SERPONG | 081289927405 | 1 RUMAH PADAM | KABEK SKSR TERGANGGU | 2015-06-13 01:55 | 2015-06-13 01:50 | 2015-06-13 03:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:31
G5415061300308 | BP PANJI | PT SAYAP MAS UTAMA JL TIPAR CAKUNG KAV 5-7 JAK TIM (DEKAT ASTRA JEMBATAN TINGGI) | POSKO PONDOK UNGU | 085715360913 | 1 GEDUNG KANTOR PADAM 20.000 VA | PY.ALI TRIP,SEDANG DALAM PENGERJAAN. | 2015-06-13 03:03 | 2015-06-13 03:30 | 2015-06-13 03:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:01
G5415061300304 | BP ROBERT | JL. H. TEN 1 NO. 5 RT 3/1 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG ( DEKAT LAMPU MERAH RAWA SARI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198201943 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4.400 VA) | METERAN PRABAYAR TIMBUL PERIKSA SELESAI DI MASUKAN NOMOR TEMPER | 2015-06-13 03:00 | 2015-06-13 02:56 | 2015-06-13 03:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:12
G5415061300318 | BP ANANG | JL SEKTOR 5 RT 2 RW 7 KEL SUDIMARA JAYA KEC CILEDUK TANGGERANG | POSKO CILEDUK | 0217332601 | BEBERAPA RUMAH PADAM | BERIKUT PENGANTIAN TIANG ROBOH GARDU CD30 DARI JAM 23:00 DALAM PELAKSANAAN PETUGAS | 2015-06-13 03:20 | 2015-06-13 03:48 | 2015-06-13 03:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:22
G5415061300242 | BP HERMAN | KP LEDUK RT 1/3 NO 19 KEL ALAM JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG BELAKANG PABRIK PANCA | POSKO CIKOKOL | 087774368899 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-13 02:03 | 2015-06-13 02:33 | 2015-06-13 03:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:34:05
G5415061300293 | BP DENY | JLN JANUR BLOK A 8 NO 14 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 082112038869 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1X300A PUTUS, SELESAI DIGANTI DENGAN NH FUSE 1X300A PHASA 2 JURUSAN A DARI GARDU E 93 BN | 2015-06-13 02:52 | 2015-06-13 02:47 | 2015-06-13 03:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:42
G5415061300312 | BP JAY | JL KOMPLEK PINANG INDAH RT 7 RW 10 NO 76 KEL KUNCIRAN INDAH KEC PINANG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081388584348 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL JTR PUUTUS SUDAH DITOLONG 2 BH Hak konek 70" | 2015-06-13 03:10 | 2015-06-13 03:04 | 2015-06-13 03:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:30
G5415061300139 | IBU PUTRI | PR HARAPAN KITA JL KANTIL 2 RT 08/06 BLOK H 2 NO 16 KEL BENCONGAN INDAH KEC CURUG TANGERANG, (ACUAN LOKASI: DEKAT LIPPO KARAWACI) | POSKO CIKOKOL | 087771144611 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB. | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-13 00:59 | 2015-06-13 00:50 | 2015-06-13 04:14 | 0 |  | Selesai | 0 03:14:28
G5415061300331 | IBU ROSITA | STM WALANG JAYA RT 5/5 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 082213664980 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 04:13 | 2015-06-13 04:44 | 2015-06-13 04:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:37
G5415061300319 | BP ARDIANTO | PERUM WISMA MERS BLOK H NO.24 RT.01/10 KEL.CINANGKA KEC.SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 0818110505 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300VA | STP DICEK NORMAL | 2015-06-13 03:21 | 2015-06-13 03:16 | 2015-06-13 04:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:10
G5415061300324 | IBU TAN STELLA SUNJAYA | JL PULO MAS TIMUR BLOK 1D NO 5 RT 1 RW 014 KEL KAYU PUTIH KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02191878732 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 5500 VA APP PRABAYAR | APKT EROR JAM 04.15 NORMAL KEMBALI JAM 05.08 | 2015-06-13 03:53 | 2015-06-13 03:47 | 2015-06-13 05:11 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:06
G5415061300357 | IBU TITIN | KP MANGGA GG H.SIDIK RT 13/2 KEL.TUGU SELATAN KEC.KOJA | POSKO SUNTER | 081519344454 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 05:09 | 2015-06-13 05:04 | 2015-06-13 05:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:09:28
G5415061300358 | BP SOFYAN | JL IKAN HIAS RT 1 RW 6 NO 29 JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 0818161127 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM) | MPB PROSES TAMBAH DAYA DARI 2200VA KE 3500VA BELUM ADA REALISASI. SUDAH DI ENTRY CODING TOKEN. TOKEN BERHASIL | 2015-06-13 05:11 | 2015-06-13 05:38 | 2015-06-13 05:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:37
G5415061300341 | BP SURATMAN | KP JE,NATA RT01/17 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 02146835665 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL PJU TERBAKAR DI ALAMAT TSB, | alamat tidak dtemukan , konsumen tidak bisa di hubungi | 2015-06-13 04:46 | 2015-06-13 04:40 | 2015-06-13 05:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:27
G5415061300354 | BP DEDI | PT BUANA KREASI INDONESIA JL RAYA SERANG KM 22 DESA CIBADAK KEC CIKUPA KABUPATEN TANGERANG (SETEMPAT PABRIK KOMPONEN SEPATU) | POSKO CIKUPA | 02159406929 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM | DI CEK NH FUSE 300A PUTUS 1 PASHA DI BOX PANEL DINORMALKAN KEMBALI DGN 1BH NH FUSE 300A CADANGAN | 2015-06-13 05:06 | 2015-06-13 05:02 | 2015-06-13 05:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:28
G5415061300360 | BP ROBERT | JL. H. TEN 1 NO. 5 RT 3/1 KEL. RAWAMANGUN KEC. PULOGADUNG ( DEKAT LAMPU MERAH RAWA SARI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02198201943 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | METERAN PRABAYAR TIMBUL PERIKSA SELESAI DI MASUKAN NOMOR TEMPER | 2015-06-13 05:12 | 2015-06-13 05:04 | 2015-06-13 05:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:19
G5415061300334 | BP YOHANES | MUARA BAHARI RT05/01 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIOK | POSKO GUNUNG SAHARI | 02165304737 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2200 VA) | IB/BT | 2015-06-13 04:21 | 2015-06-13 04:16 | 2015-06-13 05:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:17
G5415061300378 | BP FIKRI | JL. STM WALANG JAYA NO 5 KEL TUGU SELATAN KOJA JAAKRTA UTARA | POSKO SUNTER | 082111571455 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 05:32 | 2015-06-13 05:27 | 2015-06-13 06:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:11
G5415061300377 | IBU NURUL | DESA KADUSABRANG RT 2/2 NO.53 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 08881703812 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SR SERIAN LOST KONTAK DI TIANG DI NORMALKAN KEMBALI DENGAN 2 BUAH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-06-13 05:31 | 2015-06-13 06:01 | 2015-06-13 06:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:53
G5415061300419 | BP YATNO | KAMPUNG MANGGA NO.64 RT 006/02 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA (ACUAN LOKASI: DI BELAKANG PENGADILAN AGAMA) | POSKO SUNTER | 02143901113 | 1 RUMAH PADAM | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 06:18 | 2015-06-13 06:13 | 2015-06-13 06:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:46
G5415061300400 | IBU LIA | UBUD VILLAGE BLOK C2 NO.22 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK TANGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 08128597883 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | PERIKSA-SELESAI DITAMPER | 2015-06-13 05:54 | 2015-06-13 05:49 | 2015-06-13 06:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:56
G5415061300342 | IBU DESI | JL KELAPA DUA GG KELABAT RT 3 RW 3 KEL CLINCING KEC CLINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081213157711 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A/300A PHASA 1/C PK 68A | 2015-06-13 04:48 | 2015-06-13 04:44 | 2015-06-13 06:37 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOID0EMO2313/6/15 | Selesai | 0 01:48:29
G5415061300343 | BP SARJONO | JL. KELAPA II RT 04/03 KEL. CILINCING KEC. CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02196026326 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A/300A PHASA 1/C PK 68A | 2015-06-13 04:49 | 2015-06-13 04:43 | 2015-06-13 06:38 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:34
G5415061300351 | IBU DESI | JL KELAPA DUA GG KELABAT RT 3 RW 3 KEL CLINCING KEC CLINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 081213157711 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A/300A PHASA 1/C PK 68A | 2015-06-13 05:05 | 2015-06-13 05:01 | 2015-06-13 06:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:11
G5415061300428 | BP THOMAS | JL BUDI MURNI NO 49 RT 6/3 KEL/KEC. CIPAYUNG JAKTIM (ACUAN : DEKAT LAPANGAN BOLA BUDIMURNI/PUSKESMAS KEL CIPAYUNG) | POSKO CIRACAS | 081382661862 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | SETEMPAT DALAM PROSES TAMBAH DAYA | 2015-06-13 06:25 | 2015-06-13 06:50 | 2015-06-13 06:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:24
G5415061300379 | BP SAIFUL | PERUM AGUNG PERKASA BLOK J 11 NO.20 KEL.SUNTER AGUNG KEC.TJ PRIUK | POSKO SUNTER | 02190631113 | 2 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-06-13 05:33 | 2015-06-13 05:25 | 2015-06-13 06:48 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT ATAS LAPORANNYA DAN YBS INGIN DILAKUKAN PENANGANAN SECEPATNYA. CC.54.RINO.CSOID0EMO3T13/6/15 | Selesai | 0 01:15:41
G5415061300441 | BP ARDIANTO | KK WISMA MAS BLOK H.24 RT 01/01 CINANGKA | POSKO CIPUTAT | 0818110505 | LP PADAM | PENGAWATAN METER TERBAKAR | 2015-06-13 06:35 | 2015-06-13 06:32 | 2015-06-13 06:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:54
G5415061300140 | BP.SUGENG/BP.ALDI | PR.HARAPAN KITA JL.KANTIL II NO 16 RT 8 RW 6 KEL.BENCONGAN INDAH KEC.KELAPA DUA ACUAN LOKASI : DEKAT LIPPO KARAWACI | POSKO CIKOKOL | 085100673939 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | SR LOST KONTAK DITIANG | 2015-06-13 01:00 | 2015-06-13 00:52 | 2015-06-13 06:49 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN PERIHAL YANG SAMA. CC.54.ALI_M TGL 13/06/15 PUKUL 06:36 WIB | Selesai | 0 05:49:48
G5415061300388 | BP SARJONO | JL. KELAPA II RT 04/03 KEL. CILINCING KEC. CILINCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 02196026326 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A/300A PHASA 1/C PK 68A | 2015-06-13 05:43 | 2015-06-13 06:13 | 2015-06-13 06:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:20
G5415061300413 | BP BUDIANTO | DS KADU SABRANG RT 02/02 NO 53 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 082221555509 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | SR SERIAN LOST KONTAK DI TIANG DI NORMALKAN KEMBALI DENGAN 2 BUAH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-06-13 06:11 | 2015-06-13 06:05 | 2015-06-13 06:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:59
G5415061300394 | IBU OCHA | PER ARKADIA DAAN MOGOT BLOK C 1 NO 9 KEL BATU CEPER KEC BATU CEPER TANGERANG. | POSKO KALIDERES | 087821085758 | 1 RUMAH PADAM | DI CEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-06-13 05:48 | 2015-06-13 05:40 | 2015-06-13 07:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:00
G2315061300014 | BAPAK MULYADI | JL RAYA BOGOR KAMPUNG TENGAH GANG H. ENJUN RT 1 RW 1 NO 15 KEL TENGAH KEC KRAMAT JAT. DARI GANG MASUK KURANG LEBIH 20 M. DAN DIBELAKANG RUMAH YG SEDANG DIRENOVASI. | POSKO CONDET | 081382251177 | MCB LEMAH. PTL PADAM. IDPEL : 547104030449 (R1 /1300VA) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-13 06:40 | 2015-06-13 07:08 | 2015-06-13 07:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:22
G5415061300374 | BP DERI | ALAMAT LOKASI : JL OTISTA III BLOK C NO 12 RT 02/ 04 KEL CIPINANG CEMPEDAK KEC JATINEGARA KAB KOTA JAKATA TIMUR 13330. ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU/DAIHATSU SHOWROOM/DEKAT ALFAMART KE 2 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218196646 | 1 RUMAH PADAM (DAYA R1/2200 VA ) | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. ULC-IRWANSYAH544100132130 | 2015-06-13 05:27 | 2015-06-13 05:19 | 2015-06-13 07:10 | 1 | NO TLP LAIN 085711434688 : TGL 13/06/2015 5:19:07 D0EMO0C CC.54.BAGUS | Selesai | 0 01:42:58
G5415061300446 | IBU DEWI | JL OTISTA III BLOK C NO 12 RT 02/ 04 KEL CIPINANG CEMPEDAK KEC JATINEGARA KAB KOTA JAKATA TIMUR 13330. ACUAN LOKASI : DEKAT SPBU/DAIHATSU SHOWROOM/DEKAT ALFAMART KE 2 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218196646 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | INSTALASI BANGUNAN SELESAI DI CEK. ULC-IRWANSYAH | 2015-06-13 06:39 | 2015-06-13 07:05 | 2015-06-13 07:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:50
G5415061300338 | IBU SUARNI | JL JELAMBAR UTAMA RAYA NO 25A RT 1/8 KEL GROGOL PETAMBURAN KEC JELAMBAR JAKARTA BARAT. | POSKO KAPUK | 0215644830 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGERLUARKAN SUARA DAN PERRCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | APL JTR PUTUS TERBAKAR, DB 6 | 2015-06-13 04:32 | 2015-06-13 04:25 | 2015-06-13 07:22 | 1 | PELANGGAN MELAPORKAN PERIHAL YANG SAMA. CC.54.ALI_M TGL 13/06/15 PUKUL 05:18 WIB | Selesai | 0 02:50:06
G5415061300475 | BP HERI | JL SERDANG BARU III NO 361A RT 014/005 KEL SERDANG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (BELAKANG GOR KEMAYORAN JAKPUS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214212326 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | IB/BT | 2015-06-13 06:59 | 2015-06-13 07:28 | 2015-06-13 07:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:45
G5415061300452 | IBU NANDA | PERUM PARIS RESIDENCE NO 25 JL WR SUPRATMAN KP UTAN KEL CEMPAKA PUTIH CIPUTAT KAB TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT UIN | POSKO BINTARO | 08128736209 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAMBAR TANGAN (PTL TIDAK PADAM) | app periksa selesai ditemper | 2015-06-13 06:45 | 2015-06-13 07:11 | 2015-06-13 07:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:26
G5415061300472 | IBU DIAN | JL. GAJAH BARONG KP PINANG NO 30 RT 2/3 KEL : TIGA RAKSA KEC : TIGA RAKSA ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN SPBU MINI | POSKO CIKUPA | 081293387453 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PRABAYAR TERTERA PERISKA | 2015-06-13 06:57 | 2015-06-13 06:50 | 2015-06-13 07:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:30
G5415061300467 | BP IDING KURNIADI | KP CARIU RT 05/01 DS TALAGA SARI | POSKO CISOKA | 081286643661 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-06-13 06:55 | 2015-06-13 06:51 | 2015-06-13 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:53
G5415061300488 | BP ALEX | KP BUNDER RT 14/02 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT KANTOR KELURAHAN YANG DI BUNDER) | POSKO CIKUPA | 082311286907 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | DI CEK APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-06-13 07:05 | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:28
G3215061300021 | BP HERU | JL.AIPDA KS.TUBUN 2 C NO.30 KOMPLEKS DJARUM KEL SLIPI KEC SLIPI PALM MERAH JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 085697700998 | SR TERPUTUS | SR KABEL PUTUS, SELESAI DI SAMBUNG KEMBALI | 2015-06-13 06:36 | 2015-06-13 07:05 | 2015-06-13 07:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:50
G5415061300409 | BP ANDRI | JL MESJID AL IKHTIHAD RT 5/6 KELAPA DUA KEBON JERUK JAKBAR (DEKAT MESJID AL IKHTIHAD) | POSKO KEBON JERUK | 08119926969 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA (APP PASKABAYAR) | setempat di cari tidak ketemu di ptt tidak menjawab | 2015-06-13 06:06 | 2015-06-13 06:00 | 2015-06-13 07:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:41:03
G5415061300489 | IBU ATIYAH | JL KP MANGGA GG SIUN RT 11/2 NO 10 TUGU SELATAN KOJA JAKUT | POSKO SUNTER | 08988335404 | 2 RUMAH PADAM | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 07:07 | 2015-06-13 07:02 | 2015-06-13 07:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:55
G5415061300494 | BP ASONG | JL KAMES WARA RAYA RT04/03 KEL CIBODAS BARU | POSKO CIKOKOL | 081380663728 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK AFTAK JTR TERBAKAR, S/ DLM PELAKSANAAN PEKERJAAN. KC 417 | 2015-06-13 07:09 | 2015-06-13 07:01 | 2015-06-13 07:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:16
G5415061300533 | BP DIDI | TAMAN HARAPAN BARU BLOK V1 NO.14 KEL PEJUANG KEC MEDANSATRIA BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 02199525848 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH PRABAYAR EROR,SELESAI DIATASI. | 2015-06-13 07:38 | 2015-06-13 07:31 | 2015-06-13 08:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:50
G5415061300532 | IBU SAIDAH TATI/BP RUDI | KOMPLEK SERPONG ESTATE BLOK G NO 3 KEL CIATER KEC SERPONG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 02129437386 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | periksa | 2015-06-13 07:38 | 2015-06-13 07:29 | 2015-06-13 08:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:10
G5315061300078 | BU YUNI | JL LEGOSO RAYA RT1/1 NO 55 CIPUTAT PISANGAN/DKT INDOMART LEGOSO 3 | POSKO CIPUTAT | 081386531265 | PADAM 1 BANGUNAN KETERANGAN PERIKSA | MPB PERIKSA - DITEMPER NORMAL | 2015-06-13 07:30 | 2015-06-13 00:01 | 2015-06-13 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:01
G5415061300499 | BP TOTO | JL TAMAN CILAMAYA NO 1 KEL CIDENG KEC GAMBIR (LOKASI : MASJID YASRI) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087883290635 | MCB RUSAK 2200 VA | MCB 10A RUSAK, SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG | 2015-06-13 07:15 | 2015-06-13 07:43 | 2015-06-13 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:12
G5415061300565 | BP EKO | KAMPUNG MANGGA RT 2/2 KEL TUGU SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 085100486972 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | SEDANG DALAM PENGGANTIAN RAK TR YANG TERBAKAR SERTA FUSE TM PHASA 1 DAN PHASA 3 DARI GARDU PK 239 | 2015-06-13 07:54 | 2015-06-13 08:22 | 2015-06-13 08:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:49
G5415061300528 | BP YUDHA | PERUM BSD BLOK H 4 NO 2 SEKTOR 14-4 KEL SERPONG TANGERANG SELATANACUAN: DEKAT RS BUNDA DELIMA | POSKO SERPONG | 0215379988 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-06-13 07:34 | 2015-06-13 07:27 | 2015-06-13 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:06
G5415061300493 | IBU EVA | RUKO PARAMOUNT.COM RED 27 KEL KELAPA DUA KEC KELAPA DUA GADING SERPONG TANGGERANG ACUAN LOKASI DEKAT HOTEL ATRIA | POSKO SERPONG | 087746581956 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TDK PADAM ) | C.TEMPER | 2015-06-13 07:09 | 2015-06-13 07:37 | 2015-06-13 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:57
G5415061300575 | BP SONI | KAWASAN PERGUDANGAN PERDANGAN SENTRA NIAGA 5 BLOK SN 5.6 NO 18 PUSAKA RAKYAT TARUMA JAYA BEKASI KOTA HARAPAN INDAH | POSKO PONDOK UNGU | 08118776703 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM 13.200 VA | NH FUSE 35A PUTUS DI BOK PANEL | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 07:54 | 2015-06-13 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:35
G5415061300570 | BP RIMALDI | JL JATI WARINGIN GG DAMAI 3 RT 8 RW 15 NO 16 KEL JATIWARINGIN KEC PONDO GEDE/ACUAN SAMPING MATRIAL | POSKO PONDOK GEDE | 0218500775 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA BLANK(PTL PADAM) | OVER LOKET SETEMPAT KWH PRABAYAR RUSAK | 2015-06-13 07:57 | 2015-06-13 07:48 | 2015-06-13 08:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:30
G5415061300516 | IBU RIA | KP PEUSAR KEL BINONG KEC CURUG TANGERANG ACUAN DEKAT PT PMM | POSKO CURUG | 0215985188 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERDENGAR SUARA LEDAKAN DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | 02 PENGAWATAN CLEM SPANING TERBAKAR S/ DI TOLONG STP NORMAL KEMBALI (WINARNO, YUSEF, EKO T, NURUDIN) | 2015-06-13 07:25 | 2015-06-13 07:17 | 2015-06-13 08:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:58
G5415061300563 | IBU NIDA/BP WAWAN | PERUM KORIAH TOYIBAH JL ARAFAH BLK A NO. 24-25 KEC KEMBANGAN KEL SRENGSENG ( DI BELAKANG SEKOLAH BINA INSAN MANDIRI ) | POSKO KEBON JERUK | 02158906544 | MCB RUSAK DAYA 4.400 VA | ib di tinggal | 2015-06-13 07:53 | 2015-06-13 07:44 | 2015-06-13 08:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:03
G5415061300549 | BP RUJITO | JL KABEL BLOK E7 NO 15 PR PONDOK JAYA RT 01/06 KEL PONDOK KARYA KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 0816872834 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA | MCB RUSAK | 2015-06-13 07:47 | 2015-06-13 07:37 | 2015-06-13 08:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:39
G5415061300604 | BP STEVEN | JL SERDANG 1 NO.43 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 0218631571 | DI WILAYAH TSB PTL SERING PADAM (DALAM 1 MINGGU TERAKHIR 4 KALI PADAM).(PTL TIDAK PADAM) | IKUT MANUVER PADAM HANYA SESAAT-SAAT SAJA SUDAH DIJELAS KAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-13 08:12 | 2015-06-13 08:07 | 2015-06-13 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:05
G5415061300574 | BP SURATAL | KP SERUA PONCOL KEL. KP SAWAH BARU KEC. CIPUTAT TANGERANG (DEKAT BAKSO DIMAS/ SETEMPAT RUMAH BP JUNAIDI) | POSKO BINTARO | 02129309999 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM). | ALAMAT KURANG JELAS, DI PTT TIDAK DI ANGKAT ANGKAT | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 07:53 | 2015-06-13 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:16
G5415061300527 | IBU NITA | JL RAWA BEBEK BLOK C NO. 27 RT 6/11 KEL. KOTA BARU BEKASI BARAT (DEKAT PR HARAPAN BARU) | POSKO PONDOK KOPI | 081288731714 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | LOST KONTAK DI TIANG | 2015-06-13 07:34 | 2015-06-13 07:25 | 2015-06-13 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:19
G5415061300480 | IBU IPA | JL RAYA DADAP RT 01/04 KEL DADAP KEC KOSAMBI (SAMPING PERUM PURI) | POSKO TELUK NAGA | 02155954241 | 1 GUDANG PADAM 1300 VA | CONEKTOR SR LOS KONTAK DI TIANG ( KML ) | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:29 | 2015-06-13 08:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:56
G5415061300568 | BP TEGUH | PERUM CITRA RAYA, VILLA VERDE BARAT JL VERDE 2 BLOK W 1 A NO 12 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG | POSKO CIKUPA | 02195931939 | SR LEPAS DARI KLEM (PTL TIDAK PADAM) | DICEK SR LEPAS DARI STRENG CLAMP SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGAN 2BH STRENG CLAMP CADANGAN | 2015-06-13 07:56 | 2015-06-13 07:49 | 2015-06-13 08:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:31
G5415061300585 | BP MAMAN YANTO | KP KEMUNING RT 1/3 DESA BENDA KEC SUKA MULYA CISOKA TANGERANG (DEPAN MESJID AL-MUAWANAH) | POSKO CISOKA | 085311196505 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | APP TERTERA PERIKSA | 2015-06-13 08:05 | 2015-06-13 08:33 | 2015-06-13 08:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:52
G5415061300607 | IBU YULI ARLITA/ BP MUKHLISIN | PR PANORAMA SERPONG RT3/6 BLOK D1 NO.17 KEL BAKTIJAYA KEC SETU TANGGERANG SELATAN (ACUAN LOKASI: DEKAT PUSPITEK) | POSKO PAMULANG | 089661702711 | MCB LEMAH DAYA 1.300 VA | ib di tinggal | 2015-06-13 08:12 | 2015-06-13 08:03 | 2015-06-13 08:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:47
G5315061300110 | BAPA YUNUS | JLN TAMAN KOSAMBI TIMUR BLOK F 8 NO.71 RT06/09 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0816864927 | PEL MENGHUBUNGI KEMBALI 8:27 AM 6/13/2015 DENGAN ID TIKET D0EMOQI STATUS SELESAI BEBERAPA BANGUNAN PADAM , SEJAK JAM 05.00 SAMPAI SAAT INI MASIH TERJADI MOHON BANTU LAPORANNYA | SETEMPAT DICEK APTAK JTR TERBAKAR (TG 312) | 2015-06-13 08:33 | 2015-06-13 08:26 | 2015-06-13 08:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:59
G5415061300665 | IBU DINI / BP KASIO | PT RIJAYA UNION, KOMP PERGUDANGAN CENTRA NIAGA 5 BLOK 6 NO 17 KEL PEJUANG KEC TARUMA JAYA BEKASI, DEKAT WATER PARK TRANSERA DAN DEKAT PASAR MODERN | POSKO PONDOK UNGU | 02188865781 | 1 GUDANG 1 PHASE PADAM DAYA 53000 | NH FUSE 35A PUTUS DI BOK PANEL NH FUSE 35A PUTUS DI BOK PANEL DI GANTI BARU 35A | 2015-06-13 08:32 | 2015-06-13 08:21 | 2015-06-13 08:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:30
G5415061300609 | BP ABDUL KODIR | JL HAJIIN RT 003/02 NO 36 KEL BAKTI JAYA KEC SETU TANGERANG SELATAN | POSKO PAMULANG | 081219441160 | MOHON PENANGANAN SEGERA KABEL OK PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | los kontak di OK | 2015-06-13 08:13 | 2015-06-13 08:02 | 2015-06-13 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:31
G5415061300611 | BP YULIANTO | KOMP STATISTIK NO. B4 KEL. PD BAMBU KEC. DUREN SAWIT (BELAKANG SMP 135) | POSKO KALIMALANG | 02196203648 | 1 RUMAH PADAM (PRABAYAR) | LAIN LAIN - SETEMPAT TIDAK ADA DI RUMAH ( KONSUMEN SEDANG ADA DI PONDOK KOPI ) | 2015-06-13 08:14 | 2015-06-13 08:04 | 2015-06-13 08:49 | 1 | MELENGKAPI ALAMAT : JL STATISTIK RAYA KOMP STATISTIK NO. B4 KEL. PD BAMBU KEC. DUREN SAWIT (BELAKANG SMP 135)CC.54.KARTIKA_PRATIWI | Selesai | 0 00:34:50
G5415061300595 | IBU MARWIYAH | KP PASIR GADUNG RT 3/1 PENGKOLAN KEL PASIR GADUNG CIKUPA TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT MASJID BAITURRAHMAN) | POSKO CIKUPA | 0215962806 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | DICEK SR LOSE KONTAK DITIANG SUDAH DINORMALKAN KEMBALI DENGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-06-13 08:09 | 2015-06-13 08:02 | 2015-06-13 08:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:49
G5415061300626 | BP ROBI | JL RAYA JOGLO RT 9/3 NO 7 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (DEPAN MESJID AL-MUBAROK) | POSKO CILEDUK | 0215857149 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA LAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABYAAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-06-13 08:16 | 2015-06-13 08:09 | 2015-06-13 08:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:22
G5415061300620 | BP DEDE | BANK BRI KCP CIKUPA JL RAYA SERANG KM 15 KEL CIKUPA KEC CIKUPA TANGERANG DEPAN GERBANG CITRA RAYA | POSKO CIKUPA | 02159405201 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | DICEK SR LOSE KONTAK DITIANG SUDAH DINORMALKAN KEMBALI DENGN 2BH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-06-13 08:15 | 2015-06-13 08:08 | 2015-06-13 08:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:45
G5415061300655 | BP. AGUS | JL PURI BINTARO HIJAU BLOK F9 NO. 2 KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK ARENACUAN LOKASI: DI DEKAT SMA 5 | POSKO CILEDUK | 081213429278 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-06-13 08:28 | 2015-06-13 08:22 | 2015-06-13 08:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:01
G5415061300458 | BP YUHANSA | JL KELAPA PUAN 24 BLOK AK 4 NO 51 RT 004/10 KEL PAKULONAN BARAT KEC KELAPA DUA GADING SERPONG ACUAN LOKASI DEKAT SEKTOR 1 G | POSKO SERPONG | 02154205069 | 1 RUMAH PADAM DAYA ( R1 / 2200 ) | PENGAWATAN APP KEBAKAR | 2015-06-13 06:49 | 2015-06-13 07:16 | 2015-06-13 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:19
G5415061300690 | BP HERU | PERUM GRAHA UTAMA SERPONG NO D6 KEL PD JAGUNG KEC SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081290201841 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | C.TEMPER | 2015-06-13 08:44 | 2015-06-13 08:39 | 2015-06-13 08:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:39
G5415061300576 | BP RAMSES | JL KP BULAK TINGGI RT 03/02 NO 33 KEL JATIWARNA KEC PONDOK MELATI (ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR KECAMATAN PONDOK MELATI/DEKAT SDN BULAK TINGGI) | POSKO PONDOK GEDE | 081399661110 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | IB | 2015-06-13 08:00 | 2015-06-13 07:53 | 2015-06-13 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:47
G5415061300615 | BP INDRATNO | JL OTISTA GG SAABUN RT 12/02 NO 22 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218512783 | MCB TERASA PANAS | normal setelah di cek petugas idpel 36003383407 ulc1- amirudin | 2015-06-13 08:14 | 2015-06-13 08:05 | 2015-06-13 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:48
G5415061300710 | IBU SITI IRNI SAWALNI | JL RAYA LENTENG AGUNG RT 06/08 NO 61 KEL LENTENG AGUNG KEC JAGAKARSA KOTA JAKARTA ACUAN SEBELUM KAMPUS STIPAN | POSKO LENTENG AGUNG | 02192842526 | MCB LEMAH (R1T / 900 VA) | VIA TELP DIHUBUNGI TDK DILOKASI,MAU LAPOR ULANG | 2015-06-13 08:52 | 2015-06-13 08:41 | 2015-06-13 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:46
G5415061300594 | BP YONARIS | PR GRAND MELATI RESIDENCE BLOK F11 KEL JATI MELATI KEC PONDOK MELATI BEKASI ( ACUAN LOKASI SAMPING TOL/PR GREEN PARK ) | POSKO PONDOK GEDE | 081289525051 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR ( DAYA 2.200 VA ) | DI MASUKKAN TAMPER SETEMPAT NORMAL | 2015-06-13 08:08 | 2015-06-13 08:01 | 2015-06-13 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:16
G5415061300674 | BP ANSORI | JL. KEMIRI RAYA RT 4/4 NO. 86 KEL. PONDOK CABE UDIK KEC. PAMULANG TANGERANG SELATAN. ACUAN: GG WARDA | POSKO CIPUTAT | 081210067270 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300) | IB DITINGGAL | 2015-06-13 08:38 | 2015-06-13 09:04 | 2015-06-13 09:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:54
G5415061300680 | BP.KUSRIANTO | JL.LEMBANG 2 ATAS RT.2/8 NO.72 SUDIMARA BARAT ACUAN BELAKANG PASAR LEMBANG | POSKO CILEDUK | 087886885518 | KEYPAD RUSAK | PRABAYAR KEYPAD RUSAK - SEMENTARA VIA MCB | 2015-06-13 08:39 | 2015-06-13 08:34 | 2015-06-13 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:14
G5415061300653 | BP JAYA | MENTENG WADAS TIMUR RT.4 RW.1 NO.4 KEL. PASAR MANGGIS KEC.SETIA BUDI JAKARTA SELATAN DEKAT PASAR RUMPUT | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081288454496 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM ) DI PERSIL TSB, | aploper sr kendur + lost kontak,selesai diperbaiki untuk 2 rumah. | 2015-06-13 08:28 | 2015-06-13 08:21 | 2015-06-13 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:43
G5415061300661 | BP SYAMSUHARDI | JL MENTENG WADAS TIMUR NO 4A RT 4/1 KEL MANGGIS KEC SETIABUDI JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : SETEMPAT ADALAH DIRGA LAUNDRY) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 082111123358 | BEBERAPA RUMAH PADAM | aploper sr kendur + lost kontak,selesai diperbaiki untuk 2 rumah. | 2015-06-13 08:30 | 2015-06-13 09:00 | 2015-06-13 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:42
G5415061300698 | IBU NINA | PARADISE SERPONG CITY CLUSTER VISTA BLOK F15 NO 8 SERPONG TANGERANG SELATAN (DEKAT INDOMARET/DEKAT KANTOR PEMASARAN PARADISE SERPONG) | POSKO PAMULANG | 081290950087 | MCB LEMAH | ib di tinggal | 2015-06-13 08:48 | 2015-06-13 08:45 | 2015-06-13 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:06
G5415061300789 | BP DIMAS | KOMP PINANG GRIYA PERMAI BLOK G NO. 733 RT. 01/06 CILEDUK TANGERANG, ACUAN LOKASI: DEKAT POS PANGGUNG | POSKO SERPONG | 0217309732 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MINTA DI CEK MALEM | 2015-06-13 09:17 | 2015-06-13 09:09 | 2015-06-13 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:19
G5415061300688 | BP ADE | PERGUDANGAN INDAH PANTAI DADAP BLOK BA 39 KEL DADAP KEC KOSAMBI TANGERANG. ACUAN LOKASI : DISAMPING GARDU TN 164 | POSKO TELUK NAGA | 02197997788 | 1 PERGUDANGAN 1 PHASE PADAM (DAYA 164 KVA) | NH FUSE 250 A PHASA 1 JUR. F PUTUS DIGARDU ( TN 164 ) | 2015-06-13 08:43 | 2015-06-13 08:35 | 2015-06-13 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:48
G5415061300739 | IBU RATIH | JL HAJI SIPIN RT 4/4 KEL KARANG TIMUR KEC KARANG TENGAH TANGERANG. ACUAN LOKASI : DEKAT PERUM KARANG TENGAH PERMAI | POSKO CILEDUK | 08979786768 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITEMPER | 2015-06-13 09:03 | 2015-06-13 08:58 | 2015-06-13 09:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:51
G5415061300811 | BP DANI | JL KEMUNING 3 NO.30 KEL HUTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 0218504020 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PERGANTIAN GRUDPLAT DI KM 43 PHASA 2 JUR C SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-13 09:22 | 2015-06-13 09:18 | 2015-06-13 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:50
G5415061300592 | BP AGUS | PT.RAHAYU PLASTIK JL.PETERNAKAN III NO.5D KEL.KAPUK KAMAL KEC.CENGKARENG JAKBAR | POSKO KAPUK | 0215882531 | 1 PABRIK 1 PHASA PADAM(I2/197.000VA) | ZIK TR 3OOA PUTUS SELESAI DI GANTI 300A | 2015-06-13 08:07 | 2015-06-13 07:55 | 2015-06-13 09:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:45