## Sheet1
G1215061400463 | BP. WIDIAN | PONDOK UNGU SEKTOR V BLOK G5 NO 30 | POSKO PONDOK UNGU | 081574361639 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1.300 VA) | Los kontak di bok ok selesai diatasi ps.2 buah join 10/10 mm | 2015-06-14 23:58 | 2015-06-14 23:42 | 2015-06-15 00:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:22
G5415061403897 | IBU ACIN | JL KEAMANAN DALAM 1 RT 8/8 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. | POSKO BANDENGAN | 0216391440 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 3 FIDER D PUTUS S/DI GANTI NH 300 A ( B 206 ) NORMAL JAM 23.30 | 2015-06-14 22:41 | 2015-06-14 23:10 | 2015-06-15 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:40
G5415061403859 | IBU NUR HASANAH | JL PAPANGGO 2 RT 11/3 KEL PAPANGGO KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 02185546380 | BEBERAPA RUMAH PADAM | penggantian ground plate PH 1 & 2/FD B PK 275 | 2015-06-14 22:29 | 2015-06-14 23:00 | 2015-06-15 00:21 | 1 | CC.54.TIO IBU NUR HASANAH 14/06/15 02185546380 E0ENM5D PUKUL 22:49 WIB. | Selesai | 0 01:51:25
G5415061403916 | BP LAURENTIUS | JL KESEJAHTERAAN NO 47 RT 007/07 KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI DEPAN MASJID BAITUL SALAM | POSKO BANDENGAN | 0216593494 | 2 RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 3 FIDER D PUTUS S/DI GANTI NH 300 A ( B 206 ) NORMAL JAM 23.30 | 2015-06-14 22:49 | 2015-06-14 23:19 | 2015-06-15 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:49
G5415061404023 | BP AGUNG | JL KEAMANAN RT 1/7 GAJAH MADA KEL KEAGUNGAN KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : BELAKANG HOTEL PARAGON) SETEMPAT KOSAN 49 | POSKO BANDENGAN | 081285998903 | BEBERAPA APP PADAM (SETEMPAT KOSAN) | ZIK TR NH 300 A PHASE 1 FIDER D PUTUS S/DI GANTI NH 300 A ( B 67 A ) NORMAL JAM 00.10 | 2015-06-14 23:31 | 2015-06-14 23:23 | 2015-06-15 00:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:03
G5415061403403 | IBU SISI | JL KAV 1 RT6/1 KEL CIPAYUNG KEC CIPAYUNG JAKTIM, ACUAN LOKASI : SAMPING ALFAMART | POSKO CIRACAS | 0811831414 | MCB LEMAH DAYA R1T / 2200 VA | MCB LEMAH | 2015-06-14 20:23 | 2015-06-14 20:50 | 2015-06-15 00:24 | 0 |  | Selesai | 0 04:01:00
G5415061404082 | BP JAMAL | JL KEAMANAN DALAM NO 3A RT 7/08 KEL.KEAGUNGAN KEC.TAMAN SARI | POSKO BANDENGAN | 0216333753 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 1 FIDER D PUTUS S/DI GANTI NH 300 A ( B 67 A ) NORMAL JAM 00.10 | 2015-06-14 23:58 | 2015-06-14 23:54 | 2015-06-15 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:24
G5415061403525 | BP MARSYID | JL REMBANI 3 RT 2/9 NO 122 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI : DEKAT TOLDEO KALISARI) | POSKO CIRACAS | 081298783310 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL PADAM) | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-14 20:56 | 2015-06-14 20:50 | 2015-06-15 00:25 | 0 |  | Selesai | 0 03:29:16
G5415061500015 | BP ARI | JL PINANG 4 NO 65 RT03/02 PONDOK LABU CILANDAK | POSKO CINERE | 085100674758 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PUTUS F/C PHASE 2 | 2015-06-15 00:05 | 2015-06-15 00:34 | 2015-06-15 00:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:20
G5415061403550 | BP MARSIT | JL REMDANI 3 RT 02/09 NO 122 KEL PEKAYON KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT TOLEDO ATAU DEKAT KALISARI) | POSKO CIRACAS | 082181388294 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 900 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-14 21:02 | 2015-06-14 20:55 | 2015-06-15 00:26 | 0 |  | Selesai | 0 03:23:56
G5415061404052 | BP EMAN | JL GEDUNG HIJAU RAYA NO. 25 KEL. PONDOK PINANG KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN, ACUAN : DEKAT POS POLISI | POSKO PONDOK INDAH | 0217657082 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | NH BOX PUTUS SELESAI DSI TOLONG DAYA 23000VA | 2015-06-14 23:42 | 2015-06-14 23:36 | 2015-06-15 00:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:24
G5415061403732 | BP AHMAD | JL BELONG RT 1/8 SUKATANI KEC TAPOS DEPOK DEKAT WARUNG PAK ATENG | POSKO CIRACAS | 082113825622 | 2 RUMAH PADAM | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-14 21:51 | 2015-06-14 22:20 | 2015-06-15 00:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:42:51
G5415061403811 | BP RIZKI | JL GILIK SAMPING RAYA KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08111545568 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL OPSTYG TERBAKAR SELESAI DITOLONG DISAMBUNG KEMBALI DARI GARDU SP 11.C NORMAL 00:30 | 2015-06-14 22:17 | 2015-06-14 22:14 | 2015-06-15 00:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:14
G5315061400690 | HERU | DESA TUGU CIMANGGIS RT 06/009 DI DEPAN UNIV GUNADARMA | POSKO CIRACAS | 087878278600 | KABEL TERBAKAR DI ATAS RUMAH WARGA | SR TERBAKAR | 2015-06-14 22:41 | 2015-06-14 22:38 | 2015-06-15 00:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:04
G5415061500012 | IBU LIA | KAV POLRI BLOK F 6 NO 15 41 A KEL JELAMBAR KEC.GROGOL PETAMBURAN(BELAKANG KANTOR KELURAHAN JELAMBAR) | POSKO KAPUK | 08129040289 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ZIK TR NH 300A PHASE 1 FIDER C PUTUS DARI GARDU TG 48 | 2015-06-15 00:03 | 2015-06-15 00:34 | 2015-06-15 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:24
G5415061404032 | BP BAHRUL | JL.GARUDA RT 006/006 NO.22 KEL.BATU JAYA KEC.BATU CEPER TANGGERANG ( ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHALLA MAMBAUL KHAIRAT ) | POSKO KALIDERES | 08971343373 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR ( PTL PADAM ) | CEK MCB 2A RUSAK SEMENTARA DISAMBUNG LANGSUNG NORMAL | 2015-06-14 23:35 | 2015-06-14 23:16 | 2015-06-15 00:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:38
G5415061404011 | IBU REVLI | PERUMAHAN REVLES CIBUBUR BLOK V 9 NO.9 KEL.JATI SAMPURNA | POSKO CIRACAS | 081293355519 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT PROSES PERGANTIAN METER, OPER BUNGTER | 2015-06-14 23:25 | 2015-06-14 23:54 | 2015-06-15 00:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:25:10
G5415061500104 | BP BOBBY | JL RAYA PLP CURUG GANG RAJAWALI RT 03/02 | POSKO CURUG | 085772251573 | 1 RUMAH PADAM | 07 SR LOST KONTAK DI TIANG S/DITOLONG STP NORMAL KEMBALI (UPC 02 PARJAN/UCU/ISWANTORO/ROHIM) | 2015-06-15 00:35 | 2015-06-15 00:31 | 2015-06-15 00:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:00
G5415061404081 | BP RUDI | VILLA NUSA INDAH 1 BLOK A/2 NO 12 KEL BOJONG KULUR | POSKO PONDOK GEDE | 0811922661 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR | periksa | 2015-06-14 23:58 | 2015-06-15 00:27 | 2015-06-15 00:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:17
G5415061500109 | AHMAD FATONI | JL. AKSES UI (DEPAN UNIV. GUNADARMA). RT. 06 RW. 09. DESA. TUGU. KELAPA 2 CIMANGGIS -DEPOK | POSKO CIRACAS | 083879845952 | SR PUTUS DAN TERBAKAR (LAYANAN TWITTER) | SR TERBAKAR | 2015-06-15 00:36 | 2015-06-15 01:06 | 2015-06-15 01:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:25
G5415061404083 | IBU LINAT | PERUMAHAN BUMI SERPONG DAMAI BLOK J2 NO 30 BSD SEKTOR 1 TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 08111999721 | 1 RUMAH PADAM | STP IB | 2015-06-14 23:59 | 2015-06-14 23:55 | 2015-06-15 01:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:16
G5415061403983 | BP SULASTYONO | PERUM TOMANG BARU KEL GELAM JAYA KEC PASAR KEMIS, TANGERANGGARDU 108 | POSKO SEPATAN | 085776514428 | 10 RUMAH PADAM | opstiq terbakar dr gardu st 108 | 2015-06-14 23:18 | 2015-06-14 23:13 | 2015-06-15 01:03 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN DIWILAYAH TSB PTL MASIH PADAM.CC.54.SUPRIYATNA21/ TGL 15/06/15/ 085776514428/ F0ENMVV | Selesai | 0 01:45:01
G5415061500124 | BP FAISAL | JL ALE RAYA NO 52 RT 06/08 KEL REMPOA KEC. CIPUTAT.DEKAT KK UNILEVER | POSKO BINTARO | 081905058369 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | LOS KONTAK DI OK | 2015-06-15 00:43 | 2015-06-15 01:11 | 2015-06-15 01:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:30
G5415061500113 | BP IBNU | JL KARET PEDURENAN NO 3 - RT-6 / RW-9 KEL KARET KEC KUNINGAN | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 02129410710 | BEBERAPA RUMAH PADAM | PENORMALAN JARINGAN JADWAL RENCANA REVISI PMTGI P.NOVEL | 2015-06-15 00:40 | 2015-06-15 00:36 | 2015-06-15 01:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:07
G5415061403658 | BP ISWONO | JL ANUGRAH NO 27 RT 12/08 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI DEKAT PLN DAN HANKAM | POSKO PONDOK GEDE | 02194950210 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | di datengin setempat normal, terhambat manuver pekerjaan di gardu mn 23 | 2015-06-14 21:31 | 2015-06-14 22:00 | 2015-06-15 01:12 | 0 |  | Selesai | 0 03:40:20
G5415061403700 | BP SISWONO | JL ANUGERAH RT 12/8 NO.27 KP BOJONG RAWA LELE KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI. ACUAN : DEKAT MASJID NUR HIDAYAH | POSKO PONDOK GEDE | 081286003152 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | di datengin setempat normal, terhambat manuver pekerjaan di gardu mn 23 | 2015-06-14 21:42 | 2015-06-14 21:24 | 2015-06-15 01:12 | 0 |  | Selesai | 0 03:30:25
G5415061404016 | BPK HENRI | JL DANAU SUNTER UTARA KOMP SUNTER GARDEN | POSKO SUNTER | 08111758933 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 300A-300A PH 3/FD D SD 151 | 2015-06-14 23:27 | 2015-06-14 23:23 | 2015-06-15 01:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:39
G5415061500067 | BP BAMBANG | PASAR KEMIS DSSINGAPANGON KP PONDOK TANGERANG KEC SINDANG JAYA KEL SINDANG PAON | POSKO CIKUPA | 081314369214 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SR SERIAN LOST KONTAK DI TIANG DI NORMALKAN KEMBALI DENGAN 2 BUAH CCO 35-10MM CADANGAN | 2015-06-15 00:22 | 2015-06-15 00:17 | 2015-06-15 01:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5415061403900 | IBU HELINA / BP IPUL | JL KOSAMBI 2 RT 2 RW 8 NO 8 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA ACUAN LOKASI : DEKAT MASJID AL HIDAYAH | POSKO SUNTER | 02193837590 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 450 VA. | IB INDUKSI | 2015-06-14 22:43 | 2015-06-14 22:35 | 2015-06-15 01:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:21
G5415061500146 | BP ZULMAN | JL RAWA BELONG RT 2 RW 15 NO 1 KEL PAL MERAH KEC PAL MERAH ACUAN: DEKAT TOKO BESI ANEKA TEKNIK | POSKO KEBON JERUK | 0215301492 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | MCB 6A RUSAK SELESAI DITOLONG DIGANTI BARU | 2015-06-15 00:54 | 2015-06-15 00:48 | 2015-06-15 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:12
G5415061500137 | BP SUNARTO/BP WAWAN | KOMP WISMA CAKRA NO 0 RW 11 KEL LIMO KEC LIMO ACUAN LOKASI SAMPING MASJID CAKRA | POSKO CINERE | 081213107153 | 1 BANGUNAN PADAM (POS POLISI LIMO) | DICEK PETUGAS SETEMPAT NORMAL | 2015-06-15 00:50 | 2015-06-15 01:16 | 2015-06-15 01:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:03
G5415061500028 | BP KOYU | JL DIKLAT PEMDA KP DUKUH PINANG KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG (ACUAN : SETEMPAT PT SURYA PERMAI) | POSKO CURUG | 02135866357 | 1 PABRIK PADAM | 57 P.TRIBUANA 1 TRIP JAM 00.09 S/MASUK KEMBALI JAM 01.23 (CRG 02 DEDI/JUPRI/ISWANTORO/ROHIM) | 2015-06-15 00:09 | 2015-06-15 00:03 | 2015-06-15 01:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:36
G5415061500199 | IBU HARIS | PERUM SUNTER GARDEN BLOK D4 NO.30 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIUK, JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08161493300 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE PUTUS 300A-300A PH 3/FD D SD 151 | 2015-06-15 01:19 | 2015-06-15 01:14 | 2015-06-15 01:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:49
G5315061500009 | BPK JE | PR.SUNTER STS BLOK H NO.44-45 KEL. SUNTER AGUNG KEC.TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 08561118000 | 1 PERSIL PADAM DENGAN NO LAPORAN TERKAIT G5115061401418 INFOMASI DARI PELANGGAN SAAT INI PTL PADAM KEMBALI | NH FUSE PUTUS 300A-300A PH 3/FD D SD 151 | 2015-06-15 01:21 | 2015-06-15 01:49 | 2015-06-15 01:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:59
G5415061500090 | BP VINO | PERUM PRIMA TANGERANG BLOK L 4 NO 7 RT 5/4 KEL KARET KEC SEPATAN TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081248019483 | BEBERAPA RUMAH PADAM | opstiq terbakar dr gardu st 108 | 2015-06-15 00:28 | 2015-06-15 00:58 | 2015-06-15 01:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:35
G5415061500125 | BP HARIYANTO | PR TAMAN SURYA LIMA JL TAMAN MELATI 1 BLOK OO2 NO 32 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES (DEKAT PASAR LARIS/ DEKAT KOLAM RENANG PALEM BAY) | POSKO KALIDERES | 02129405102 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | DI CEK KLEM SPANING TERBAKAR DI TOLONG SEMENTARA SAMBUNG LANGSUNG VIA MCB 16A LANJUY P2TL NORMAL | 2015-06-15 00:43 | 2015-06-15 00:32 | 2015-06-15 01:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:33
G5415061500211 | IBU ELA | JL MERUYA SELATAN NO 18 RT 01 RW 02 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN JAKBAR ACUAN LOKASI: DISAMPING HALTE H SA'ABAH / DEKAT PERTIGAAN JL H SA'ABAH | POSKO KEBON JERUK | 081905597544 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) NO METER 32003350116 | PREPAID PERIKSA SELESAI DITOLONG | 2015-06-15 01:24 | 2015-06-15 01:19 | 2015-06-15 01:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:52
G5415061500209 | BP FARID | JL KAMBOJA NO 19 RT 04/07 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT PAUD MAWAR) | POSKO CIRACAS | 0218412005 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA REJECT (PTL PADAM) | DI HUBUNGI SETEMPAT SALAH INPUT NOMER TOKEN | 2015-06-15 01:23 | 2015-06-15 01:13 | 2015-06-15 02:01 | 1 | CC.54.YONATAN 15/06/2015 E0ENMCP MOHON PEMBATALAN LAPORAN PELANGGAN SALAH MEMASUKAN TOKEN | Selesai | 0 00:38:19
G5415061500040 | BP ROMUNAS | JL KENARI 2 RT.12/4 KEL KENARI KEC.SENEN JAKPUS | POSKO MENTENG | 0213107877 | BEBERAPA RUMAH PADAM | RUCHIYAT # kabel opstik/sktr rusak ,,, | 2015-06-15 00:13 | 2015-06-15 00:44 | 2015-06-15 02:08 | 0 |  | Selesai | 0 01:55:02
G5415061500237 | BP KURNIA | PR EMERALD GARDEN BLOK C NO.1 BINTARO JAYA SEKTOR 9 RT 1/11 KEL.PARIGI KEC.PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 08115402713 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP.DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL TIDAK PADAM ) | APP PERIKSA | 2015-06-15 01:40 | 2015-06-15 01:35 | 2015-06-15 02:11 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT OLEH PETUGAS YBS MENGINGINKAN SEGERA DITINDAK LANJUTI OLEH PETUGASCC.54.WIKU 15/06/2015 F0ENNDJ 08115402713 | Selesai | 0 00:31:08
G5415061500233 | BP USMAN | JL BANGUN NUSA RT 4/3 KEL CENGKARENG TIMUR KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN PASAR CENGKARENG, | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 0216197177 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERBAKAR (PTL TIDAK PADAM) | DICEK TERJADI KEBAKARAN RUMAH PENDUDUK (TG 130) DIPADAMKAN UNTUK PENGAMANAN KEBAKARAN | 2015-06-15 01:38 | 2015-06-15 01:32 | 2015-06-15 02:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:55
G5415061500283 | BP JENRI | KOMPLEK GRIYA KAPIN ASRI NO.10 JL KAPIN JATI BENING KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | POSKO KALIMALANG | 081361105531 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA ERROR | MPB ERROR 02 SELESAI DI MASUKKAN CLEAR TEMPER NORMAL | 2015-06-15 02:20 | 2015-06-15 02:12 | 2015-06-15 03:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:33
G5415061500296 | IBU MAYA | PERUM VILLA CINERE MAS JL. URANUS 2 NO.11 KEL. CINERE KEC. DEPOK. | POSKO CINERE | 08161111443 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250A F/D PHASE1 PUTUS | 2015-06-15 02:40 | 2015-06-15 02:36 | 2015-06-15 03:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:19
G5415061500320 | BP HERMANTO | JLN KRESEK RAYA NO 88A KEL.DURI KOSAMBI KEC.CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129448959 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 2.200 VA ) | IB | 2015-06-15 03:11 | 2015-06-15 03:07 | 2015-06-15 03:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:20
G5415061500314 | BP YOHANES | PERUM TAMAN PERMATA INDAH 2 BLOK Y NO 3 KEL PENJAGALAN KEC PENJARINGAN | POSKO KAPUK | 0216681112 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK DI GARDU BAIK DI TEMPAT PELAPOR MENYALA KONSUMEN DI TEPON TIDAK ADA JAWABAN | 2015-06-15 02:54 | 2015-06-15 02:48 | 2015-06-15 04:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:59
G5415061500332 | IBU DELI | KOMP TAMAN MUTIARA BLOK MS NO-5, KEL WIJAYA KUSUMA KEC GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT. ACUAN. DI SEBELAH SMP 82 BDN/ DI BAWAH FLY OVER PESING. | POSKO KAPUK | 0811930762 | 1 RUMAH PADAM, DAYA (R1/1.300VA) | KERUSAKAN BAGIAN INSTALASI BANGUNAN | 2015-06-15 03:44 | 2015-06-15 03:38 | 2015-06-15 04:32 | 1 | LAPOR ULANG CC.54.ANJAR.CSOB 15/06/15 F0ENNK2 | Selesai | 0 00:47:59
G5415061500330 | BP. ANDI | KOMPLEK PURI ASIH SEJAHTERA JL.IRIAN BLOK C NO 14 RT 7/1 KEL JAKASETIA KEC BEKASI SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT RS ANNA PEKAYON/DISEBERANG KOMPLEK DEPNAKER | POSKO PONDOK GEDE | 081311515165 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | oper loket | 2015-06-15 03:32 | 2015-06-15 03:25 | 2015-06-15 04:46 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:09
G5415061500334 | BP JOKO | JL CIPINANG MUARA RT 10/15 NO 26 KEL CIPINANG MUARA JAKARTA TIMUR (DEKAT SMA 50) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218571214 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1 X ??160.. A Putus SELESAI DIGANTI 1X ?250?.A PHASE 3 JURUSAN D.DARI GARDU KD.105.M2-SUHEDI | 2015-06-15 03:59 | 2015-06-15 04:29 | 2015-06-15 04:54 | 1 | CC.54.REYNOLDSESUAI INFO PELANGGAN PTL DI PERSIL TSB TELAH NYALA KEMBALI | Selesai | 0 00:55:31
G5415061500335 | BP.SIGIT | KAV PLN CIPINANG MUARA RT 11 RW 15 NO 19 KEL.CIPINANG MUARA KEC.JATINEGARA ACUAN LOKASI : DEKAT MUSHOLAH AL IKHLAS | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081281782558 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 1 X ??160.. A Putus SELESAI DIGANTI 1X ?250?.A PHASE 3 JURUSAN D.DARI GARDU KD.105.M2-SUHEDI | 2015-06-15 04:03 | 2015-06-15 03:58 | 2015-06-15 04:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:23
G5415061500333 | BP CALVIN | JL MUARA KARANG BLOK V5 SELATAN NO 22 RT 08/017 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO BANDENGAN | 0216602534 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | APL SR LOST KONTAK S/DIPERBAIKI | 2015-06-15 03:51 | 2015-06-15 03:46 | 2015-06-15 05:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:25
G5415061500355 | IBU MAYA | PERUM VILLA CINERE MAS JL. URANUS 2 NO.11 KEL. CINERE KEC. DEPOK. | POSKO CINERE | 08161111443 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL SKTR 3X95+N TERGARUK ALAT BERAT DLM PELAKSANAAN PENEGLEKAN | 2015-06-15 04:55 | 2015-06-15 05:25 | 2015-06-15 05:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:26
G5415061500345 | BP KUNIAWAN | GUNUNG SAHARI 7 B 24 GUNUNG SAHARI UTARA JAKSEL | POSKO GUNUNG SAHARI | 0818788138 | BEBERAPARUMAH PADAM | IB/BT | 2015-06-15 04:28 | 2015-06-15 04:59 | 2015-06-15 05:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:50
G5415061500377 | BP PONICAN | JLN PAM 3 RT 11/08 KEL.CEMPAKA BARU KEC.KEMAYORAN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 08129202118 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-06-15 05:35 | 2015-06-15 05:30 | 2015-06-15 06:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:15
G5415061500364 | IBU RIVAI | JL MESJID NURUL HUDA NO 131 RT03/06 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN DEKAT POOL TAXI PUTRA | POSKO LENTENG AGUNG | 0217806989 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | RG 64P JTR PUTUS SELESAI JOINT CCO 70-70 mm 2 BUAH | 2015-06-15 05:08 | 2015-06-15 05:02 | 2015-06-15 06:06 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN 4 RUMAH PADAM. DAN SAAT INI BELUM ADA PETUGAS YANG DATANG KELOKASI.CC.54.FAIDI F0ENNRD | Selesai | 0 00:57:07
G5415061500387 | BP HANDI | VILLA CINERE MAS JL URUNUS 3 NO.8 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT | POSKO CINERE | 087883861999 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL SKTR 3X95+N TERGARUK ALAT BERAT | 2015-06-15 05:47 | 2015-06-15 05:41 | 2015-06-15 06:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:55
G5415061500412 | BP HADI | JL NANGKA GG MASJID NURUL HUDA RT 3/6 NO 125 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKSEL | POSKO LENTENG AGUNG | 081267284631 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SETEMPAT SUDAH NORMAL IKUT RG 64P | 2015-06-15 06:16 | 2015-06-15 06:46 | 2015-06-15 06:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:10
G5415061500361 | BP FAJAR | JL MANDALA SELATAN 1 NO 3 DAN 5 RT 2/4 KEL. TOMANG KEC. GROGOL PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087775129094 | 2 RUMAH PADAM MENYALA | SEDANG DALAM PENGUSUTAN JARINGAN OLEH PETUGAS | 2015-06-15 05:05 | 2015-06-15 05:00 | 2015-06-15 06:35 | 1 | CC.54.REYNOLDPTL DI ALAMAT TSB MASIH PADAM | Selesai | 0 01:30:04
G5415061500418 | BP WAHYUDI | JL PONDOK UNGU PERMAI BLOK C 13 NO 3 RT 05/14 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 081585295970 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di bok oka selesai di atasi | 2015-06-15 06:19 | 2015-06-15 06:12 | 2015-06-15 06:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:56
G5415061500430 | BP IRWAN | JL KESEMEK NO 3A RT011/014 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA DEKAT APOTEK /KLINIK SEMPER | POSKO MARUNDA | 08129092579 | 1 RUMAH PADAM DAYA B1 / 3500 VA | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-06-15 06:35 | 2015-06-15 06:28 | 2015-06-15 06:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:11
G5415061500388 | BP BUDI KRISTANTO | JL MANDALA SELATAN NO 23 RT 02/04 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215607677 | BEBERAPA KAMAR KOST PADAM (1 KAMAR 1 APP PRABAYAR) | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDDER C PUTUS DIGANTI BARU 250A GARDU SP 2 | 2015-06-15 05:49 | 2015-06-15 05:42 | 2015-06-15 06:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:26
G5415061500396 | BP SAMUEL BUDI ARIFIN | JL MANDALA SELATAN 1 NO.17 RT 2/4 KEL TOMANG KEC GROGOL PETAMBURAN JAKBAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08151639845 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 1 FEDDER C PUTUS DIGANTI BARU 250A GARDU SP 2 | 2015-06-15 05:59 | 2015-06-15 05:55 | 2015-06-15 06:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:00
G5415061500434 | IBU SUKAPTI | JL SUKA DAMAI 6 NO 73 RT-2 / RW-4 KEL SERUA INDAH KEC CIPUTAT | POSKO PAMULANG | 02174633454 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL PADAM) | mpb rusak | 2015-06-15 06:36 | 2015-06-15 06:27 | 2015-06-15 07:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:27
G5415061500353 | IBU AMEL | PERUM GRIYA LOKA JL MAKNOLIA 6 BLOK H24 SEKTOR 1.2 BSD SERPONG TANGSEL | POSKO SERPONG | 085691604303 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA DISPLAY TERTERA REJECK | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5415061500353 (SUDAH BISA MELAKUKAN PENGISIAN TOKEN) | 2015-06-15 04:54 | 2015-06-15 04:49 | 2015-06-15 07:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:19:00
G5415061500370 | IBU AMEL | PERUM GRIYA LOKA JL MAKNOLIA 6 BLOK H24 SEKTOR 1.2 BSD SERPONG TANGSEL | POSKO SERPONG | 085691604303 | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5415061500353 (SUDAH BISA MELAKUKAN PENGISIAN TOKEN) | PELANGGAN MEMBATALKAN LAPORAN G5415061500353 (SUDAH BISA MELAKUKAN PENGISIAN TOKEN) | 2015-06-15 05:21 | 2015-06-15 05:16 | 2015-06-15 07:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:54
G2315061500021 | BAPAK AGUNG | JL CIMADIRI 4 RT 1 RW 7 NO 51 KEL CIPAYUNG KEC CIPUTAT ACUAN LOKASI: DEKAT MESJID DARURAHMAN | POSKO CIPUTAT | 081385121717 | 1 RUMAH PADAM. DISPLAY APP METER TERTERA PERIKSA . NO METER 34001817583 . DAYA R1T / 1300 . SISA STROOM 90 KWH. | PRABAYAR PERIKSA | 2015-06-15 06:52 | 2015-06-15 06:45 | 2015-06-15 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:23
G5415061500466 | BP JUMAIDI | JL MUNCANG BLOK O NO 16 RT 10/6 KEL LAGOA KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 08111551965 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | SETEMPAT PELAPOR DI HUBUNGI SUDAH NORMAL. | 2015-06-15 07:10 | 2015-06-15 07:04 | 2015-06-15 07:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:08:40
G5415061500427 | IBU DIAN/BP ZAINAL | LOKASI : JL PARIAMAN DALAM RT 11/2 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIA BUDIACUAN : BELAKANG PASAR RUMPUT | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081288119801 | KABEL SELING BAJA PENYANGGA TIANG LISTRIK PUTUS | SETEMPAT TELAH DI CEK PETUGAS HAR DAN DI FOTO2,DI LANJUTKAN KE VENDOR/REKANAN | 2015-06-15 06:29 | 2015-06-15 06:21 | 2015-06-15 07:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:33
G5415061500468 | BP BETA | JL JATI INDAH RAYA NO.1 GOLF PANGKALAN JATI KEC CINERE DEPOK | POSKO CINERE | 02175905564 | MOHON BANTUAN DAN PENYELESAIAN | DLM PERAWATAN GARDU TD61BSDH DI PTT KE KONSUMEN AKAN ADA JADWAL ULANG | 2015-06-15 07:12 | 2015-06-15 06:57 | 2015-06-15 07:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:40
G5415061500414 | BP[ TONI | JLN PAL BATU 1 NO 15 RT 3/4 KEL.MENTENG DALAM KEC.TEBET ACUAN LOKASI : DIBELAKANG BALAI SUDIRMAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218300692 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1.300 VA ) | PEMBATALAN VIA APKT SETEMPAT NORMAL | 2015-06-15 06:17 | 2015-06-15 06:12 | 2015-06-15 07:32 | 1 | LAPOR ULANG. BERDASARKAN INFORMASI PELANGGAN PTL TELAH NYALA. LAPORAN DI BATALKAN F0ENNZX CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai | 0 01:14:34
G5415061500389 | IBU AGUS | PERUMAHAN PURI SENTOS BLOK A NO 6 RT 01/7 KEL KADEMANGAN KEC SETU TANGERANG SELATAN | POSKO SERPONG | 02175874236 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 200 a putus pase 2 vider c stu 11 normal 07;35 | 2015-06-15 05:52 | 2015-06-15 05:48 | 2015-06-15 07:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS.CC.54.FIRDAUS. F0ENODQ. 02175874236 TGL 15/06/15 | Selesai | 0 01:44:45
G5115061500048 | BP JAMAL / IBU MALA | JL DUKUH 5 NO 5 ATAU 6 RT 6/5 KEL DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR / BELAKANG SMP 263 | POSKO CONDET | 0218413407 | MOHON PENANGANAN SEGERA KWH METER MENGELUARKAN BUNYI ( PTL PADAM ) DI PERSIL TSB. | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU | 2015-06-15 06:58 | 2015-06-15 06:00 | 2015-06-15 07:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:51
G5415061500358 | BP SURYO /BP BAMBANG | JL BINTARA 8 RT 1/3 NO 31 KEL BINTARA KEC BINTARA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK KOPI | 0218856032 | MOHON PENANGANAN SEGERA BOX PANEL MELEDAK DAN (PTL PADAM) | KABEL OPTIK TERBAKAR DIJOIN AL AL 95X70 2BUAH GARDU BTR | 2015-06-15 05:03 | 2015-06-15 04:58 | 2015-06-15 07:39 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT BELUM ADA PENANGANAN CC.54.LUDIYATNO.CSOI F0ENNO6 | Selesai | 0 02:35:27
G5115061500045 | IBU LIA | KOMPLEK PTB BLOK I NO 11 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT APOTIK DUREN SAWIT LAPANGAN MARET) | POSKO KALIMALANG | 08179188815 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-15 06:53 | 2015-06-13 06:47 | 2015-06-15 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:45
G5415061500402 | BP GREGI | PERUM PERMATA BUANA JL PULAU PELANGI 2 BLOK E2 NO 37 KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN UTARA | POSKO KEBON JERUK | 081999988989 | MCB RUSAK | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-06-15 06:03 | 2015-06-15 06:31 | 2015-06-15 07:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:39:23
G5415061500458 | IBU IKA | KP CIBOGO WETAN RT 4/3 KEL KELAPA DUA KEC.KELAPA DUA TANGERANG ACUAN: DEKAT MALL SUMARECON | POSKO SERPONG | 081380273511 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA. PTL PADAM | CLEAR TEMPER | 2015-06-15 07:00 | 2015-06-15 07:27 | 2015-06-15 07:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:10
G5415061500432 | BP REGI | PERUMAHAN PERMATA BUANA JL PULAU PELANGI II BLOK E 2 NO 37 KEMBANGAN, JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 08999999131 | MCB RUSAK DAYA 4.400 VA | NH BOX PUTUS SELESAI DITOLONG | 2015-06-15 06:36 | 2015-06-15 06:31 | 2015-06-15 07:44 | 1 | LAPOR ULANG, BERDASARKAN INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA KONFIRMASI DAN PENANGANAN F0ENO58 CC.54.SUDUNG_FRANSISKUS | Selesai | 0 01:08:20
G5415061500507 | BP RAMDAN | PR CLUSTER MUTIARA CURUG 2 BLK DD NO.3 RT 04/10 KEL CUKANG GALIH KEC CURUG TANGERANG | POSKO CURUG | 081314991653 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL. SISA 90 KWH | 99b GLOMET KWH PRABAYAR STP PROSES TURUN DAYA DARI 1300VA KE 900VA S/DITOLONG DGN DI SETTING STP NORMAL KEMBALI | 2015-06-15 07:31 | 2015-06-15 07:51 | 2015-06-15 07:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:08
G5415061500379 | BP ADI | PERUM BUKIT GADING MEDITERANIA BLOK EA NO 18 KEL KELAPA GADING KEC GADING BARAT JAKARTA UTARA DEKAT BELAKANG ESA QUARE | POSKO SUNTER | 08128820000 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 5500 VA | los kontak di ok | 2015-06-15 05:38 | 2015-06-15 05:30 | 2015-06-15 07:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT BELUM ADA PENANGANAN CC.54.LUDIYATNO.CSOI F0ENNYF | Selesai | 0 02:14:25
G5415061500452 | BP FERI | (SETEMPAT BANK MANDIRI UJUNG MENTENG) JL RAYA BEKASI KM 25 KEL UJUNG MENTENG KEC CAKUNG JAK-TIM ACUAN : DI DEKAT INDOMART / GIANT / RUKO INKOPAU | POSKO PONDOK UNGU | 02146833624 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | INSTALASI BANGUNAN | 2015-06-15 06:56 | 2015-06-15 07:22 | 2015-06-15 07:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:38
G5415061500449 | IBU WARA | KEMANDORAN 1 JL PULAU CEMPAKA KAV H ASMUNI NO 17 KEL GROGOL UTARA KEC PAL MERAH | POSKO BULUNGAN | 02153667857 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB | SR kendor, selesai di tolong di kencangkan kembali | 2015-06-15 06:55 | 2015-06-15 07:23 | 2015-06-15 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:40
G5415061500533 | IBU NUNI | CJL EMPAKA SARI 1 NO 7 RT 9/1 KEL CEMPAK BARU KEC CEMPAK PUTIH ACUAN LOKASI ;DEKAT BAKSO GAJAH MUNGKUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081288525588 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-06-15 07:43 | 2015-06-15 07:42 | 2015-06-15 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:42
G5415061500472 | ADI PUSPITO | JL RAWA PENING 4 RT 14 RW 2 NO.7 KEL BENDUNGAN HILIR KEC TANAH ABANG. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081808488440 | 1 RUMAH PADAM (LAYANAN TWITTER) | ALAMAT TIDAK KETEMU DAN DI PTT TIDAK BISA | 2015-06-15 07:15 | 2015-06-15 07:46 | 2015-06-15 08:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5415061500491 | BP IDAMAN | JL KAYU MANIS LAMA 5I NO 34A RT 05/04 KEL PISANGAN BARU KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR (DEKAT PASAR JANGKRIK) | POSKO RAWAMANGUN | 08128255307 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | SETEMPAT MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI YANG BARU MCB 6A PETUGAS HERY B & DONI TELEPONIS HASEP | 2015-06-15 07:22 | 2015-06-15 07:17 | 2015-06-15 08:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:06
G5415061500576 | IBU ANI | KK GRAND PURI ASIH BLOK B3 NO 15 RT 04/07 KEL KADU JAYA KEC CURUG | POSKO CURUG | 082111851995 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | 08 DI VIA TELPON BERULANG KALI TIDAK DIANGKAT ANGKAT | 2015-06-15 08:05 | 2015-06-15 07:58 | 2015-06-15 08:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:55
G5315061500090 | BPK.IAN | KP.CISEREH RT 2/3 DESA.CUKANG GALIH KEC.CURUG-BELAKANG PABRIK PEDIMA DAN DEKAT TOWER TELKOMSEL | POSKO CURUG | 085749350033 | GANGGUAN MPB(DISPLAY PERIKSA),ALARM BELUM BERBUNYI DAN TIDAK DAPAT INPUTKAN STROOM(KET:GAGAL).SISA STROOM :7.000 KWH | 99b HOLLEY KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA S/DITOLONG DGN CLEAR TAMPER STP NORMAL KEMBALI | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-15 08:25 | 2015-06-15 08:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:45
G5415061500386 | BP. ALEX | KK ANGKASA PURA JL. JUANDA BLOK A2 NO. 15 RT 1/06 KEL. KARANG ANYAR KEC. NEGLASARI BATU CEPER TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 081317067370 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 4400 VA | SR LOS KONTAK | 2015-06-15 05:46 | 2015-06-15 05:43 | 2015-06-15 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:29:19
G5415061500459 | BP MISAR | JL RAYA KRESEK KM 6 KP PIRUANG PATRASANA RT 04/01 NO 18 KEL PATRASANA KEC KRESEK CISOKA | POSKO CISOKA | 082311721069 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK KABEL JTR PHASE 1 PUTUS DI GARDU KE 15 PENYULANG PENGAWAL | 2015-06-15 07:01 | 2015-06-15 06:55 | 2015-06-15 08:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:08
G5415061500520 | BP. BOWO | JL. GRAHA BINTARO GR 8 NO. 52 RT 3 RW 7 KEL. PONDOK KACANG BARAT KEC. PONDOK ARENACUAN LOKASI: DEKAT DENGAN APOTEK CENTURY | POSKO BINTARO | 08128159020 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | LOS KONTAK DI OK | 2015-06-15 07:38 | 2015-06-15 08:02 | 2015-06-15 08:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:15
G5415061500436 | BP AHMAD | JL BELONG RT 1/8 SUKATANI KEC TAPOS DEPOK DEKAT WARUNG PAK ATENG | POSKO CIRACAS | 082113825622 | 2 RUMAH PADAM | APLK SR LOST KONTAK | 2015-06-15 06:37 | 2015-06-15 06:34 | 2015-06-15 08:25 | 2 | CC.54.YONATAN 15/06/2015 F0ENO2J PELANGGAN MELAPOR KEMBALI DENGAN PERIHAL YANG SAMA | Selesai | 0 01:47:11
G5415061500541 | BP. M. YUNUS | JL. H. SULAIMAN GG. H JABAR RT.004/01 NO. 59 KEL : PETUKANGAN UTARA KEC : PESANGRAHAN JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN MUSHOLAH AL MUJAHIDIN. | POSKO CILEDUK | 081317734953 | MCB LEMAH ( DAYA R1 / 900 VA ) | DIUKUR KELEBIHAN PEMAKAIAN - SARAN TAMABAH DAYA | 2015-06-15 07:47 | 2015-06-15 08:14 | 2015-06-15 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:46
G5415061500532 | BP SUGI | GG ZAMAN PDK AREN RT.004 RW.02 KEC.PONDOK AREN KEL.JURANGMANGU BARAT ,TANGSEL ( ACUAN LOKASI DEKAT MASJID GG ZAMAN +/- 100M) | POSKO BINTARO | 081802747025 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | APP PERIKSA | 2015-06-15 07:43 | 2015-06-15 07:35 | 2015-06-15 08:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:34
G5415061500525 | BP DEDE SUWATNO | JL JAMBRUT 2 RT.9/7 NO. 48 KEL. KEDAUNG KALI ANGKE CENGKARENG. ACUAN LOKASI : DEKAT KOMPLEK AMBON | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081289466999 | 1 RUMAH PADAM | LAPORAN BATAL INFO PELANGGAN SETEMPAT SDH NORMAL. | 2015-06-15 07:39 | 2015-06-15 08:06 | 2015-06-15 08:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:53
G5415061500537 | BP BAMBANG WIBISONO | JL GADING RAYA RT 010 RW 08 KEL PONDOK BAMBU KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (DEKAT MASJID ASAKIRIN)/ DI DEPAN WARUNG TEGAL DAN PANGKALAN OJEK | POSKO KALIMALANG | 0218612341 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL PADAM) | SR - LOSS KONTAK DI TIANG SELESAI DI PERBAIKI | 2015-06-15 07:45 | 2015-06-15 08:12 | 2015-06-15 08:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:39
G5315061500078 | IBU QORY | JL PAHLAWAN GG ANGGUR 5 NO 13 RT4 RW9 KEL REMPOA KEC CIPUTAT TIMUR TANG-SEL / DEKAT KLINIK TUMBUR | POSKO BINTARO | 08568821455 | 1 PERSIL PADAM SEJAK TADI PAGI, MCB LUAR DAN DALAM ON, LPB TERTERA EROR, SISA KWH TIDAK MENGETAHUI TETAPI MASIH ADA, NO METER 14046848702/543801279114 DAYA 900 VA. MOHON DIBANTU PENGECEKAN. | APP EROR | 2015-06-15 07:51 | 2015-06-15 08:17 | 2015-06-15 08:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:33
G5415061500544 | BP WANDI | PERUMAHAN RANCO INDAH BLOK G3 NO 9 TANJUNG BARAT JAKARTA SELATAN. | POSKO LENTENG AGUNG | 02199660011 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | SR PUTUS DI TENGAH | 2015-06-15 07:48 | 2015-06-15 08:19 | 2015-06-15 08:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:28
G5415061500464 | BP CANDRA | PERGUDANGAN KAPUK MUARA JL KAPUK MUARA RT 03 RW 01 NO.38 KK KEL KAPUK MUARA TELUK GONG. BELAKANG VILA KAPUK MAS. | POSKO KAPUK | 02192922987 | 1 PABRIK 1 PHASE PADAM | kerusakan di sisi konsumen | 2015-06-15 07:09 | 2015-06-15 07:04 | 2015-06-15 08:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:37
G5415061500511 | BP SUPARMIN | JL. WIJAYA KUSUMA RT.001/01 NO.26 KEL : JATI PULO KEC : PAL MERAH ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN GEDUNG HALIM SAKTI. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02198431777 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERJUNTAI (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | KABEL SR KENDUR SELESAI DIKENCANGKAN KEMBALI | 2015-06-15 07:34 | 2015-06-15 08:03 | 2015-06-15 08:36 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA DARI PETUGAS.CC.54.INDRIANITGL : 15/06/15NO TELEPON : 0215680112NO ID TICKET : F0ENOXW | Selesai | 0 01:01:34
G5315061500092 | IBU YANI | JL. MATRA MANDAYA GG KELOR KEL KEBUN MANGGIS KEC MANTRAMAN JAKARTA TIMUR/ ACUAN SAMPING HOTEL SUKA BUMI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085814985835 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PAGI, MOHON DI BANTU PENGECEKAN DAN KONFIRMASI PELANGGAN. NO METER: 14224560947 | NORMAL VIA PETUGAS SELESAI DI CEK. ULC1-ANA 14224560947 | 2015-06-15 08:02 | 2015-06-15 08:27 | 2015-06-15 08:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:06
G5415061500556 | BP MADE SWASTA | VILLA GRAHA HIJAU 1 NO.B7, JL WR SUPRATMAN KP UTAN KEC.CIPUTAT TIMUR KEL.CEMPAKA PUTIH CIPUTAT TANGSEL ( DIBELAKANG UNIV.ISLAM NEGERI) | POSKO BINTARO | 0217430787 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2T / 5500 VA | NH BOX | 2015-06-15 07:55 | 2015-06-15 07:47 | 2015-06-15 08:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:50
G5415061500522 | BP SISWANTO | JL IMAM BONJOL TEGAL BARU GG WIHARA 1 NO 15 RT 1/9 KEL SUKA JADI KEC KARAWACI TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215588303 | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | MCB LEMAH DAYA 2200 VA | 2015-06-15 07:38 | 2015-06-15 07:32 | 2015-06-15 08:43 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.PURWATI,02192503908,F0ENOOG,15/06/15 | Selesai | 0 01:04:16
G5415061500524 | IBU RIA | PERUM KETAPANG PERMAI JL KETAPANG RT 2 RW 6 NO. 104 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT MASJID BAITUL AMIN / SEKOLAH BANTARA | POSKO CIKOKOL | 02196488329 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI ATAS LAPORAN BERULANG KALI PERIHAL APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-06-15 07:39 | 2015-06-15 08:06 | 2015-06-15 08:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:02
G5415061500552 | BP SUHERMAN | ALAMAT LOKASI : JL BANGAU RAYA NO 3 RT 02/13 PERUMNAS 1 TANGERANG KEL CIBODAS SARI KEC CIBODAS. ACUAN : DEKAT SMP 20 DAN UJUNG JL NURI V | POSKO CIKOKOL | 085714908109 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL IDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | KABEL SR KENDUR | 2015-06-15 07:51 | 2015-06-15 07:46 | 2015-06-15 08:44 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.JAJA_15/06/15 | Selesai | 0 00:52:46
G5415061500574 | IBU KORI | JL PAHLAWAN GG ANGGUR V NO 13 RT-4 / RW-9 KEL REMPOA CIPUTAT TIMUR TANGSEL ACUAN DEKAT KLINIK TUMBUR | POSKO BINTARO | 0217492818 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA EROR ( PTL PADAM ) | APP EROR | 2015-06-15 08:04 | 2015-06-15 08:32 | 2015-06-15 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:40
G5415061500606 | IBU ANI | PERUM GRAND PURI ASIH BLOK B3 NO 15 KEL KADU JAYA KEC CURUG | POSKO CURUG | 082111741434 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | 99b HEXING KWH PRABAYAR TAMPILAN PERIKSA SUDAH DI TOLONG DENGAN CLEAR TEMPER SETEMPAT NORMAL KEMBALI | 2015-06-15 08:22 | 2015-06-15 08:17 | 2015-06-15 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:06
G5415061500597 | BP. OCMAN | KP NALAGATI RT 6/5 KEL.MEKAR BAKTI KEC. PANONGAN ,SETEMPAT BENGKEL BUBUT | POSKO CIKUPA | 02129002400 | 1 BENGKEL PADAM DAYA B1T / 5500 VA | DICEK APP PREABYAR TERTERA PERIKSA SUDAH DINORMALKAN KEMBLI DENGN CLER TEMPER | 2015-06-15 08:15 | 2015-06-15 08:44 | 2015-06-15 08:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:11
G5415061500587 | BP A HUDA | KP MERAK DS MERAK RT 03/04 | POSKO CISOKA | 081316760594 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR TERTR PERIKSA | DICEK KWH PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2015-06-15 08:13 | 2015-06-15 08:09 | 2015-06-15 08:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:15
G5415061500634 | IBU NUNI | JL CEMPAKA SARI 1 NO 7 RT 9/1 KEL CEMPAKA BARU KEC CEMPAKA PUTIH ACUAN LOKASI ;DEKAT BAKSO GAJAH MUNGKUR | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081288525588 | 1 RUMAH PADAM | IB/BT | 2015-06-15 08:31 | 2015-06-15 08:26 | 2015-06-15 08:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:40
G5415061500627 | IBU FITRI | ALAMAT LOKASI : JL MAWAR MERAH 6 GANG 8 RT 09/07 NO 169 PERUMNAS KELENDER JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT INSTITUT BUDI UTOMO ATAU MASJID NURUL ISLAM | POSKO PONDOK KOPI | 0218622831 | MCB LEMAH R2T / 3500 | KELEBIHAN BEBAN | 2015-06-15 08:28 | 2015-06-15 08:19 | 2015-06-15 09:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:06
G5415061500585 | BP SLAMET | RUKO TANJUNG MAS RAYA BLOK B1 NO 45 KEL TANJUNG BARAT KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT STASIUN TANJUNG BARAT) | POSKO LENTENG AGUNG | 02178832225 | 1 KANTOR PADAM DAYA B2 / 10600 VA | SETEMPAT INSTALASI BANGUNAN | 2015-06-15 08:12 | 2015-06-15 08:04 | 2015-06-15 09:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:17
G5415061500652 | BP EVWARD | PR HARAPAN INDAH CLUSTER TAMAN SARI BLOK HN8 NO 2 BEKASI | POSKO PONDOK UNGU | 085210916278 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL TIDAK PADAM) | KWH PRABAYAR EROR/PERIKSA | 2015-06-15 08:39 | 2015-06-15 08:32 | 2015-06-15 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:18
G5415061500518 | IBU FITRI | JL KEMBANGAN RAYA NO 57-D KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT (DEKAT LAMPU MERAH PURI INDAH / DEPAN AROMA DERMAGA) | POSKO KEBON JERUK | 0215824824 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP DAN BERBUNYI SEPERTI LEDAKAN | KABEL METER TERBAKAR SELESAI DITOLONG | 2015-06-15 07:37 | 2015-06-15 08:06 | 2015-06-15 09:05 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT .F0ENQCL/0215824824/TGL 15.06.15CC.54.TRI_SEPTIYANA | Selesai | 0 01:28:12
G5415061500675 | IBU KARTIYAH | PER CIPONDOH MAKMUR JL DAMAI 5 BLOK D 9 NO 5 | POSKO CIKOKOL | 02198515705 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1300 VA ) | PETUGAS S/NYAMPAI DILOKASI,SETEMPAT KOSONG DAN KONSUMEN TDK BISA DIKONFIRMASI,TLU | 2015-06-15 08:45 | 2015-06-15 09:13 | 2015-06-15 09:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:03
G5415061500686 | IBU SOLIHIN | LOKASI : KAV POLRI BLOK F8 NO 1617A KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN (DEKAT BANK BRI KAV POLRI) | POSKO KAPUK | 0215605116 | MCB RUSAK DAYA 2.200 VA (PTL PADAM) | MCB 10A RUSAK SELESAI DI GANTI BARU | 2015-06-15 08:47 | 2015-06-15 08:40 | 2015-06-15 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:38
G5415061500567 | BP EDWIN MUSTAFA | SETEMPAT RUMAH KOS BARU 88 JL BEKASI TIMUR 5 NO 26 RT 007/09 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATI NEGARA JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185917294 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL HAMPIR PADAM) | KWH METER PRABAYAR TERTERA PERIKSA SELESAI DI CLEAR TEMPER. ULC1-ANA 14031814776 | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-15 08:28 | 2015-06-15 09:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:22
G5415061500624 | BP DINO | JL BATU AMPAR III NO 75E GG MUSHOLA AL IKHWAN RT 08/04 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 081318791224 | 1 RUMAH PADAM (900 VA) | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-15 08:27 | 2015-06-15 08:20 | 2015-06-15 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:22
G5415061500612 | IBU AGNES | JL KESEMEK NO 3A RT011/014 KEL SEMPER BARAT KEC CILINCING JAKARTA UTARA DEKAT APOTEK /KLINIK SEMPER | POSKO MARUNDA | 08129092579 | 1 RUMAH PADAM DAYA B1 / 3500 VA | LOS KONTAK DITIANG PASANG 1 BH CCO 35/16 MM GARDU PK 52 A | 2015-06-15 08:24 | 2015-06-15 08:20 | 2015-06-15 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:56
G5215061500081 | Ibu Ana | Jl. Permata Pamulang Raya Blok I 6 No.19 Rt.3/3 Kel. Baktijaya Kec. setu. Acuan depan Indomaret Pr. Permata Pamulang | POSKO PAMULANG | 081574142414 | 1 rumah Padam, MCB ON sisa KWH sekitar di atas Rp. 300.000, | sr los kontak di tiang | 2015-06-15 08:41 | 2015-06-15 08:32 | 2015-06-15 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:05
G5415061500707 | BP HADI | PERCETAKAN SAMUDRA JL KALIBARU TIMUR RAYA NO 191 RT 05/12 KEL BUNGUR KEC SENEN JAKARTA PUSATACUAN: BELAKANG POSPOL PASAR NANGKA | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142884821 | MCB LEMAH DAYA 10.600 VA | IB/BT | 2015-06-15 08:50 | 2015-06-15 08:44 | 2015-06-15 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:29
G5415061500614 | IBU APRIL | TOKO MAS CANTIK 2 JL MANGGA BESAR 9 NO 32 D RT 12/1 RUKO PECAH KULIT KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI. ACUAN : PASAR PECAH KULIT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216596171 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (KONDISI PTL TIDAK PADAM) | KWH ERROR | 2015-06-15 08:25 | 2015-06-15 08:18 | 2015-06-15 09:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:42
G5415061500664 | IBU RURI | CENDANA RESIDENCE BLOK H2 NO 17 J; BENDA RAYA KEL PONDOK BENDA KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. ACUAN : DEKAT KANTOR WALIKOTA TANGERANG SELATAN BARU | POSKO PAMULANG | 08111662977 | MCB LEMAH (R1T / 1300 VA) | mcb 6A rusak | 2015-06-15 08:43 | 2015-06-15 09:12 | 2015-06-15 09:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:21
G5415061500538 | BP RAJA | RUKO MANGGA DUA SQUARE BLOK C NO 25 KEL PADEMANGAN KEC ANCOL (DEKAT WTC MANGGA DUA) | POSKO GUNUNG SAHARI | 082210005959 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERCIUM BAU HANGUS DAN RUSAK (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2015-06-15 07:46 | 2015-06-15 07:38 | 2015-06-15 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:39
G5415061500641 | BP DARWAT | JL RAYA TENGAH GG REMAJA RT 07/03 NO 41 KEL GEDONG KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR. DEPAN UNINDRA | POSKO CONDET | 081296290957 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | APL SR LOST KONTAK SELESAI DIPERBAIKI | 2015-06-15 08:35 | 2015-06-15 09:03 | 2015-06-15 09:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:47
G5415061500547 | IBU DILA | KANTOR PEGADAIAN LONTAR JL LONTAR BAWAH NO 169C KEL. KEBON MELATI KEC. TANAH ABANG (ACUAN LOKASI MASJID AL-IKLAS/DEKAT ALFAMART) | POSKO MENTENG | 02131907233 | 1 KANTOR PADAM | SETEMPAT MASUK WILAYAH POSKO GROGOL | 2015-06-15 07:50 | 2015-06-15 08:20 | 2015-06-15 09:18 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA DITINDAKLANJUTI DAN MOHON SECEPATNYA.CC.54.HERMA.CSOI.02131907233.TGL 15/06/15.JAM 08:22 WIB.F0ENPFO | Selesai | 0 01:28:12
G5415061500613 | IBU SUCI | JL.PINISI INDAH 3 NO.30 PANTAI INDAH KAPUK | POSKO KAPUK | 0215405728 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | ZIK DI BOX PHB PUTUS TERBAKAR | 2015-06-15 08:25 | 2015-06-15 08:19 | 2015-06-15 09:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:05
G5415061500625 | IBU PINTA | JL TANAH MERDEKA GG. ASBO 2 NO.2 RT. 016/03 KEL. KP. RAMBUTAN KEC. CIRACAS JAK- TIM ( DIBELAKANG RS HARAPAN BUNDA ) | POSKO CONDET | 0218400024 | MOHON PENANGANAN SEGERA TIANG LISTRIK MIRING /HAMPIR ROBOH (PTL TIDAK PADAM) DI ALAMAT TSB, | TIANG MIRING SUDAH DICEK PETUGAS DAN DI BUATKAN LG | 2015-06-15 08:27 | 2015-06-15 08:21 | 2015-06-15 09:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:57
G5415061500644 | BP SARIIN | JL KRESEK RT 17 RW 2 NO 22 KEL PATRASANA KEC. KRESEK. KAB TANGERANG. ACUAN : DEKAT SEKOLAH PATRA SANA | POSKO CISOKA | 082210224702 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 250 A PHASE 1 FEDER A PUTUS DI GARDU KE 15 | 2015-06-15 08:36 | 2015-06-15 08:31 | 2015-06-15 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:55
G5415061500648 | BP LUKI | JL. DEWI SARTIKA GG H HAMID RT 8/4 NO.14 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI JAKTIM. (DEKAT SEVEL) | POSKO CONDET | 081298985756 | MCB LEMAH DAYA 2.200VA | INSTALASI BANGUNAN TERGANGGU SUDAH DIJELASKAN KEPADA KONSUMEN | 2015-06-15 08:37 | 2015-06-15 09:06 | 2015-06-15 09:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:08
G5415061500721 | IBU SELI | RUKO PARAMOUNT GLAZE 12 BLOK B NO. 2 GADING SERPONG TANGERANG | POSKO SERPONG | 081212345304 | MOHON BANTUAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | STP PROSES PENAMBAHAN DAYA | 2015-06-15 08:53 | 2015-06-15 08:46 | 2015-06-15 09:26 | 1 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM). CC.54.ARNIH | Selesai | 0 00:33:25
G5415061500645 | IBU NINA | SETEMPAT PT PARAGONATAMA JAYA, JL KAPT TENDEAN NO 12 B KEL MAMPANG PRAPATAN KEC MAMPANG JAKARTA SELATAN (SAMPING TRANS TV) | POSKO PASAR MINGGU | 0217982939 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | PENGGANTIAN GROND PLATE 400A DAN KABEL SCUN 70MM TERBAKAR PHASA 2 | 2015-06-15 08:37 | 2015-06-15 08:30 | 2015-06-15 09:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:08
G5415061500719 | BP ARI | GEREJA YESUS KRISTUS TUHAN, JL KELAPA GADING SELATAN RUKO GRAHA JASMINE BLOK HA 1 NO. 2 - 6 GADING SERPONG TANGERANG ( ACUAN LOKASI : SEBELAH SEKOLAH TUNAS BANGSA ) | POSKO SERPONG | 0215461299 | MOHON BANTUAN PEMADAMAN PTL DI PERSIL TSB | STP CEK NORMAL | 2015-06-15 08:52 | 2015-06-15 08:42 | 2015-06-15 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:18
G5415061500782 | BP YOHANES | JL PANCORAN BUNTU I NO. 30 RT 002/02 KEL. PANCORAN KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN | POSKO PASAR MINGGU | 0818194676 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL. (PTL PADAM) | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN KARENA PELANGGAN A/N BP YONHANES TELAH MELAPOR KEMBALI BAHWA PTL TELAH NORMAL , TOKEN SUDAH BISA DIINPUT. CC.54.NANDA F0ENR0L | 2015-06-15 09:09 | 2015-06-15 09:35 | 2015-06-15 09:28 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN KARENA PELANGGAN A/N BP YONHANES TELAH MELAPOR KEMBALI BAHWA PTL TELAH NORMAL , TOKEN SUDAH BISA DIINPUT. CC.54.NANDA F0ENR0L | Selesai | 0 00:19:38
G5315061500101 | BP NAJRI | JL RAYA CISAUK LEGOK RT1/2 DESA SITUGADUNG KEC PAGEDANG / DEKAT BALAI DESA DI DEPAN SMA | POSKO SERPONG | 085715366514 | LPB PERIKSA, 1 RUMAH PADAM 45010163231 | C TEMPER | 2015-06-15 08:16 | 2015-06-15 01:00 | 2015-06-15 09:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:02
G5315061500120 | BP NUROHMAN | KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN ) JL MADURA BLOK D3 NO.3 KEC CILINGCING JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 087775943152 | 1 PABRIK PADAM 2 PHASA DARI PUKUL 07:00 PAGI (PT PUKU BENANG SARI ) | NH FUSE PUTUS 2 X 300 A FASA 2 & 3 FEDEER B GAARDU CK 122 | 2015-06-15 08:37 | 2015-06-15 08:30 | 2015-06-15 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:16