## Sheet1
G5415061402588 | BP YOGI | PERUM BUKIT RAJEG RT.1/3 BLOK A.3 NO.10 DESA SUKAMANA KP JAWARINGAN KEC RAJEG | POSKO SEPATAN | 02191768447 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | KWH DISPLAY TIDAK ADA TAMPILAN AKIBAT PADAM | 2015-06-14 17:32 | 2015-06-14 17:25 | 2015-06-14 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 01:59:02
G5415061402532 | BP MARULOH / IBU HENI | KP JAHA RT 05/11 NO 43 KEL JATI MEKAR KEC JATI ASIH BEKASI (DEKAT FUTASL) | POSKO PONDOK GEDE | 081218339275 | MCB RUSAK DAYA 1.300 VA | DIMASUKIN TEMPER NORMAL | 2015-06-14 17:16 | 2015-06-14 17:08 | 2015-06-14 19:33 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT, 7:14 PM 6/14/2015, E0ENJHV, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai | 0 02:17:02
G5415061402918 | IBU TIAS | DESA PARIGI LAMA RT 2/7 NO. 50 KEC PONDOK AREN - TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 02174861708 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PTL ( PADAM ) NO METER 01103248801 | SETEMPAT BLOCKING TOKEN, SELESAI DI TOLONG | 2015-06-14 18:54 | 2015-06-14 18:48 | 2015-06-14 19:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:36
G5415061402697 | BP YUDI | SAKURA REGENCY 2 BLOK K NO 14 BOJONG KULUR INDAH, ACUAN LOKASI: DIDEKAT PINTU TOL JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 0816803502 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM ) | DIMASUKIN TEMPER NORMAL | 2015-06-14 18:01 | 2015-06-14 17:53 | 2015-06-14 19:34 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:42
G5415061402590 | BP TINO | KERONCONG PERMAI BLOK DB 4 NO 5 RT 05/14 KEL GEBANG RAYA KEC PERIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 0215909726 | MCB LEMAH DAYA R1 / 1300 VA | IB | 2015-06-14 17:33 | 2015-06-14 17:27 | 2015-06-14 19:35 | 0 |  | Selesai | 0 02:02:54
G5415061402691 | IBU IYUNG TIAS | DESA KP DADAP KEL RAWA BUNTU KEC SERPONG (ACUAN LOKASI: DIBELAKANG MASJID KP DADAP) | POSKO SERPONG | 02198971186 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM) | C.TEMPER | 2015-06-14 17:58 | 2015-06-14 17:47 | 2015-06-14 19:36 | 1 | LAPOR ULANG. SAAT INI PTL MASIH PADAM.CC.54.ISMUNANJADI.CSOI TELP 02198971186,TICKET E0ENI3K | Selesai | 0 01:38:09
G5415061402654 | BP SUEB | JL JAMBU RT 4 RW 5 KEL BUARAN INDAH KEC TANGERANG (DEKAT MASJID JAMI AL ITIHAD) | POSKO CIKOKOL | 02191290141 | TRAFO MELEDAK (PTL PADAM) | DICEK CUT OUT JEPLAK 2 PHASE AKIBAT ARKU LAYANG NEMPEL DIJUMPER CUT OUT TRAFO/TG 172NORMAL BERTAHAP PUKUL 19:31 | 2015-06-14 17:51 | 2015-06-14 17:46 | 2015-06-14 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:27
G5415061402832 | IBU FATIMAH | JL DUKUH NO 17 RT 01/05 KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGERAHAN JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DEKAT LAPANGAN KOSTRAD / DEKAT MASJID ISTIQOMAH) A/N BP SADAD | POSKO CILEDUK | 08118704748 | MCB RUSAK DAYA (2.200VA) | MCB 10A RUSAK - SELESAI DI GANTI BARU 10A | 2015-06-14 18:36 | 2015-06-14 18:30 | 2015-06-14 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:48
G5415061402668 | BP ALI | JL GG. JAMBU DALAM RT.3/6 KEL BUARAN INDAH KEC KOTA TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02193965785 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DICEK CUT OUT JEPLAK 2 PHASE AKIBAT ARKU LAYANG NEMPEL DIJUMPER CUT OUT TRAFO/TG 172NORMAL BERTAHAP PUKUL 19:31 | 2015-06-14 17:54 | 2015-06-14 17:50 | 2015-06-14 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:50
G5415061402976 | BP DAHLAN | KP TELAGA SARI RT 12/1 KEL TELAGASARI KEC CIKUPA TANGGERANG GG MASJID BAITURAHMAN | POSKO CIKUPA | 082110439992 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | KBL SR LOS KONTAK DITIANG DINORMALKAN DG 2 BH CCO 35-10MM CAD. | 2015-06-14 19:04 | 2015-06-14 18:59 | 2015-06-14 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:22
G5415061402873 | BP EFENDI | JL.D RT08/05 BNO 7 KEL.KARANG ANYARJAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT KEL.KARANG ANYAR | POSKO GUNUNG SAHARI | 083894404971 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL TIDAK PADAM) | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN , SELESAI DIPERBAIKI | 2015-06-14 18:44 | 2015-06-14 18:36 | 2015-06-14 19:41 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT DAN KONFIRMASI DARI PETUGAS. CC.54.SARIYANTO, 081251719330, E0ENJ1D, 14/06/15. | Selesai | 0 00:56:45
G5415061402675 | IBU TAMI | JL H HUSIN NO 14 RT 3/2 KEL PORIS PLAWAD INDAH KEC CIPONDOH TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 02155700640 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DICEK CUT OUT JEPLAK 2 PHASE AKIBAT ARKU LAYANG NEMPEL DIJUMPER CUT OUT TRAFO/TG 172NORMAL BERTAHAP PUKUL 19:31 | 2015-06-14 17:55 | 2015-06-14 17:49 | 2015-06-14 19:42 | 0 |  | Selesai | 0 01:46:36
G5415061402854 | IBU ANNA | JL SWASEMBADA BARAT 25 NO 9 RT 6/11 KEL KEBON BAWANG JAKUT (SEBRANG KANTOR KELURAHAN ) | POSKO SUNTER | 081213387852 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | IB RUSAK | 2015-06-14 18:41 | 2015-06-14 18:35 | 2015-06-14 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:46
G5415061403031 | IBU MULYATI | JL BINTARA JAYA RT.6/2 NO.54 KEC BEKASI BARAT KEL BINTARA DEKAT SEKOLAH ASADIAH | POSKO PONDOK KOPI | 0817131179 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GROUNDPLATE TERBAKAR PHASA 1 FIDER F DARI GARDU KD 57 | 2015-06-14 19:12 | 2015-06-14 19:43 | 2015-06-14 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:20
G5415061403051 | BP ANDI | KEBAYORAN LAMA RT04/02 KEBON MANGGA KEL CIPULIR KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 081319128997 | BEBERAPA RUMAH PADAM | handel rak tr terbakar selesai di tolong kembali | 2015-06-14 19:15 | 2015-06-14 19:10 | 2015-06-14 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:48
G5415061402951 | BP DADANG | JL TIMBUL JAYA KP DURI RT 8/4 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI : DEKAT DENGAN PT BASS. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02198070121 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 450 VA. | MCB 2A RUSAK | 2015-06-14 19:00 | 2015-06-14 18:55 | 2015-06-14 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5415061403092 | IBU MIRA | VILLA BINTARO REGENCY JL MALUKU 2 BLOK C 4 NO 7 KEL PONDOK KACANG KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO BINTARO | 0217453808 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN INSTALASI PELANGGAN MENGELUARKAN SUARA ( PTL DIPADAMKAN ) | INSTALASI BANGUNAN | 2015-06-14 19:21 | 2015-06-14 19:12 | 2015-06-14 19:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:33
G5415061403038 | H. IYAN | KP PASAR KEMIS RT 01/05 DS SINDANG JAYA / SINDANG SONO | POSKO CIKUPA | 081314958777 | SEBAGIAN PADAM | NH FUSE 250A PUTUS PHASA 1/A DIGARDU PSK 3 | 2015-06-14 19:13 | 2015-06-14 19:09 | 2015-06-14 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:26
G5415061402842 | BP OSKAR | JL SALMAN RT 7/3 NO 151J KEL. KEBUN JERUK KEC. KEBUN JERUK ACUAN LOKASI DEKAT VILLA KEBUN JERUK | POSKO KEBON JERUK | 081218935307 | MCB LEMAH DAYA 2200VA | IB DITINGGAL | 2015-06-14 18:38 | 2015-06-14 19:08 | 2015-06-14 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:16
G5415061402816 | IBU MULIYATI | PERUM GREEN MANTION JL GREEN PEARL RAYA NO 15 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG DAAN MOGOT KM 10 JAKARTA BARAT, DEKAT BENGKEL NISSAN DAAN MOGOT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02129025373 | SKTM MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | DI CEK KABEL SKTR PJU/TAMAN RUSAK, JARINGAN PLN AMAN NORMAL | 2015-06-14 18:33 | 2015-06-14 18:25 | 2015-06-14 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:54
G5415061402739 | IBU ENI | JL KAJA RT 04 RW 11 KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR DEKAT MASJID ATTAUFIQ | POSKO CIRACAS | 0218703783 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR 1X300A PUTUS RAK1 Q1 DARI GARDU GD 7 | 2015-06-14 18:11 | 2015-06-14 18:07 | 2015-06-14 19:54 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN MASIH PADAM DI ALAMAT TSB. CC.54.FERDIAN NO TIKET E0ENJ94 | Selesai | 0 01:42:54
G5415061402948 | BP BUDIARTO | JL NIAGA HIJAU 9 NO 12 KEL PONDOK INDAH K EC PONDOK PINANG JAKSEL ACUAN : BELAKANG BCA FINANCE | POSKO PONDOK INDAH | 0217507182 | 1 RUMAH PADAM | MCB 20A TERbakar sementara di tolong di sambung langsung via kwh meter daya 4.400va | 2015-06-14 19:00 | 2015-06-14 19:30 | 2015-06-14 19:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:35
G5415061402890 | BP SANDIMIN | PR. MUNJUL PERMAI BLOK A 2 NO. 6 RT 2/4 KEL. MUNJUL KEC. SOLEAR( DEKAT SMP 3 SOLEAR ) | POSKO CISOKA | 085778613334 | BEBERAPA RUMAH PADAM | KABEL JTR PUTUS 1 FASE ARAH GARDU TS 80 | 2015-06-14 18:48 | 2015-06-14 18:44 | 2015-06-14 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:15
G5415061402811 | IBU LENI KOSASIH/BP PAULUS | JL PURI INDAH RAYA BLOK H2 NO.3 RT 4 RW 6 KEL KEBON JERUK KEC KEMBANGAN SELATAN JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT PASAR PURI INDAH) | POSKO KEBON JERUK | 02158302587 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R3 / 11.000 VA) | KABEL SKTR RUSAK SELESAI DITOLONG | 2015-06-14 18:30 | 2015-06-14 18:18 | 2015-06-14 20:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:06