## Sheet1
G5115061401343 | BP ABDUL LATIF | JL KEDAUNG BARAT KAMPUNG TANAH MERAH RT 5 RW 4 KEL TANAH MERAH KEC SEPATAN TIMUR KAB TANGERANG | POSKO SEPATAN | 085697263884 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse 250a putus digardu srk2 phase 1 jurusan d | 2015-06-14 20:31 | 2015-06-14 17:01 | 2015-06-14 22:43 | 1 | MOHON BANTUAN. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI. KELISTRIKAN MASIH BELUM NORMAL. TERIMA KASIH. CC.55.ADISTYA | Selesai | 0 02:12:36
G5415061403693 | BP MAT MUSI MUKTAR | JL F RT 015/04 NO 7 KEL KEBON BARU KEC TEBET ACUAN LOKASI DEPAN MUSHOLA ASA ADAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02197327211 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL(PTL HAMPIR PADAM) | KWH Meter Pra Bayar Tertera periksa NORMAL DI TEMPER.M1-SARKIM.14032548340 | 2015-06-14 21:40 | 2015-06-14 22:09 | 2015-06-14 22:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:12
G5415061402979 | IBU RIA | PERUM KETAPANG PERMAI JL KETAPANG RT 2 RW 6 NO. 104 KEL KETAPANG KEC CIPONDOH TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT MASJID BAITUL AMIN / SEKOLAH BANTARA. | POSKO CIKOKOL | 02196488329 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA ( PTL HAMPIR PADAM) | STP PROSES RUBAH DAYA | 2015-06-14 19:05 | 2015-06-14 19:32 | 2015-06-14 22:45 | 0 |  | Selesai | 0 03:40:42
G5415061402800 | BP. LATIF | KP. SEPATANJL RAYA PAKUAJI RT 02 RW 1 KEL SEPATAN KEC. SEPATAN TANGGERANG | POSKO SEPATAN | 089508950520 | BEBERAPA RUMAH PADAM | aptak jtr terbakar dr gardu kya | 2015-06-14 18:28 | 2015-06-14 18:24 | 2015-06-14 22:50 | 0 |  | Selesai | 0 04:22:16
G5415061403826 | BP ARI | JL MADRASAH RT 26 RW 3 KEL GANDUL KEC CINERE TANGERANG | POSKO CINERE | 08888316574 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 900 VA) | SR LOS KONTAK DITIANG | 2015-06-14 22:22 | 2015-06-14 22:15 | 2015-06-14 22:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:42
G5415061403801 | IBU LIM WI KEN | JL PANGERAN JAYAKARATA GANG BUDI RAHAYU GG. 2 NO 68 RT13/9 KEL MANGGA DUA JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 02162309182 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | IB/ BT | 2015-06-14 22:15 | 2015-06-14 22:09 | 2015-06-14 22:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:58
G5415061403417 | BP AGUS | PERUM KRONCONG PERMAI BLOK EP30 NO.20 KEL.KRONCONG KEC.JATIUWUNG TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081297150903 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | tampilan priksa | 2015-06-14 20:26 | 2015-06-14 20:15 | 2015-06-14 22:53 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM TIBA DILOKASI DAN YBS SANGAT KECEWA. 081297150903 CC.54.RAHMATIKA 14/6/15 PUKUL 21.17 E0ENLB7 | Selesai | 0 02:27:32
G5415061403638 | BP YANDI | PERM. SERPONG GARDEN CLUSTER GREEN PELLY BLOK E24 NO 28 KEL CIBOGO KEC CISAUK TANGGERANG | POSKO SERPONG | 081318087520 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN SUARA PERCIKAN API DAN ASAP (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | C TEMPER | 2015-06-14 21:26 | 2015-06-14 21:21 | 2015-06-14 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:38
G5415061403795 | IBU AL | JL SA'ABAH KOMPLEK UNILEVER B 3 NO 15 KEL MERUYA SELATAN KEC KEMBANGAN, JAKARTA BARAT.ACUAN LOKASI: DEKAT SMP AL AZHAR / DEKAT MERCU BUANA | POSKO KEBON JERUK | 0215850494 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | sr kendur selesai di tolong ditarik kembali | 2015-06-14 22:13 | 2015-06-14 22:42 | 2015-06-14 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:45
G5415061403650 | BPK MAMAD | KP KEMBUNG RT 3/6 KEL CIKOKOL KEC TANGERANG | POSKO CIKOKOL | 08119467228 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAM KAN) | KABEL KELUAR PERCIKAN API | 2015-06-14 21:30 | 2015-06-14 21:58 | 2015-06-14 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:35
G5415061403878 | BP SAIFUDIN | JL. LONTAR BAWAH RT6/12 NO 179B KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087782842141 | 1 RUMAH PADAM R1/450 VA | POSKO MENTENG | 2015-06-14 22:35 | 2015-06-14 22:29 | 2015-06-14 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:39
G5415061403627 | BP IDA | PERUM RAFLESSS CIBUBUR CLUSTER VICTOR REALAND BLOK V9 NO 9 CIBUBUR ACUAN LOKASI : SETEMPAT PERUMAHAN , | POSKO CIRACAS | 02184302077 | MOHON TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN | SETEMPAT PROSES PERGANTIAN METER, OPER BUNGTER | 2015-06-14 21:22 | 2015-06-14 21:15 | 2015-06-14 22:55 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.BAMBANG_I / E0ENM62 | Selesai | 0 01:32:21
G5415061403875 | BP UNTUNG | JL KP BARU RT 15/5 KEL TIPAR CAKUNG ACUAN DEKET RUSUN TIPAR CAKU DAN SETEMPAT RUMAH MAKAN 99 | POSKO PONDOK UNGU | 0214608317 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | nhfuse 300a putus di ganti 300a phasa3 feder a gardu kg295 | 2015-06-14 22:34 | 2015-06-14 22:27 | 2015-06-14 22:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:16
G5415061403805 | BU GIONO | PR DUTA BANDARA BLOK ZS5 NO.21 KEL.JATIMULYA KEC.KOSAMBI TANGERANG | POSKO TELUK NAGA | 08179833836 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 250A PHASA 3 JURUSAN C PUTUS DI GARDU TN 23 | 2015-06-14 22:15 | 2015-06-14 22:11 | 2015-06-14 22:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:12
G5415061403591 | BP LEO ISKANDAR | JL GRAHA RAYA BINTARO PR VALENCIA NO. K06 NO.11 BINTARO | POSKO SERPONG | 02198237831 | 1 RUMAH PADAM | CEK NORMAL | 2015-06-14 21:12 | 2015-06-14 21:42 | 2015-06-14 22:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:44:27
G5415061403765 | IBU ANI | JL BEKASI TIMUR 6 NO 2 RT 01/13 KEL CIPINANG BESAR UTARA KEC JATINEGARA JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT POM BENSIN SHELL ATAU LEWAT KEJAKSAAN) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218513507 | MCB LEMAH DAYA 1300 VA | Kelebihan Beban SELESAI DICEK DISARANKAN TAMBAH DAYA HU:7,6.M2-SUHEDI,32105873700 | 2015-06-14 22:02 | 2015-06-14 21:56 | 2015-06-14 22:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:34
G5415061403781 | BP LEO ISKANDAR | JL GRAHA RAYA BINTARO PERUM VALENCIAK6 NO 11 KEL PAKU JAYA TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT BELAKANG GRAHA RAYA BINTARO | POSKO SERPONG | 081377561000 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR DAYA 2200VA | CEK NORMAL | 2015-06-14 22:07 | 2015-06-14 21:59 | 2015-06-14 22:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:13
G5415061403833 | IBU AKENG | BUDI RAHAYU 3 KEL SAWAH BESAR KEC MANGGA DUA SELATAN JAKARTA PUSAT | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216263424 | MCB DALAM RUMAH MENGELUARKAN PERCIKAN API | IB/ BT | 2015-06-14 22:23 | 2015-06-14 22:18 | 2015-06-14 22:58 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG.TERKAIT G5415061403833 CC.54.YUDIROHIM | Selesai | 0 00:34:55
G5415061403443 | BP EFA | PERUM KEBUN KELAPA BLOK G2 NO 15 KEL PASAR KEMIS KEC PASAR KEMIS TANGERANG | POSKO SEPATAN | 081317226081 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR (DAYA 1300 VA) | tampilan priksa | 2015-06-14 20:34 | 2015-06-14 20:17 | 2015-06-14 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:25:25
G5415061403770 | BP NOVI HIDAYAT | JL PETOJO ENGKELK VI NO 6 RT.06/07 KEL.PETOJO SELATAN KEC GAMBIR JAKPUS SAMPING ASRAMA PANSPANRES | POSKO MENTENG | 087787295590 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | ruchiyat & mahendri # setempat IB/BT | 2015-06-14 22:04 | 2015-06-14 21:58 | 2015-06-14 23:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:59
G5415061403777 | BU ENJEL | JL UTAMA I KAV DEPLU 68 - RT-- / RW--PONDOK AREN | POSKO CILEDUK | 089639956309 | 1 RUMAH PADAM APP PRABAYAR | PRABAYAR TERTERA PERIKSA - SELESAI DITAMPER | 2015-06-14 22:06 | 2015-06-14 22:35 | 2015-06-14 23:01 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PETUGAS BELUM DATANG KELOKASI. PUKUL 22.34 WIB. CC.54.LERMIN. G5415061403777 | Selesai | 0 00:55:28
G5415061403683 | BP SAIDO | JL CIBANTENG 2 RT 6/07 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKUT | POSKO MARUNDA | 087875437200 | 1 RUMAH PADAM | LOS KONTAK DI TIANG | 2015-06-14 21:37 | 2015-06-14 21:33 | 2015-06-14 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:16
G5415061403178 | IBU USWATI | TAMAN PORIS GAGA F5 NO1 RT01/06 KEC BATU CEPER | POSKO CIKOKOL | 02191621284 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DI CEK NH FUSE 400A PUTUS PHASE 1 JUS D TG 183B S/ NORMAL KEMBALI 22:58 | 2015-06-14 19:35 | 2015-06-14 20:06 | 2015-06-14 23:03 | 1 | MOHON UNTUK SEGERA DINORMALKAN KEMBALI CC.54.HERU_UTOMO E0ENKOS 02191621284 | Selesai | 0 03:27:12
G5415061403800 | IBU RINA | JL RAMBUTAN RAYA NO 3 RT 12 RW 04 KEL TANJUNG DUREN UTARA KEC GROGOL PETAMBURAN JAK-BAR | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0811990315 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:14 | 2015-06-14 22:09 | 2015-06-14 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:17
G5515061400321 | BP JODI TEJO | VILLA GARDEN KAV NO.4 GG MANGGA 1 RT 003/011 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081510542289 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA REJECT ( PTL HAMPIR PADAM ) TERKAIT ID TICKET: E0EN8WD | TOKEN TIDAK BISA MASUK KWH OVER LOKET PENANGANAN TERHAMBAT MANUVER DAN JALAN MACET | 2015-06-14 20:37 | 2015-06-14 20:30 | 2015-06-14 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:35
G5415061403808 | IBU YENI | JL RAMBUTAN TIMUR 9 NO 2 RT 1/4 KEL GROGOL PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08568053396 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:16 | 2015-06-14 22:45 | 2015-06-14 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:09
G5415061403810 | IBU MELINA | JL.RAMBUTAN TIMUR 5 NO 169 RT 004/004 KEL.TANJUNG DUREN UTARA KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081287450425 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:17 | 2015-06-14 22:10 | 2015-06-14 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:24
G5415061403841 | BP TORIK | JL CIPINANG JAGAL RT-1 / RW-16 NO 29 KEL CIPINANG KEC PULO GADUNG JAKARTA TIMUR ACUAN : SEBRANG STM TUBUN | POSKO RAWAMANGUN | 083890908877 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERASA PANAS (PTL DI PADAMKAN) DI PERSIL TSB | SETEMPAT MCB 6A RUSAK SELESAI DIGANTI YANG BARU MCB 6A DAN NORMAL KEMBALI DIMASUKAN CLEAR TEMPER,PETUGAS HERY B & DONI TELEPONIS HASEP | 2015-06-14 22:25 | 2015-06-14 21:43 | 2015-06-14 23:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:09
G5215061400470 | Ibu Wulan | VILLA GARDEN KAV NO.4 GG MANGGA 1 RT 003/011 KEL JATI KRAMAT KEC JATI ASIH BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081510542289 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA REJECT ( PTL HAMPIR PADAM ) | token tidak bisa masuk kwh over loket | 2015-06-14 20:21 | 2015-06-14 20:50 | 2015-06-14 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:29
G5415061403846 | BP DODI | JL CIPINANG MUARA GG Z RT 10/8 NO 19 KEL CIPINANG MUARA KEC JATINEGARA. DEKAT MUSHOLAH DARU SA'ADAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02198324111 | 1 RUMAH PADAM R1/1.300 VA | Instalasi bangunan SELESAI DI CEK SETEMPAT PADAM / NYALA.ULC-M.YUSUF.544103303611 | 2015-06-14 22:27 | 2015-06-14 22:55 | 2015-06-14 23:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:39
G5415061403615 | BP WAWAN | JL.RAWA BENGKEL RT05/07 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02197754469 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU TG 232 P.AUM APTAK JTR TERBAKAR NORMAL | 2015-06-14 21:20 | 2015-06-14 21:51 | 2015-06-14 23:07 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN PTL MASIH PADAM.CC.54.ICHSAN_A. E0ENLP2 | Selesai | 0 01:47:00
G5415061403861 | BP JEPRI | JL.RAMBUTAN TIMUR 4 RT 003/004 KEL.TANJUNG DUREN UTARA KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02192891308 | PADAM BEBERAPA RUMAH | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:30 | 2015-06-14 22:26 | 2015-06-14 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:16
G5415061403853 | IBU LITA | JL KEMANG UTARA 8 NO 35 RT13/04 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN ACUAN: DEKAT MASJID AL BARKAH | POSKO MAMPANG | 082213644338 | 1 RUMAH PADAM PASCA 1.300VA | los kontak ditiang ditolong i bh ccoh | 2015-06-14 22:28 | 2015-06-14 22:21 | 2015-06-14 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:09
G5415061403915 | BP LILI | JL.RAMBUTAN TIMUR 4 RT 003/004 KEL.TANJUNG DUREN UTARA KEC.GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02192891308 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:49 | 2015-06-14 22:44 | 2015-06-14 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:29
G5415061403918 | BP TOTO | JL TAJUNG DUREN BARAT 2 RT 4/4 KEL.TANJUNG DUREN UTARA KEC.GROGOL PETAMBURAN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02197207638 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:51 | 2015-06-14 23:20 | 2015-06-14 23:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:16:59
G5415061403873 | IBU LITA | JL KEMANG UTARA 8 NO 35 RT13/04 KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN ACUAN: DEKAT MASJID AL BARKAH | POSKO MAMPANG | 082213644338 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 1300 VA | los kontak ditiang ditolong i bh ccoh | 2015-06-14 22:34 | 2015-06-14 23:00 | 2015-06-14 23:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:59
G5415061403453 | BP SUGIONO | JL SILIWANGI KEL PASIR JAYA KEC JATI UWUNG, (ACUAN LOKASI: DEKAT GARDU PEREMPATAN JL KASIR) | POSKO SEPATAN | 081314813615 | 2 RUMAH PADAM LAPORAN BERULANG | nh fuse putus 250a digardu tg 265 phase 3 jurusan d | 2015-06-14 20:36 | 2015-06-14 20:34 | 2015-06-14 23:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:58
G5415061403840 | IBU LIA | JL SEMERU 2 NO 68 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN DI DEPAN MASJID AL KAROMAH | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156980585 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU TG 34A | 2015-06-14 22:25 | 2015-06-14 22:56 | 2015-06-14 23:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:04
G5415061403939 | BP EDI | KP KRAMAT SEMERU 2 RT 10 / 09 KEL GROGOL KEC GROGOL PETAMBURAN ACUAN LOKASI DEKAT MASJID EMPANG BAHAGIA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156942965 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU TG 34A | 2015-06-14 23:02 | 2015-06-14 23:31 | 2015-06-14 23:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:10:15
G5415061403456 | BP SAHRUDI | JL RAYA SEPATAN KEDAUNG (SETEMPAT ALFAMART PONDOK JAYA SEPATAN) KEL PONDOK JAYA KEC SEPATAN TIMUR | POSKO SEPATAN | 081585489491 | 1 TOKO 1 PHASE PADAM LAPORAN BERULANG | aptak jtr terbakar dr gardu kp 10 | 2015-06-14 20:37 | 2015-06-14 20:35 | 2015-06-14 23:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:36:26
G5415061403922 | BP. HANDIANTO HIDAYAT (HANHAN) | JL. RAMBUTAN TIMUR 1 NO. 8 KEL. TANJUNG DUREN KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT 11470 (PELAPOR DI JL. KHM MANSYUR NO. 176 RT 1/2 KEL. TAMBORA KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215632142 | BEBERAPA RUMAH PADAM. | NH FUSE 300A PUTUS PHASA 2 FEDDER C DIGANTI BARU 300A GARDU SP 9C | 2015-06-14 22:53 | 2015-06-14 22:47 | 2015-06-14 23:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:14
G5415061403933 | BP YONO | JL. A KEPA DURI GG MASJID AL-IKHLAS RT7/8 DURI KEPA KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087886534298 | 1 RUMAH PADAM R1/1.300 VA | IB O / BT | 2015-06-14 22:59 | 2015-06-14 23:28 | 2015-06-14 23:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:17:28
G5415061403864 | BP IKHSAN | PR KLENDER JL.BUNGA RAMPAI V NO.338 RT 016/009 KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR ACUAN: SEBELUM MASJID BABUSALAM | POSKO PONDOK KOPI | 0818218554 | MCB LEMAH DAYA 1.300VA LAP BERULANG | SETEMPAT NORMAL VIA TELPON | 2015-06-14 22:32 | 2015-06-14 22:24 | 2015-06-14 23:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:54
G5315061400699 | IBU SRI HASTUTI | KOMPLEK PEJUANG JAYA JL PERINTIS 5 NO 296 RT 5/8 KEL PEJUANG JAYA KEC MEDAN SATRIA (BIDAN SRI HASTUTI) | POSKO PONDOK UNGU | 0218874239 | 1 PERSIL PADAM. MOHON BANTUANNYA SEGERA | mcb 6a rusak d ganti baru 6a | 2015-06-14 22:58 | 2015-06-14 23:20 | 2015-06-14 23:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:28
G5415061402884 | IBU NURDIN | PERUM KAFTER KPAD JL BAWANG MERAH 2 RT 13/08 BLOK K 45 NO 5 KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 02187755086 | 1 RUMAH PADAM | DI HUBUNGI SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2015-06-14 18:47 | 2015-06-14 19:18 | 2015-06-14 23:23 | 2 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL TSB. CC.54.JOHA ID TIKET E0ENJGZ | Selesai | 0 04:36:23
G5415061403785 | BP SARIIN | JL RAYA KRESEK RT 17 RW 2 NO 22 KEL PATRASANA KEC. KRESEK. KAB TANGERANG. | POSKO CISOKA | 082210224702 | BEBERAPA RUMAH PADAM | DICEK KABEL JTR PUTUS AKIBAT TERBAKAR GARDU KR 15 | 2015-06-14 22:09 | 2015-06-14 22:37 | 2015-06-14 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:28
G5515061400327 | IBU DESI | METLAND PURI BLOK J1 NO 5 KEL PETIR CIPONDOH TANGERANG LOKASI: DEKAT DENGAN STT PLN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085814050111 | MOHON PENANGANAN KWH PRABAYAR BOROS DAN MCB LEMAH. DENGAN NO METER: 14046331766 (PEMBELIAN TOKEN 200RB SUDAH HABIS DALAM 1 MINGGU SUDAH SEJAK 1 TAHUN TERAKHIR) | DI CEK SETEMPAT NORMAL | 2015-06-14 21:55 | 2015-06-14 21:31 | 2015-06-14 23:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:45
G5415061403382 | Bp Yudi | KOMP. CIPONDOH MAKMUR RT 08 / RW 06 NO. 30 BLOK G 7 KEL CIPONDOH MAKMUR KEC CIPONDOH, TANGERANG.ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH MERPATI | POSKO CIKOKOL | 081902001980 | MOHON PENANGANAN SEGERA MCB TERBAKAR (DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | DI CEK MCB KELUAR PERCIKAN API | 2015-06-14 20:19 | 2015-06-14 20:13 | 2015-06-14 23:28 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.FERDIAN NO TIKET E0ENM94 | Selesai | 0 03:08:33
G5415061403642 | IBU ANI | PERUM VILA PERMATA GADING BLK A1 NO 18 KEL. TUGU SELATAN KEC KOJA | POSKO SUNTER | 02145843048 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | IB RUSAK | 2015-06-14 21:27 | 2015-06-14 21:56 | 2015-06-14 23:29 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.SUPRIYATNA21/ TGL 14/06/15/ 02145843048/ E0ENLIF | Selesai | 0 02:02:23
G5415061403654 | BP TONI | JL RAYA HANKAM RT 1 RW 2 NO 01A KEL CEGER KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR. DI DEPAN PINTU UTAMA TAMAN MINI | POSKO PONDOK GEDE | 088808938249 | 1 RUMAH PADAM | ib | 2015-06-14 21:30 | 2015-06-14 21:23 | 2015-06-14 23:30 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. E0ENLYW/CC.54.IRWANSYAH | Selesai | 0 01:59:36
G5415061403710 | BP ALBERT | PERUM GADING CLUSTER VILLA PERMATA GADING BLOK A1 NO 18 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 02145843048 | MCB LEMAH DAYA 4.400 VA | IB RUSAK | 2015-06-14 21:44 | 2015-06-14 21:39 | 2015-06-14 23:30 | 2 | LAPOR ULANG : SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGAN DARI PETUGAS CC.54.RONI_H TGL 14/6/15 02145843048 E0ENLYK | Selesai | 0 01:45:25
G5415061403924 | BP EDI | PR VILLA NUSA INDAH KEL BOJONG KULUR KEC GUNUNG PUTRI BOGOR | POSKO PONDOK GEDE | 02198855705 | BEBERAPA RUMAH PADAM | ditelepon tidak menjawab dicari tidak ketemu alamat tidak jelas | 2015-06-14 22:54 | 2015-06-14 22:50 | 2015-06-14 23:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:17
G5415061403974 | BP TIKNO | VILA RIZKI ILHAMI JL MUBAROKA RAYA A7 NO.45 KEL BOJONG NANGKA KEC KELAPA DUA TANGERANG | POSKO CURUG | 081325663777 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN APP PRABAYAR DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | 99b SMART KWH PRABAYAR STP PROSES PD (R1T/2.200 VA - R2T/3.500 VA) S/DITOLONG DGN DI SETTING STP NORMAL KEMBALI | 2015-06-14 23:14 | 2015-06-14 23:38 | 2015-06-14 23:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:14
G5415061403689 | IBU BUJIMAN | KP RUMPUT RT 11 RW 9 KEL. PASIR GUNUNG SELATAN KEC. CIMANGGIS CIRACAS DEPOK ACUAN : DEKAT MUSHOLAH AL IKHLAS | POSKO CIRACAS | 02187716735 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE TR PUTUS RAK 3 PHASE 3, 300A - 300A HU = 217A DARI GARDU GD 299 | 2015-06-14 21:40 | 2015-06-14 22:10 | 2015-06-14 23:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:53:58
G5415061403501 | IBU MAYA | PURI ANGKASA 1 BLOK S 1 NO 24 KEL KEDAUNG BARAT KEC SEPATAN TIMUR TANGERANG. ACUAN : DEKAT KANTOR KECAMATAN SEPATAN TIMUR | POSKO SEPATAN | 081289454881 | MCB LEMAH | MCB LEMAH | 2015-06-14 20:49 | 2015-06-14 21:20 | 2015-06-14 23:34 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:57
G5415061402787 | IBU SIGAR | JL.KEMANG SARI 4 NO.84 RT 001/006 KEL.JATI MAKMUR KEC.PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081289229499 | MCB LEMAH ( 1.300 VA ) | setempat didatangi petugas minta besok pagi penanganan terlambat karna manuver dan jalan macet | 2015-06-14 18:24 | 2015-06-14 18:17 | 2015-06-14 23:35 | 0 |  | Selesai | 0 05:11:12
G5415061403877 | BP HENDRO | JL. H JUNA RAYA NO 23 RT 04 RW 04 KEL. SUDIMARA PINANG KEC. PINANG TANGERANG ACUAN. GRAHA BINTARO SEBELAH CLUSTER FORTUNE | POSKO SERPONG | 081311658797 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 1.300 VA) | SR LOST KONTAK D TIANG | 2015-06-14 22:35 | 2015-06-14 22:25 | 2015-06-14 23:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:44
G5415061404027 | BP YULIATO | RUSUN APRON KEMAYORAN RT 6/10 KEL KEMAYORAN KEC KEBON KOSONG JAKPUS | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081310823727 | BEBERAPA RUMAH PADAM | SETEMPAT POSKO GUNUNG SAHARI | 2015-06-14 23:32 | 2015-06-15 00:03 | 2015-06-14 23:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:03:26
G5415061403503 | IBU MARTINI | PR KERONCONG VILLAGE 2 BLOK E/3 NO 10 KEC JATI UWUNG | POSKO SEPATAN | 081311662362 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | kwh rusak/blank | 2015-06-14 20:49 | 2015-06-14 21:18 | 2015-06-14 23:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:47:12
G5415061403586 | BP NANA | KP GARDU GG MAWAR RT 03/01 NO. 33 KEL BUARAN KEC SERPONG TANGERANG SELATAN. ACUAN DEKAT SD BUARAN / DEKAT TOWER | POSKO SERPONG | 082210117550 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | KWH RUSAK | 2015-06-14 21:11 | 2015-06-14 21:39 | 2015-06-14 23:38 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:33
G5415061403731 | BP MISLAN | KP KEMANGGISAN PULO RT02/17 NO 20 KEL PALMERAH KEC PALMERAH ACUAN DEPAN GOR PALMERAH | POSKO KEBON JERUK | 081384966230 | 1 RUMAH PADAM PASCA 2.200VA | los kontak di oka selesai ditolong | 2015-06-14 21:51 | 2015-06-14 21:44 | 2015-06-14 23:38 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI LAPORAN BERULANG TGL 14/06/15 CC.54.BAYOE | Selesai | 0 01:47:12
G5415061403938 | BP JEFRY | JL ELANG GREEN BINTARO RESIDENCE BLK E NO 4 RT 05 RW 03 KEL KP SAWAH KEC CIPUTAT TANGSEL | POSKO PAMULANG | 02174632449 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR DAYA (2.200VA) | kabel sr lost kontak di tiang | 2015-06-14 23:02 | 2015-06-14 22:57 | 2015-06-14 23:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:38
G5415061403519 | BP YOGI | PERUM BUKIT RAJEG RT.1/3 BLOK A.3 NO.10 DESA SUKAMANA KP JAWARINGAN KEC RAJEG | POSKO SEPATAN | 02191768447 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | tampilan periksa | 2015-06-14 20:54 | 2015-06-14 21:23 | 2015-06-14 23:39 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:40
G5415061403935 | BP RAIS BONE | KOMP ANGKASA PURA 2 JL BABULAH BLOK C 7 NO 3 KEL KARANG SARI KEC KARANG ANYAR TANGGERANG | POSKO CIKOKOL | 0215502360 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | DI CEK MCB 10A RUSAK | 2015-06-14 23:00 | 2015-06-14 22:55 | 2015-06-14 23:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:06
G5415061403556 | BP FERI | JL KEDAUNGA BARAT RT 03/04 KEL. LEBAK WANGI KEC. SEPATAN TIMUR, TANGERANG. | POSKO SEPATAN | 02191961638 | BEBERAPA RUMAH PADAM | aptak jtr tebakar dr kp 10 | 2015-06-14 21:04 | 2015-06-14 21:35 | 2015-06-14 23:44 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:14
G5415061403925 | BP BUDI | JL AA NO.5A RT 6/7 KEL SUKABUMI SELATAN KEC KEBON JERUK JAKBAR. ACUAN : DEKAT MUSHOLLA AL BAROKAH | POSKO BULUNGAN | 081513983982 | 2 RUMAH PADAM | sr lose kontak d mirtang serian 2 rumah | 2015-06-14 22:54 | 2015-06-14 22:47 | 2015-06-14 23:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:37
G5415061403756 | BP ARIF | JL H MARJUKI NO 29A RT 10/005 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK. DEKAT POLA BUGAR METRO TV | POSKO KEBON JERUK | 0215801380 | MCB LEMAH (DAYA 10 A) | mcb 10a lemah selesai ditolong diganti baru | 2015-06-14 21:59 | 2015-06-14 22:26 | 2015-06-14 23:46 | 1 | CC.54.TIO BP ARIF 14/06/15 0215801380 E0ENM0S PUKUL 22;30 WIB. | Selesai | 0 01:46:31
G5415061403992 | BP OKI | RUSUN KEMAYORAN BLOK APRON 6B 404 KEL.KEBON KOSONG KEC.KEMAYORAN JAKARTA PUSAT (ACUAN LOKASI POLSEK KEMAYORAN) | POSKO GUNUNG SAHARI | 087809595758 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU AB 103 NH FUSE 32 A PTS | 2015-06-14 23:20 | 2015-06-14 23:16 | 2015-06-14 23:46 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:17
G5415061404019 | IBU HARYANI | RUSUN APRON 8 BLOK D NO.201 RT.8/10 KEL. KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN | POSKO GUNUNG SAHARI | 02192792938 | BEBERAPA RUMAH PADAM | GARDU AB 103 NH FUSE 32 A PTS DI BOX PHB | 2015-06-14 23:28 | 2015-06-14 23:57 | 2015-06-14 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:10
G5415061403948 | BU INTAN | KAVLING HAMKAM JL RUDAL 1 NO 5 KEC KEMBANGAN KEL JOGLO | POSKO CILEDUK | 02191921501 | MCB TERBAKAR | IB DITINGGAL | 2015-06-14 23:05 | 2015-06-14 23:32 | 2015-06-14 23:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:56
G5415061403889 | IBU DESI | JL PRABU SILIWANGI RT 02 RW 01 KEL GEMBOR KEC PRIUK TANGERANG | POSKO SEPATAN | 02141806483 | BEBERAPA RUMAH PADAM | nh fuse putus 300a phase 3 jurusan d gardu tg 265 | 2015-06-14 22:38 | 2015-06-14 23:10 | 2015-06-14 23:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:51
G5415061404001 | IBU NUR HAYATI | JL AMAL RT 01 RW 06 NO 40 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT GARDU LISTRIK 59 | POSKO CILEDUK | 02180307225 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | DI CEK NORMAL | 2015-06-14 23:23 | 2015-06-14 23:50 | 2015-06-14 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:29
G5415061402824 | BPK FANI | JL RAYA GONGSENG GG ASEM RT 12/1 KEL CIJANTUNG KEC PS REBO NO 32 (DEKAT MUSOLA NURUL FALAH) | POSKO CIRACAS | 08811561953 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR PADA DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | MPB ERROR | 2015-06-14 18:34 | 2015-06-14 19:04 | 2015-06-14 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 05:23:03
G5415061403908 | BP OMAL | SETEMPAT BANK DKI JL PINTU BESAR SELATAN NO 90 KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : DEKAT STASIUN KOTA) | POSKO BANDENGAN | 0216598741 | 1 BANK DKI PADAM | ZIK TR NH 300 A PHASE 3 FIDER D PUTUS S/DI GANTI NH 300 A ( B 206 ) NORMAL JAM 23.30 | 2015-06-14 22:47 | 2015-06-14 22:41 | 2015-06-14 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:32
G5415061403827 | BP HENDRA | KOMPLEK KEHAKIMAN JL. PERDATA 5 BLOK B 11 NO 6 KEL SUKASARI TANGERANG / DEKAT LP TANGERANG KELAS 1A | POSKO CIKOKOL | 087775556596 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | DEI CEK KABEL SR PUTUS AKIBAT KENA POHON | 2015-06-14 22:22 | 2015-06-14 22:16 | 2015-06-14 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:33
G5415061403962 | BP SAIFUDIN | JL. LONTAR BAWAH RT6/12 NO 179B KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087782842141 | 1 RUMAH PADAM R1/450 VA | PENGAWTAN DALAM BOK OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-06-14 23:10 | 2015-06-14 23:04 | 2015-06-14 23:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:24
G5415061403981 | BP SAIFUDIN | JL. LONTAR BAWAH RT6/12 NO 179B KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087782842141 | 1 RUMAH PADAM R1/450 VA | PENGAWTAN DALAM BOK OK TERBAKAR SELESAI DI TOLONG | 2015-06-14 23:17 | 2015-06-14 22:36 | 2015-06-15 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:25
G5415061403791 | SUDARMAN / Rani Marisa Septiana | JL KAVLING DKI 1 JL H M RAIH 1 (PATOKAN DEPAN TOWER RUMAH PINK SAMPING JALAN) | POSKO CIRACAS | 081315810399 | 1 RUMAH SERING PADAM MENYALA (LAYANAN FACEBOOK) | PINDAH PHASE DARI 170V KE 223V | 2015-06-14 22:12 | 2015-06-14 21:51 | 2015-06-15 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:36
G5415061404042 | BP LUTFI | JLPINANG 2 RT 04/02 KEL KEL CILANDAK KEC CILANDAK | POSKO CINERE | 0811136662 | BEBERAPA RUMAH PADAM | NH FUSE F/C PHASE 2 250A PUTUS | 2015-06-14 23:38 | 2015-06-15 00:06 | 2015-06-15 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:00
G5415061404040 | IBU LISTIANI | TAMAN KRISAN 1 BLOK I 7 NO 10 SEKTOR 12.3 KENCANALOKA BSD (DEKAT SEKOLAH STELA MARIS BSD) | POSKO SERPONG | 0217562525 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN SUARA KORSLETING (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | CEK NORMAL | 2015-06-14 23:37 | 2015-06-14 23:23 | 2015-06-15 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:40
G5415061404062 | BP RIZAL | JL MALAKA 2 RT7/5 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKARTA UTARA (DEKAT STM PGRI 4) | POSKO PONDOK UNGU | 08881676965 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR PUTUS (PTL PADAM) | Kabel SR putus di tengah selesai diatasi ps.1 bh join 10/16 mm | 2015-06-14 23:46 | 2015-06-14 23:41 | 2015-06-15 00:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:29
G5415061403729 | BP DEDI | KP LEDUK GG MACAN RT 3/1 KEL ALAM JAYA KEC JATI UWUNG TANGERANG. ACUAN LOKASI : BELAKANG KLINIK RAMAMEDIKA | POSKO CIKOKOL | 02193890432 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY APP TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) SISA 8 KWH | ALAMAT TIDAK JELAS DI PTT TIDAK BISA DARI NO KONTRAK / ID PELANGAN BUKAN AREA CIKOKOL | 2015-06-14 21:50 | 2015-06-14 22:16 | 2015-06-15 00:13 | 0 |  | Selesai | 0 02:22:44
G5415061404037 | IBU ENING | PR MEGA CINERE JL BELAWAN NO 477 BLOK M RT 5/10 KEL CINERE KEC CINERE JAKARTA SELATAN. ACUAN: DEKAT LIVING PLAZA/ PASAR SEGAR CINERE | POSKO CINERE | 0217542490 | MCB LEMAH DAYA 4400 VA | MCB 20A LEMAH | 2015-06-14 23:36 | 2015-06-14 23:28 | 2015-06-15 00:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:20
G5415061404053 | BP AGUNG | PERUM TAMAN MUTIARA CINERE BLOK A4 NO.2 KEL GANDUL KEC CINERE ACUAN LOKASI : DEKAT KOMP BPK GANDUL | POSKO CINERE | 08111833241 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR LAYAR DISPLAY TERTERA ERROR 02 (PTL PADAM) | ERROR 2 PULSA HABIS | 2015-06-14 23:43 | 2015-06-14 23:34 | 2015-06-15 00:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:43
G5415061404007 | BP SUKINO | JL.KAPITAN 3 RT 1/4 KEL.SUKATANI KEC.CIMANGGIS DEPOK ACUAN: DEKAT GEDUNG TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TRIAS INSANI | POSKO CIRACAS | 082231809771 | 1 RUMAH PADAM R1T / 900 VA | APL SR LOST KONTAK | 2015-06-14 23:25 | 2015-06-14 23:20 | 2015-06-15 00:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:51