## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G5416090500345 | BP SUKIMAN | JL TEGAK AGUS II NO.22A/21C RT.2/8 KOMP PERUMAHAN DKI BLOK E BAWAH JOGLO KEMBANGAN JAK BAR (BELAKANG TMN DAN LAP VOLLY) | POSKO CILEDUK | 0215849727 | 1 RUMAH PADAM | key pad pd meteran prabayar rusak, tidak bisa isi pulsa | 2016-09-05 06:42 | 2016-09-05 06:32 | 2016-09-05 08:20 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:55
G5416090500331 | BP TUGIMAN | KP TANAH TINGGI RT 04 RW 02 | POSKO PONDOK UNGU | 081382392254 | MPB TERTERA PERIKSA | normal | 2016-09-05 06:25 | 2016-09-05 06:23 | 2016-09-05 06:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:09
G1216090500079 | BP CHANDRA | TAMAN KEBUN HERJUK I7 NO 33 KEMBANGAN | POSKO KEBON JERUK | 08158867896 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2200 VA | nh box putus di tolong bc daya 2200 | 2016-09-05 06:22 | 2016-09-05 06:19 | 2016-09-05 07:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:44
G5416090500323 | IBU SITI | JL KEMANDORAN 8A RT 4/11 NO 177 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA ACUAN LOKASI SEKOLAH 185 | POSKO BULUNGAN | 08997115955 | 1 RUMAH PADAM | kabel SR putus di tenggah | 2016-09-05 06:10 | 2016-09-05 06:07 | 2016-09-05 07:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:49
G5416090500293 | BP DEDI HARYANTO | JL JEMBATAN BANDUNG RT 12/03 NO 30 KEL PINANG RANTI KEC KAMPUNG MAKASAR ACUAN LOKASI TAMA MINI PINTU DUA BAWAH | POSKO PONDOK GEDE | 08159065671 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA (APP PASKABAYAR) | lost kontak | 2016-09-05 05:27 | 2016-09-05 05:18 | 2016-09-05 05:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:17
G5416090500240 | IBU MEITA | TAMAN KEBON JERUK INTERCON BLOK I 7 NO. 39 RT 05 RW 011 KEC. KEMBANGAN KEL. SRENGSENG 11630 ACUAN : DIDEPAN LAPANGAN BULUTANGKIS | POSKO KEBON JERUK | 0215861418 | 1 RUMAH PADAM . (7.700 VA ) | Nh fuse 68 a dri box ke box selesai d tolong dengan bc 03.40a | 2016-09-05 03:09 | 2016-09-05 03:03 | 2016-09-05 03:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:39
G5416090500236 | BP UJANG | JL AMPERA RAYA NO 115 P RT 10 RW 2 KEL PASAR MINGGU KEC RAGUNAN JAKARTA SELATAN DEKAT CAFE ROLLING STONE | POSKO MAMPANG | 02178835639 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DAN TEGENANG AIR (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | app di dalam dapur msak dan lembab ybs dio sarankan datang ke pln untuk rubah posisi meteran | 2016-09-05 02:49 | 2016-09-05 02:41 | 2016-09-05 04:16 | 2 | PELANGGAN MELAPORULANG HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN CC.54.BERTO/50MN45A/02178835639/03:008 | Selesai | 0 01:26:22
G5416090500207 | BP.WILLI | PERUM BUKIT GADING MEDITERANIA BLOK EB NO.27 KEL.KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0214514950 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 4400VA) | Los kontak dalam ok | 2016-09-05 02:04 | 2016-09-05 02:02 | 2016-09-05 03:24 | 1 | PTL MASIH PADAM CC.54.BAMBANG_I / 50MN445 | Selesai | 0 01:20:00
G5416090500198 | BP HERI | JL SULAIMAN NO 27-A RT 4/4 KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT, ACUAN LOKASI: BELAKANG APARTEMEN SLIPI, DEPAN PT SINTA | POSKO KEBON JERUK | 0818708500 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERTABRAK MOBIL (PTL DIPADAMKAN) | setempat kabel sr lepas dri fu selesai di tolong jm02.19 | 2016-09-05 01:53 | 2016-09-05 01:49 | 2016-09-05 02:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:04
G5416090500196 | BP WIBI | PERUM MAHKOTA SIMPRUG BLOK B7 NO 28 RT 5 KEL GAGA KEC LARANGAN CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 08111999024 | 1 RUMAH PADAM | ybs membatal kan alamat | 2016-09-05 01:50 | 2016-09-05 01:45 | 2016-09-05 02:40 | 1 | 50MN40P, JAM 01:55 WIB, MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN TSB DIKARENAKAN PTL SUDAH NORMAL KEMBALI.CC.54.MEMBI | Selesai | 0 00:50:41
G5416090500190 | BP ENSE | JL P NO 10 ASEM BARIS RAYA RT01/10 KEL KEBUN BARU KEC TEBET ACUAN: KATRING TIDAR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081380205069 | 1 RUMAH PADAM PASCA 4.400VA | setempat los kontak di tiang | 2016-09-05 01:45 | 2016-09-05 01:41 | 2016-09-05 02:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:29
G5416090500168 | BP SUGENG | JL H MONTONG RT 3/2 NO 49 KEL CIGANJUR KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI DEKAT KOMP BBD / PEREMPATAN H MONTONG | POSKO LENTENG AGUNG | 02129402587 | SR TERTIMPA POHON TUMBANG (PTL DIPADAMKAN) | kabel SR tertimpa pohon | 2016-09-05 01:27 | 2016-09-05 01:22 | 2016-09-05 02:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:14
G5416090500112 | IBU YENI | PERUM METRO PERMATA 1 BLOK F2 NO 20 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG MULYA CILEDUK ( DEKAT BUNDARAN YANG KE DUA LALU BELOK KIRI ) | POSKO CILEDUK | 0217307121 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4400 VA ( APP PASKABAYAR ) | NH bok 35a putus selesai d ganti baru 35a | 2016-09-05 00:43 | 2016-09-05 00:38 | 2016-09-05 02:18 | 1 | 50MN3T2 PELANGGAN MELAPOR ULANG, SESUAI INFORMASI PELANGGAN BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.EKO_MULYA | Selesai | 0 01:34:25
G5416090500100 | BP YENO | JL PULO PIUN II NO 7A RT 5/4 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02163868948 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | APLOPER SR LOST KONTAK | 2016-09-05 00:38 | 2016-09-05 00:35 | 2016-09-05 01:52 | 1 | MOHON UNTUK DAPAT SEGERA DITANGANI. CC.54.HERU_UTOMO 50MN3T5 02163868948 | Selesai | 0 01:14:35
G5416090500064 | IBU DETI / BP. ALVIN | PERUM TAMAN ALFA INDAH BLOK D 7 NO 12 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT. | POSKO CILEDUK | 0811979631 | 1 RUMAH PADAM ; DAYA : 7.700 VA | nh fuse 250A fider D pasa 2 putus selesai diganti 315A dari kl 38 | 2016-09-05 00:22 | 2016-09-05 00:16 | 2016-09-05 00:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:26
G5316090500011 | BAPA RUDI | PR PONDOK UNGU PERMAI BLOK D1 NO 13 KEL KALIABANG TENGAH KEC BEKASI UTARA | POSKO PONDOK UNGU | 02188873838 | PELANGGAN KESULITAN PEMBELIAN TOKEN, 1 RUMAH PADAM, NO METER 01117707347/ 545200055436 | setempat normal | 2016-09-05 00:20 | 2016-09-05 00:14 | 2016-09-05 00:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:34
G5416090500043 | BP KETUT | JL KEBANTENAN 3 GG MERAK 2 RT 5 RW 2 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING ACUAN : DEKAT MASJID AL HIDAYAH . | POSKO MARUNDA | 081905137922 | MOHON BANTUAN PENANGAN SETEMPAT PADAM . | induksi | 2016-09-05 00:14 | 2016-09-05 00:11 | 2016-09-05 00:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:52
G5416090500032 | BP. LIM | TAMAN ALFA INDAH BLOK D3 NO. 22 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN JAKBAR | POSKO CILEDUK | 0215868259 | 1 RUMAH PADAM R2 / 3500VA | nh fuse 250a fider D pasa2 putus selesai diganti 315A | 2016-09-05 00:12 | 2016-09-05 00:09 | 2016-09-05 00:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:15
G5416090500019 | BP SUCIPTO | JL RAJAWALI PERUM BUKIT NUSA INDAH NO 1694 RT3/17 KEL SERUA KEC CIUTAT (SAMPING INDOMARET) | POSKO PAMULANG | 082125433492 | LP PADAM | setempat dicek normal | 2016-09-05 00:06 | 2016-09-05 00:04 | 2016-09-05 00:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:05
G5416090500015 | BP H ABDULLAH | KOMPLEK ALFA INDAH BLOK D3 NO 15 KEBON JERUK | POSKO CILEDUK | 087784896462 | 1 RUMAH PADAM 3500 VA | nh fuse 250a fider D pasa 2 putus selesai diganti 315 A dari kl 38 | 2016-09-05 00:03 | 2016-09-05 | 2016-09-05 00:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:29
G3216090400496 | IBU SERLY | KOMP TAMAN ALFA INDAH BLOK D7 NO 5 ACUAN DEKAT MINI MARKET RT05/05 KEC JOGLO | POSKO CILEDUK | 08161480585 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | nh fuse 250a pasa 2 fider D putus selesai di ganti 315 a dari kl 38 | 2016-09-04 23:48 | 2016-09-04 23:44 | 2016-09-05 00:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:32
G5416090402673 | BP. ENJANG | JL. H. SARBINI NO. 42 RT. 01 RW. 04 KEL. BALAI KAMBANG KEC. KRAMAT JATI JAK-TIM (DEKAT LAPANGAN) | POSKO CONDET | 0811141587 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN. KWH TIDAK BERTAMBAH (PTL HAMPIR PADAM) | SATU RUMAH PADAM | 2016-09-04 23:32 | 2016-09-04 23:24 | 2016-09-05 00:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:55
G1216090400802 | BP MURTOWO | JL BALI MATRAMAN RT 4/2 NO 4 KEL MANGGARAI SELATAN KEC TEBET JAKSEL ACUAN LOKASI BLKNG TELKOM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 085771922111 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 900 VA) | setempat dicek normal | 2016-09-04 23:21 | 2016-09-04 22:31 | 2016-09-04 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:42
G5216090400995 | Ibu Rika | JL Mujaer Ryaa Rt 1/4 Rt 45 Kel Bambu apus Kec Pamulang | POSKO PAMULANG | 081513306428 | 1 Rumah Padam | loskontak di mirtang | 2016-09-04 23:16 | 2016-09-04 23:13 | 2016-09-05 00:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:58
G5416090402624 | BP BUDI | JL.TEMBAKAU 1 NO.28A RT.8/1 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL HOLLAND BAKERY | POSKO PASAR MINGGU | 08179992344 | 1 RUMAH PADAM | kabel logistik terbakar di pm 169 | 2016-09-04 23:13 | 2016-09-04 23:09 | 2016-09-05 00:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:28:06
G5416090402607 | BP ATENG | JL POATEKONG RT 2/11 NO.22 KEL GROGOL SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI : DIDEPAN WIHARA | POSKO BULUNGAN | 0217395653 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 2.200 VA) | kabel sr lost kontak di tiang | 2016-09-04 23:03 | 2016-09-04 22:59 | 2016-09-05 00:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:11:26
G5316090401450 | BP WAHYU | KP KEBANTENAN NO 61 RT004/09 KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN KOTA TANGERANG. ACUAN LOKASI : SEBELAH INDOMART | POSKO CILEDUK | 083895264434 | 1 RUMAH PADAM. IDPEL : 543103639322 (PASCABAYA) | setempat di cek normal | 2016-09-04 23:03 | 2016-09-04 22:54 | 2016-09-05 01:21 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI PUKUL 23:10 WIB, MENGINFORMASIKAN; LOKASI MASUK KE DALAM JL. H. UMAR (SAMPING INDOMART) 100M, CC.53.JUNIARDY | Selesai | 0 02:18:11
G3216090400489 | BU MARLINA | JL BANDENGAN UTARA NO 83H PETAK BUNTEK, KEL PENJARINGAN, KEC PENJARINGAN | POSKO BANDENGAN | 08558877111 | 2 RUMAH PADAM | APL SR TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2016-09-04 23:01 | 2016-09-04 22:59 | 2016-09-05 11:10 | 5 | CC.53.AGUSTINA G3216090400489. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI TGL 05/09/2016 PKL 09.15 PERIHAL 2 RUMAH PADAM. PETUGAS BELUM DATANG KE LOKASI UNTUK MENINDAKLANJUTI. | Selesai | 0 12:08:57
G5416090402567 | IBU HJ SANA / BP NAHYUDIN | JL RAYA PAMULANG 2 GG SWADAYA RT 4 RW 8 NO 79 KEL PONDOK BENDA KEC PAMULANG . | POSKO PAMULANG | 081289928265 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA ( APP PASKABAYAR ) | kabel sr putus | 2016-09-04 22:43 | 2016-09-04 22:37 | 2016-09-04 23:37 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI.CC.54.ALDYN | Selesai | 0 00:53:50
G5416090402560 | BP GANDU | JL PURI MUTIARA 5 NO 17 RT.9/11 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN ACUAN : SEBELUM JERUK PURUT | POSKO MAMPANG | 0217693553 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM 131 KVA | nh fuse pasha 1 putus | 2016-09-04 22:42 | 2016-09-04 22:35 | 2016-09-04 23:58 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:17
G5516090400670 | BP PEDI | PERUMAHAN VILA TOMANG MAS BLOK G1 NO 1 KEL DURI KEPA KEC KEBUN JERUK JAKARTA BARAT LOKASI : BELAKANG KANTOR RW | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08161951741 | 1 RUMAH PADAM APP TERTERA PERIKSA DENGAN NO METER : 541102076882 | APP TERTERA PERIKSA + BAUT COVER PATAH | 2016-09-04 22:39 | 2016-09-04 22:35 | 2016-09-05 00:42 | 1 | 11:59 PM 9/4/2016, Mohon penanganan dan tindaklanjutnya, pelanggan menghubungi kembali. Terimakasih | Selesai | 0 02:02:55
G5416090402550 | IBU EKA | JL LINDUNG RT 5/9 KEL JATIRADEN KEC JATISAMPURNA (DI DALAM SD JATISAMPURNA 3) | POSKO PONDOK GEDE | 081319368317 | 1 RUMAH PADAM DAYA 900 VA | apl srnloskontak | 2016-09-04 22:39 | 2016-09-04 22:37 | 2016-09-05 00:43 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:41
G5416090402506 | IBU ANI | JL PONDOK GEDE PERMAI BLOK B8 NO.19 RT08/10 KEL JATI RASA KEC JATI ASIH DEKAT BENGKEL MOTOR | POSKO PONDOK GEDE | 085781333634 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | apl sr lost kontak | 2016-09-04 22:27 | 2016-09-04 22:24 | 2016-09-05 | 0 |  | Selesai | 0 01:33:18
G5416090402476 | IBU YOSEFIN | KOMPLEK VILLA TOL JATIBENING BLOK KC 14 KEL JATIBENING KEC PONDOK GEDE BEKASI. SEBRANG MASJID AN NUR dan BELAKANG POS POLISI | POSKO PONDOK GEDE | 082211777714 | 1 RUMAH PADAM R2/4.400 VA | kbo | 2016-09-04 22:14 | 2016-09-04 22:08 | 2016-09-04 23:46 | 1 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PERIHAL YANG SAMA, HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT (PTL MASIH PADAM), SETEMPAT SEDANG ADA YANG SAKIT, 11:21 PM 9/4/2016, 40MN32T, CC.54.CANDRA.CSOI | Selesai | 0 01:31:37
G1216090400733 | BP. JANU | KOMPLEK PAJAK JL KASUARI 1 NO 8 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN LAB TANGERANG ACUAN LOKASI : DEKAT KANTOR LURAH | POSKO CILEDUK | 081398992575 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2.200 VA) | berikut cd59a | 2016-09-04 22:06 | 2016-09-04 22:03 | 2016-09-05 00:28 | 2 | Pelanggan melapor kembali ke PLN 123,Mohon tindaklanjut secepatnya.terima kasih | Selesai | 0 02:22:53
G5416090402347 | BP BAHRUDIN | JL RT VETERAN NO 25 RT 1 RW 1 KEL BONTARO KEC PESANGRAHAN JAKSEL ACUAN : DEPAN DR RS SUYOTO | POSKO BINTARO | 087786201254 | MOHON PERIKSA APP, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | alamat tidak di temukan | 2016-09-04 21:38 | 2016-09-04 21:30 | 2016-09-04 23:24 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:50
G5116090401559 | BP ARDI | JLN RAWA BADAK BARAT NO 3 RT 1 RW 5 KEL RAWA BADAK UTARA KEC KOJA JAKUT DEKAT PASAR MAJA | POSKO MARUNDA | 081297497453 | 1 RUMAH PADAM // PASCABAYAR | tlu | 2016-09-04 21:33 | 2016-09-04 21:17 | 2016-09-04 22:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:27
G5416090402259 | BP DIBI | KP RAWA BOGO RT 02/07 NO 40 ,BEKASI GG JURDIL KEL.JATI MEKAR KEC.JATI ASIH | POSKO PONDOK GEDE | 081808172483 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA PERIKSA(PTL PADAM) | loskontak | 2016-09-04 21:18 | 2016-09-04 21:10 | 2016-09-04 22:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:20
G5416090402258 | IBU ANA | PANTAI INDAH KAPUK JL CAMAR PERMAI V NO 1 KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG INDOMOBIL | POSKO KAPUK | 0215880140 | 1 RUMAH PADAM (DAYA : 3.500 VA) | sikring box phb 1x32A putus | 2016-09-04 21:18 | 2016-09-04 21:13 | 2016-09-04 22:15 | 1 | PK 22:00 WIB PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI, SESUAI INFO YBS LAPORAN TSB BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH APL SETEMPAT CC.54.ADE 40MN25S | Selesai | 0 00:57:22
G5416090402207 | BP ARIS | JL BULAK BAKTI RT. 008/02 NO. 12 KEL PESANGGERAHAN KEC PESANGGERAHAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEPAN SEBRANG REL SMA 86) | POSKO BINTARO | 081314860479 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM 2 RUMAH) DI PERSIL TSB | sr loskontak ditiang | 2016-09-04 21:05 | 2016-09-04 20:57 | 2016-09-04 22:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:15
G5116090401499 | BP DAVID | PERUM PURI INDAH JL KEMBANG INDAH 3 BLOK G2 NO 18 RT 6 RW 6 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081586430730 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DENGAN DURASI 1 MENIT | dicek normal | 2016-09-04 21:03 | 2016-09-04 20:55 | 2016-09-04 21:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:41
G1216090400662 | BP HARIONO | JANUR INDAH 1 KEL BLOK LA 8 KEL KELAPA GADING KEC KELAPA GADING TIMUR | POSKO SUNTER | 0811853758 | 1 RUMAH PADAM | Kabel Pengawatan di box ok terbakar | 2016-09-04 21:02 | 2016-09-04 20:52 | 2016-09-04 21:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:03
G5416090402137 | BP KEFIN | JL GENTENG IJO NO 85 RT001/007 KEL KARET KUNINGAN KEC SETIA BUDI ACUAN LOKASI : RUMAH PAGAR WARNA BIRU / BELAKANG MALL AMBASADOR | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081280421183 | MOHON PENANGANAN SEGERA LANTAI DISEKITAR APP TERASA PANAS DAN PINTU GARASI BERTEGANGAN ARUS, DIPERSIL TSB, | santoso dan riduan perkawatan ok terbakar | 2016-09-04 20:50 | 2016-09-04 20:32 | 2016-09-04 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:37
G5116090401475 | IBU ITA | KK KEDAUNG RINDANG NO 48 RT 13/09 KEL KEDAUNG KEC PAMULANG TANGERANG | POSKO PAMULANG | 081291646107 | 1 RUMAH PADAM NYALA (PASCA BAYAR) | stp dicek kelebihan pemakaian | 2016-09-04 20:49 | 2016-09-04 20:44 | 2016-09-04 21:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:05
G5416090402131 | BP.SUNANDAR | JL.BETAWI RT 5/16 KEL.JOMBANG KEC.CIPUTAT TANGERANG.DIDEPAN POS YANDU MALEO | POSKO PAMULANG | 081211627894 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | stp di cek normal | 2016-09-04 20:48 | 2016-09-04 20:43 | 2016-09-04 21:32 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:37
G5516090400597 | IBU ELVI / IBU SILA | JL MUHAMAD KAVI 1 NO 10 RT 2 RW 6 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKARTA SELATAN LOKASI : BELAKANG RUMAH MAKAN SINAR MULYA | POSKO LENTENG AGUNG | 082299815000 | TIDAK DAPAT MEMASUKAN TOKEN APP TERTERA GAGAL DENGAN NO METER : 86013852826 DAN SISA TOKEN : 4.00 KWH | alamat tidak di ketemukan,di hubungi via telefon di jawab | 2016-09-04 20:48 | 2016-09-04 20:40 | 2016-09-05 01:37 | 0 |  | Selesai | 0 04:49:14
G5116090401463 | BP RUDI | JL BINTARA 7 RT 02 RW 02 NO 122 KEL BINTARA KEC BEKASI BARAT - BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 081617548861 | 1 RUMAH PADAM (PASKABAYAR) | loskontak di tiang | 2016-09-04 20:42 | 2016-09-04 20:31 | 2016-09-04 21:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:50
G5416090402111 | IBU HANI | JL TAMAN ASRI LAMA RT 3/5 NO 49 KEL CIPADU JAYA KEC LARANGAN TANGERANG ACUAN LOKASI DEKAT TK AL KHOIRIAYAH | POSKO CILEDUK | 085945901200 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PADA LAYAR TERTERA GAGAL PTL HAMPIR PADAM | di ptt tidak aktiff | 2016-09-04 20:41 | 2016-09-04 20:30 | 2016-09-05 00:09 | 0 |  | Selesai | 0 03:27:25
G5416090402102 | IBU LILI | JL PERKICI 10 BLOK EA 10 NO 29 KEL JURANG MANGU TIMUR ACUAN DEPAN KAMPUS STAN | POSKO BINTARO | 0217359254 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA 9898 ( PTL HAMPIR PADAM ) NO METER 45017204327 | salah beli token | 2016-09-04 20:37 | 2016-09-04 20:31 | 2016-09-04 21:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:13
G5416090402098 | IBU LILIS | KK DPR 1 NO 29 RT8/2 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK JAKBAR SEBERANG ALFAMIDI | POSKO KEBON JERUK | 0215480606 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | D95 phase 1 pider H 315a putus selsai ditolong BC nyalah jam 21:23 | 2016-09-04 20:36 | 2016-09-04 20:31 | 2016-09-04 21:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:24
G1216090400636 | BPK BUDI | JL. MUNDU KEL. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR ACUAN; DIBELAKANG STASIUN MNC TV | POSKO PONDOK GEDE | 0218414314 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | apl sr loskontak | 2016-09-04 20:35 | 2016-09-04 20:00 | 2016-09-04 22:26 | 3 | PETUGAS BELUM DATANG. CC.54.AGUS_S 0218414314 40MN27R | Selesai | 0 01:50:43
G5416090402041 | IBU TITA/BP BUDI | JL JAMRUD 2 NO A11 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK ACUAN: BELAKANG SEKOLAH HIGHSCOOP | POSKO CINERE | 0816724560 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | kabel sr 2x16mm putus di tengah | 2016-09-04 20:12 | 2016-09-04 20:09 | 2016-09-04 21:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:29
G5416090402035 | BP DENY / IBU ROMLAH | JL MALAKA 1 NO 12 RT. 008/12 KEL ROROTAN KEC CILINCING, JAKARTA UTARA (ACUAN : DEKAT MASJID NURUS SAADAH) | POSKO PONDOK UNGU | 085883220009 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse phase 2 FB 300A putus diganti baru 300A ck 44c | 2016-09-04 20:09 | 2016-09-04 20:04 | 2016-09-04 21:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:00
G5216090400825 | Bp Budi Baron | Taman Merpati Residence 2 Jl Suka Damai 4 Kel Serua Kec Ciputat> Pendopo Eyang Agung, di samping ada jalan masuk sudah lokasi | POSKO PAMULANG | 08118255924 | APP tertera periksa dan token gagal dimasukkan (PTL masih normal) | via ptt sudah menyala | 2016-09-04 20:08 | 2016-09-04 20:04 | 2016-09-04 20:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:51
G5416090402023 | BP TEDI | JL PETAK BARAT NO 54 RT1/10 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKBAR ACUAN LOKASI : SEBRANG BEKAS KANTOR ADAM AIR | POSKO KALIDERES | 0215881277 | 1 RUMAH PADAM | normal | 2016-09-04 20:05 | 2016-09-04 19:57 | 2016-09-04 20:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:44
G5416090401983 | IBU YAYAH | JL KEMANG UTARA 9 NO 41 RT 001/01 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN JAKARTA SELATAN (ACUAN : BELAKANG KFC BUNCIT SEBELUM PASAR JAGAL) | POSKO MAMPANG | 081314267572 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | loskontak di tiang seelesai di tolong | 2016-09-04 19:52 | 2016-09-04 19:46 | 2016-09-04 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:20
G5416090401979 | BP MUKHLIS | KAMPUNG GG H GEDAD RT2/2 KEL PENINGGILAN UTARA KEC CILEDUK SEBRANG GARDU CB33 | POSKO CILEDUK | 081287255929 | 1 TOKO PADAM (DAYA 2.200 VA) | sr putus ditengah | 2016-09-04 19:51 | 2016-09-04 19:49 | 2016-09-04 22:17 | 0 |  | Selesai | 0 02:26:20
G5416090401961 | BP VALENTINUS MON | JL WIJAYA KUSUMA RT 2/8 NO 41 KEL KOTA BAMBU UTARA KEC PALMERAH (BELAKANG RS HARAPAN KITA, BELAKANG HOTEL QUEEN) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081389913387 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM 10.600VA | SETEMPAT DI TIANG , TERKENDALA DI HUJAN | 2016-09-04 19:46 | 2016-09-04 19:42 | 2016-09-04 22:54 | 0 |  | Selesai | 0 03:07:51
G5416090401944 | BP ANTO | JALAN DASA 4 RT011 RW01 NO.40 ACUAN: DEKAT SHOWROOM TOYOTA RADIO DALAM | POSKO PONDOK INDAH | 081317628822 | APP ERROR | di cek normal | 2016-09-04 19:43 | 2016-09-04 19:37 | 2016-09-04 20:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:10
G5416090401926 | IBU INDAH | JL RAYA JATIBENING GG H DINAH NO 27 KEL JATIBENING KEC PONDOK GEDE BEKASI. SAMPING PERUM JATIBENING ESTATE | POSKO PONDOK GEDE | 081280311271 | 1 RUMAH PADAM R1T/900 VA | kbo | 2016-09-04 19:39 | 2016-09-04 19:33 | 2016-09-04 20:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:02
G5416090401924 | BP RODLY | JL RADEN PATAH RT 01/01 NO 81 KEL PENINGGILAN UTARA (DEKAT PASAR LEMBANG DAN SAMPING POS GRIYA CILEDUK) | POSKO CILEDUK | 0895323569981 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T/1.300 VA | prabayar periksa | 2016-09-04 19:38 | 2016-09-04 19:33 | 2016-09-04 22:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:40:44
G5416090401912 | BP IWAN | JL SUPRIYADI RT 002/004 NO 22 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR BELAKANG MASJID AL FALAH | POSKO RAWAMANGUN | 0218568378 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | nh 1x250A fhase 3 vedeer c trafo 2 | 2016-09-04 19:35 | 2016-09-04 19:32 | 2016-09-04 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:32
G5416090401887 | BP ERWIN | JL KRAMAT SENTIONG IVBLOK I NO 106 KEL KRAMAT KEC SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 089627008728 | 1 RUMAH PADAM R1/2.200 VA | SETEMPAT SUDAH NORMAL SETELAH DI TELEPON OLEH PETUGAS | 2016-09-04 19:26 | 2016-09-04 19:21 | 2016-09-04 19:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:32
G5416090401851 | IBU ARI | JL ASEM BARIS RAYA NO 2 RT 07 RW 13 KEL KEBON BARU KEC TEBET ACUAN LOKASI DEPAN JL N | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081932021490 | 1 RUMAH PADAM DAYA 4.400 VA | los kontak di tiang 2 rumah | 2016-09-04 19:14 | 2016-09-04 19:10 | 2016-09-04 20:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:41
G5416090401848 | BP INDARTO | JL WAHID HASYIM BLOK FG12 NO 10 RT. 01/05 SEKTOR 7 BINTARO KEL PONDOK AREN KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT KANTOR BANK NIAGA DAN KANTOR PLN) | POSKO BINTARO | 08164853553 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 2.200 VA) | Nh 315 fhasa 1fider e putus | 2016-09-04 19:13 | 2016-09-04 19:11 | 2016-09-04 20:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:43:34
G5416090401843 | BP YUDI | JL PERINTIS RAYA NO 17 RT 8/14 KEL. CIPINANG MUARA , JATINEGARA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081317182111 | 1 RUMAH PADAM | los kontak tiang | 2016-09-04 19:13 | 2016-09-04 19:10 | 2016-09-04 19:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:26
G5416090401814 | BP SULAIMAN | JL KUMBANG RAWA LELE RT 3/1 NO 26 | POSKO KALIDERES | 083875298712 | APP BLANK | mpb blank normal setelah di pukul dgn telapak tgn | 2016-09-04 19:07 | 2016-09-04 19:05 | 2016-09-04 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:45:39
G5416090401801 | IBU SANDRA | JL H JEMAN GG MUARA RT.3 RW.5 NO.9A KEL.PANGKALAN JATI BARU KEC.CINERE KOTA DEPOK. ACUAN LOKASI : DIDEKAT BIDAN DESI | POSKO CINERE | 087786473862 | 1 RUMAH PADAM MENYALA DAYA 2.200 VA | pengawatan kwh meter terbakar | 2016-09-04 19:04 | 2016-09-04 19:00 | 2016-09-04 20:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:29
G5416090401794 | BP HERMAN | JL GEMBIRA NO 38 K RT 002/07 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK ACUAN LOKASI DEPAN KANTOR POLSEK TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 081266623314 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1.300 VA | los kontak ditiang | 2016-09-04 19:02 | 2016-09-04 18:58 | 2016-09-04 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:05
G5416090401788 | BP SOBIRIN | JL SWADAYA I NO 11 RT 11 RW 10 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKARTA. LOKASI: TIDAK ADA ACUAN LOKASI | POSKO PASAR MINGGU | 0217828210 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN SUARA LEDAKAN (PTL PADAM ) | satu rumah berikut tiang nyetrum | 2016-09-04 19:00 | 2016-09-04 18:58 | 2016-09-04 21:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:41:32
G5416090401787 | BP SUTRISNO | PERUM.TAMAN SEMANAN INDAH BLOK C3 NO.16 KEL.SEMANAN KALIDERES JAKARTA BARAT.DEKAT TIARA KASIH | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08128068400 | 1 RUMAH PADAM DAYA 5500 VA | SR LOS KONTAK DI TIANG, SUDAH DI TOLONG NORMAL | 2016-09-04 19:00 | 2016-09-04 18:57 | 2016-09-04 20:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:32
G3216090400349 | BP JAMHURI | JL H KOTONG NO 16 DEPAN INDOMART RT11/03 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK | POSKO KEBON JERUK | 081384781343 | 1 RUMAH PADAM PASCABAYAR | sr loskontak di mirtang selesai di tolong daya 1300va | 2016-09-04 18:57 | 2016-09-04 18:51 | 2016-09-04 20:16 | 2 | RALAT ALAMAT : JL H KOTONG NO 60 DEPAN INDOMART RT11/03 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK CC.54.FACHRUROZI | Selesai | 0 01:18:24
G1416090400581 | BP ABAS | JL. KERAMAT LONTAR GG 12 NO E450A RT 12 RW 01 KEL. PASEBAN KEC. SENEN. JAKARTA PUSAT, DEKAT HOTEL AKASIA | POSKO MENTENG | 085282460280 | 1 RUMAH PADAM | aploper sr pd nol terbakar,slesai di perbaiki#541100876064 daya 1300#boece dan rukiyana | 2016-09-04 18:57 | 2016-09-04 18:51 | 2016-09-04 20:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:52:06
G5516090400466 | BP DANI | JL RAYA BOGOR KM 24 RT 1 RW 1 NO 37 KAMPUNG SUSUKAN KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR LOKASI : APABILA DR ARAH CIJANTUNG SEBELUM KLINIK CAKRA | POSKO CIRACAS | 08128404854 | 2 RUMAH PADAM. | nh fuse tr putus phasa s,,feeder d.300a,hu,201a dari gd 118 | 2016-09-04 18:56 | 2016-09-04 18:47 | 2016-09-04 20:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:37
G1216090400495 | IBU ERLIKA | PERUM PRIMA PERSADA RESIDEN NO.B1 JL. KAMPUNG PABUARAN GG MESJID 1 KEL. JATI MURNI KEC. PONDOK MELATI. ACUAN : DI DEKAT SMP YAMAD | POSKO PONDOK GEDE | 082255829328 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | over yunit | 2016-09-04 18:56 | 2016-09-04 14:30 | 2016-09-04 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:50
G5416090401778 | BP JULIUS | JL YUNUS 1 NO.9A RT 5/6 KEL SUKABUMI UTARA KEC KEBON JERUK JAKBAR. ACUAN : DEKAT MUSHOLLA / DEKAT RUMAH KOS EXLUSIVE | POSKO KEBON JERUK | 02153654441 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1 / 2.200 VA | sr loskontak di tiqng selesai di tolong daya 2200va | 2016-09-04 18:56 | 2016-09-04 18:51 | 2016-09-04 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:54
G5416090401777 | IBU VIKA / BP RENDI | JL DARUL MAARIF NO 45 G KEL CILANDAK KEC FATMAWATI JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI: DEKAT ITC FATMAWAFATI / SAMPING SORUM CEVROLET | POSKO MAMPANG | 08197661239 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM R3 / 23000 VA | los kontak di tiang selesai di tolong | 2016-09-04 18:56 | 2016-09-04 18:48 | 2016-09-04 19:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:26
G5416090401769 | BP JULIUS | JL TALAPA KAV PTB E10 NO 13 RT 12/06 KEL TEGAL ALUR JAKARTA BARAT ACUAN LOKASI:SEBERANG SEKOLAHAN YADIKA | POSKO KALIDERES | 02155967984 | 1 RUMAH PADAM | srloskontak d tiang | 2016-09-04 18:54 | 2016-09-04 18:51 | 2016-09-04 19:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:34
G5416090401764 | BPK TEDI | JL PAPANDAYAN NO.63 RT.12 RW.05 KEL.PASAR MANGGIS KEC.SETIABUDI JAK SEL. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG GEDUNG KP LAMA / PASAR MANGGIS | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 085722638794 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | sunarmo cs meter prabayar tdk bisa isi pulsa. oper bag TE | 2016-09-04 18:50 | 2016-09-04 18:46 | 2016-09-04 19:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:00
G5416090401756 | IBU WATI | JL RADEN SALEH RAYA NO 22 KEL KENARI KEC SENEN JAK PUS ( SAMPING HOTEL RADEN SALEH/ DEPAN BUILDING VINILION/ SAMPING KANTOR KEDAUNG ) | POSKO MENTENG | 081584477360 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA | aploper sr lost kontak slesai di perbaiki#541102520721#5500va#hadi/hendra gunawan ,No. Lapor Referensai :G5416090401151 | 2016-09-04 18:48 | 2016-09-04 18:41 | 2016-09-04 18:59 | 1 | MOHON BANTUAN PEMBATALAN LAPORAN SESUAI INFO PELANGGAN PTL TELAH NORMAL KEMBALI.CC.54.DEWI_PUSPITA, 04/09/16, 40MMYND, 081584477360. | Selesai | 0 00:10:15
G5416090401754 | BP PROBO | JL PURI SALIM 1 RT 2 RW 6 PISANGAN CIPUTAT TIMUR. ACUAN : DEKAT KARYA MAS RESIDENCE. | POSKO CIPUTAT | 081218797608 | 1 RUMAH PADAM | lost kontak ditiang | 2016-09-04 18:47 | 2016-09-04 18:43 | 2016-09-04 19:43 | 2 | CC.54.SAIFUL | Selesai | 0 00:55:54
G5516090400448 | BP RIZAL | JL KEMUNING V BLOK M 15 PAMULANG PARK RESIDANCE KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG LOKASI DEKAT MUSHOLA ALBADAR | POSKO CIPUTAT | 081282020454 | 1 APP PADAM DENGAN NO METER 32011300335 | pengawatan meter kendor | 2016-09-04 18:46 | 2016-09-04 18:41 | 2016-09-04 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:17
G5416090401748 | BP SUYATNA | JL.AYANI RT14/6 NO. 74 KEL. JATI PADANG KEC PASAR MINGGU ( ACUAN DEKAT BALAI RAKYAT ) | POSKO PASAR MINGGU | 081310662947 | 1 RUMAH PADAM | setempat minta didatangi malam | 2016-09-04 18:45 | 2016-09-04 18:41 | 2016-09-04 21:34 | 1 | [9:06 PM 9/4/2016 40MN1C4 081310662947 CC.54.HAMID ---> SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI SETEMPAT MASIH PADAM DAN SETEMPAT ADA BAYI] | Selesai | 0 02:49:33
G5416090401743 | BP ARIF | JL H TOLIB RT 01/10 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN (DEKAT JL ANTASARI) | POSKO MAMPANG | 081296648163 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | los kontak di tiang selesai di tolong | 2016-09-04 18:43 | 2016-09-04 18:40 | 2016-09-04 19:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:26
G5416090401729 | BP JOKO SUSILO | JL SWASEMBADA TIMUR 14 NO. 13 RT. 5/5 KEL. KEBON BAWANG KEC. TANJUNG PRIUK | POSKO SUNTER | 0214354609 | 1 RUMAH PADAM (R1/900 VA) | los kontak didak standar | 2016-09-04 18:40 | 2016-09-04 18:34 | 2016-09-04 19:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:49
G5416090401723 | BP FAJAR | GEDUNG KANTOR POS KOTA TUA, JL TAMAN FATAHILLA KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI JAKARTA BARAT. | POSKO GUNUNG SAHARI | 081284245667 | 1 KANTOR 2 PHASE PADAM (DAYA 41.500 VA) | apploper sr phs 2 putus.. | 2016-09-04 18:38 | 2016-09-04 18:35 | 2016-09-04 19:42 | 1 | NO TELP 081280243982 A/N BP SADIK (CC.54.MERI_TRIANA) | Selesai | 0 01:04:17
G5416090401707 | IBU SARMA | KAYU TINGGI GANG MERPATI RT 6 RW 4 | POSKO PONDOK UNGU | 081214864849 | MPB PERIKSA | mpb periksa selesai di clear tamper | 2016-09-04 18:32 | 2016-09-04 18:30 | 2016-09-04 19:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:37
G5416090401700 | BP ARI | JL. RAWA BINANGUN 1 NO. 1A RT.4/8 KEL. RAWA BADAK UTARA KEC. KOJA JAKUT ACUAN: DEKAT ALFA MART PEREMPATAN BELOK KANAN | POSKO MARUNDA | 0214373527 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse 300A putus Q1/E | 2016-09-04 18:31 | 2016-09-04 18:28 | 2016-09-04 19:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:10:27
G5316090400961 | BP RUDI | PERUM GADING GRIYA LESTARI BLOK B3 NO.42 KEL SUKAPURA KEC.CILINCING | POSKO MARUNDA | 087721817754 | 1 RUMAH PADAM 30 MENIT YANG LALU, APP METER TERCIUM BAU HANGUS | kabel pengawatan di bok ok terbakar | 2016-09-04 18:30 | 2016-09-04 18:26 | 2016-09-04 19:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:47
G5416090401693 | BP GALIH | VILLA MUTIARA GADING BLOK S5 NO 19 | POSKO PONDOK UNGU | 081311318708 | PADAM SATU RUMAH | los kontak di box ok pasang 1 buah join selesai di atasi | 2016-09-04 18:28 | 2016-09-04 18:27 | 2016-09-04 19:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:47
G5416090401689 | BP KURNIAWAN | JL KELAPA PUAN TIMUR 1 BLOK ND 2 NO 32 RT 8/12 KELAPA GADING JAKUT | POSKO SUNTER | 081221000818 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | Los kontak ditiang | 2016-09-04 18:26 | 2016-09-04 18:22 | 2016-09-04 20:23 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI MENGINGINKAN SEGERA DILAKUKAN PENGECEKAN. CC.54.DESSILINA 40MMYZE 081221000818 TGL 04/09/16 | Selesai | 0 00:46:59
G5416090401682 | BP WIDO BAYU | BONA VISTA RAYA BLOK CIA NO 16 KEL LEBAK BULUS JAKSEL | POSKO CINERE | 087888717688 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 10.600 VA | berikut NH fuse 250A putus phase 3 fider B di TD 102 | 2016-09-04 18:22 | 2016-09-04 18:18 | 2016-09-04 18:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:16
G5416090401671 | IBU SILVI | PR. RAFLESS HILLS BLOK J8 NO. 2 KEL. SUKATANI KEC. TAPOS DEPOK ( DEKAT MASJID AL-IKHLAS ) | POSKO CIRACAS | 02184301738 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7.700 VA | setempat kbo | 2016-09-04 18:17 | 2016-09-04 18:10 | 2016-09-04 19:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:14
G5416090401648 | BP DAHLAN | JL TB SIMATUPANG NO 71 KEL CILANDAK BARAT KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN (SETEMPAT TOKO BUAH ALL FRESH) | POSKO CINERE | 0217662172 | 1 TOKO PADAM | nh fuse td 430 putus | 2016-09-04 18:10 | 2016-09-04 18:06 | 2016-09-04 18:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:54
G5316090400902 | BP DARIS | JL SRENSENG SAWAH GG HAJI AWI RT 2 RW 9 KEL SRENSENG SAWAH KEC JAGAKARSA JAKSEL (ACUAN: BELAKANG ISTN) | POSKO LENTENG AGUNG | 081514333562 | 1 RUMAH PADAM BARU SAJA TERJADI KWH METER PRBAYAR BLANK | nh fuse tr putus 250 a di ganti yg sama hu 100 a | 2016-09-04 18:01 | 2016-09-04 17:56 | 2016-09-04 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:59
G5416090401595 | BP JULIUS CANDRA | JL. PALAPA KAV PTB BLOK E 10 NO 13 RT 12/06 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKBAR. ACUAN : SEKOLAH YADIKA | POSKO KALIDERES | 0215550279 | 1 RUMAH PADAM | sr los kontak d tiang | 2016-09-04 17:59 | 2016-09-04 17:55 | 2016-09-04 19:32 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:42
G5416090401591 | BP IRUN | JL HJ GADUNG RAYA RT 1/15 NO 84 KEL PONDOK RANJI KEC CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN. ( SETEMPAT TOKO SEMBAKO TIRTA KENCANA) | POSKO CIPUTAT | 0217445534 | 1 RUKO PADAM | nh fuse 250a putus phase 3 fider c | 2016-09-04 17:57 | 2016-09-04 17:54 | 2016-09-04 19:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:53
G5516090400386 | IBU ETI / BP HENU | JL. ARCO RAYA NO. 62 A KEL. CIPETE SELATAN KEC. CILANDAK LOKASI : DI DEKAT HOTEL AMAROSA | POSKO MAMPANG | 0816921650 | 1 RUMAH PADAM NO ID PEL : 543100518196 | loskontak di mirtang selesai di tolong | 2016-09-04 17:56 | 2016-09-04 17:51 | 2016-09-04 19:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:15
G5416090401585 | IBU DEWI | KEDAUNG KALI ANGKE RT04/08 NO.4 KEL. CENGKARENG ( ACUAN DISAMPING PABRIK ABC ) . | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 08561007371 | 1 RUMAH PADAM | SR LOS KONTAK DI TIANG, SUDAH DITOLONG NORMAL | 2016-09-04 17:56 | 2016-09-04 17:50 | 2016-09-04 18:42 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:04