## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G1416082300459 | BP SUJIMAN | JL.PESING KONENG RT 13 RW 8 KEL.KEDOYA UTARA KEC. KEBUN JERUK JAKARTA BARAT. DI DEKAT GARDU PLN PESING. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087877988712 | TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN | KONSUMEN DISARAN KAN DATANG KELOKET PEMBELIAN TOKEN | 2016-08-23 14:38 | 2016-08-23 14:34 | 2016-08-23 16:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:54
G5416082301391 | BP BOWO | JL SALEMBA TENGAH NO C.200 RT 007 RW 04 KEL PASEBAN KEC SENEN JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213144249 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | uplper sr tiang cb U/serian 5 rumah loss kontak selesai diperbaiki#541100650345/1300#helmi,rohman# tablet Mtg 3 batre habis | 2016-08-23 14:31 | 2016-08-23 14:25 | 2016-08-23 17:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:34:51
G5416082301388 | BP H AHMAD RIFAI | SETEMPAT YAYASAN PENDIDIDIKAN ARMANI AR RASID, JL RAYA KAMAL RT 02/08 NO 33 KEL CENGKARENG BARAT KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO KALIDERES | 02155954400 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN PTL PADAM | proses tmbh daya | 2016-08-23 14:29 | 2016-08-23 14:17 | 2016-08-23 19:31 | 0 |  | Selesai | 0 05:01:40
G5416082301380 | IBU SITI | KP PISANGAN GANG BONA RT 07/03NO 24 KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 02146828302 | 1 RUMAH PADAM | setempat normal | 2016-08-23 14:27 | 2016-08-23 14:23 | 2016-08-23 14:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:47
G5416082301357 | BP RICHARD | JL. KP RAWA SAWAH RT09/02 KEL.JOHAR JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT MESJID BABUSALAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214215227 | 1 RUMAH PADAM | meter prabayar timbul periksa | 2016-08-23 14:21 | 2016-08-23 14:16 | 2016-08-23 15:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:12
G5416082301340 | BP TOMAS | JL TAMAN PATRA 11 NO 8 RT 5/4 KEL KUNNGAN KEC SETIA BUDI JAKARTA SELATAN ( BELAKANG HOTEL GRAND MELIA /GARDU MP 13 ) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081210589499 | 1 RUMAH 2 PHASA PADAM DAYA 53000 VA | DEPIT@ PERTEMUAN KABEL TERBAKAR DLM PELAKSANAAN PEKERJAAN | 2016-08-23 14:15 | 2016-08-23 14:10 | 2016-08-23 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:16
G5416082301327 | BP HADI | JL RAYA PEJUANGAN NO 1 RUKO KEDOYA CENTER BLOK D1 KEL KEBON JERUK KEC KEBON JERUK SEBELAH RS SILOAM | POSKO KEBON JERUK | 0215490123 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM DAYA 53.000 | box pembatas putus 80a selesai di ganti baru | 2016-08-23 14:09 | 2016-08-23 14:05 | 2016-08-23 18:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:04
G5416082301326 | IBU MAY | JL DANAU SUNTER SELATAN BLOK E-8 NO 15 A KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA, ACUAN: DI DEPAN KANTOR POLISI DEKAT LAMPU MERAH JUBILE | POSKO SUNTER | 02165830342 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM DAYA 66.000 VA | setempat di cek petugas normal | 2016-08-23 14:09 | 2016-08-23 14:03 | 2016-08-23 16:51 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.RATNA_N.CSOI. ID TIKET N0MFQPY. 02165830311. 23/08/16 | Selesai | 0 02:42:01
G5416082301319 | IBU NURJANAH | KP BOGOR RT 1 RW 3 | POSKO PONDOK UNGU | 085312584578 | PADAM | proses PD dari 900 ke 1300 di setting sementara | 2016-08-23 14:06 | 2016-08-23 14:05 | 2016-08-23 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:43
G5416082301294 | BP JOKO | JL WARINGIN II NO 8 RT 2/2 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN JAKARTA TIMUR | POSKO RAWAMANGUN | 081328118365 | 1 RUMAH PADAM MENYALA | mpb kelebihan beban/over load | 2016-08-23 13:55 | 2016-08-23 13:53 | 2016-08-23 14:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:56
G5416082301275 | IBU DITA | JL MSDC NO 20 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO MAMPANG | 0816734567 | 1 RUMAH PADAM | di cek normal | 2016-08-23 13:51 | 2016-08-23 13:42 | 2016-08-23 14:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:43
G5416082301273 | BP IAN | PR GRIYA KENCANA 2 BLOK M NO 11 RT 4/15 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUG TANGERANG | POSKO CILEDUK | 087808635173 | 1 RUMAH PADAM ( 1.300 VA ) | di tiang | 2016-08-23 13:50 | 2016-08-23 13:44 | 2016-08-23 16:45 | 1 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA PELAPOR MENGHUBUNGI KEMBALI ( TGL 23/08/2016) PUKUL 17:00 WITA CC.23.SUGENG ) | Selesai | 0 02:55:48
G5316082300917 | BP SAMSIDAR | JL KP BULAK RT.3/7 NO.20 KEL.KELIDERES KEC.KALIDERES/DEKAT POS RONDA | POSKO KALIDERES | 085882160026 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM (LPB PERIKSA) SISA STROOM 12 KWH | normal | 2016-08-23 13:49 | 2016-08-23 13:43 | 2016-08-23 19:51 | 0 |  | Selesai | 0 06:01:24
G5316082300903 | IBU TORINA | JL RAYA BOGOR GG MERPATI RT 03 RW 01 NO 10 KEL.BATU AMPER KEC.KRAMAT JATI/ DEPAN PASAR KRAMAT JATI DAN HALTE BUSWAY | POSKO CONDET | 085714260823 | 1 PERSIL PADAM SEJAK PUKUL 12.00 | sr los kontak | 2016-08-23 13:42 | 2016-08-23 12:01 | 2016-08-23 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:30:09
G5416082301247 | BP MOKO | SPRINGFIELD SCHOOL JL PULAU SELAYAR 1 BLOK I/1 PERUM PERMATA BUANA KEL KEMBANGAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 02158357830 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM (DAYA 197000 VA) | nh pembatasn 3x300a phase 3 putus diganti nh fuse 300a selesai ditolong | 2016-08-23 13:38 | 2016-08-23 13:33 | 2016-08-23 14:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:07
G5416082301213 | BP AGUNG | SETEMPAT SMP NEGRI 77 JL CEMPAKA PUTIH TENGAH NO 18 RT 2/8 KEL CEMPAKA PUTIH TIMUR KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214245377 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 41.500VA | konektor sr lost kontak | 2016-08-23 13:26 | 2016-08-23 13:23 | 2016-08-23 14:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:21
G5416082301200 | IBU HAMIDAH | GG SENSUS 2 RT 10/4 NO 33 KEL BIDARA CINA KEC JATINEGARA ACUAN LOKASI DEKAT SEKOLAH STATISTIK/ POMBENSIN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 082125847497 | 1 RUMAH PADAM (APP PASCABAYAR) | lost cotact di tiang | 2016-08-23 13:20 | 2016-08-23 13:16 | 2016-08-23 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:04
G5416082301195 | BP YUDI | PR. HARAPAN INDAH CLUSTER ASERA 1 SOUTH BLOK IS 12 NO.18 | POSKO PONDOK UNGU | 085881592113 | 1 RUMAH PADAM | setempat normal | 2016-08-23 13:19 | 2016-08-23 13:17 | 2016-08-23 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:02:45
G5416082301180 | BP ANDIKA | JL MESJID AL BARKAH NO 16 KEL SUNTER JAYA 6 KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA, DEKAT MASJID AL BARKAH SAMPING SD AL ISLAMIAH | POSKO SUNTER | 02155777229 | 1 RUMAH APP SEMI DIGITAL DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | kabel sr putus di tengah | 2016-08-23 13:12 | 2016-08-23 13:07 | 2016-08-23 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:58
G5316082300839 | BP SASMIN | KPKETAPANG RT 05 RW 05 KEC CIPONDOH KEL TANGGERANG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087774580513 | 1 BANGUNAN PADAM | di cek setempat masuk area cikokol penanganan over alih posko ke area cikokol | 2016-08-23 13:11 | 2016-08-23 13:08 | 2016-08-23 13:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:42
G5316082300834 | BP SUNANTO | KP RAWA BAMBAN RT 4/6 KEL JURUMUDI BARU KEC.BENDA/DEKAT SDN JURUMUDI BARU | POSKO KALIDERES | 081807855094 | LPB TERTERA ERROR. PERSIL PADAM , MOHON DIBANTU | mpb error | 2016-08-23 13:08 | 2016-08-23 13:02 | 2016-08-23 18:54 | 0 |  | Selesai | 0 05:45:16
G5416082301163 | IBU SRI | JL PUSDIKLAT DEPNAKER GANG AL IKHLAS 1 B NO 29 RT 17/6 KEL MAKASAR KEC MAKASAR JAKTIM | POSKO CONDET | 081398020210 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API DI PERSIL TSB (PTL DIPADAMKAN ) | sr lost kontak | 2016-08-23 13:05 | 2016-08-23 12:57 | 2016-08-23 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:03
G5416082301141 | BP ANOM PRASETYO | GG BAING RT 11/04 NO126G KEL TENGAH KEC KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT SD BUAH HATI) | POSKO CONDET | 087772697276 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN TGL 23/08/16 PELANGGAN MELAKUKAN PEMBELIAN TOKEN DAN PADA SAAT DILAKUKAN PENGINPUTAN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM). PLN 123 TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGECEKAN DIKARENAKAN P2APST GANGGUAN. | app tertera periksa | 2016-08-23 12:58 | 2016-08-23 12:47 | 2016-08-23 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:34
G5416082301132 | BP YANSEN | KP BALI 25 NO 14 KEL KP BALI KEC GAMBIR. ACUAN LOKASI : DEKAT WAHID HASYIM | POSKO MENTENG | 02129078782 | SR LEPAS DARI APP (PTL PADAM) | setempat normal#ahmad,s+mulyadi | 2016-08-23 12:54 | 2016-08-23 12:47 | 2016-08-23 13:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:44
G5416082301111 | BP IWAN | JL TPI 1 BLOK PM NO. 2 RT7/14 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN (ACUAN LOKASI: DEKAT HUK) | POSKO KAPUK | 0216616842 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/ 1.300 VA | aplikasi sr loskontak | 2016-08-23 12:45 | 2016-08-23 12:40 | 2016-08-23 13:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:17
G5416082301100 | BP JAENAL | JL AGUS SALIM NO 43 KEL KEBON SIRIH KEC KEBON SIRIH ( SETEMPAT HOKBEN ) | POSKO MENTENG | 02131936004 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM | perkawatan dalam ok phase 3 terbakar,selesai di perbaiki#541100628910#23000VA@deden+syaiful | 2016-08-23 12:40 | 2016-08-23 12:37 | 2016-08-23 13:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:28
G2316082300144 | BAPAK ISWANTO | JL MERUYA SELATAN RT 3 RW 2 NO 18 KEL MERUYA KEC KEMBANGAN, JAKARTA BARAT. DARI KAMPUS MERTUBUANA KURANG LEBIH 300 M. ATAU DISEBELAH PENCUCIAN MOBIL DAN DIDEKAT SOP AYAM PAK MIN ADA GANG MASUK. | POSKO KEBON JERUK | 085883178860 | 1 RUMAH PADAM SEJAK PAGI. DISPLAY APP TERTERA PERIKSA. NO METER : 86005024186 (R1T /1300VA), SISA STROOM TIDAK MENGETAHUI. | app prabayar tertera priksa dimasukkan temper benar selesai ditolong | 2016-08-23 12:34 | 2016-08-23 12:28 | 2016-08-23 13:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:21:07
G5416082301074 | BP GUNAWAN | LOKASI : JL BANDENGAN UTARA 1 GG LANGGAR NO 16 RT 05 RW 12 KEL PEKOJAN KEC TAMBORA JAKARTA BARAT | POSKO BANDENGAN | 0216915023 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | APL SR DI TIANG CB TERBAKAR,S/DIPERBAIKI. | 2016-08-23 12:29 | 2016-08-23 12:25 | 2016-08-23 17:21 | 2 | MOHON BANTUAN DAN TINDAK LANJUTNYA, LAPOR ULANG KE-2, TGL 23/08/2016 PUKUL 16:55 WITA, 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA), TERKAIT NO LAPORAN: G5416082301074 | Selesai | 0 04:52:10
G5416082301072 | BP BAYU | JL. M SAIDI GG RIIN NO. 116 RT 4/6 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217379091 | 1 RUMAH PTL PADAM MENYALA (PTL PADAM) | di cek normal | 2016-08-23 12:28 | 2016-08-23 12:23 | 2016-08-23 16:39 | 0 |  | Selesai | 0 04:10:23
G5416082301049 | BP ARWAN | JL H. JAERAN RT 005/001 NO. 28 KEL CINERE KEC CINERE DEPOK. | POSKO CINERE | 081291368269 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL. ( PTL HAMPIR PADAM ). | setempat tdk padam | 2016-08-23 12:19 | 2016-08-23 12:10 | 2016-08-23 13:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:51
G5416082301028 | BP WILY | JL. MUARA KARANG BLOK H 10 SELATAN NO12 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN ACUAN: DEKAT SMP BPK PENABUR | POSKO BANDENGAN | 0216614026 | 1 RUMAH PADAM | APL SR PUTUS TERBAKAR,S/DIPERBAIKI. | 2016-08-23 12:10 | 2016-08-23 12:04 | 2016-08-23 18:25 | 3 | PELANGGAN MELAPOR KEMBALI PLN 123, SESUAI INFO PELANGGAN PADA PUKUL 12:30 WIB DATANG PETUGAS BERMAKSUD MELAKUKAN TINDAK LANJUTNYA NAMUN PETUGAS MENGINFORMASIKAN BAHWA AKAN DATANG PETUGAS YANG LAIN YANG AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN DENGAN MEMBAWA TANGGA. HINGGA SAAT SAMPAI INI BELUM ADA TINDAK LANJUTNYA.CC.54.ANGGI_SUGIAWAN NO LAPOR N0MFU4D TGL LAPOR ULANG 23/08/16 TLP 0216614026 DAN 081381388334 | Selesai | 0 06:15:00
G5416082301014 | BP IBNU | JL UTAN JATI RT 09/11 KEL PEGADUNGAN SETEMPAT TUKANG BATU ALAM/MANDIRI ALAM | POSKO KALIDERES | 081287331603 | MPB TERTERA PERIKSA | mpb periksa | 2016-08-23 12:04 | 2016-08-23 12:02 | 2016-08-23 13:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:36:50
G5416082300977 | BP MOKO | PERUMNAS RUMAH SUSUN TANAH ABANG BLOK 27 LANTAI 1 NO. 2 JL. KH MAS MANSYUR NO. 25 A TANAH ABANG JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 0213922540 | APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN ( PTL TIDAK PADAM ) | 541101480383 - 2200va # kwh meter copot dari kedudukan selesai diperbaiki # deni.s - parijo | 2016-08-23 11:51 | 2016-08-23 11:45 | 2016-08-23 12:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:21
G5416082300971 | SUNARTI | KP.PEDURENAN RW.TERATE RT 11/6 NO.116 | POSKO RAWAMANGUN | 098145914 | MPB TERTERA PERIKSA | mpb tertera periksa | 2016-08-23 11:48 | 2016-08-23 11:45 | 2016-08-23 12:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:13
G5516082300308 | BP FERI | JL BUNGA RAMPAI RAYA NO.44C KEL DUREN SAWIT KEC TAMAN MALAKA JAKARTA TIMUR | POSKO PONDOK KOPI | 081584161242 | MOHON PENGECEKAN APP METER PASCABAYAR DI LOKASI ATAS INFO PELANGGAN TERDAPAT SEMUT DAN TANAH / PASIR DI DALAM APP METER DENGAN ID PEL : 544101417748 (PTL TIDAK PADAM). | kwh meter terdapat semut,, | 2016-08-23 11:47 | 2016-08-23 11:46 | 2016-08-23 12:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:52
G5416082300964 | BP RIO | JL ENIM NO 63 I RT 9/2 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (ACUAN : DEKAT SEVEL) | POSKO SUNTER | 081288214982 | 1 RUMAH PTL PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | setempat normal | 2016-08-23 11:46 | 2016-08-23 11:34 | 2016-08-23 12:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:28
G5416082300935 | BP SIMANJUNTAK | JL. PENGGALANG RT.08/03 NO.11 KEL.PALMARIAM JAKARTA .BELAKANG RM SEDERHANA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081380275675 | MOHON BANTUAN SETEMPAT PADAM | setempat normal | 2016-08-23 11:35 | 2016-08-23 11:28 | 2016-08-23 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:03
G5416082300919 | BP DAVID | ALAMAT LOKASI : RUKO CEMPAKA MAS BLOK C NO 17 KEL SUMUR BATU KEC CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. (ACUAN LOKASI : DEKAT ITC CEMPAKA MAS) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 02142887117 | 1 RUKO PADAM APP PASKABAYAR (DAYA 7.700 VA) | nh fhuse 63 a putus di box panel fhase 3 pider f | 2016-08-23 11:32 | 2016-08-23 11:29 | 2016-08-23 11:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:45
G5416082300906 | IBU IMAH | JL RY MARUYA ILIR RT 006/08 NO 33 A KEL SRENGSENG KEC KEMBANGAN . ACUAN LOKASI : DEPAN POM BENSIN TAMAN ARIS | POSKO KEBON JERUK | 0215860208 | 1 RUKO PADAM | loskontak ditiang selesai disambung dengan isolasi | 2016-08-23 11:27 | 2016-08-23 11:22 | 2016-08-23 12:56 | 1 | TGL 23/08/16. N0MFMNH. 0215860208.CC.54.NURASIYAH.CSOISESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUT. | Selesai | 0 01:28:59
G5416082300880 | BP BUDI SANTOSO | JL HALIM PERDANA KUSUM JL PALILA ACUAN LOKASI ; MASUK DARI PINTU GERBANG SEBELUM BANDARA HALIM JAKARTA TIMUR | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02183793578 | SR LEPAS DARI CLAM ( PTL PADAM) | kabel sr lepas dari stream kelam.plt tdk padam | 2016-08-23 11:19 | 2016-08-23 11:07 | 2016-08-23 12:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:07
G5316082300663 | BP HERI | JL RAYA CONDET GG SAWO NO 3D RT 8/1 KEL BALEKAMBANG KEC KRAMAT JATI JAKARTA/ DEKAT MASJID BALEKAMBANG | POSKO CONDET | 087786436121 | LPB PERIKSA.PTL MENYALA.SISA KWH SEKITAR 600.SUDAH SERING TERJADI DAN SUDAH CEK INSTALASI DIPASTIKAN TIDAK ADA MASALAH.MOHON DIBANTU. | app tertera periksa | 2016-08-23 11:17 | 2016-08-23 11:13 | 2016-08-23 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:29
G5416082300842 | BP EDI / IBU YANTI | JL PADAT KARYA RT 8 RW 1 NO 37 KEL PONDOK KELAPA KEC DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR (BELAKANG SDN 010) | POSKO KALIMALANG | 02186902282 | 1 KONTRAKAN PADAM (PASCA BAYAR) | setempat normal , lokasi tak ada penghuni ..544300273374 | 2016-08-23 11:11 | 2016-08-23 11:05 | 2016-08-23 12:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:15:50
G5416082300835 | PANGGABEAN | JL.KEBAANTENAN MADYA RT 07/02 NO.5 | POSKO MARUNDA | 081316069383 | PADAM | los kontak di tiang | 2016-08-23 11:09 | 2016-08-23 11:07 | 2016-08-23 11:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:50
G5416082300829 | BP FAJAR | JL. BALAI RAKYAT RT 1/10 NO. 13 KEL. UTAN KAYU UTARA KEC. MATRAMAN JAKARTA PUSAT ( SETEMPAT TOKO ALFAMART BALAI RAKYAT ) | POSKO RAWAMANGUN | 085692586042 | 1 TOKO1 PHASE PADAM ( DAYA 16500 VA ) | lost kontak ditiang | 2016-08-23 11:08 | 2016-08-23 11:02 | 2016-08-23 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:49
G5416082300806 | BP MULYOKO | JL BANTENG NO 50 RT 2/14 KEL KRANJI KEC BEKASI BARAT ( DEKAT KRANJI SQUARE ) | POSKO PONDOK KOPI | 081315741984 | APP TERASA SETRUM (PTL DIPADAMKAN) | kbl mpb guci 2x10 luka nempel bodi | 2016-08-23 11:02 | 2016-08-23 10:57 | 2016-08-23 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:13
G5416082300794 | IBU FIFI | JL MUH SALEH NO F-65-A KRAMAT PULO DALAM 2 KEL KRAMAT KEC SENEN | POSKO MENTENG | 0213909078 | MOHON PENANGANAN SEGERA COVER APP HAMPIR LEPAS DARI KEDUDUKAN | bok ok terbuka selesai di rapikan#541100666641/2200/unang dodi | 2016-08-23 10:55 | 2016-08-23 10:46 | 2016-08-23 11:24 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:16
G5416082300782 | IBU RATMI | SEKOLAH MAHATMA GADING, JL BOULEVARD BGR BLK Q KELAPA GADING (ACUAN : DEKAT SHOWROOM TOYOTA) | POSKO SUNTER | 02145843634 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM (APP PASCABAYAR) | nh fuse putus 1x 250A dr kgb234 | 2016-08-23 10:53 | 2016-08-23 10:47 | 2016-08-23 12:54 | 0 |  | Selesai | 0 02:01:24
G5416082300780 | IBU DEVI | MATHAMAH GADING INTER PUTRA SCHOOL . PERUM VILLA GADING INDAH BLOK Q JL BOULEVARD BGR KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 0816942788 | 1 SEKOLAH 1 PHASE PADAM | nh fuse putus dr kg 234 | 2016-08-23 10:52 | 2016-08-23 10:48 | 2016-08-23 12:56 | 0 |  | Selesai | 0 02:03:42
G5316082300606 | BAPAK FIRMANTO | L JATI BUNDER DALAM NO 31 RT 13 RW 14 KEL SENTUL MELATI KEC TANAH ABANG JAKARTA PUSAT (DEKAT MESJID ISLAMIYAH) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 08568041801 | TERTERA TULISAN PERIKSA PADA LAYAR MPB, SATU PERSIL PADAM, DAN SISA KWH DIPASTIKAN MASIH ADA. NO METER: 86013503627. | APP PRABAYAR TIMBUL PERIKSA | 2016-08-23 10:49 | 2016-08-22 23:00 | 2016-08-23 13:18 | 0 |  | Selesai | 0 02:28:17
G5416082300764 | BP JEFFRI | JL ORCHID KK BUKIT NUSA INDAH BL D6-593 KEL SERUA KEC CIPUTAT TANGERANG SELATAN (ACUAN : DEKAT SEKOLAH NUSA INDAH) | POSKO PAMULANG | 087780767660 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR | los kontak ditiang | 2016-08-23 10:49 | 2016-08-23 10:42 | 2016-08-23 11:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:56
G5416082300759 | IBU GRACE | GREEN LAKE CITY SENTRA NIAGA BLOK O NO. 8 KEL DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 02122958338 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM | DI CEK GANGGUAN NORMAL | 2016-08-23 10:48 | 2016-08-23 10:43 | 2016-08-23 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 02:48:33
G5416082300757 | IBU UMI | JL MESJID 3 RT 8/02 NO.27 KEL CENGKARENG BARATLOKASI DEKAT MUSHOLA AL MUTADIN | POSKO KALIDERES | 081315255630 | 1 RUMAH PADAM | mpb blank | 2016-08-23 10:47 | 2016-08-23 10:45 | 2016-08-23 14:01 | 0 |  | Selesai | 0 03:13:55
G5416082300744 | IBU SONY | KOMP 141 JL PANGERAN JAYAKARTA BLOK E NO 8 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR JAKPUS ( DEKAT POS POLISI ) | POSKO GUNUNG SAHARI | 0816871665 | 1 RUKO PADAM ( DAYA 10.600 VA ) | kbl dlm bok phb terbakar | 2016-08-23 10:45 | 2016-08-23 10:40 | 2016-08-23 11:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:28
G5416082300737 | BP FALES | RUMAH TUKUL JL H JIAN RT5/7 NO. 4 KEL. CIPETE UTARA KEB BARU JAKARTA SELATAN . | POSKO MAMPANG | 083878568486 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2016-08-23 10:42 | 2016-08-23 10:38 | 2016-08-23 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:20
G5416082300729 | BP JOKO / IBU SODIAH | JL AMIL WAHA KELL KRAMAT JATI KEC KRAMAT JATI JAKTIM (SETEMPAT SMP 281) | POSKO CONDET | 081386369757 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | tdk padam | 2016-08-23 10:41 | 2016-08-23 10:32 | 2016-08-23 11:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:47
G5416082300700 | BP YUSUF | LOKASI : JL TIRTA YASA 2 NO 12 KEL MELAWAI KEC MELAWAI | POSKO BULUNGAN | 0217393351 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA 23.000 VA | loskontak di tiang | 2016-08-23 10:32 | 2016-08-23 10:29 | 2016-08-23 10:58 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:37
G5416082300697 | IBU ALIYA | KEDUTAAN BESAR PORTUGAL .JL INDRAMAYU NO 2A KEL MENTENG KEC MENTENG JAKPUS | POSKO MENTENG | 02131908030 | 1 KANTOR PADAM DAYA 105.000 VA (PASCABAYAR) | normal | 2016-08-23 10:29 | 2016-08-23 10:27 | 2016-08-23 11:22 | 1 | TAMBAHAN LAPORAN: TERKAIT G5416082300575 | Selesai | 0 00:52:35
G5416082300694 | BP ROBINSON | JL ALUR LAUT 1 NO.2 RT 1/3 KEL RAWA BADAK SELATAN JAKUT (DEPAN KANTOR PAJAK) | POSKO MARUNDA | 081806868433 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR DI PERSIL TSB, | sr kendor | 2016-08-23 10:28 | 2016-08-23 10:20 | 2016-08-23 11:52 | 1 | MOHON PENGAMANAN SEGERA SR DIKARENAKAN BANGUNAN DI PERSIL TSB AKAN DIRUBUHKAN (SEDANG DILAKUKAN RENOVASI), YBS MENGKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.CC.54.IRMA_SURYANI,TGL 23/08/16,N0MFM6C,081806868433 | Selesai | 0 01:23:40
G5416082300691 | IBU LISA | JL RAYA PONCOL NO 20 RT12/01 KEL CIRACAS KEC CIRACAS JAKTIM (ACUAN LOKASI: SEBELAH MASJID BAITUL MUSLIM) | POSKO CIRACAS | 081319554989 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (PTL PADAM) | mpb periksa | 2016-08-23 10:27 | 2016-08-23 10:04 | 2016-08-23 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:31
G5416082300687 | BP ROBIN | JL PANGERAN JAYAKARTA NO 73 BLOK B2 NO 10 KEL SAWAH BESAR KEC MANGGA DUA SELATAN, ACUAN: BELAKANG HOTEL IBIS | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216282524 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY BLANK (PTL PADAM) | app display periksa | 2016-08-23 10:26 | 2016-08-23 10:20 | 2016-08-23 11:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:09
G5416082300681 | IBU WINDA | PERKANTORAN GADING BUKIT INDAH BLOK TB NO 20 KELAPA GADING JAKARTA UTARA (SEBELAH RS MITRA) | POSKO SUNTER | 02129451201 | 1 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 16.500 VA) | setempat normal | 2016-08-23 10:20 | 2016-08-23 10:15 | 2016-08-23 13:05 | 0 |  | Selesai | 0 02:44:54
G3216082300134 | BP MUHAMMAD ALEH | JL MEDE 1 NO 146 RT 02 RW 04 KEL PAMULANG BARAT KEC PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN, ACUAN LOKASI: DIDEKAT UNIVERSITAS PAMULANG (UNPAM) | POSKO CIPUTAT | 085710554799 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR, R1/2200VA), DENGAN IDPEL: 543700077072 | lost kontak di tiang | 2016-08-23 10:20 | 2016-08-23 10:14 | 2016-08-23 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:24
G5316082300527 | IBU FITRIADI | KP KALIMATI NO 60 RT1/3 KEL KEDAUNG KALI ANGKE KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT (PATOKAN:DEKAT KK DEPARTEMENT AGAMA) | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085311881245 | GANGGUAN LPB JIKA MENEKAN DIJID TIDAK MUNCUL DILAYAR.SISA STROOM 01.7 KWH.PTL MASIH MENYALA. | dicari alamat gak ketemu | 2016-08-23 10:20 | 2016-08-22 11:01 | 2016-08-23 13:43 | 0 |  | Selesai | 0 03:22:43
G5416082300663 | IDUP MASALIH | JL.KEBANTENAN RT.3/9 | POSKO CILEDUK | 08159588123 | APP TERTERA PERIKSA | app prabayar selesai d temper | 2016-08-23 10:12 | 2016-08-23 10:10 | 2016-08-23 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:23
G5416082300642 | IBU AYU | JL AWALUDIN II RT 01/17 NO 10 KEL KEBON MELATI KEC TANAH ABANG (BELAKANG KANTOR KECAMATAN TANAH ABANG DAN SAMPING ALFAMART) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 082114131689 | MOHON PENANGANAN SEGERA BOX APP TERKENA REMBESAN AIR HUJAN (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | S/NORMAL | 2016-08-23 10:03 | 2016-08-23 09:47 | 2016-08-23 13:22 | 0 |  | Selesai | 0 03:19:02
G5416082300625 | BP AMBRANG | JL LINGKUNGAN 3 RT 5 RW 3 NO 9 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES ACUAN LOKASI DEKAT ALFAMART | POSKO KALIDERES | 085286754443 | 1 RUMAH PADAM | sr los kontk d ting | 2016-08-23 09:52 | 2016-08-23 09:47 | 2016-08-23 10:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:33
G5316082300462 | BPK MARDI | KP PULO JAHE NO 89 RT 7/5 KEL JATINEGARA KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR/DKT PASAR PULO JAHE | POSKO PONDOK KOPI | 085881471854 | LAYAR LPB TERTERA PERIKSA. BANGUNAN MENYALA. SISA STROOM 2.56 KWH | mpb periksa | 2016-08-23 09:50 | 2016-08-23 09:44 | 2016-08-23 10:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:51
G5416082300615 | IBU WINA | TUNAS DAIHATSU BANDENGAN . JL BANDENGAN UTARA NO 40-40A KEL PENJARINGAN KEC PENJARINGAN JAK UT. | POSKO BANDENGAN | 0216606162 | 1 KANTOR PADAM 1 PHASE | ditinjau setempat normal | 2016-08-23 09:46 | 2016-08-23 09:42 | 2016-08-23 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 05:01:30
G5416082300611 | BP SUGIYONO | LOKASI : PERUM PURI INDAH JL KEMBANG HARUM UTAMA BLOK C2 NO 43 KEL KEMBANGAN SELATAN KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI : SEDERET DENGAN FAVE HOTEL) | POSKO KEBON JERUK | 085692211859 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN ASAP DAN LANTAI SEKITARAN APP BERTEGANGAN ARUS DI PERSIL TSB, | setempat sudah didatengn sama petugas pagi | 2016-08-23 09:43 | 2016-08-23 09:34 | 2016-08-23 10:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:21:11
G5416082300605 | SINTA | JL GABUS UJUNG, SUNTER JAYA, RT 10 / RW 7, NO 36, DEKAT GARDU SD 61 | POSKO SUNTER | 081806090078 | KWH MAII LISTRIK NYALA, MOHON DICEK | kwh meter rusak angka stand meter tidak berjalan setempat listrik nyala sejak 2 bulan | 2016-08-23 09:41 | 2016-08-23 09:36 | 2016-08-23 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:24
G5416082300600 | BP DEVI | KOMPLEK MIGAS 44 NO.18 KEL KEMANGGISAN KEC SLIPI JAKBAR | POSKO KEBON JERUK | 081212613928 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL | pembukaan segel selesai di buka dan d segel kembali | 2016-08-23 09:40 | 2016-08-23 09:33 | 2016-08-23 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:58
G5416082300597 | BP ISKANDAR | JL INTAN BIDURI RT 2/3 NO 27 | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081297816359 | 1 RUMAH PADAM | conector sr terbakar | 2016-08-23 09:39 | 2016-08-23 09:37 | 2016-08-23 09:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:05:47
G5416082300582 | BP FEBRI | JL. CIPUJANG 1 NO 45 RT 3 RW 13 KEL KOJA KEC KOJA JAKARTA UTARA (BELAKANG RS KOJA/ PERTAMINA) | POSKO MARUNDA | 081297528325 | 2 RUMAH PADAM | dak standar | 2016-08-23 09:34 | 2016-08-23 09:27 | 2016-08-23 10:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:20:40
G5416082300568 | IBU ESTER | PR BUKIT NUSA INDAH JL LILAK NO 651 A DAN B RT 04/15 KEL SARUA KEC CIPUTAT TANGERANG (ACUAN LOKASI: DEKAT SEKOLAH NUSA INDAH) | POSKO PAMULANG | 082210523381 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang | 2016-08-23 09:27 | 2016-08-23 09:23 | 2016-08-23 10:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:19:11
G5416082300565 | BP BONGAT | STASIUN TANAH ABANG JL JATI BARU JAKPUS SETEMPAT ATM BANK BTN | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0216332575 | MOHON PENANGANAN SEGERA SETEMPAT ATM PTL GROUNDING TINGGI | DI TLPN TIDAK DIANGKAT | 2016-08-23 09:26 | 2016-08-23 09:21 | 2016-08-23 13:08 | 0 |  | Selesai | 0 03:41:19
G5416082300564 | BP RAHMADI | JL KEMANG BARAT NO.35A KEL BANGKA KEC MAMPANG PRAPATAN. ACUAN LOKASI : BELAKANG LPPI | POSKO MAMPANG | 02171792586 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL DIKARENAKAN INGIN MELAKUKAN PERGANTIAN TUFUR | pergantian tupur | 2016-08-23 09:26 | 2016-08-23 09:21 | 2016-08-23 10:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:41
G5416082300563 | BP. FEBRI YULIS | JL. CIPUJANG 1 NO 45 RT 3/13 KEL. KOJA KEC. KOJA ,ACUAN LOKASI : BELAKANG RS KOJA / PERTAMINA | POSKO MARUNDA | 082298506990 | 2 RUMAH PADAM | setempat alamat kurang jelas di hubungi tidak aktif | 2016-08-23 09:25 | 2016-08-23 09:20 | 2016-08-23 09:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:01
G1216082300544 | BP. IDRUS | JL. TAMAN STASIUN KOTA KEL PINANGSIA KEC TAMAN SARI. ACUAN : DISAMPING BANK BNI DAN STASIUN JAKARTA KOTA | POSKO GUNUNG SAHARI | 088808387112 | 1 RUMAH PADAM (B1T / 2200 VA) | meter prabayar error | 2016-08-23 09:24 | 2016-08-23 09:00 | 2016-08-23 10:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:54:07
G5416082300528 | BP SULAR | JL. PULO TANJUNG NO. 31 RT 5/6 KEL GROGOL UTARA KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN | POSKO BULUNGAN | 087881657772 | SR TERKELUPAS DAN MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) | setempat di cek kabel sr baik..543100265524 | 2016-08-23 09:09 | 2016-08-23 09:04 | 2016-08-23 10:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:02
G5416082300523 | BP TOMMY | JL CILEUNGSIR NO 17 RT 11/01 KEL CIDENG BARAT KEC GAMBIR ACUAN LOKASI DEKAT TAMAN VILA MAYA | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 087875036699 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2016-08-23 09:07 | 2016-08-23 09:00 | 2016-08-23 10:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:48
G5416082300510 | BP SAMSUDIN | JL PERINTIS KEMERDEKAAN BGR1 NO 1 KEL KELAPA GADING BARAT KEC KELAPA GADING. ACUAN LOKASI : DEPAN ASMI | POSKO SUNTER | 02145848008 | 2 KANTOR 1 PHASA PADAM (DAYA 16.500 VA) | nh fuse putus phase 3 feder a dr kg 73 | 2016-08-23 09:02 | 2016-08-23 08:58 | 2016-08-23 12:02 | 0 |  | Selesai | 0 03:00:00
G5416082300503 | BP TOMI | JL CILENGSIR NO 17 RT 11/01 KEL CIDENG KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081218892299 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | PERKAWATAN DALAM OK TERBAKAR | 2016-08-23 09:00 | 2016-08-23 08:58 | 2016-08-23 10:15 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:19
G5416082300496 | BP BAMBANG | JL BUARAN AMPERA KODIKLAT RT02/06 ACC DI DEKAT KELURAHAN BUARAN SERPONG | POSKO PAMULANG | 081214027261 | 1 RUMAH PADAM | loskontak ditiang | 2016-08-23 08:58 | 2016-08-23 08:55 | 2016-08-23 09:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:55
G5416082300492 | BP ARIF SUPRIYATNA / BP DIDIN | SMP 258, JL CIBUBUR BLOK DUKUH KEL CIBUBUR KEC CIRACAS JAKARTA TIMUR, DEKAT KANTOR KEL | POSKO CIRACAS | 0218705669 | 1 SEKOLAH 1 PHASA PADAM DAYA 6600 VA | apl sr los kontak | 2016-08-23 08:56 | 2016-08-23 08:50 | 2016-08-23 09:38 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:31
G5316082300326 | IBU MERI NOYA | JL H MARJUKI NO J 15 KEMNGGISAN UTAMA RAYA RT 10 RW 6 KEL KEMANGGISAN KEC PAL MERAH / SEBELUM HOLLAND BAKERY | POSKO KEBON JERUK | 08161454691 | SATU BANGUNAN PADAM SEJAK KEMARIN, PELANGGAN TIDAK BISA INPUT STROM, LAYAR KWH BLANK. | di cek keabisan pulsa, sudah di bantu masukkan pulsa selesai ditolong | 2016-08-23 08:54 | 2016-08-23 08:47 | 2016-08-23 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:30
G5316082300322 | BPK HENDRA | JL.RY.RAWA DOLAR RT 01 RW 05 KEL.JTI RANGGON KEC.JT SAMPURNA/DEKAT YAYASAN KDM | POSKO PONDOK GEDE | 083877671328 | 1 BANGUNAN TOKO PADAM SEJAK PUKUL 02.00 , SISA KWH MASIH ADA ,NO METER : 32005651644 | los kontak | 2016-08-23 08:52 | 2016-08-23 02:01 | 2016-08-23 09:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:53
G5416082300478 | BP AMAR | PR CIBUBUR RESIDENCE JL ALTERNATIF CIBUBUR CILEUNGSIH KM 2 KEL JATISAMPURNA KEC BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 02129060031 | KEYPAD PADA APP TIDAK BERFUNGSI | DISPLAY TERTERA PERIKSA | 2016-08-23 08:51 | 2016-08-23 08:45 | 2016-08-23 10:28 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:07
G5416082300475 | BP HASAN | JL ANDONG 1 NO 5 RT09/06 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH JAKBAR (ACUAN LOKASI: BELAKANG RS DARMAIS) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 02156969085 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | PERKAWATAN OK TERBALIK | 2016-08-23 08:51 | 2016-08-23 08:45 | 2016-08-23 11:11 | 0 |  | Selesai | 0 02:20:41
G5416082300453 | BP H. MUSTOFA | JL DAMAI 3A RT1/04 NO.29 KEL. CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU . | POSKO MAMPANG | 081310815842 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang selesai di tolong | 2016-08-23 08:43 | 2016-08-23 08:37 | 2016-08-23 10:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:29:38
G5416082300450 | BP BASRI | JL SAMRATULANGI BINTARO SEKTOR 7 RUKO SENTRA MENTENG BLOK MN 88J KEL PONDOK JAYA KEC PONDOK AREN. ACUAN LOKASI : DI DEPAN LOTTEMART | POSKO BINTARO | 02174863989 | 1 KANTOR PTL PADAM DAN MENYALA | Nh box putus | 2016-08-23 08:40 | 2016-08-23 08:36 | 2016-08-23 09:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:24
G5416082300447 | IBU AIDAH | LOKASI : JL SWADAYA 2 KP UTAN RT 04/03 NO 37 KEL PONDOK PUCUNG KEC PONDOK AREN (ACUAN LOKASI : MUSHOLA NURUL IKHLAS ATAU SETEMPAT RUMAH SUYASTI) | POSKO BINTARO | 085811632381 | 1 RUMAH PADAM APP PASKABAYAR (450 VA) | loskontakdi tiang | 2016-08-23 08:39 | 2016-08-23 08:34 | 2016-08-23 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:07:36
G5416082300444 | MOH NURJEN | JL PORIS GAGA RT 3/2 BATUCEPER | POSKO KALIDERES | 08161198243 | MPB PERIKSA | mpb periksa | 2016-08-23 08:38 | 2016-08-23 08:36 | 2016-08-23 09:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:59:32
G5416082300443 | BP ERI | JL KEMANGGISAN ILIR KK SEKNEG BLOK M1A KEL. KEMANGGISAN KEC.PALMERAH, ACUAN : BELAKANG DPP GOLKAR | POSKO KEBON JERUK | 0215484778 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 23.000 VA) | nh bok sktr putus selesai ditolong nh bok kembali jm09.44 | 2016-08-23 08:37 | 2016-08-23 08:32 | 2016-08-23 09:47 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:22
G5416082300442 | BP ABDURAHMAN | JL H SOLIHUN KEBON JERUK RT 3 RW 3 NO 37B SETEMPAT RUMAH KUE PANCONG | POSKO KEBON JERUK | 085289030687 | 1 RUMAH PADAM | intalasi bangunan koselsting sudah dijelaskan | 2016-08-23 08:37 | 2016-08-23 08:35 | 2016-08-23 09:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:09
G5416082300440 | IBU AFRIYANA | JL H MUSIRIM 1 NO 28 RT 10/2 KEL KEDOYA SELATAN KEC KEBON JERUK JAKARTA BARAT, SEBERANG MUSHOLLA DAN BANK BRI SERTA ALFAMART | POSKO KEBON JERUK | 087787520401 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | kabel ido visio kendor selesai di tolong jm10.38 | 2016-08-23 08:36 | 2016-08-23 08:31 | 2016-08-23 11:01 | 0 |  | Selesai | 0 02:24:47
G5416082300437 | IBU SURYATI | JL.BUNTU RT.4/9 ACUAN DEPAN SUPERINDO | POSKO CILEDUK | 081289053948 | LAMPU PADAM | alamat tdk ketemu di ptt tdk di angkat2 | 2016-08-23 08:35 | 2016-08-23 08:32 | 2016-08-23 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:53
G5416082300436 | IBU NOVA | PR. HARAPAN INDAH CLUSTER HELICONIA BLOK HP 1 NO.43 | POSKO PONDOK UNGU | 02188986878 | 1 RUMAH PADAM | iml | 2016-08-23 08:35 | 2016-08-23 08:32 | 2016-08-23 08:49 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:31
G5416082300430 | BP OTONG | JL BUNTU JANKES NO 2 RT 8/1 MUNJUL KEC CIPAYUNG JAKARTA TIMUR | POSKO CIRACAS | 081315631013 | 1 RUMAH PADAM PASKABAYAR (DAYA 900 VA) | setempat kbo | 2016-08-23 08:32 | 2016-08-23 08:25 | 2016-08-23 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:17
G5316082300262 | IBU RIA | PR PESING GARDEN BL 3 NO 95 RT1 RW8 KEL KEDOYA UTARA KEC KEBON JERUK / AREA HERO MASUK POS RW | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081399627779 | LPB TERTERA PERIKSA SEJAK PKL 07:45. BANGUNAN MENYALA NAMUN SISA STROOM 4.14 KWH DAN ALARM BERBUNYI. MOHON BANTU ID/NO MTR : 86019878148 | mpb priksa saklar putus | 2016-08-23 08:22 | 2016-08-23 08:16 | 2016-08-23 11:53 | 0 |  | Selesai | 0 03:16:50
G5316082300258 | BP MUJI | KP PEDONGKELAN DEPAN NO 100 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT /DKT MESJID ATTAQWA 200M | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085714811857 | PELANGGAN MELAPORKAN TEGANGAN TURUN 1 PERSIL (SETELAH TERJADI PADAM)SAAT INI 1 PERSIL PADAM PEMBATAS ARUS DAN SIKRING DIOFFKAN OLEH PELANGGAN NAMUN JIKA DI ONKAN TETAP TDK MENYALA IDPEL 546100819805, PELANGGAN TDK MENGETAHUI TEGANGAN TERUKURNYA. | DICEK SR SERI-SERIAN LOSS KONTAK DIDAK STANDTAR | 2016-08-23 08:20 | 2016-08-22 13:01 | 2016-08-23 09:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:21
G5316082300253 | BPK BASTIAN | RUKO GRIYA INTI SENTOSA BLOK L1 NO 7 KEL SUNTER KEC TANJUNG PRIOK/DEPAN APARTEMEN SUNTER ICON | POSKO GUNUNG SAHARI | 081585151982 | LPB PERIKSA.PTL PADAM.SISA KWH 705,94.SUDAH SERING TERJADI DAN SUDAH CEK INSTALASI DIPASTIKAN TIDAK ADA MASALAH.MOHON DIBANTU. | normal | 2016-08-23 08:18 | 2016-08-22 16:01 | 2016-08-23 09:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:01
G5416082300399 | BP UJANG | BANK CIMB NIAGA ,JL HAYAM WURUK NO.2 AA KEL KEBON KELAPA KEC GAMBIR JAKARTA PUSAT. | POSKO MENTENG | 0212311594 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | nh fuse 3x250a phase 2 putus di rak tr,, selesai diganti baru #541101590371/82500# ahmad s/mulyadi | 2016-08-23 08:13 | 2016-08-23 08:07 | 2016-08-23 09:19 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:05
G5416082300371 | BP MANSUR | JL KAPUK POS POLISI RT 12/10 NO 99 KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT. (DEKAT ALISAN) | POSKO KAPUK | 0216192676 | SR MENGELUARKAN PERCIAKAN API (PTL TIDAK PADAM) | ploper sr | 2016-08-23 07:56 | 2016-08-23 07:52 | 2016-08-23 08:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:47
G5116082300233 | IBU SELVI | JL MARDANI RAYA, GG. SWADAYA RT 004/05 NO. 32A KEL. CEMPAKA PUTIH BARAT KEC. CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT / DEKAT ALFA MARDANI | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081905932189 | PEMBATAS ARUS DI APP METER SERING TURUN KETIKA MENGGUNAKAN PENDINGIN RUANGAN, INFORMASI DARI PELANGGAN INSTALASI BANGUNAN SUDAH DILAKUKAN PENGECEKAN DAN TIDAK ADA KENDALA DAN PIHAK INSTALASI MENGINFORMASIKAN PEMBATAS ARUS DI APP METER KENDOR, DAN PADA SAAT PEMBATAS ARUS DI APP METER TURUN PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI KETERANGAN YANG TERTERA PADA DISPLAY APP METER, MOHON DILAKUKAN PENGECEKAN. | setempat normal | 2016-08-23 07:55 | 2016-08-23 07:48 | 2016-08-23 08:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:26
G5416082300362 | BP HENDRIK | AGUNG UTARA 5E A20 NO.23 KEL SUNTER AGUNG KEC TJ PRIOK JAKUT (DEKAT SMP 140) | POSKO SUNTER | 02165831254 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL TIDAK PADAM) | di datengi normal konsumen tidak ada di lokasi | 2016-08-23 07:52 | 2016-08-23 07:46 | 2016-08-23 09:49 | 0 |  | Selesai | 0 01:56:39
G5316082300197 | BP ARMAN | KK PIK BLOK F NO 22 KEL PENGGILINGAN KEC. CAKUNG/DKT PABRIK BASO | POSKO PONDOK KOPI | 0218873856 | PADAM 1 PHASA SEJAK KEMARIN, MOHON DIBANTU | lost kontak ditiang | 2016-08-23 07:27 | 2016-08-23 07:22 | 2016-08-23 08:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:13
G5416082300315 | BP TEDI | RUKO CENTRA NIAGA JL BOULEVARD HIJAU BLOK 22 A - C KEL PEJUANG KEC MEDAN SATRIA BEKASI BARAT | POSKO PONDOK UNGU | 082122414241 | 1 RUKO PADAM DAYA 66.000 VA | setempat iml | 2016-08-23 07:27 | 2016-08-23 07:19 | 2016-08-23 08:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:04
G5416082300314 | BP AGUS | JL PLUIT SELATAN 1 NO 1 RT 1/6 KEL PLUIT KEC PENJARINGAN JAKUT.SETEMPAT SDN PUIT 01 | POSKO BANDENGAN | 085281612989 | 1 SEKOLAH PADAM DAYA 7700 VA | KABEL KOTAK OK TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2016-08-23 07:26 | 2016-08-23 07:18 | 2016-08-23 12:03 | 2 | SESUAI INFO PELANGGAN SAMPAI SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS, TERKAIT G5416082300314.CC.54.SIWI (085281612989), TGL 23/08/16, ID TIKET N0MFKEW | Selesai | 0 04:37:00
G5116082300203 | BP TRIYADI | JL FATMAWATI NO.3 RT.003/06 KEL GANDARIA SELATAN KEC CILANDAK JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 0217501718 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | pengawatan terbakar | 2016-08-23 07:25 | 2016-08-23 06:31 | 2016-08-23 08:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:59
G5316082300190 | BPK. UJANG | JL. KEMANGGISAN PULO RT 04/17 KEL. PAL. MERAH KEC. PAL MERAH JAKARTA BARAT / DEKAT GOR JAGUNG | POSKO KEBON JERUK | 081905594799 | GANGGUAN LPB PERIKSA, 1 PERSIL PADAM SISA STROOM TIDAK DIKETAHUI | kwh prabayar periksa,dimasukan temper normal | 2016-08-23 07:15 | 2016-08-23 06:08 | 2016-08-23 07:51 | 1 | KOREKSI ALAMAT : JL KEMANGGISAN PULO RT 04/17 NO 32B KEL PALMERAH KEC PALMERAH JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT GOR JAGUNG. SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. CC.54.PRIHASTI. N0MFG3K. 081310067152. 23/08/16 | Selesai | 0 00:36:41
G5316082300171 | BPK SYUKUR | JL.BELIMBING 3 RT.8 RW.7 KEL.JAGAKARSA KEC.JAGAKARSA - JAKARTA SELATAN. ACUAN LOKASI: DIDEPAN RS JAIRAH | POSKO LENTENG AGUNG | 085778171727 | LPB PERIKSA, 32006725611, SISA 4.06 KWH (SERING TERJADI) | kwh meter tertera periksa | 2016-08-23 07:06 | 2016-08-23 07:02 | 2016-08-23 07:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:53
G5316082300147 | BPK. AKBAR | JL. KAMPUNG MALANG RT 9/3 NO. 43 KEL. SEMANAN KEC. KALIDERES / LOKASI RUMAH IBU SRI PEDAGANG IKAN | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 085892717422 | GANGGUAN LPB, 1 PERSIL PADAM SISA STROOM 14.86 | dicek kwh mpb tampilan blank ex banyak padam | 2016-08-23 06:55 | 2016-08-22 16:49 | 2016-08-23 10:24 | 0 |  | Selesai | 0 03:28:52
G5516082300042 | BP SUMARDI | JL. KEBAGUSAN III RT 04/06 NO 68 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU. LOKASI: DEKAT DENGAN WARUNG PAK JONO | POSKO LENTENG AGUNG | 0217814093 | 1 RUMAH PADAM. IDPEL : PELANGGAN TIDAK MENGETAHUI, DAYA : 450VA | kabel pengawatan terbakar selesai di perbaiki | 2016-08-23 06:28 | 2016-08-23 06:21 | 2016-08-23 08:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:35:16
G5116082300130 | IBU DESNILA SARI | JL H . MUKTAR RY RT 2 RW 11 NO 35B PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 081296145388 | 1 RUMAH PADAM PASCA BAYAR | NH fuse putus 250 feder a fase 1 selesai di ganti dengan 315. di cd 221 | 2016-08-23 06:21 | 2016-08-23 06:16 | 2016-08-23 06:59 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:09
G5416082300273 | IBU YANTI | JL DUKU PINGGIR 5 RT 10/6 NO 1 KEL KEBON MELATI TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. ACUAN: SEBALAH TAMRIN CITY | POSKO MENTENG | 02131904367 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERTIMPA POHON DAN MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | setempat kabel sr lepas dari streng klemp,slesai di perbaiki#07048707363,daya 1300va@ boece dan hasan | 2016-08-23 06:14 | 2016-08-23 06:10 | 2016-08-23 07:17 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:48
G5416082300268 | IBU ANI | PR ERA MAS 2000JL. TAMAN PINUS 3 NO. 1 RT. 01/014 KEL. PULOGEBANG KEC. CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK KOPI | 081298899558 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | lost kontak ditiang | 2016-08-23 06:10 | 2016-08-23 06:04 | 2016-08-23 06:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:42
G5316082300108 | BU ITA | JL. T NO 49B RT5/RW9 KL.KEBON BARU KEC.TEBET DEKAT WARTEG | POSKO KAMPUNG MELAYU | 08194143955 | 1 RUMAH PADAM | los kontak di tiang plester bir | 2016-08-23 06:04 | 2016-08-23 06:01 | 2016-08-23 07:53 | 0 |  | Selesai | 0 01:49:28
G5416082300260 | IBU RUMINA | JL MULTI KARYA NO 17 RT 06/09 KEL UTAN KAYU UTARA KEC MATRAMAN ACUAN SD UTAN KAYU | POSKO RAWAMANGUN | 081380711147 | 1 RUMAH PADAM DAYA1.300 VA | los kontak di tiang | 2016-08-23 06:03 | 2016-08-23 05:58 | 2016-08-23 07:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:23
G5416082300257 | BP ADE HARDI/ IBU TRI | JL HOS COKROMINOTO GANG BUNTU RT 04 RW 09 NO 48 KEL LARANGAN INDAH KEC LARANGAN INDAH TANGERANG ACUAN : DEKAT SUPERINDO | POSKO CILEDUK | 08128521675 | 1 RUMAH PADAM - MENYALA ( DAYA 1.300 VA ) | loskontak di mirtang selesai di tolong | 2016-08-23 06:02 | 2016-08-23 05:59 | 2016-08-23 07:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:48:48
G5416082300248 | BP DR JUAENI | KOMP PESONA CINANGKA ASRI BLOK A4 NO 07 - 06 RT 006/008 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 089652084393 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR ( PTL TIDAK PADAM ) | kabel SR 2*10 kendor | 2016-08-23 05:52 | 2016-08-23 05:42 | 2016-08-23 07:40 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:43
G5416082300238 | IBU LIA | EMERALD TOWN HOUSE BLOK EH AB 01 BINTARO JAYA SEKTOR 9 KEC PONDOK AREN | POSKO BINTARO | 082111738280 | 1 RUMAH PADAM | setepat rmh kosong | 2016-08-23 05:38 | 2016-08-23 05:33 | 2016-08-23 06:43 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:45
G5416082300236 | BP NANDO | JL KAYU MANIS 1 LAMA GG 3 NO 10 RT 9 RW 8 KEL PALMERIAM KEC MATRAMAN JAKTIM. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG GEREJA MASUDI / GG KELURAHAN PALMERIAM | POSKO KAMPUNG MELAYU | 02185906017 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 900 VA | setempat dicek normal m2 hasan cs | 2016-08-23 05:37 | 2016-08-23 05:32 | 2016-08-23 06:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:52
G5416082300210 | IBU WARSONO / BP WUTI | JLN JENDRAL URIP SUMOHARJO NO 15 RT 11 RW 06 KEL BALI MESTER KEC JATINEGARAACUAN : DEKAT SEKOLAH PERSIB KARTIKA 10 | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218578125 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA ) | kabel sr putus ditengah | 2016-08-23 03:42 | 2016-08-23 03:35 | 2016-08-23 04:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:54
G5416082300187 | BP TONI | JLN BARET BIRU 3 NO H 14 RT 04 RW 07 KEL KALISARI KEC PASR REBOACUAN : DEKAT MESJID NUR AMAL | POSKO CIRACAS | 081212014172 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 900 VA ) | setempat normal | 2016-08-23 02:56 | 2016-08-23 02:51 | 2016-08-23 03:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:28
G5416082300170 | BP JEFRI | RUKO SUNTER NIRWANA ASRI TAHAP 2 BLK A3 NO 25 SUNTER KOTA JAKARTA UTARA. | POSKO SUNTER | 082110009390 | 1 RUKO PADAM APP PASCA BAYAR | nh fuse kaki pendek di box panel putus | 2016-08-23 02:25 | 2016-08-23 02:18 | 2016-08-23 03:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:01
G5416082300163 | IBU AMEL | JL BENDUNGAN MELAYU NO.74 RT 02/02 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA | POSKO SUNTER | 081219244465 | 1 RUMAH PADAM (R1T/1.300 VA) | aploper opstik | 2016-08-23 02:15 | 2016-08-23 02:11 | 2016-08-23 03:29 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:06
G5416082300161 | BP SAIFUDIN | JL PINANG 2 DALAM RT 7/2 NO 82 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK ACUAN LOKASI BELAKANG HUTAN KOTA DAN DEKAT MUSOLAH ATTAUBAH | POSKO CINERE | 02175908430 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | pengawatan KWH meter terbakar | 2016-08-23 02:13 | 2016-08-23 02:09 | 2016-08-23 03:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:41
G5416082300153 | BPK HASAN | JL MAWAR LUAR NO 13 RT 09/'011 KEL TUGU UTARA KEC KOJA TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 087775366019 | 1 RUMAH PADAM R1T / 2200VA | los kontak di tiang | 2016-08-23 02:06 | 2016-08-23 01:56 | 2016-08-23 03:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:16:06
G5516082300013 | BP ARI | JL. ASELIH NO 64, PERUM FONTANA RTESIDANCE 1 KAV 5, KEL. CIGANJUR, JAKARTA SELATAN LOKASI: POM BENSIN TIMBUL KE TIMUR ? 200M ADA JL ASELIH | POSKO LENTENG AGUNG | 083877515220 | 1 RUMAH PADAM. APP TERTERA TIDAK MENGETAHUI. TIDAK BISA MEMASUKAN PULSA. NO METER: 01116709781 | pulsa abis | 2016-08-23 02:06 | 2016-08-23 02:00 | 2016-08-23 02:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:22
G5416082300112 | BP MIKAIL | JL MOH KAHFI 1 NO.888 JAGAKARSA JAKSEL. ACUAN : DEPAN TAMAN TABIBUYA / TURUNAN HERMAN SUSILO | POSKO LENTENG AGUNG | 0819840729 | 1 RUMAH PADAM | sr putus di tengah | 2016-08-23 01:14 | 2016-08-23 01:12 | 2016-08-23 02:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:56
G5416082300072 | BP HIDAYAT | JL LAKSA RAYA NO 67A RT2 RW2 KEL JEMBATAN LIMA KEC TAMBORA JAKBAR | POSKO BANDENGAN | 0216242951 | 2 RUMAH PADAM | NH FUSE 250 A PHASE 3/C PUTUS S/ DI GANTI NH FUSE 250 A (B 25 A) NORMAL 03,20 | 2016-08-23 00:49 | 2016-08-23 00:47 | 2016-08-23 03:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:53:37
G5416082300050 | IBU FENI | JLN BUDI MULYA NO 8 C RT 09 RW 15 KEL PADEMANGAN BARAT KEC PADEMANGAN ACUAN : DEKAT SEKOLAH SD | POSKO GUNUNG SAHARI | 087771736179 | 1 RUMAH PADAM | setempat sdh nyala | 2016-08-23 00:29 | 2016-08-23 00:20 | 2016-08-23 01:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:17
G5416082300015 | BP EDI | THE ROYAL PALM BLOK E NO 28 KEL PAGEDUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. BELAKANG LOTTE MART | POSKO KALIDERES | 0817778568 | 1 RUMAH PADAM R1T/1.300 VA | normal | 2016-08-23 00:10 | 2016-08-23 00:05 | 2016-08-23 01:08 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:25