## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G5516090400104 | BP AHOK | JL KEMENANGAN 8 NO 69 AA RT.09 RW.03 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI JAKARTA | POSKO BANDENGAN | 085881241088 | 2 RUMAH PADAM, MOHON UNTUK DITINDAKLAJUTI , INFO PELANGGAN 2 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN. | APL SR TERBAKAR U/ 2 RUMAH S/ DI PERBAIKI | 2016-09-04 09:10 | 2016-09-04 09:05 | 2016-09-04 12:58 | 1 | MOHON BANTUAN TINDAK LANJUT , KARENA PERMASALAHAN PELANGGAN MASIH BELUM SELESAI(2 RUMAH PADAM, MOHON UNTUK DITINDAKLAJUTI , INFO PELANGGAN 2 RUMAH PADAM SEJAK KEMARIN.) . PENGADUAN SERUPA G5516090400104. HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUTCC.51.SUSANTI | Selesai | 0 03:47:29
G5416090400356 | BP TAKIN | JL RAWA LELE RT 6/7 NO 99 KEL KALIDERES KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DIBELAKNAG PERUM CITRA 1 (SETEMPAT KONTRAKAN BP H ROYATI) | POSKO KALIDERES | 081319371125 | 2 RUMAH PADAM | kwh prwbayar periksa | 2016-09-04 09:09 | 2016-09-04 09:04 | 2016-09-04 10:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:57
G5416090400348 | BPK.RULLY | CANDRABAGA BLOK AQ-7 NO.01 | POSKO PONDOK UNGU | 081319673463 | MPB PERIKSA | mpb periksa | 2016-09-04 09:05 | 2016-09-04 09:03 | 2016-09-04 09:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:50
G1416090400116 | BP GION | KP DURI DALAM GG GERINDO 1 RT 3 RW 4 NO 32 KEL DURI SELATAN KEC TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT. DI DEKAT POS RW 3 | POSKO BANDENGAN | 083806095044 | 1 RUMAH PADAM (BLOKING TOKEN) | DISARANKAN KE LOKET KEBAGIAN T.E, | 2016-09-04 08:39 | 2016-09-04 08:29 | 2016-09-04 17:16 | 0 |  | Selesai | 0 08:37:07
G5416090400304 | BP PITER | JL SUMBAWA 3 BLOK G.1 NO 5 RT 2 RW 6 KEL TEGAL ALUR KEC KALIDERES JAKARTA BARAT (ACUAN : DEKAT KANTOR POS TEGAL ALUR) | POSKO KALIDERES | 081280646609 | 1 RUMAH PADAM APP PASCABAYAR (DAYA 2.200 VA) | kabel SR loskontak di tiang | 2016-09-04 08:37 | 2016-09-04 08:32 | 2016-09-04 10:25 | 0 |  | Selesai | 0 01:47:26
G5416090400287 | BP.RISMAN | JL. KESELAMATAN RT 11 RW 03 NO 10. MANGGARAI SELATAN | POSKO KAMPUNG MELAYU | 081219897657 | 1 RUMAH PADAM | mpb timbul periksa | 2016-09-04 08:29 | 2016-09-04 08:26 | 2016-09-04 09:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:17
G5416090400247 | IBU SUPARTI | LOKASI : JL GORONTALO UJUNG NO 11 KEL SUNGAI BAMBU KEC TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA. ACUAN LOKASI : DEKAT PASAR WARAKAS | POSKO SUNTER | 08128243309 | SR LEPAS DARI KLEM (PTL PADAM) | kabel sr putus di tengah | 2016-09-04 08:11 | 2016-09-04 08:07 | 2016-09-04 09:35 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:07
G5416090400243 | BP REMOND | PASAR MINGGU RAYA NO 33A PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATANACUAN LPOKASI : DEKAT 60M DARI MESJID ATTAQWA | POSKO PASAR MINGGU | 0217994323 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM | aplofer sr | 2016-09-04 08:08 | 2016-09-04 08:04 | 2016-09-04 08:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:55
G5416090400242 | bp nalim | rawa bengkel rt02/07 n0 40c dkt pinggirringroad | POSKO KALIDERES | 08990106035 | padam | konsumen dblock ga bisa beli pulsa sudah dikasih no reg pembayaran untuk membuka block | 2016-09-04 08:07 | 2016-09-04 08:03 | 2016-09-04 10:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:09:07
G5416090400236 | BP IRFAN | ERUM BAMBU RESIDENCE BLOK A11 RT 001/04 JL MASJID BAITUROHIM KEL JURANG MANGU TIMUR KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN. ACUAN LOKASI : DEKAT DEKAT POM BENSIN CEGER, DEKAT SEKOLAH AL AZHAR BINTARO | POSKO BINTARO | 02129327636 | SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) | sr kendor selesai di tarik kembali1 | 2016-09-04 08:03 | 2016-09-04 07:58 | 2016-09-04 09:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:33
G5416090400230 | imam | j masjid annur rt4/1 no 101,batuceper,telp 081287154500 | POSKO KALIDERES | 087875434314 | tdk bisa isi pulsa | sampai dilokasi dppt sudah menyala udahbisa beli pulsa | 2016-09-04 07:59 | 2016-09-04 07:56 | 2016-09-04 11:07 | 0 |  | Selesai | 0 03:07:39
G5216090400115 | Ibu Yuniwati | Jalan sadar 1 kav jasa marga no 63 RT 4 RW 1 Kel jati murni kec pondok melati. Lokasi berada di dekat cluster boubgenvil belok ke kiri | POSKO PONDOK GEDE | 081283913439 | KWH meter tertera eroor 02 dan PTL padam sejak pukul 03:00 wib | sesuai informasi pelanggan minta di datangi pukul 1 siang | 2016-09-04 07:51 | 2016-09-04 07:47 | 2016-09-04 08:35 | 1 | Mohon apabila petugas datang jangan pada pukul 10:00-12:00 wib karena rumah kosong. Mohon petugas dapat menghubungi pelanggan terkebih dahulu apabila akan datang ke lokasi | Selesai | 0 00:43:57
G5316090400115 | BP WALUYO | JL SUNTER JEMBATAN DEMPET NO 87 RT1/3 KEL SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK/BLK MASJID KHOERUL BIQO | POSKO SUNTER | 081513123133 | 2 RUMAH PADAM. MOHON DIBANTU | los kontak di dak standar | 2016-09-04 07:29 | 2016-09-04 07:23 | 2016-09-04 09:46 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:04
G5416090400225 | BP HASAN | JL. MUJA KOMPONG RT 1/5 NO 56 KEL PERIGI BARU KEC PONDOK AREN ACUAN LOKASI BELAKANG POLSEK PONDOK AREN ATAU JL MANUNGGAL 5 | POSKO BINTARO | 087808390023 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY APP TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | app periksa padam | 2016-09-04 07:27 | 2016-09-04 07:22 | 2016-09-04 08:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:32:38
G5416090400216 | IBU RATNA (ALFA MIDI) | JL.PONDOK CABE RAYA BUKIT CIRENDEU KEL PONDOK CABE ILIR KEC PAMULANG (SETEMPAT ALFAMIDI PONDOK CABE) | POSKO CIPUTAT | 089667164610 | 1 TOKO PADAM 1 PHASA PADAM 33000 VA | lampu padam | 2016-09-04 07:10 | 2016-09-04 07:05 | 2016-09-04 08:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:02:05
G5416090400208 | BP BUDI | PT TKI JNE JL TOMANG RAYA NO 45 KEL GROGOL KEC PERTAMBURAN KOTA JAKARTA BARAT. ACUAN : DEKAT POMBENSIN PERTAMINA TOMANG RAYA. | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0215633259 | 1 KANTOR 1 PHASE PADAM | NH 125 A DI SIKRING KAS Q1 PUTUS, SELESAI DI GANTI BARU NH 125A | 2016-09-04 07:05 | 2016-09-04 06:59 | 2016-09-04 10:00 | 0 |  | Selesai | 0 02:55:37
G5416090400206 | BP BUDI | JL KUSTA GADING 7 BLOK C 1 NO 30 KEL PEGANGSAAN KEC KELAPA GADING | POSKO SUNTER | 0811160701 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | kwh prabayar tertera priksa | 2016-09-04 07:03 | 2016-09-04 06:59 | 2016-09-04 09:42 | 1 | MOHON PERIKSA APP PRABAYAR, DISPLAY TERTERA ERROR (PTL PADAM). NAMUN HINGGA SAAT INI PETUGAS BELUM DATANG. ID METER 14215373748 DAN NO TELP LAIN : 081310166044.CC.54.SARASWATI_0811160701_04/09/16 (40MMPKO) | Selesai | 0 02:38:37
G5416090400195 | BP JAYADI | JL KUNING RT 7/5 NO 10 KEL KOTA BAMBU SELATAN KEC PALMERAH (DEKAT PASAR KENCAR) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 081513848004 | 1 RUMAH PADAM 1300 VA | PEMBATALAN LAPORAN :SESUAI INFO PELANGGAN KONDISI PTL SUDAH NORMALCC.54.TINDI_40MMOCD_04/09/16 | 2016-09-04 06:57 | 2016-09-04 06:54 | 2016-09-04 07:44 | 1 | PEMBATALAN LAPORAN :SESUAI INFO PELANGGAN KONDISI PTL SUDAH NORMALCC.54.TINDI_40MMOCD_04/09/16 | Selesai | 0 00:46:11
G5416090400173 | IBU TATI | JL AL IHKSAN RT 3/9 KEL JATI BENING BARU KEC PONDOK GEDE BEKASI DEKAT MUSHOLA AL IKHSAN | POSKO PONDOK GEDE | 0218497425 | 1 RUMAH PADAM TERAKIT LAPORAN G5416090302362 | display tertera periksa | 2016-09-04 06:39 | 2016-09-04 06:36 | 2016-09-04 07:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:50:41
G5416090400172 | BP AMIR | JL MT HARYONO GANG MELATI RT 006/07 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU ACUAN LOKASI DI BELAKANG PUSDIKLAT KEJAKSAAN AGUNG | POSKO LENTENG AGUNG | 085772265111 | 2 RUMAH PADAM | normal | 2016-09-04 06:34 | 2016-09-04 06:22 | 2016-09-05 00:45 | 0 |  | Selesai | 0 18:11:21
G5416090400161 | BP CANDRA DARMAWAN | PR CROWN GOLF CRB NO 36 PANTAI INDAH KAPUK KEL KAPUK MUARA KEC PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 0811813468 | APP MELEDAK (PTL PADAM) | app pra bayar untuk klem spaning terbakar | 2016-09-04 06:16 | 2016-09-04 06:11 | 2016-09-04 08:16 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:15
G5416090400135 | BP SAHLANI | JL SAWO MANILA RT 002/07 NO.19 KEC PONDOK AREN KEL PERIGI LAMA ACUAN LOKASI DEKAT FLYOVER KE 2 SEKTOR 9 | POSKO BINTARO | 082210373300 | 1 RUMAH PADAM | pengawatan KWH terbakar | 2016-09-04 05:23 | 2016-09-04 05:18 | 2016-09-04 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:59
G5416090400118 | IBU NINA | JL ANGGREK GARUDA 5B NO 55 RT 7 RW 2 KEL KEMANGGISAN KEC PALMERAH JAKARTA BARAT (ACUAN LOKASI BELAKANG DIKLAT PLN) | POSKO KEBON JERUK | 0215493269 | MOHON BANTUAN PENANGANAN SETEMPAT PADAM | dicek asleting turun1/2 jam se x dihelasjan | 2016-09-04 04:41 | 2016-09-04 04:33 | 2016-09-04 06:00 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:51
G5316090400046 | IBU NENENG | JL BADILA II NO 17 RT 014 RW 04 KEL TANGKI KEC TANGKI, JAKARTA PUSAT. ACUAN LOKASI DEKAT INDOMARET | POSKO GUNUNG SAHARI | 087786171770 | 1 RUMAH PADAM ( DISPAY LPB TERTERA PERIKSA DENGAN NO METER : 86018162957 ) | APP PRABAYAR TERTERA PERIKSA | 2016-09-04 03:23 | 2016-09-04 03:18 | 2016-09-04 04:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:22
G5416090400095 | BP. RUDI | JL. PERKUTUT 2 BLOK U3 NO. 38 D KEL.RENGAS KEC. BINTARO JAYA SEKTOR 2 , KOTA TANGSEL | POSKO BINTARO | 085945713801 | SAMBUNGAN KABEL SR DI APP MELELEH.(PTL DIPADAMKAN) | sr ptus | 2016-09-04 02:58 | 2016-09-04 02:53 | 2016-09-04 03:31 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL YANG SAMA.CC.54.FAIDI 40MMNG3 | Selesai | 0 00:33:25
G5416090400077 | BP IJAN | JL. TANAH GG 5 NO 54C RT 004/14 KEL. PETOJO SELATAN KEC. GAMBIR. DEKAT PASAR THOMAS | POSKO MENTENG | 085647700316 | 1 RUMAH PADAM DAYA 3.500 VA | uploper sr nol loskontak selesai diperbaiki#541101750873/3500#irwan -ujang# | 2016-09-04 01:52 | 2016-09-04 01:48 | 2016-09-04 02:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:34
G5416090400066 | BP ERIK | JL MOTOR POOL NO 23 RT 013/06 KEL GUNUNG SAHARI SELATAN KEC KEMAYORAN (SAMPING POOL DAMRI) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 082233635366 | 1 RUMAH PADAM | meter prabayar eror | 2016-09-04 01:14 | 2016-09-04 01:12 | 2016-09-04 01:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:34
G5416090400062 | BP WALUYO | JL INPEKSI CAKUNG DRAIN KEC CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR. ACUAN : SETEMPAT TOWER BTS JARINGAN MITRA TELL/JAKARTA PRIMA STEEL | POSKO MARUNDA | 02122830587 | 1 TOWER BTS PADAM APP PASCA BAYAR | setempat sudah normal via telp | 2016-09-04 01:05 | 2016-09-04 00:54 | 2016-09-04 01:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:22
G1416090400007 | BP SUKARDI | PERUM PURI BINTARO BLOK F8 NO 14 KEL. PONDOK AREN KEC. PONDOK AREN. TANGGERANG SELATAN, DI DEPAN SMA 5 | POSKO CILEDUK | 081519912129 | 1 RUMAH PADAM | loskotak di mirtang selesai di tolong 1bh join 16.16.al | 2016-09-04 00:26 | 2016-09-04 00:22 | 2016-09-04 01:18 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:53
G5416090302761 | BP PRAS | KK BUKIT INDAH BLOK D24/4 KEL SARUA KEC CIPUTAT (DEKAT MESJID JABALNUR). | POSKO PAMULANG | 081282782042 | 1 RUMAH PADAM DAYA R2 / 4400 VA. | stp nh fuse 250 A putus dari cp 50 | 2016-09-03 23:47 | 2016-09-03 23:39 | 2016-09-04 00:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:41
G5416090302722 | BP ROBI | JL 20 DESEMBER NO 69 RT 09/03 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES ACUAN LOKASI DEKAT PERUM CITRA GARDEN | POSKO KALIDERES | 08551435555 | 1 TOKO PADAM B1/1300VA | nh fuse 160A phase 2 jurusan A putus | 2016-09-03 23:34 | 2016-09-03 23:32 | 2016-09-04 00:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:28
G5416090302670 | IBU YANI/ BP JIMI | JL. MENTENG RAYA PATUNG TANI KEL KEBON SIRIH KOTA JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI PATUNG TANI SETEMPAT FOTO COPY LIGHTDRUX | POSKO MENTENG | 08161177503 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL DIPADAMKAN ) DI PERSIL TSB, | setempat kabel sr putus#541102452820#3500#bahrul,marali | 2016-09-03 23:12 | 2016-09-03 23:09 | 2016-09-03 23:54 | 1 | CC.54.ABDUL_A. PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI. MOHON SEGERA DI TINDAKLANJUTI. G5416090302670 30MMMOB BP JIMI | Selesai | 0 00:42:45
G5416090302660 | BU TISNA | JL SAGU GG PEON RT 10/5 NO 108 KEL JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ACUAN LOKASI RAGUNAN PINTU SELATAN/SAMPING TOKO AZZAM | POSKO LENTENG AGUNG | 085881696047 | 2 RUMAH PADAM | normal | 2016-09-03 23:08 | 2016-09-03 23:01 | 2016-09-05 00:39 | 0 |  | Selesai | 1 01:30:24
G5416090302653 | IBU SARI | JL TRUBUS I GG MARTABAK ARON RT 1/4 NO.14 KEL.PONDOK CABE ILIR KEC.PAMULANG TANGERANG SELATAN, ACUAN LOAKSI: BELAKANG SUZUKI PD CABE | POSKO CIPUTAT | 082110762850 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 900 VA) | setempat dicek normal | 2016-09-03 23:04 | 2016-09-03 22:57 | 2016-09-03 23:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:18
G5416090302637 | BP HERI | PEJUANG JAYA JL SATRIA 2 RT 1/12 NO.622 | POSKO PONDOK UNGU | 08128269887 | PADAM | los kontak di tiang | 2016-09-03 22:53 | 2016-09-03 22:51 | 2016-09-03 23:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:23
G5416090302633 | YAYASAN DARUSSALAM | JL KAYU JATI 4 NO 28 RT 3 RW 4 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DEKAT BSI RAWAMANGUN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085294912546 | 1 RUMAH PADAM | almt tsb sama | 2016-09-03 22:51 | 2016-09-03 22:30 | 2016-09-03 23:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:22
G5416090302629 | BP HENDRIKO | JL RAYA PS MINGGU NO.100 KEL PEJATEN TIMUR KEC PASAR MINGGU JAKSEL. DISAMPING INDOMOBIL/ SPBU 3412503 | POSKO PASAR MINGGU | 0217948565 | MOHON PERIKSA JARINGAN KELISTRIKAN SETEMPAT TERDAPAT PEKERJAAN GALIAN KABEL PLN. | kabel SKTM | 2016-09-03 22:50 | 2016-09-03 22:36 | 2016-09-03 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 00:14:18
G5416090302576 | IBU RESTI | JL MELATI TUGU NO 1 B RT 08 RW 03 KEL TUGU UTARA KEC KOJA JAKARTA UTARA ACUAN : DEKAT PASAR LONTAR | POSKO MARUNDA | 082299386423 | 1 RUMAH PADAM | NH fuse 300A putus phasa 2 fedder H travo 1 pk 103 B+ penggantian groundplat | 2016-09-03 22:21 | 2016-09-03 22:18 | 2016-09-03 23:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:00:50
G5416090302567 | BP RUBI | JL KAYU JATI 5 NO 38 RT 12 RW 5 KEL RAWAMANGUN KEC PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DEKAT BSI RAWAMANGUN | POSKO CEMPAKA PUTIH | 089653339763 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MELEDAK (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | pekawatan dlm ok terbakar daya 1300 | 2016-09-03 22:18 | 2016-09-03 22:10 | 2016-09-03 22:41 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:49
G5416090302519 | BP ANDRI/IBU TITIN | JL. DARA MAHKOTA 1 BLOK A18 NO.202 KOMP JATIWARINGIN ANTILOPE KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 081297275454 | MOHON PENANGANAN SEGERA SIKRING PEMBAGI MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | kabel SR terbakar | 2016-09-03 22:01 | 2016-09-03 21:56 | 2016-09-03 22:37 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:06
G5416090302508 | BP LIM KI AN | JL MANGGA BESAR 13 RT 09/03 NO 31 KEL MANGGA DUA SELATAN KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DEKAT REL KERETA API | POSKO GUNUNG SAHARI | 081314900886 | 1 RUMAH PTL PADAM DAYA 3.500 VA | kerusakan bagian istalasi | 2016-09-03 21:54 | 2016-09-03 21:48 | 2016-09-03 23:04 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:53
G5416090302504 | IBU YULI | PR DE SANCTUARY BL B/6 RT 6 RW 25 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085772880712 | 1 RUMAH PADAM DAYA (R2T / 3.500 VA) | kos kontak di tiang | 2016-09-03 21:53 | 2016-09-03 21:49 | 2016-09-03 22:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:05
G5416090302477 | BP AGIL | JL HOS COKROAMINOTO CILEDUK RAYA GG H PRANSAID NO 3 RT1/9 KEL LARANGAN INDAH KEC LARANGAN (DEPAN PLAZA SUPERINDO) | POSKO CILEDUK | 081210861472 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN BUNYI DI PERSIL TSB | kelebihan pemakaian | 2016-09-03 21:45 | 2016-09-03 21:35 | 2016-09-03 22:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:19:45
G5316090301473 | BP LASSO | JL USAHA RT.7/12 NO.28 KEL CAWANG KEC KRAMAT JATI, JAKARTA TIMUR / BELAKANG SPBU CAWANG | POSKO CONDET | 087877238368 | 1 RUMAH PADAM. PASKABAYAR. | lost kontak | 2016-09-03 21:42 | 2016-09-03 21:30 | 2016-09-03 22:10 | 0 |  | Selesai | 0 00:27:33
G5416090302447 | BP SILMI | RS MARINIR CILANDAK JL SEROJA CILANDAK KAKAO CILANDAK TIMUR | POSKO CINERE | 08118041990 | 1 RUMAH SAKIT PADAM | stmpt sdh normal | 2016-09-03 21:35 | 2016-09-03 21:23 | 2016-09-03 22:48 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:31
G5416090302416 | BP ABDUL TATANG | KP SUNGAI BEGOG RT5/3 NO 46 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING ACUAN LOKASI TPU BUDI DARMA | POSKO MARUNDA | 081310802432 | MOHON PERIKSA APP DISPLAY TERTERA PERIKSA DAN GAMBAR TANGAN ( PTL HAMPIR PADAM ) | ct normal | 2016-09-03 21:28 | 2016-09-03 21:19 | 2016-09-03 22:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:07
G5416090302376 | IBU DIAN | JL KIRAI INDAH NO 11 RT 05/10 NO 26C KEL KALI SARI KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT SMA 98) | POSKO CIRACAS | 081294325905 | 1 RUMAH PADAM DAYA 1300 VA (PASCABAYAR) | setempat normal | 2016-09-03 21:16 | 2016-09-03 21:06 | 2016-09-03 21:57 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:03
G5416090302361 | BP TEDI | KAMPUNG BAHARI GG 2 A3 NO.48 RT 2/4 KEL TANJUNG PRIUK ACUAN LOKASI BELAKANG TERMINAL LEWAT PASAR BAHARI ADA GAPURA | POSKO SUNTER | 08811230122 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCABAYAR MENGELUARKAN PERCIKAN API (PTL PADAM) DI ALAMAT TSB | LOS KONTAK DI OK | 2016-09-03 21:10 | 2016-09-03 21:06 | 2016-09-03 22:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:10
G5416090302347 | BP AGUS | JL KALI BARU TIMUR RT 1/3 KEL KALIBARU KEC CILINCING, ACUAN LOKASI : DIBELAKANG PASAR JL BARU. | POSKO MARUNDA | 087789913939 | MOHON BANTUAN PENGINPUTAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) SISA 2.30 KWH | SETEMPAT PROSES PD | 2016-09-03 21:07 | 2016-09-03 20:59 | 2016-09-03 21:36 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:16
G5416090302287 | IBU ANA | JL BLUE SAFIR NO 18 A RT 10 RW 06 KEL SUMUR BATU KEC SERDANG MULYA ACUAN : DEKAT KODAM | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085287025310 | MOHON PERIKSA APP, DISPLAY TERTERA PERIKSA (PTL PADAM) | mpb erorr | 2016-09-03 20:52 | 2016-09-03 20:46 | 2016-09-03 21:40 | 1 | PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DILAKUKAN PENANGANANCC.54.SEPTO IDTIKET = 30MMKTO | Selesai | 0 00:47:46
G5416090302206 | IBU VANIA | JL HIDUP BARU RAYA GG H JIMMY NO 41 RT 5 RW 7 KEL GANDARIA UTARA KEC KEBAYORAN BARU ACUAN LOKASI : DEKAT APOTIK HIDUP BARU | POSKO PONDOK INDAH | 081212577750 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM ) | app prabayar tertera periksa | 2016-09-03 20:26 | 2016-09-03 20:23 | 2016-09-03 21:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:21
G5416090302164 | YASSIN | JL.KEJAKSAAN 3 RT.02/06 NO. KREO | POSKO CILEDUK | 081316429179 | LAMPU PADM SATU RUMAH | app prabayar periksa | 2016-09-03 20:11 | 2016-09-03 20:08 | 2016-09-03 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:25
G5116090301453 | BP PRIYOSO | JL.BAHARI GANG 2 NO 48 KEL.TANJUNG PRIUK KEC.TANJUNG PRIUK .JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081367274354 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | ALAMAT TIDAK KETEMU TIDAK ADA RT RW | 2016-09-03 20:10 | 2016-09-03 19:30 | 2016-09-03 21:41 | 0 |  | Selesai | 0 01:30:43
G5416090302146 | IBU ESTI | PERUM PURI BINTARA REGENCY BLOK B NO 22 KEC BEKASI BARAT KEL BINTARA JAYA ACUAN LOKASI : DIDEPAN TANAH KOSONG | POSKO PONDOK KOPI | 08119627004 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API DAB TERDENGAR BUNYI (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | kabel pngwtn kendor | 2016-09-03 20:06 | 2016-09-03 20:00 | 2016-09-03 20:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:45
G5416090302097 | BP LEO | PERMATA BUANA JL PULAU TIDUNG 4 BLOK B3 NO.16 RT 1 RW 9 KEL KEMBANGAN UTARA KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT (ACUAN : SAMPING KALI) | POSKO KEBON JERUK | 0215819899 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA (16.500 VA) | nh bok fase dua putus di tolong bc daya 16500 | 2016-09-03 19:52 | 2016-09-03 19:44 | 2016-09-03 20:29 | 1 | Pelanggan menghubungi kembali dan menginfokan no id.pelanggan:543300428162. | Selesai | 0 00:36:15
G5416090302061 | BP HASAN | JL DAMAI RT 9/3 NO 71 KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKTIM DEKAT STASIUN CAKUNG | POSKO PONDOK KOPI | 085695556927 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1T / 1300 VA | kwh mpb lepas dari tembok | 2016-09-03 19:43 | 2016-09-03 19:40 | 2016-09-03 20:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:44
G5116090301392 | BP FIRMAN | JL FLAMBOYAN 5 NO 42 RT 5 RW 10 KEL MENTENG DALAM KEC TEBET JAKARTA SELATAN (DEKAT MAKAM) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087886785787 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | setempat dicek kelebihan beban hu : 7A | 2016-09-03 19:42 | 2016-09-03 19:30 | 2016-09-03 20:39 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:05
G1216090300886 | IBU NOVI | JL. RAWA BEBEK NO.10 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN. ACUAN : DI DEKAT ALFAMIDI TANAH PASIR | POSKO BANDENGAN | 083876790935 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 1300 VA) | ALAMAT KURANG LENGKAP TDK ADA RT RW DI HUB VIA TLP TDK AKTIF | 2016-09-03 19:40 | 2016-09-03 11:00 | 2016-09-04 01:29 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI KARENA PETUGAS BELUM DATANG 10:05 PM 9/3/2016 (CC.53.IHSAN) | Selesai | 0 05:48:30
G5416090302026 | BP HENGKI | PR PERMATA HIJAU JL PLATINA BLOK D2 KEL KEBAYORAN LAMA KEC GROGOL UTARA , DEKAT HERU | POSKO BULUNGAN | 085929864069 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM DAYA R3 / 23000 VA | nh fuse group box 60 A phasa 3 fider c putus | 2016-09-03 19:35 | 2016-09-03 19:31 | 2016-09-03 21:16 | 1 | CC.54.FIRLANTINOPUKUL 20:45 WIB PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI TERKAIT SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. ID TICKET 30MMKD9 | Selesai | 0 01:41:12
G5416090302021 | IBU RANI | KOMP CITRA GARDEN 2 BLOK P 2 NO 2 RT 12/3 KEL CENGKARENG KEC KALIDERES ACUAN: DEKAT GEREJA YKY | POSKO KALIDERES | 083877012998 | 1 RUMAH PADAM | dihubungi setempat normal | 2016-09-03 19:33 | 2016-09-03 19:29 | 2016-09-03 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:13:05
G1416090300758 | BP BAMBANG | PONDOK CABE JL LOBAK NO 65 RT 4 RW 6 KEL PONDOK KEC PAMULANG TANGERANG SELATAN. | POSKO CIPUTAT | 085921160634 | 1 RUMAH PADAM (TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGINPUTAN TOKEN) | di ptt tidak aktip di cari tidak ketemu | 2016-09-03 19:28 | 2016-09-03 19:22 | 2016-09-03 19:55 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:54
G5416090301977 | IBU SRI | TAMAN HELIKONIA HO 1 NO 6 RT - RW - KEL MARGA JAYA KEC - KOTA HARAPAN INDAH BEKASI UTARA ACUAN : DEKAT PS MODERN | POSKO PONDOK UNGU | 08111761359 | 1 RUMAH PADAM MENYALA(PTL TIDAK PADAM) | beban lebih hu 39 a | 2016-09-03 19:24 | 2016-09-03 19:20 | 2016-09-03 20:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:41:30
G5416090301975 | BP IRJAN | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA PERSERO JL YOS SUDARSO NO 38 - 40 KEL KOJA TG PRIUK . JAKARTA | POSKO SUNTER | 02143930333 | 1 KANTOR PADAM (131.000. VA ) | setempat tidak ada yang merasa lapor,konsumen di hubungi tidak ada jawaban | 2016-09-03 19:24 | 2016-09-03 19:17 | 2016-09-03 20:12 | 1 | CC.54.DEMSEY (LAPOR ULANG ) 1 KANTOR 1 PHASE PADAM . TERKAIT : G5416090301975 | Selesai | 0 00:47:54
G5416090301974 | BP ODI | JL KECAPI 2 RT 2 RW 3 NO 19 KEL JATI WARNA KEC PONDOK MELATI (DARI TOKO GOIN MASUK KEDALAM) | POSKO PONDOK GEDE | 08119041970 | 1 RUMAH PADAM (R1 / 2200 VA) | sr loskontak | 2016-09-03 19:24 | 2016-09-03 19:17 | 2016-09-03 21:14 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:10
G5516090300607 | IBU HASNA | JL JOGLO RAYA RT 6/2 NO 88 KEL JOGLO KEC KEMBANGAN JAKARTA BARAT. LOKASI:DEKAT TOWER TVRI/PEMADAM | POSKO CILEDUK | 083897443203 | 1 RUMAH PADAM.NO METER:86014049885 | selesai di tolong temper | 2016-09-03 19:23 | 2016-09-03 19:17 | 2016-09-03 20:50 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:40
G5416090301952 | BP APRI | JL H UNG RT-5 / RW-3 NO 32 E1 KEL UTAN PANJANG KEC KEMAYORAN (ACUAN LOKASI : DIDEKAT MUSOLAH JIUNG) | POSKO CEMPAKA PUTIH | 085697026279 | 1 RUMAH PADAM (R1/1.300 VA) | nh fuse 250a putus fhase 2 feder c trafo 2 Hu,Q1 216 Q2 250 Q3 216 N 38 | 2016-09-03 19:18 | 2016-09-03 19:14 | 2016-09-03 20:27 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:34
G5416090301938 | IBU NURISKA | KP RADEN NO 42 RT 1/RW 2 KEL JATI RADEN KEC JATI SAMPURNA BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 085883183216 | 1 RUMAH PADAM DAYA 450VA | Sr lost kontak | 2016-09-03 19:14 | 2016-09-03 19:10 | 2016-09-03 20:07 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:09
G5416090301934 | BP TAN | JANUR ELOK 5 BLOK QC 10 NO 4 KELAPA GADING JAKARTA UTARA | POSKO SUNTER | 081218054898 | 1 RUMAH PADAM | Los kontak di box ok | 2016-09-03 19:12 | 2016-09-03 19:09 | 2016-09-03 20:36 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:20
G5416090301929 | BP ADI | JL UTAN PANJANG BARAT NO 143 KEL KEBON KOSONG KEC KEMAYORAN JAKARTA PUSAT ACUAN LOKASI : DI SAMPING KLINIK ANGGREK | POSKO CEMPAKA PUTIH | 081219685132 | 1 RUMAH PTL PADAM DAYA 2.200 VA | setempat normal | 2016-09-03 19:10 | 2016-09-03 19:04 | 2016-09-03 19:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:34:59
G5416090301903 | BP LANI | JL RADEN INTEN 2 BLOK AG13 NO 2 RT 08/14 KEL DUREN SAWIT KEC DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR (ACUAN LOKASI: DEKAT ALFAMART RADEN INTEN) | POSKO KALIMALANG | 082213578852 | 1 RUMAH PADAM DAYA 7700 VA (PASCABAYAR) | PENGAWATAN DALAM OK TERBAKAR (544101360410 - 35A) | 2016-09-03 19:04 | 2016-09-03 18:57 | 2016-09-03 19:27 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:58
G5416090301884 | IBU SITI / BP SUHERMAN | KAV ARTHA KENCANA 2 BLOK F NO 1 RT. 004/12 KEL JATI MAKMUR KEC PONDOK GEDE, BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 087783329098 | 1 RUMAH PADAM (R1T/2.200 VA) | apl sr los kontak | 2016-09-03 19:00 | 2016-09-03 18:56 | 2016-09-03 19:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:12
G5416090301874 | BP ARIF | PERGUDANGAN DUTA INDA KARYA BLOK C NO 43 KEL KEL RAWA BUAYA KEC CENGKARENG | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081380099087 | PTL PADAM MENYALA (PTL PADAM) | dicek normal | 2016-09-03 18:57 | 2016-09-03 18:50 | 2016-09-03 20:52 | 0 |  | Selesai | 0 01:54:17
G5416090301849 | BP WIDIANTO | JL NANAS GG PASERAMAN RT 9/10 NO. 25 KEL. UTAN KAYU UTARA KEC. MATRAMAN JAKTIM. DEKAT BALAI RAKYAT | POSKO RAWAMANGUN | 02185903436 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN BUNYI (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, | kabel sr putus tengah | 2016-09-03 18:50 | 2016-09-03 18:45 | 2016-09-03 19:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:42
G5416090301820 | BP DENI | JL PINTU AIR IV NO.34 RT6 RW2 KEL PASAR BARU KEC SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT | POSKO MENTENG | 087884320388 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | perkawatan dalam ok terbakar/541100504740-1300/helmi-rohman | 2016-09-03 18:39 | 2016-09-03 18:35 | 2016-09-03 19:19 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:50
G5416090301812 | IBU ANA | JL TEBET UTARA DALAM NO 28 KEL TEBET KEC TEBET JAKARTA SELATAN DEKAT BELAKANG SMP 115/SAMPING CIRCLE K | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218291546 | 1 KANTOR PADAM. | nh fuse 1x250a phase 2 jurusan f trafo 2 putus | 2016-09-03 18:36 | 2016-09-03 18:27 | 2016-09-03 19:14 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:10
G5416090301810 | IBU NITA | JL ROROTAN 9 GG 9 RT 16 KEL ROROTAN KEC CILINCING JAKUT ACUAN : DEKAT SMP 200 | POSKO PONDOK UNGU | 087880886546 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | setempat normal | 2016-09-03 18:35 | 2016-09-03 18:29 | 2016-09-03 18:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:11:51
G5416090301801 | IBU NILA | JL H ZAINI 1 NO. 10 RT 001/07 KEL CIPETE SELATAN KEC CILANDAK, JAKARTA SELATAN (ACUAN : DEKAT JL ANTASARI) | POSKO MAMPANG | 0217657264 | 1 RUMAH 1 PHASA PADAM (R3/6.600 VA) | loskontak di tiang | 2016-09-03 18:33 | 2016-09-03 18:28 | 2016-09-03 19:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:06:17
G5416090301794 | IBU TIWI | JL H SANUSI GG TILPO RT3/13 NO 195 DAN 194 KEL.DURI KOSAMBI KEC CENGKARENG JAKARTA BARAT | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 082231521200 | 2 RUMAH PADAM | sr loskontak ditiyang ditolong normal | 2016-09-03 18:31 | 2016-09-03 18:27 | 2016-09-03 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:44
G5416090301791 | BP. SOFYAN | PIZZA HUT JL. KEMANG RAYA NO 77 BANGKA JAKARTA SELATAN / DEKAT POMBENSIN KEMANG | POSKO MAMPANG | 08113249047 | 1 TOKO 1 PHASA PADAM | nh ruse pasaha 1 putus | 2016-09-03 18:31 | 2016-09-03 18:25 | 2016-09-03 19:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:30
G5416090301767 | IBU RESKINO | PERUM GRIYA SATWIKA BLOK C4 NO.7 KEL PISANGAN KEC CIPUTAT TIMUR (KOMPLEK TELKOM) | POSKO CIPUTAT | 08126644007 | 1 RUMAH PADAM | pengawatan meter terbakar | 2016-09-03 18:23 | 2016-09-03 18:20 | 2016-09-03 19:29 | 1 | MOHON UNTUK DITINDAK LANJUTI. PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI (CC.14.EMI) | Selesai | 0 01:05:51
G5316090301040 | BP JULIAN | SPBU 17402 JATIMAKMUR JL. JATIMAKMUR NO. 6 KEL. JATIMAKMUR KEC. PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK GEDE | 0218475567 | TEGANGAN TIDAK STABIL 1 BANGUNAN SEJAK 18.00 | nh fuse 250 a putus | 2016-09-03 18:22 | 2016-09-03 18:18 | 2016-09-03 19:54 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:56
G5416090301737 | IBU MUZDALIFAH | JL PONDOK KACANG PRIMA NO 2 GG MADUN 2 RT 02/05 KEL PONDOK KACANG TIMUR KEC PONDOK AREN ACUAN LOKASI SAMPING TOKO KUSEN LANGGENG JAYA | POSKO BINTARO | 082213663533 | 1 RUMAH PADAM R1 / 450VA | los kontak di tiang | 2016-09-03 18:13 | 2016-09-03 18:08 | 2016-09-03 18:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:36:34
G5416090301728 | BP ASRAN PRIYANTO | JL DAMAI RAYA RT 4/5 KEL CIPETE UTARA KEC KEBAYORAN BARU, ACUAN LOKASI: BELAKANG PASAR CIPETE | POSKO MAMPANG | 081318411813 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | loskontak di tiang | 2016-09-03 18:10 | 2016-09-03 18:04 | 2016-09-03 19:16 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:50
G5416090301719 | BP IMAM | JL. AMBALUN NO. 2 KOMPLEK ANGKATAN LAUT RT 1/6 KEL PONDOK LABU KEC CILANDAK JAKARTA SELATAN | POSKO CINERE | 08129419307 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2.200 VA | kabel sr 2x16mm putus di tengah | 2016-09-03 18:06 | 2016-09-03 18:01 | 2016-09-03 19:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:57
G5416090301703 | BP WAHYU | KP PULO JAHE RT.02/14 KEL.CAKUNG JATINEGARA | POSKO PONDOK KOPI | 085218040483 | 1 RUMAH PADAM | 1 rumah padam | 2016-09-03 18:02 | 2016-09-03 17:57 | 2016-09-03 18:40 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:49
G5416090301679 | BP MUDO UTOMO | JL KARET TIMUR 5 NO 78 KEL KARET TENGSIN KEC TANAH ABANG JAKPUS ( SETEMPAT PROYEK MKE ) | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 0816986141 | MOHON BANTUAN PEMBUKAN SEGEL APP DIKARENAKAN SETEMPAT INGIN DILAKUKAN PERGANTIAN KABEL TOEVOER | SETEMPAT PEMBUKAAN SEGEL SELESAI DITOLONG | 2016-09-03 17:56 | 2016-09-03 17:47 | 2016-09-03 18:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:08
G5516090300502 | BP. SAMON | JL EBOR JABIN KP CAKUNG RT 05 RW 04 KEL TAI SARI KEC JATI ASIH KOTA BEKASI LOKASI : BELAKANG GOR SERENA | POSKO PONDOK GEDE | 085891545351 | 1 RUMAH PADAM DENGAN NO METER : 01103487110 | display error | 2016-09-03 17:55 | 2016-09-03 17:52 | 2016-09-03 18:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:16
G5116090301099 | BP SUGIHARTO | JL GONGSENG NO 10 RT 8/1 KEC PASAR REBO KEL CIJANTING/DPN APOTEK GENERIK | POSKO CIRACAS | 085777520945 | 1 RUMAH PADAM PRA BAYAR KET ERROR | mpb rusak | 2016-09-03 17:53 | 2016-09-03 17:41 | 2016-09-03 18:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:04
G5316090300972 | BP DANIEL | GG IKLAS NO 38 RT 1 RW 3 KEL.CILILITAN KEC.KRAMATJATI JAKARTA TIMUR | POSKO CONDET | 085813602146 | 1 RUMAH PADAM | periksa | 2016-09-03 17:50 | 2016-09-03 17:45 | 2016-09-03 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:49
G5416090301653 | BP ARIS | JL WEDANA RT 5/1 NO 2 KEL BALI MESTER JATINEGARA DEKAT MASJID ARRAHMAH | POSKO KAMPUNG MELAYU | 083804954882 | 2 RUMAH PADAM | los kontak di Tiang | 2016-09-03 17:46 | 2016-09-03 17:44 | 2016-09-03 18:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:55
G5416090301650 | BP REZA NURDIN | JL BARET BIRU III NO 33 RT 5/3 KEL KALISARI KEC PASAR REBO JAKTIM DEKAT KOPASUS | POSKO CIRACAS | 02122987936 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL PADAM) | mpb copot/lepas | 2016-09-03 17:45 | 2016-09-03 17:39 | 2016-09-03 18:51 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:50
G5416090301636 | IBU SARI/IBU PUTRI | JL DUKUH 5 RT 5/2 KEL DUKUH KEC KRAMAT JATI JAKTIM | POSKO CONDET | 085313464322 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | mpb tertera periksa | 2016-09-03 17:42 | 2016-09-03 17:34 | 2016-09-03 18:08 | 1 | PELANGGAN MENGHUBUNGI PLN 123 KEMBALI TERKAIT NO LPOR G5416090301636,MOHON UNTUK DI TINDAK LANJUTIC.54.YULIANINGSIH,30MMGCQ,085313464332,03/09/16 | Selesai | 0 00:26:41
G5416090301617 | BP KRISNA | KOMP URBANA PLACE JL MERPATI RAYA BLOK H NO 5 KEL SAWAH BARU KEC CIPUTAT , ACUAN LOKASI : DIDEPAN GOR EYANG AGUNG | POSKO PAMULANG | 0816773344 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA REJECT (PTL HAMPIR PADAM ) | setempat isi pulsa rijej | 2016-09-03 17:33 | 2016-09-03 17:24 | 2016-09-03 17:42 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH NORMAL KEMBALI CC.54.SRI_WAHYUDI3/9/16081677334430MMG5L | Selesai | 0 00:09:34
G5416090301609 | IBU KORI | JL TAMAN SARI 10 NO 38 RT 2 RW 1 KEL TAMAN SARI KEC TAMAN SARI ACUAN : SEKOLAH SD TAMAN SARI 10/ SETEMPAT KANTOR RITA COLECTION | POSKO GUNUNG SAHARI | 087885700008 | 1 KANTOR PADAM DAYA 11.000 VA | apl sr loskontak | 2016-09-03 17:29 | 2016-09-03 17:22 | 2016-09-03 18:31 | 1 | [TAMBAHAN: PELANGGAN DI INFORMASIKAN PETUGAS AKAN DATANG PADA HARI JUMAT NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT] | Selesai | 0 01:01:54
G5416090301601 | BP ABAS | JL UJUNG MENTENG NO 7 RT2 RT7 RW1 KEL UKUNG MENTENG KEC CAKUNG JAKTIM | POSKO PONDOK UNGU | 081399244604 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL HAMPIR PADAM) | setempat normal | 2016-09-03 17:26 | 2016-09-03 17:23 | 2016-09-03 17:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:18:27
G5416090301548 | IBU SUPRIANTI | PAMULANG PERMAI II JL BENDA BARAT 8A BLOK D14 TANGSEL ACUAN DEKAT KANTOR WALIKOTA | POSKO PAMULANG | 081280073055 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN, DISPLAY TERTERA GAGAL ( PTL PADAM ) | pelanggan tidak bisa input token | 2016-09-03 17:05 | 2016-09-03 16:54 | 2016-09-03 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:29:57
G5416090301538 | BP NASWAN | MALAKA JAYA 3 RT 3 RW 11 | POSKO PONDOK UNGU | 0812893677568 | 1 RUMAH PADAM | mpb tertera periksa selesai di atasi di clesr temper | 2016-09-03 17:00 | 2016-09-03 16:58 | 2016-09-03 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:20
G5416090301537 | TASYA | BATES PENIGGILAN RT 03/02 DEKAT TK GG H NASIRMENCONG | POSKO CILEDUK | 087887899039 | SR KENDUR /JATUH | kabel kendor selesai ditarik kembali | 2016-09-03 17:00 | 2016-09-03 16:59 | 2016-09-03 18:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:32:48
G5416090301528 | BP SYARIF | KP BULAK CINANGKA RT 3/4 NO 15 KEL CINANGKA KEC SAWANGAN DEPOK | POSKO CIPUTAT | 081299221729 | 1 RUMAH PADAM | via ptt sudah menyala | 2016-09-03 16:57 | 2016-09-03 15:30 | 2016-09-03 17:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:38