## IssueTaskList-3
No Lapor | Nama | Alamat | Posko | No.Telepon | Deskripsi | Penyebab | Tanggal Buat | Tanggal Padam | Tanggal Nyala | Lapor | Keterangan | Status | Durasi | Waktu Konfirmasi
G5416090301516 | IBU ANGELA | JL PINTU KECIL NO 41 KEC TAMBORA ACUAN LOKASI: SEBERANG PROYEK ASEMKA, SETEMPAT RUKO WARNA PINK | POSKO BANDENGAN | 0216904350 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB, | SETEMPAT TUTUP, DITELEPON TIDAK DIANGKAT2,TLU, | 2016-09-03 16:50 | 2016-09-03 16:44 | 2016-09-04 17:06 | 0 |  | Selesai | 1 00:15:54
G5416090301514 | BP DIKA | KALIABANG ROROTAN RT 09 RW 06 | POSKO PONDOK UNGU | 085691906026 | MPB TERTERA PERIKSA | mpb error timbul periksa | 2016-09-03 16:50 | 2016-09-03 16:49 | 2016-09-03 17:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:09
G5416090301496 | BP AJIS | JL PEGANGSAAN TIMUR KOM MEGARIA NO. 21 CIKINI KEC MENTENG JAKARTA PUSAT. SETEMPAT GEDUNG BIOSKOP METROPOL XXI | POSKO MENTENG | 02131922249 | MOHON UNTUK MENJADI PERHATIAN. TGL 03/09/16 DARI PUKUL 17.00 WIB S/D 24.00 WIB PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR TIDAK DILAKUKAN PEMADAMAN DIKARENAKAN SETEMPAT AKAN DIKUNJUNGI OLEH BP WAKIL PRESIDEN UNTUK MENGHADARI ACARA PEMUTARAN FILM. | setempat sudah diinfokan,,di area tersebut tidak ada jadwal pemadaman dari pihak PLN... | 2016-09-03 16:45 | 2016-09-03 16:31 | 2016-09-03 17:01 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:50
G5416090301493 | BP ESA | PERUM PERMATA PURI BLOK F8 NO 1B RT 05 RW 09 KEL CISALAK PASAR KEC CIMANGGIS DEPOK (DEKAT SD CISALAK) | POSKO CIRACAS | 081281825488 | 1 RUMAH PADAM | apl sr putus tengah | 2016-09-03 16:42 | 2016-09-03 16:38 | 2016-09-03 17:35 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:46
G5416090301489 | BP WALUYO | JL PALAGAN RT 15/1 NO 10 KEL. CIPEDAK KEC. JAGAKARSA JAKSEL. ACUAN LOKASI: DEKAT SPBU TIMBUL | POSKO LENTENG AGUNG | 085959766166 | SR TERKELUPAS (PTL PADAM MENYALA) | SUDAH DITANGANI OLEH REKANAN | 2016-09-03 16:41 | 2016-09-03 16:38 | 2016-09-04 12:54 | 1 | PELANGGAN MELAPOR PERIHAL TSB KEMBALI KARENA BELUM ADA TINDAKLANJUT DARI PETUGAS CC.54.ADE_I.CSOB/30MMJ6A/19:48 | Selesai | 0 20:13:37
G5416090301480 | BP DIMAS | JL MASJID WALANG NO.2 RT 012 RW 03 KEL RAWA BADAK SELATAN KEC KOJA JAKARTA UTARA | POSKO MARUNDA | 0818809832 | BEBEBRAPA RUMAH PADAM | setempat no meter dan alamat tidak sesuai | 2016-09-03 16:36 | 2016-09-03 16:34 | 2016-09-03 16:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:12:02
G5416090301469 | BP AGUS | JL LAPANGAN TENIS MERIL MERUYA UTARA RT.7/11 NO.28 KEL.MERUYA UTARA KEC.KEMBANGAN JAK-BAR ( DEKAT MENARA TELKOMSEL) | POSKO KEBON JERUK | 0215845623 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | kabel sr 2x10ml 40 meter rusak pelanggan minta untuk diganti segera | 2016-09-03 16:31 | 2016-09-03 16:24 | 2016-09-03 17:23 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:55
G2316090300295 | IBU ARI | JL.ASEM BARIS RAYA NO.2 RT.07 RW.13 KEL.KEBON BARU KEC.TEBET ,JAK SEL ACUAN LOKASI:DISEBRANG LAUNDRY dan DIDEPAN JALAN N | POSKO KAMPUNG MELAYU | 087780896689 | 1 RUMAH PADAM SEJAK 3 JAM YG LALU ,PASCABAYAR ID PEL 544100461304 (R2/4400) | satu rumah padam | 2016-09-03 16:17 | 2016-09-03 16:11 | 2016-09-03 16:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:28:01
G5516090300424 | IBU MULYATI | JL PANGKALAN ASEM KAMP RAWA SELATAN RAYA NO 3, CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT. LOKASI : DI SALON RATU | POSKO CEMPAKA PUTIH | 0214205746 | 1 SALON PADAM, NO METER : 01100972940 | setempat normal | 2016-09-03 16:05 | 2016-09-03 16:01 | 2016-09-03 16:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:23:33
G5216090300579 | Bp.Tarto | Kel.kartini RT 12/RW 9 No.3 Kec.sawah besar jakarta pusat > belakang HOTEL SWISS BELL Kartini 10 B masuk gg 10 , lurus sampai ujung ambil kiri +- 10 meter | POSKO GUNUNG SAHARI | 085732467425 | Mohon penanganan segera Kabel SR terkelupas mengeluarkan dan percikan api, PTL normal dikhawatirkan membahayakan keselamatan pelanggan dan distribusi tenaga listrik. | kabel sr terkelupas | 2016-09-03 16:05 | 2016-09-03 15:59 | 2016-09-03 16:44 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:43
G5416090301414 | BPK EKO | PISANGAN LAMA 3 RT5/3 NO 20 BKEL PISANGAN TIM UR DEKET PASAR ENJO | POSKO RAWAMANGUN | 02122472397 | 1 RMH PADAM | setempat normal | 2016-09-03 16:02 | 2016-09-03 15:51 | 2016-09-03 16:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:15:14
G5416090301412 | BP HILMI | JL MASJID DARUL FALLAH RT 9/10 NO 40 UJUNG ASPAL KEL PETUKANGAN UTARA KEC PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN | POSKO CILEDUK | 081283638807 | 1 RUMAH PADAM ( APP PARABAYAR ) | periksa | 2016-09-03 16:01 | 2016-09-03 15:57 | 2016-09-03 18:19 | 0 |  | Selesai | 0 02:17:35
G5416090301403 | BP FREDI | JL. SEPAKAT 5 NO.3 RT.3 RW.1 KEL.CILANGKAP KEC. CIPAYUNG | POSKO CIRACAS | 081294272537 | 1 RUMAH PADAM | kbo | 2016-09-03 15:58 | 2016-09-03 15:55 | 2016-09-03 16:50 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:26
G5416090301401 | IBU BERTUAH | JL SPG 7 GG RASELA RT 05/09 NO.54 KEL LUBANG BUAYA KEC CIPAYUNG JAKTIM | POSKO PONDOK GEDE | 085218135880 | 1 RUMAH PADAM MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | sr loskontak | 2016-09-03 15:57 | 2016-09-03 15:52 | 2016-09-03 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:55
G5416090301391 | IBU LINDA | JL TAMAN TIRTA 1 BLOK C NO 26 RT 07/11 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAKARTA UTARA (DEKAT POM BENSIN PERTAMINA) | POSKO SUNTER | 087808998811 | 1 RUMAH PADAM (APP PASKABAYAR) | setempat di cek normal | 2016-09-03 15:53 | 2016-09-03 15:50 | 2016-09-03 16:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:53:58
G5416090301386 | BP EFENDI | KP SUKA DAMAI RT.02/04 NO.171 DAN 169 KEL. PORIS GAGA KEC. BATUCEPER TANGERANG (DEKAT MESJID AL-ITIKOMAH) | POSKO KALIDERES | 088210826076 | 2 RUMAH NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL PADAM) | di cek tebalik pas... nol jadi setrum,, setrum jdi nol | 2016-09-03 15:51 | 2016-09-03 15:49 | 2016-09-03 17:22 | 0 |  | Selesai | 0 01:31:22
G5416090301382 | BP WAWAN | JL RADEN SALEH GG LURAH NO 11 RT 05/02 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH TANGERANG. ACUAN : SEBELAH RS BAKTI ASIH | POSKO CILEDUK | 085779995123 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR DAYA 1.300 VA) | pengawatan meter terbakar | 2016-09-03 15:48 | 2016-09-03 15:43 | 2016-09-03 17:12 | 0 |  | Selesai | 0 01:23:23
G5516090300397 | BP RAFKI | JL RAYA HANKAM NO135 JATI RAHAYU PONDOK MELATI LOKASI : DI DEPAN ALFA MART JATI RAHAYU | POSKO PONDOK GEDE | 085888803263 | 2 RUMAH PADAM | nh fuse putus 250 a phasa 3 feeder a | 2016-09-03 15:45 | 2016-09-03 15:41 | 2016-09-03 16:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:11
G5416090301354 | BP MAKMUN | JL ASLI RT 9/1 NO 42 CIPEDAK JAGAKARSA JAK SEL (DEPAN SMK MUHAMMADIYAH AISYAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 083872683002 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERTIMPA POHON (PTL PADAM) | 1 rumah SR tertimpa pohon | 2016-09-03 15:38 | 2016-09-03 15:35 | 2016-09-04 23:41 | 1 | CC.54.REYNOLDMOHON AGAR DAPAT SEGERA DI TANGANI.YBS AKAN MELAPOR KE MEDIA MASA TERKAIT LAPORAN SEJAK TGL 02/09/16 PERIHAL SR PUTUS TERTIMPA POHON YANG HINGGA SAAT INI TIDAK DI TANGANI OLEH PETUGAS | Selesai | 1 08:03:04
G5416090301351 | IBU SUPARNI | JL PANGERAN JAKARTA RUKO 139 F KEL MANGGA DUA KEC MANGGA BESAR. SAMPING PU. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216392038 | SR KENDUR | sr kendur | 2016-09-03 15:36 | 2016-09-03 15:31 | 2016-09-03 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:38
G5416090301337 | BP RUDI | JL. NUSA SATU RT 11/04 KEL. KRAMAT JATI KEC. KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR (DEKAT RS POLRI) | POSKO CONDET | 087885767867 | MOHON PENANGANAN SEGERA NOL BERTEGANGAN ARUS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | SR LOST KONTAK DITIANG | 2016-09-03 15:29 | 2016-09-03 15:25 | 2016-09-03 16:25 | 0 |  | Selesai | 0 00:55:21
G5416090301324 | BP YULIUS | JL A GG 5 KARANG ANYAR NO.16 RT 3 RW 7 KEL KARTINI KEC SAWAH BESAR. DEKAT ALFAMART. | POSKO GUNUNG SAHARI | 0216018662 | 1 RUMAH PADAM | aploper sr loskontak | 2016-09-03 15:25 | 2016-09-03 15:21 | 2016-09-03 16:31 | 1 | LAPORAN BERULANG :SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT.CC.54.ASNAH (TGL 03/09/16 NO TLP 0216018662 ID TICKET 30MMDZR) | Selesai | 0 01:05:43
G5416090301304 | BP FAUZI | JL RAWA SIMPRUG 3 RT03 RW 09 NO19 ACUAN SEBELUM MASJID DEKET ALFA MART | POSKO BULUNGAN | 082210309919 | TETANGGA TDK TURUT PADAM | loskontak di tiang | 2016-09-03 15:16 | 2016-09-03 15:12 | 2016-09-03 17:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:57:22
G5516090300376 | BP BAMBANG | PR PURI KARTIKA LAMA BLOK DH NO. 10 A RT 08 RW 06 KEL TAJUR KEC CILEDUK TANGERANG. ACUAN DEKAT SAMSAT CILEDUK | POSKO CILEDUK | 085697939231 | 1 RUMAH PADAM, DENGAN NO METER: 86004045455 | padam | 2016-09-03 15:15 | 2016-09-03 15:13 | 2016-09-03 18:14 | 0 |  | Selesai | 0 02:59:24
G5316090300712 | IBU RINA | PR. PONDOK UNGU PERMAI BLOK AK5 NO.13, RT.1/13, KEL. BAHAGIA, KEC. BABELAN, BEKASI / ACUAN : DKT MARAKAS | POSKO PONDOK UNGU | 02188986744 | 1 RUMAH PADAM. NO METER : 14205464812 | los kontak di tiang | 2016-09-03 15:13 | 2016-09-03 14:08 | 2016-09-03 15:53 | 0 |  | Selesai | 0 00:39:43
G5416090301298 | BP MARIOTO | KP UTAN RT 9/8 NO 45 KEL RAGUNAN KEC PASAR MINGGU (DIBELAKANG SWALAYAN CAHAYA) | POSKO LENTENG AGUNG | 08174878659 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | 1 Rumah kabel SR kendur | 2016-09-03 15:12 | 2016-09-03 15:08 | 2016-09-05 02:49 | 0 |  | Selesai | 1 11:37:18
G5416090301283 | IBU YUNI | JL TERATAI PUTIH RT 8/6 M/1C KEL MALAKA JAYA KEC DUREN SAWIT JAKTIM. SETEMPAT MINIMARKET INDOMARET | POSKO PONDOK KOPI | 0218608852 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP MENGELUARKAN PERCIKAN API DI PERSIL TSB, | kbo | 2016-09-03 15:04 | 2016-09-03 15:00 | 2016-09-03 15:54 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:33
G5416090301267 | IBU METARIA | JL. PERSIMA RAYA 2 NO. 23 RT 001 RW 01 KEL KALIANYAR KEC TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 0216345383 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | DITINJAU ALAMAT TIDAK JELAS DI HUB VIA TLP TIDAK DI JAWAB | 2016-09-03 14:58 | 2016-09-03 14:53 | 2016-09-04 03:09 | 5 | PELANGGAN MENGHUBUNGI KEMBALI MOHON SEGERA DI TINDAKLANJUTI CC.55.APRIANTO | Selesai | 0 12:10:33
G5416090301263 | BP WILDAN | RUMAH DUKA ABADI.JL DAAN MOGOT NO 353 KEL WIJAYA KUSUMA KEC PETAMBURAN JAKBAR | POSKO KAPUK | 0215671931 | 1 KANTOR PADAM | NH fuse 250A putus phase 1 | 2016-09-03 14:56 | 2016-09-03 14:52 | 2016-09-03 15:21 | 0 |  | Selesai | 0 00:24:54
G5416090301254 | BP. BAMBANG SUPRIADI | PR KODAM 5 JAYA JL RAYA CEGER KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR (DEKAT POS POLISI GEMPOL) | POSKO CIRACAS | 081513161411 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN DISPLAY TERTERA GAGAL (PTL PADAM) | setempat di cek double aktifasi | 2016-09-03 14:50 | 2016-09-03 14:38 | 2016-09-03 15:16 | 0 |  | Selesai | 0 00:26:42
G5416090301249 | BP SUROTO | RUKAN MEGA BOULEVARD BLOK RV 2 NO. 7A KEL. PUSAKA RAKYAT KEC TARUMA JAYA BEKASI ( DIDEPAN PASAR MODEREN HARAPAN INDAH ) | POSKO PONDOK UNGU | 08128165802 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM ( DAYA 10.600 VA ) | setempat normal | 2016-09-03 14:46 | 2016-09-03 14:40 | 2016-09-03 15:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:47:44
G5416090301241 | BP FERDI | JL RS FATMAWATI WISMA SUBUD 1 52 0 RT-7 / RW-3 | POSKO MAMPANG | 0217664904 | MOHON PENANGANAN SEGERA 1 KANTOR PHASE TERBALIK DI PERSIL TSB | 1 kantor pasha terbalik | 2016-09-03 14:43 | 2016-09-03 14:33 | 2016-09-03 15:45 | 1 | TGL 03/09/16. 0217664904. 0217664904.CC.54.NURASIYAH.CSOIPENAMBAHAN LAPORAN : PELANGGAN BERNIAT MELAPORKAN PERIHAL TSB KE MEDIA MASA JIKA TIDAK SEGERA DITINDAKLANJUTI. | Selesai | 0 01:01:54
G5416090301240 | MAMA AMOY | PURI HARAPAN BLOK D2 NO.42 | POSKO PONDOK UNGU | 08982057966 | PTL PADAM | setempat di datangi normal | 2016-09-03 14:43 | 2016-09-03 14:39 | 2016-09-03 14:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:04:16
G5416090301237 | BP RUDI | PANTAI INDAH KAPUK FLORENCE I NO 36 KEL PENJARINGAN JAKARTA UTARA | POSKO KAPUK | 087777349844 | 1 RUMAH PADAM DAYA 11.000 VA | nh fuse 1x32A putus di box phb | 2016-09-03 14:42 | 2016-09-03 14:40 | 2016-09-03 15:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:12
G5416090301231 | IBU DESI | KP PISANGAN BULAK RT 18/05 NO.27A KEL PENGGILINGAN KEC CAKUNG JAKARTA TIMURACUAN : DEKAT MASJID AL IKHLAS | POSKO PONDOK KOPI | 0895342847631 | 1 RUMAH PADAM ( DAYA 1300 VA)1 RUMAH PADAM ( DAYA 1300 VA) | 1 rumah padam apkt eror | 2016-09-03 14:40 | 2016-09-03 14:36 | 2016-09-03 15:44 | 0 |  | Selesai | 0 01:03:44
G5416090301230 | IBU HESTI/ATI | MUARA KARANG BLOK T 4 SELATAN NO 26 RT 009/003 KEL PLUIT JAKUT DEPAN AW / BAKERY | POSKO BANDENGAN | 0216679066 | 1 RUMAH PADAM | APL SR PUTUS TERBAKAR S/ DI PERBAIKI | 2016-09-03 14:39 | 2016-09-03 14:32 | 2016-09-03 21:09 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS CC.54.LUKI_AFIANA.0216679066.30MMEHL.03/09/2016 | Selesai | 0 06:29:14
G5416090301213 | BP SUNARSO | KOMP DEPLU DEKAT SEKOLAH CENDRAWSIH BELAKANG INDOMART 2 JL FATMAWATI NO 8A RT 1/2 KEL GANDARIA UTARA JAKSEL | POSKO PONDOK INDAH | 0217508734 | 1 RUMAH PADAM | loskontak di tiang | 2016-09-03 14:31 | 2016-09-03 14:26 | 2016-09-03 15:15 | 0 |  | Selesai | 0 00:44:03
G5416090301208 | IBU DIMA | JL DELI NO 4 KEL KOJA KEC KOJA JAKARTA UTARA. SETEMPAT RSUD KOJA | POSKO MARUNDA | 02143938478 | 1 RUMAH SAKIT PADAM | pelaksanaan pindah beban trafo 1 ke trafo 3 .G.I marunda normal kembali jam .14:48 | 2016-09-03 14:29 | 2016-09-03 14:23 | 2016-09-03 15:26 | 0 |  | Selesai | 0 00:56:47
G5416090301197 | BP AHMAD FAUZI | JL. H. SIPIN RT 4/4 NO. 36 KEL. KARANG TIMUR KEC. KARANG TENGAH CILEDUK ( DIDEPAN SEKOLAH BUDI MULYA) | POSKO CILEDUK | 081289012711 | 1 RUMAH PADAM | sr los kontak di tiang selesai di tolong 1bh ccoh 70 16m | 2016-09-03 14:20 | 2016-09-03 14:17 | 2016-09-03 17:29 | 0 |  | Selesai | 0 03:08:29
G5416090301194 | BPK SUKIRMAN | jln damai 1 rt 3/20 no.13 | POSKO PONDOK UNGU | 02188982586 | ptl padam | iml milik pelanggan rusak sudah dijelaskan kepelanggan | 2016-09-03 14:19 | 2016-09-03 14:16 | 2016-09-03 14:56 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:02
G5416090301192 | IBU ELI/BP VICKY | JL BATU AMPAR 3 RT 08/04 NO 3 KEL BATU AMPAR KEC KRAMAT JAKARTA TIMUR. (DEKAT SD 03 BATU AMPAR) | POSKO CONDET | 0218010621 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN (DISPLAY TERTERA GAGAL) | KONSUMEN MEMBATALKAN LAPORAN SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2016-09-03 14:17 | 2016-09-03 14:02 | 2016-09-03 14:48 | 0 |  | Selesai | 0 00:31:17
G5316090300637 | IBU ANITA | JL PETIR UTAMA RT-4 / RW-3 KEL PETIR KEC CIPONDOH TANGERANG / DEKAT PASARUBU | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 087808692505 | 1 RUMAH PADAM (SISA KWH NOL) KESULITAN MENGISI STROOM | DI CEK SETEMPAT TIDAK BISA MEMBELI TOKEN / PULSA LISTRIK KARENA SETEMPAT DI BLOKING TOKEN LANJUT NIAGA | 2016-09-03 14:15 | 2016-09-03 05:08 | 2016-09-03 16:36 | 0 |  | Selesai | 0 02:21:32
G5416090301187 | IBU MEIDINA | LOKASI : JL SALAWATI BLOK B 5 NO 12 KEL JATIWARINGIN KEC PONDOK GEDE | POSKO PONDOK GEDE | 08561788971 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN APP PASKABAYAR SESUAI INFO PELANGGAN SETEMPAT SUDAH TIDAK ADA BANGUNAN | DIDATANGI SETEMPAT RUMAH KOSONG | 2016-09-03 14:14 | 2016-09-03 14:07 | 2016-09-03 16:28 | 0 |  | Selesai | 0 02:13:43
G5416090301182 | BP AHMAD | KAVLING PALM RESIDENCE JL KRANGGAN KAVLING 1 NO 81 JATI SAMPURNA BEKASI (ACUAN : SEBRANG SPBU 3417410) | POSKO PONDOK GEDE | 087777331685 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | lost kontak | 2016-09-03 14:10 | 2016-09-03 14:05 | 2016-09-03 17:02 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT. NO TLP 081287123820. CC.54.ANISA.CSOI, 30MMETF, 03/09/16 | Selesai | 0 02:52:48
G5316090300629 | BP ADI | JL. DURI RAYA NO. 6 RT 2 RW 7 KEL. KOTA DURI KEC. KEBON JERUK, JAKARTA BARAT (DEPAN KANTOR KELURAHAN) | POSKO KEBON JERUK | 085885804727 | 1 PERSIL PADAM 1 PHASA, DAYA 6600 VA | sr putus di tiang di alihkan sipa | 2016-09-03 14:08 | 2016-09-02 23:00 | 2016-09-03 15:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:24:39
G5416090301172 | IBU GALUH | ASRAMA POLRI JL AGUNG UTARA BLOK A9 NO 31 RT 3/8 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKUT. ACUAN : DEKAT RS SATYA NEGARA. | POSKO SUNTER | 082213396000 | 1 RUMAH PADAM | sr putus d tengah, pasang 1 buah joint | 2016-09-03 14:03 | 2016-09-03 13:58 | 2016-09-03 15:30 | 0 |  | Selesai | 0 01:27:05
G5416090301171 | BP ARI | JL P JAYAKARTA BLOK 14 NO.11 GUNUNG SAHARI JAKARTA. ACUAN LOKASI : DEKAT STASIUN JAYAKARTA | POSKO GUNUNG SAHARI | 081386839533 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | kabel dlm ok tbkr | 2016-09-03 14:03 | 2016-09-03 13:59 | 2016-09-03 16:03 | 0 |  | Selesai | 0 02:00:25
G5416090301147 | IBU ANITA | JL BAUNG RT 1/3 NO 61 KEL KEBAGUSAN KEC PASAR MINGGU, DEPAN SD 03 KEBAGUSAN SAMPING APARTEMEN KEBAGUSAN CITY | POSKO LENTENG AGUNG | 082122310545 | 1 RUMAH PADAM 2.200 VA | alamat dicari tidak ketemu,ditelepon tidak diangkat | 2016-09-03 13:50 | 2016-09-03 13:44 | 2016-09-04 03:34 | 1 | RALAT LAPORAN : BEBERAPA RUMAH PADAM. HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGASCC.54.MILAN. 082122310545. 03/09/16. 30MMCWG | Selesai | 0 13:44:19
G5416090301146 | BP AHMAD | KP SETU RT 14/2 NO 33 | POSKO PONDOK KOPI | 081316697491 | 1 RUMAH PADAM | lost kontak tiang | 2016-09-03 13:50 | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 14:31 | 0 |  | Selesai | 0 00:40:55
G5116090300655 | BP EDI / BP SAHUDIN | JL KEMANGGISAN PAL MERAH NO 30 RT11 RW8 KEL PALMERAH KEC PAL MERAH JAKARTA BARAT (DEKAT SUNGAI, BELAKANG HOTEL PITAGIRI) | POSKO KEBON JERUK | 085888762757 | 1 RUMAH PADAM (PASCA BAYAR) | sr putus di tengah selesai ditolong | 2016-09-03 13:48 | 2016-09-03 08:00 | 2016-09-03 14:57 | 0 |  | Selesai | 0 01:08:58
G5416090301144 | BP MUSTOFA | BAMBU SPA RUKAN HARAPAN INDAH BLOK RV 2 NO 7 KOTA HARAPAN INDAH BEKASI DEPAN PASAR MODERN | POSKO PONDOK UNGU | 02129563801 | 1 RUKO 1 PHASA PADAM | nh fuse putus pas 3 dr pembatas | 2016-09-03 13:48 | 2016-09-03 13:37 | 2016-09-03 15:01 | 0 |  | Selesai | 0 01:13:22
G5416090301142 | BP TARDI | TAMAN SURYA 5 BLOK GG1 NO 23 KEL PEGADUNGAN KEC KALIDERES JAKARTA BARAT. ACUAN LOKASI : DEKAT LOTTE MART | POSKO KALIDERES | 082311652810 | 1 KANTOR PADAM | pengawatan didalam okaterbakar phase 3 | 2016-09-03 13:47 | 2016-09-03 13:43 | 2016-09-03 15:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:22:13
G5416090301133 | BP ABUN | JL JEMBATAN 2 RAYA RT 06 RW 08 KEL ANGKE KEC TAMBORA JAKARTA BARAT. SEBELAH GG PADAMULYA 3 ATAU 100 METER DARI BANK BCA | POSKO BANDENGAN | 081288591117 | 1 RUMAH PADAM | APP PRABAYAR "PERIKSA" S/ DI CLEAR TAMPER | 2016-09-03 13:37 | 2016-09-03 13:34 | 2016-09-03 21:06 | 0 |  | Selesai | 0 07:28:53
G5416090301118 | BP SANTO | PR TAMAN MERUYA ILIR BLOK B 10 NO. 31 RT.15/4 KEL. MERUTA UTARA KEMBANGAN JAKARTA BARAT | POSKO KEBON JERUK | 081210540626 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR KENDUR DAN LEPAS DARI KLEM (PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | kwh prabayar pdm selesai di tolong temper | 2016-09-03 13:29 | 2016-09-03 13:23 | 2016-09-03 14:28 | 0 |  | Selesai | 0 00:58:12
G5416090301116 | IBU DEWI | SEASON CITY MALL RUKO BLOK E17 JEMBATAN BESI TAMBORA | POSKO BANDENGAN | 02129618014 | 1 RUKO 1 PHASE PADAM | DI TINJAU RUKO SDH TUTUP/ DI KUNCI, DI HUBUNGI TIDAK ADA JAWABAN | 2016-09-03 13:28 | 2016-09-03 13:23 | 2016-09-03 21:04 | 0 |  | Selesai | 0 07:36:09
G5316090300587 | IBU NURHAYATI | KP. RAWA BEBEK RT8/11 NO.16 KEL. KOTABARU KEC. BEKASI BARAT / DKT PERUM HARAPAN BARU 1 JL. PISANG LUMUT | POSKO PONDOK KOPI | 081383259109 | SATU RUMAH PADAM LPB BLANK ID PEL 537314245244/32025346076 MOHON DIBANTU | mpb blank,selesai di restar | 2016-09-03 13:27 | 2016-09-03 13:21 | 2016-09-03 14:05 | 0 |  | Selesai | 0 00:37:49
G5416090301113 | BP GARLI | JL RAYA DURI KOSAMBI GG MADRASAH NO 106 RT 07/02 KEL KOSAMBI KEC CENGKARENG. JAKARTA BARAT. | POSKO CENGKARENG ( POSKO STT ) | 081213740374 | MOHON BANTUAN PENGISIAN TOKEN | mpb periksa | 2016-09-03 13:27 | 2016-09-03 13:20 | 2016-09-03 14:45 | 0 |  | Selesai | 0 01:18:44
G5416090301074 | BP. RUSLI/IBU YENI SAVINA | LOKASI : JL KASWARI HB 18 - 19 BINTARO SEKTOR 9 KEC PONDOK PUCUNG. | POSKO BINTARO | 081808628878 | MOHON BANTUAN PENGAMANAN APP DIKARENAKAN SETEMPAT SUDAH TIDAK ADA BANGUNAN | meteran gantung tidak ada bangunan | 2016-09-03 13:05 | 2016-09-03 12:34 | 2016-09-03 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:32
G5416090301055 | BP REZA | JL CAMAN IV NO 4 RT 7 RW 1 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE BEKASI (SEBERANG RM PADANG SARI BUNGO) | POSKO PONDOK KOPI | 08161191124 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | lost kontak ditiang | 2016-09-03 12:56 | 2016-09-03 12:51 | 2016-09-03 13:30 | 0 |  | Selesai | 0 00:33:30
G5416090301053 | IBU MARBUN | JL PADANG PANJANG RT 8/8 NO 8 KEL PASAR MANGGIS KEC SETIABUDI JAKSEL | POSKO KUNINGAN (DISJAYA) | 081212449450 | MOHON PERIKSA APP PASKABAYAR LAMPU INDIKATOR KUNING MENYALA (PTL TIDAK PADAM) | rojali_agus.d stmpt normal | 2016-09-03 12:55 | 2016-09-03 12:49 | 2016-09-03 13:34 | 0 |  | Selesai | 0 00:38:40
G5416090301048 | BP SUGENG SUGIYONO | JL DAMAI 74 NO 84 RT 9/04 KEL CIPEDAK KEC JAGAKARSA. ACUAN LOKASI : DIBELAKANG SWALAYAN FORTUNA | POSKO LENTENG AGUNG | 0217872531 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 1.300 VA) | SETEMPAT SUDAH NORMAL | 2016-09-03 12:53 | 2016-09-03 12:49 | 2016-09-04 09:38 | 3 | PELANGGAN MENGINGINKAN AGAR SEGERA DINORMALKAN KEMBALICC.54.SEPTO IDTIKET = 30MMM1K | Selesai | 0 20:45:49
G5416090301046 | BP ARIS | JL JELAMBAR BARU 2 NO.20 RT 10 RW 7 KEL JELAMBAR KEC GROGOL PETAMBURAN. POSISI RUMAH HOOK / UJUNG GANG. | POSKO KAPUK | 0818821959 | 1 RUMAH 2 PHASA PADAM (DAYA 23.000 VA) | apl sr 1 phase lost kontak | 2016-09-03 12:52 | 2016-09-03 12:48 | 2016-09-03 14:02 | 0 |  | Selesai | 0 01:09:18
G5416090301021 | bp baweh | jl. klengkeng rt 5/5 no.14a | POSKO PONDOK UNGU | 081310737508 | kabel pln tidak ada setrum | los kontak di tiang | 2016-09-03 12:43 | 2016-09-03 12:38 | 2016-09-03 13:06 | 0 |  | Selesai | 0 00:22:09
G5416090301009 | BP WISBER LUIS | KOMPLEK KEMENTRIAN LUAR NEGERI CILANDAK BARAT JL. TAMAN CILANDAK III NO 5 RT 2/4 KEL CILANDAK BARAT JAKSEL | POSKO CINERE | 0217657543 | APP LEPAS DARI KEDUDUKAN (PTL DIPADAMKAN) | setempat ok kwh kropos | 2016-09-03 12:37 | 2016-09-03 12:33 | 2016-09-03 14:03 | 0 |  | Selesai | 0 01:26:07
G5216090300380 | Ibu. Karlina | Jl. Cibubur 1 No. 6 RT. 10 RW. 12 Kel. Cibubur Kec. Ciaracas ( Dari Taman Mohoni cari Portal belok kiri ada SD 11, lokasi rumah Diva Jus ) | POSKO CIRACAS | 087781520332 | Token gagal dimasukan sisa KWH : 4.42 KWH, dengan No. Token: 0404 5012 0691 1330 2234. | setempat salah input token setempat sudah normal | 2016-09-03 12:35 | 2016-09-03 12:28 | 2016-09-03 13:17 | 0 |  | Selesai | 0 00:42:19
G5316090300505 | BPK ENDANG | JL CEMPAKA MOLEK NO 12E RT 06 RW 04 KEL JATI CEMPAKA KEC PONDOK GEDE KOTA BEKASI / GG MASUKNYA SEBRANG APOTEK K24 | POSKO PONDOK GEDE | 085697948884 | TOMBOL KWH TIDAK BERFUNGSI, SEHINGGA TIDAK BISA INPUT STROOM. PELANGGAN BARU MENGETAHUI SEJAK PAGI INI, SISA KWH 15 KWH. DIDISPLAY KWH HANYA ADA KET 4.7. PTL MENYALA. MOHON BANTU PENGECEKAN DAN KONFRIMASI PELANGGAN. | kwh meter prabayar blank input clear tamper normal | 2016-09-03 12:32 | 2016-09-03 08:00 | 2016-09-03 14:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:37:44
G5316090300502 | BPK FAHRIL | JL. SAHABAT BARU RT8/1NO. 55 KEL. DURI KEPA KEC. KEBONJERUK / DKT FDEEF | POSKO KEBON JERUK | 085775555575 | TIDAK BISA MEMASUKAN STROOM KET GAGAL NO. STROOM 2878744838341389792 SISA KWH 6.68 DAYA 1300 DI KHAWATIRKAN AKAN PADAM ID PEL 543301173158/56503111645 MOHON DIBANTU | pulsa tidak bisa di masukan pelanggan sudah di jelaskan | 2016-09-03 12:31 | 2016-09-03 12:20 | 2016-09-03 13:37 | 0 |  | Selesai | 0 01:05:51
G5416090300986 | BP PUTRO | JL CUT NYAK DIEN 1 BLOK FF 10 NO.26 RT07/02 SEKTOR 6 BINTARO JAYA KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN (ACUAN LOKASI: DEKAT LOTTE MALL BINTARO) | POSKO BINTARO | 08159312699 | 1 RUMAH PADAM DAYA R1/ 7.700 VA | pegawatan meter terbakar | 2016-09-03 12:28 | 2016-09-03 12:23 | 2016-09-03 13:13 | 0 |  | Selesai | 0 00:45:10
G5416090300979 | BP NURDIN CANIAGO | KK BENING INDAH BLOK A1 NO 15 RT 1/4 KEL JATI BENING KEC PONDOK GEDE BEKASI | POSKO PONDOK KOPI | 02186905533 | 1 RUMAH PADAM | KBO( pengawatan dalam ok) | 2016-09-03 12:25 | 2016-09-03 09:03 | 2016-09-03 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 00:43:39
G5416090300963 | IBU NOVIA | JL MULAWARMAN NO 2 KEL SELONG KEC KEBAYORAN BARU BELAKANG MABES POLISI | POSKO BULUNGAN | 0217211211 | APP PASCABAYAR TERDENGAR SUARA | dicek aman menyala normal | 2016-09-03 12:19 | 2016-09-03 12:00 | 2016-09-03 13:18 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP PASCABAYAR MENGELUARKAN BUNYI. DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.CC.54.ANIS | Selesai | 0 00:58:59
G5416090300955 | VERI | JL KAMAL RAYA NO 1 PABRIK SWALLOW | POSKO KALIDERES | 081319409880 | PADAM | pgdb trip | 2016-09-03 12:16 | 2016-09-03 12:13 | 2016-09-03 13:02 | 0 |  | Selesai | 0 00:46:00
G5416090300951 | IBU NINI/ IBU ELISA | RUKO PONDOK LESTARI BLOK A 1 NO 6 KEL KARANG TENGAH KEC KARANG TENGAH. DEKAT CAREFOUR CBD. | POSKO CILEDUK | 0217322683 | 1 RUKO PADAM DAYA (B1 / 2200 VA) | lp | 2016-09-03 12:13 | 2016-09-03 12:04 | 2016-09-03 14:42 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAKLANJUTNYA, CC.54.ROHIMI.CSOI, 03/09/16, 0217322683, 30MMB9G | Selesai | 0 02:28:53
G5416090300929 | BP HENDRA | PERUM SUNTER MAS TENGAH BLOK E NO 9 KEL SUNTER JAYA KEC TANJUNG PRIUK JAK UTARA (DEKAT LAPANGAN TENIS) | POSKO SUNTER | 087876060068 | 1 RUMAH PADAM | sr putus ditengah | 2016-09-03 12:03 | 2016-09-03 11:56 | 2016-09-03 13:37 | 1 | SESUAI INFO PELANGGAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA TINDAK LANJUT DARI PETUGAS. CC.54.RATNA_N.CSOI. ID TIKET 30MMB1W. 087876060068. 03/09/16 | Selesai | 0 01:33:54
G5416090300923 | IBU ANI | JL LONTAR RAYA RT 4/10 KEL TANAH BARU KEC BEJI DEPOK (ACUAN : DEKAT GOLF MATOA/ DEKAT MASJID NURUL TAQWA) | POSKO LENTENG AGUNG | 083895294299 | MOHON PENANGANAN SEGERA APP BERTEGANGAN ARUS DAN MENGELUARKAN BUNYI (PTL PADAM) DI PERSIL TSB | normal | 2016-09-03 12:01 | 2016-09-03 11:57 | 2016-09-03 23:55 | 0 |  | Selesai | 0 11:54:28
G5416090300907 | BP ABDEL | JL GRIYA KENCANA 2 BLOK W NO.2 KEL SUDIMARA BARAT KEC CILEDUK TANGERAN SELATAN. | POSKO CILEDUK | 081299333743 | 1 RUMAH PADAM | di dtngin sudah menyala kembali | 2016-09-03 11:55 | 2016-09-03 11:52 | 2016-09-03 13:09 | 0 |  | Selesai | 0 01:14:11
G5416090300886 | IBU SURYANI | JL SOSIAL RT 7/ RW 6 NO 29 KEL.JATI WARINGIN PONDOK GEDE (DEKAT POM BENSIN ) | POSKO PONDOK GEDE | 089684166743 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN PERCIKAN API (2 RUMAH PTL PADAM) DI PERSIL TSB, | los kontak di tiang selesai di perbaiki | 2016-09-03 11:48 | 2016-09-03 11:43 | 2016-09-03 14:12 | 0 |  | Selesai | 0 02:23:42
G5416090300878 | BP EGI | KOMPLEK PERURI MECONG JL BERKAH 4 NO 22 RT 2/RW 10 KEL SUDIMARA TIMUR KEC CILEDUK TANGERANG | POSKO CILEDUK | 02173451691 | 1 RUMAH PADAM (R1/2.200 VA) | di cek normal setempat sudah menyala | 2016-09-03 11:43 | 2016-09-03 11:39 | 2016-09-03 12:56 | 0 |  | Selesai | 0 01:12:44
G5416090300863 | IBU MIRA | JL PEJATEN RAYA NO 69 RT 04/06 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ,DEKAT CIRKLE K/DEKAT FAMILY MART | POSKO PASAR MINGGU | 081212261986 | SR KENDUR TERTIMPA POHON (PTL TIDAK PADAM) | kabel sr tertimpa pohon | 2016-09-03 11:37 | 2016-09-03 11:32 | 2016-09-03 12:39 | 0 |  | Selesai | 0 01:01:57
G5416090300858 | BP SUYATNO | KOMPLEK PAMULANG PERMAI 1 BLOK A.33 NO 10.B TANGERANG | POSKO PAMULANG | 02129404622 | 1 RUMAH PADAM (DAYA 3500 VA) | normal | 2016-09-03 11:36 | 2016-09-03 11:28 | 2016-09-03 12:03 | 1 | MELENGKAPITERKAIT 30MM95ECC.54.AMBARPRATIWI, 30MM95E TGL 03/09/16 | Selesai | 0 00:27:20
G5416090300845 | BP TASIRUDIN | JL KELAPA DUA NO.4 RT 13 RW 2 KEL CILINCING KEC CILINCING. DEPAN WISMA INDONESIA. | POSKO MARUNDA | 08118118370 | 1 RUMAH PADAM | SETEMPAT NORMAL | 2016-09-03 11:32 | 2016-09-03 11:29 | 2016-09-03 12:29 | 0 |  | Selesai | 0 00:57:34
G5416090300840 | BP ARIF | JL PULO GEBANG RT 3/3 NO 95 A KEL PULO GEBANG KEC CAKUNG JAKARTA TIMUR. ACUAN : DEKAT BKT. | POSKO PONDOK KOPI | 081398254422 | SR MENGELUARKAN PERCIKAN API ( PTL TIDAK PADAM ) | kabel sr putus ditengah | 2016-09-03 11:31 | 2016-09-03 11:26 | 2016-09-03 12:20 | 0 |  | Selesai | 0 00:49:29
G5416090300838 | IBU ANA | JL DHARMA PUTRA RAYA BLOK HMP2 KOMPLEK KOSTRAD RT 5 RW 7 KEL KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN (ACUAN LOKASI : DI DEKAT SD 05 KEBAYORAN LAMA) | POSKO PONDOK INDAH | 02129126598 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) DI PERSIL TSB | kanbel sr terkelupas | 2016-09-03 11:29 | 2016-09-03 11:22 | 2016-09-03 12:33 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:08
G5416090300823 | HENDRA | JL ABDULRAHMAN SALE NO 43-44 | POSKO MENTENG | 087887907020 | SATU BANGUNAN PADAM | nh fuse 80A putus di sikas selesai diganti kembali dengan nh fuse 80 A #541100457831#53000Va#rukiyana dan irvan | 2016-09-03 11:24 | 2016-09-03 11:21 | 2016-09-03 12:12 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:22
G5416090300819 | BP STEFANUS | TAMAN RATU BLOK BB2 NO 18 KEL KEDOYA (DEKAT SUNRISE) | POSKO GROGOL ( DISJAYA ) | 0816850460 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL UNTUK PERGANTIAN KABEL TOUFUR | PERMINTAAN PELANGGAN | 2016-09-03 11:23 | 2016-09-03 11:17 | 2016-09-03 11:43 | 0 |  | Selesai | 0 00:20:16
G5416090300818 | BP SUMARNA | JL MANGGARAI SELATAN 7 NO 106 BLOK G RT 10/10 KEL MANGGARAI KEC TEBET JAKSEL ACUAN : DEKAT APOTIK BUKIT DURI | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218309932 | 2 RUMAH PADAM | loss kontak tiang | 2016-09-03 11:23 | 2016-09-03 11:17 | 2016-09-03 12:11 | 0 |  | Selesai | 0 00:48:05
G5416090300814 | BP ADE | JL KEMENYAN RT 008/03 NO.15A KEL JAGAKARSA KEC JAKARTA SELATANDEKAT TANAH KOSONG | POSKO LENTENG AGUNG | 085211200049 | MOHON BANTUAN PERIKSA APP PRBAYAR DISPLAY BLANK (PTL PADAM ) | stmpt kosong, dihubungi tidak diangkat | 2016-09-03 11:21 | 2016-09-03 11:18 | 2016-09-03 22:34 | 4 | MOHON UNTUK DITINDAKLANJUTI LAPORAN BERULANG KALI MELALUI PLN 123 PERUHAL DISPLAY APP BLANK PTL PADAM SEJAK KEMARIN TGL 02/09/2016 PELANGGAN MERASA KECEWA DIKARENAKAN TERLALU LAMANYA PENANGANAN HINGGA SAAT INI BELUM ADA KONFIRMASI DAN TINDAKLANJUT DARI PETUGAS CC.54.SUJATMIKO 03/09/2016 085211200049 30MMGWF | Selesai | 0 11:13:21
G5416090300810 | BP UTE | JL HAJI TEKEL KAMPUNG PEDURENAN RT 02/11 KEL JATI LUHUR KEC JATI ASIH BEKASI (SETEMPAT BENGKEL BINTANG MOTOR) | POSKO PONDOK GEDE | 081286750835 | MOHON BANTUAN DAN PENYELESIAN. | DI DATANGI PETUGAS SETEMPAT NORMAL DAN DI LOKASI BARU PENGGANTIAN KWH METER | 2016-09-03 11:19 | 2016-09-03 11:09 | 2016-09-03 13:10 | 0 |  | Selesai | 0 01:50:53
G5416090300805 | BP AYUNG | JL JEMB BESI 2 RT.10/3 NO.29 KEL.JEMBATAN BESI KEC.TAMBORA JAK-BAR (DEKAT PSR INPRES JMB.BESI) | POSKO BANDENGAN | 081218435802 | 1 RUMAH PADAM DAYA 2200 VA | NH FUSE 250A PHASA 3 /D PUTUS S/ DI GANTI NH 250A (B 66C) NORMAL 13.25 (SEBELUMNYA U/ KONEKSI APKT TERPUTUS KARENA ADA GANGGUAN DARI PROVIDER (BIZNET) DARI JAM 13.30 NORMAL JAM 19.30) | 2016-09-03 11:17 | 2016-09-03 11:12 | 2016-09-03 21:02 | 0 |  | Selesai | 0 09:44:58
G5416090300797 | BP BAYU | PERUM PONDOK SAFARI INDAH JL TERATAI BLOK D 12 NO 16 KEL JURANG MANGU BARAT KEC PONDOK AREN TANGERANG SELATAN | POSKO CILEDUK | 0217327154 | SR TERKELUPAS (PTL TIDAK PADAM) | kabel sr lecet nempel di tiang besi selesai di amankan | 2016-09-03 11:14 | 2016-09-03 11:10 | 2016-09-03 14:40 | 0 |  | Selesai | 0 03:26:24
G3216090300115 | IBU DITA | JL. PAMERAH BARAT NO. 30 KEL. GROGOL UTARA KEC. KEBAYORAN LAMA JAKSEL. LOKASI: SETEMPAT BERUPA PUSAT GADAI INDONESIA | POSKO BULUNGAN | 083808092261 | APP TERTERA "PERIKSA" (PTLNORMAL) | setempat normal | 2016-09-03 11:13 | 2016-09-03 11:10 | 2016-09-03 12:18 | 0 |  | Selesai | 0 01:04:42
G5416090300793 | IBU YENI | JL KAPUK RAYA KEBON JAHE RT 5/14 GG HAJI ALIMIN KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR | POSKO KAPUK | 081296473885 | 1 RUMAH PADAM (R1T / 900 VA) | app pra bayar timbul periksa setempat segel tera tidak ada | 2016-09-03 11:11 | 2016-09-03 11:04 | 2016-09-03 11:47 | 0 |  | Selesai | 0 00:35:51
G5416090300780 | BP JEFRI | TEBET TIMUR 3 E NO.7 RT 03 RW 07 KEL.TEBET TIMUR KEC.TEBET KOTA TEBET DEKAT LAPANGAN HONDA | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218350615 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB | kabel sr lecet selesai diisolasi m2 hasan cs | 2016-09-03 11:08 | 2016-09-03 11:01 | 2016-09-03 11:35 | 1 | MOHON PENANGANAN SEGERA SR MENGELUARKAN ASAP (PTL DIPADAMKAN) DI PERSIL TSB, DIKHAWATIRKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PELANGGAN DAN MENGGANGGU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. SESUAI INFO PELANGGAN, YBS MENGINGINKAN AGAR DILAKUKAN PERGANTIAN KABEL CC.54.SRINURUTAMI | Selesai | 0 00:27:23
G5416090300758 | BP WARSONO | JL. MATRAMAN DALAM NO. 15 KEL KEBON MANGGIS KEC Matraman(SAMPING RM ABU NAWAS) | POSKO KAMPUNG MELAYU | 0218509639 | 1 RUMAH PADAM (PASCABAYAR) | lost kontak seri-serian | 2016-09-03 10:59 | 2016-09-03 10:56 | 2016-09-03 11:51 | 0 |  | Selesai | 0 00:51:30
G5416090300757 | BP DANANG | ASRAMA POLRI JL AGUNG UTARA BLOK A9 NO 31 RT 3/8 KEL SUNTER AGUNG KEC TANJUNG PRIOK JAKUT. ACUAN : DEKAT RS SATYA NEGARA. | POSKO SUNTER | 082110049799 | 1 RUMAH PADAM | sr putus d tengah, pasang 1 buah joint | 2016-09-03 10:59 | 2016-09-03 10:54 | 2016-09-03 15:30 | 4 | HINGGA SAAT INI BELUM ADA PENANGANAN.TGL 03/09/16, 082213396000, 30MMBBJ, CC.54.HERNIATI | Selesai | 0 04:31:08
G5416090300756 | IBU SORAYA | JL NANGKA NO 143 RT 04/04 KEL JAGAKARSA KEC JAGAKARSA JAKSEL(ACUAN LOKASI : DEKAT TOKO BUAH) | POSKO LENTENG AGUNG | 081806721811 | 1 RUMAH PADAM | setempat normal | 2016-09-03 10:58 | 2016-09-03 10:54 | 2016-09-03 23:20 | 0 |  | Selesai | 0 12:21:09
G5416090300751 | BP MURDI | JL COBRA 1 BLOCK D NO 2C RT 7 RW 15 KEL DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR.DEKAT DUNKIN BUARAN. | POSKO KALIMALANG | 087785730408 | MOHON BANTUAN PEMBUKAAN SEGEL | konsumen ingin mengganti kabel tupur(tab lowbat tidak bisa nyala) | 2016-09-03 10:57 | 2016-09-03 10:46 | 2016-09-03 13:42 | 0 |  | Selesai | 0 02:45:01
G5316090300381 | BP SUGIARTO | JL GONGSENG RT 8 RW 1 NO 10 KEL CIJANTUNG KEC PASAR REBO - SETEMPAT WARUNG IBU YUNUS - DPN APOTEK GENERIK | POSKO CIRACAS | 085882122674 | 1 BANGUNAN PADAM. KESULITAN INPUT STROOM, TAMPILAN MPB ERROR | setempat dimasukan token pulsa normal | 2016-09-03 10:57 | 2016-09-03 10:54 | 2016-09-03 11:22 | 0 |  | Selesai | 0 00:25:33
G5516090300210 | BP HERMANTO | JL. FATMAWATI NO.52 CILANDAK BARAT - JAKARTA SELATAN LOKASI: TEPAT WISMA SUBUD NO.36 | POSKO MAMPANG | 085774305795 | 1 RUMAH PADAM. NO METER : 32006571338 | setempat periksa selesai di tolong no tamper | 2016-09-03 10:56 | 2016-09-03 10:51 | 2016-09-03 12:13 | 0 |  | Selesai | 0 01:17:21
G5416090300745 | BP WAGIMAN | JL RAYA MUNJUL NO 7 RT 6/1 KEL MUNJUL CIPAYUNG CIBUBUR JAKTIM | POSKO CIRACAS | 0218441713 | SR KENDUR TERTABRAK TRUK (PTL TIDAK PADAM) | kabel sr kendur | 2016-09-03 10:52 | 2016-09-03 10:48 | 2016-09-03 11:45 | 0 |  | Selesai | 0 00:52:36